| Администрация муниципального образования «Город Глазов» (Администрация города Глазова) |  | «Глазкар» муниципал кылдытэтлэн Администрациез (Глазкарлэн Администрациез) |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2017                                                                         			№ 18/10

О создании рабочей группы по обследованию состояния объектов котельной поселка Дом отдыха «Чепца», принятых по договору безвозмездного пользования от АО ЧМЗ.

В целях обследования состояния объектов котельной поселка Дом отдыха «Чепца», принятых в собственность Муниципального образования «Город Глазов» по договору от 15.03.2017г. №19/12845-Д, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования «Город Глазов», на основании обращения директора ООО «Теплоресурс» от 10.02.2017 №14

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать рабочую группу по обследованию состояния объектов котельной поселка Дом отдыха «Чепца», в составе:

- Пономарев А.Н.- первый заместитель Главы Администрации города Глазова по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города;

- Шейко Е.Ю. – начальник Управления ЖКХ Администрации города Глазова;

- Лаптева Е.В. - главный специалист-эксперт сектора энергетики Управления ЖКХ Администрации города Глазова;

-Матвеева О.В. – начальник управления имущественных отношений Администрации города Глазова;

-Антипова О.М. – заместитель начальника управления имущественных отношений Администрации города Глазова;

- Блинов С.К. – директор МКУ «Управление капитального строительства» МО «Город Глазов» (по согласованию);

- Рябков М.Ю. - начальник котельной №2 МУП «Глазовские теплосети» (по согласованию);

- Щепин И.А. - начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» (по согласованию);

- Касимов Г.Ш.- директор ООО «Теплоресурс» (по согласованию).

2. Рабочей группе в срок до 29.05.2017 года провести обследование объектов котельной поселка Дом отдыха «Чепца» согласно прилагаемым перечням (Приложение 1 ,  Приложение 2). Определить объемы и этапы работ по поддержанию котельной в работоспособном состоянии.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Глазова по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города  А.Н. Пономарева.

Глава города Глазова                                                                      О.Н. Бекмеметьев

СОГЛАСОВАНО:

| Первый заместитель Главы Администрации города Глазова по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города А.Н.Пономарев 2017 | Начальник управления ЖКХ Е.Ю. Шейко 2017 |
| --- | --- |
| Начальник правового управления Администрации города О.Г. Васильева 2017 | Начальник управления имущественных отношений О.В. Матвеева 2017 |
| Начальник управления информационно-документационного обеспечения Т.Г.Баканова 2017 | Директор МКУ УКС г. Глазова С.К.Блинов 2017 |

РАССЫЛКА:

1- Управление документационного обеспечения

1– Управление ЖКХ (копия)

1-Ууправление имущественных отношений (копия)

1-МКУ УКС г. Глазова (копия)

1-МУП «Глазовские Теплосети (копия)

1- Администрация МО «Глазовский район» (копия)

1-- ООО «Теплоресурс»

О.М.Антипова

6-60-31

Приложение 1

к постановлению

Администрации города Глазова

от 28.04.2017 № 18/10

Перечень объектов недвижимого имущества котельной поселка Дом отдыха «Чепца»

| № п/п | Наименование объекта в соответствии с правоустанавливающими документами | Первоначальная стоимость | Адрес объекта НИ | Характеристика объекта НИ (площадь, протяженность и т.д.) | Номер и дата записи о государственной регистрации НИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание котельной | 16322932,49 | Удмуртская Республика, Глазовский район, п. Дом отдыха Чепца | 1171,8 кв.м. | 18-18-05/003/2011-567 от 16.03.2011 |
| 2 | Наружные электрические сети котельной | 21529 | Удмуртская Республика, Глазовский район, п. Дом отдыха Чепца | 850,5 м. | 18-18-05/003/2011-565 от 16.03.2011 |
| 3 | Газоснабжение котельной Дома отдыха «Чепца» | 2714729,21 | Удмуртская Республика, Глазовский район, п. Дом отдыха Чепца | 311,61 м. | 18-18-05/018/2011-192 от 24.08.2011 |
| 4 | Тепловая сеть от котельной до ТК-2 | 898 241,98 | Удмуртская Республика, Глазовский район, п. Дом отдыха Чепца | 914 м. | 18-18-05/003/2011-566 от 16.03.2011 |
| 5 | Высоковольтные кабельные сети | 29749 | Удмуртская Республика, Глазовский район, п. Дом отдыха Чепца | 743,25 м. | 18-18-05/003/2011-564 от 16.03.2011 |
|  | ИТОГО | 19 987181,68 |  |  |  |

Начальник Управления

имущественных отношений	О.В.Матвеева

Приложение 2

к постановлению

Администрации города Глазова

от 28.04.2017 № 18/10

Перечень объектов движимого имущества котельной поселка Дом отдыха "Чепца"

| №п/п | Название основного средства | Первоначальная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | п/станция ктп-2/400/10 | 28 543,00 |
| 2 | щит станции управления уз318 | 2 399,00 |
| 3 | щит станции управления уз318 | 2 399,00 |
| 4 | щит станции управления уз318 | 2 399,00 |
| 5 | щит станции управления уз318 | 2 399,00 |
| 6 | щит станции управления уз318 | 2 399,00 |
| 7 | щит станции управления уз318 | 2 399,00 |
| 8 | щит станции управления уз318 | 2 399,00 |
| 9 | щит станции управления уз318 | 2 399,00 |
| 10 | щит станции управления уз318 | 2 399,00 |
| 11 | щит станции управления уз318 | 2 399,00 |
| 12 | щит управления насосами | 4 050,00 |
| 13 | щит шбн-ка-27 | 6 153,00 |
| 14 | внутрен.сети газоснабжения котельной д.отд.чепца | 733 229,34 |
| 15 | бак деаэраторный дса | 22 839,00 |
| 16 | фильтр грубой очистки | 1 516,00 |
| 17 | фильтр грубой очистки | 1 516,00 |
| 18 | фильтр грубой очистки | 1 516,00 |
| 19 | фильтр грубой очистки | 1 516,00 |
| 20 | щит 3-х панельный | 2 344,00 |
| 21 | щит 3-х панельный | 2 344,00 |
| 22 | щит 3-х панельный эм-2-1 | 2 344,00 |
| 23 | фильтр тонкой очистки | 1 490,00 |
| 24 | фильтр тонкой очистки | 1 490,00 |
| 25 | фильтр тонкой очистки | 1 490,00 |
| 26 | бак мерник | 2 024,00 |
| 27 | щит 0.4 тп-317п | 10 000,00 |
| 28 | котел газомазут."турботерм-2000" с гор. r6ms 9/1-d | 3 857 579,97 |
| 29 | теплообменник тиж-0,18 | 335 027,30 |
| 30 | котел водогрейный "турботерм-2000" | 3 003 330,06 |
| 31 | котел водогрейный "турботерм-2000" | 3 003 330,06 |
| 32 | теплообменник тиж-0,35-54,12-1х | 534 771,03 |
| 33 | теплообменник тиж-0,35-54,12-1х | 534 771,03 |
| 34 | теплообменник тиж 0,18-16,2-1х | 317 299,75 |
| 35 | холодильник"минск-11" | 2 212,00 |
| 36 | станок настольно-сверлильный 2м112 | 818,00 |
| 37 | фильтр натр.кат. | 2 266,00 |
| 38 | фильтр натр.кат. | 2 266,00 |
| 39 | фильтр натр.кат. | 2 266,00 |
| 40 | фильтр натр.кат. | 2 266,00 |
| 41 | сварочный аппарат вд-306 | 800,00 |
| 42 | насос д315-71а ухлч | 18 553,00 |
| 43 | насос д315-71а ухлч | 18 553,00 |
| 44 | насос сд-50/56 | 1 642,00 |
| 45 | емкость верт. v=300 куб.м | 58 439,00 |
| 46 | электрокалорифер на базе вентил.B-06-300 | 2 849,00 |
| 47 | пылеулавливающий агрегат пума-1000 с вентилят-м | 28 122,45 |
| 48 | насос к45/30 | 237,00 |
| 49 | электронасос кмл2-80-160 | 54 788,57 |
| 50 | агрегат электронасосн.центроб.конс.к100-65-2500 | 616 538,00 |
| 51 | агрегат электронасосн.центроб.конс.к100-65-2500 | 616 538,00 |
| 52 | насос центробежный консольный лм65-20/25 | 214 554,62 |
| 53 | насос центробежный консольный лм65-20/25 | 214 554,62 |
| 54 | насос рециркуляционный grundfos ups 65-120 f | 31 904,47 |
| 55 | насос рециркуляционный grundfos ups 65-120 f | 31 904,47 |
| 56 | струйный вихревой деаэратор свд-05-ф | 834 941,89 |
| 57 | насосный агрегат тре 50-570/2 | 768 054,74 |
| 58 | насосный агрегат тре 50-570/2 | 768 054,74 |
| 59 | насосный агрегат тре 40-580/2 | 440 464,42 |
| 60 | насосный агрегат тре 40-580/2 | 440 464,42 |
| 61 | насосный агрегат тре 80-110/4 | 316 238,17 |
| 62 | насосный агрегат тре 80-110/4 | 316 238,17 |
| 63 | регулир.прибор р25-1-1 | 360,00 |
| 64 | регулир.прибор р25-1-1 | 360,00 |
| 65 | регулир.прибор р25-1-1 | 360,00 |
| 66 | весы влр-200 с гирями | 961,00 |
| 67 | весы лабораторные влр-200 | 26 157,50 |
| 68 | блок управления бу-да-02 | 277 911,07 |
| 69 | пульт управления насосами GE 100/WG (11 квт) | 256 262,77 |
| 70 | пульт управления насосами GE 100/WG (5,5 квт) | 240 108,05 |
| 71 | инфракр.пульт для контроля и настр.парам.grundfos | 20 307,94 |
| 72 | инфракр.пульт для контроля и настр.парам.grundfos | 20 307,94 |
| 73 | пульт управления насосами GE 100/WG (7,5 квт) | 223 764,64 |
| 74 | анализатор растворенного кислорода марк-302т | 46 610,17 |
| 75 | электроплита стацион.электра-1006 | 2 200,63 |
| 76 | аквадистиллятор дэ-4 | 3 552,07 |
| 77 | аквадистиллятор дэ-4 | 3 552,07 |
| 78 | шкаф вытяжной | 52 000,00 |
| 79 | стол с-3 | 392,00 |
| 80 | стол химический | 682,00 |
| 81 | стол стх-3 | 1 005,00 |
| 82 | 2х местный столярный верстак ( 4штуки) | 997,00 |
| 83 | шкаф (1шт. с инв.№ 1202044) | 487,00 |
| 84 | шкаф (1шт. с инв.№ 1202044) | 487,00 |
| 85 | шкаф плательный | 487,00 |
| 86 | шкаф плательный | 487,00 |
| 87 | шкаф плательный | 487,00 |
| 88 | шкаф плательный | 415,00 |
| 89 | шкаф плательный (3 шт.) | 1 459,85 |
| 90 | стол | 3 423,72 |
| 91 | стол | 3 423,72 |
| 92 | шифоньер для одежды | 397,00 |
| 93 | шкаф для одежды | 2 031,98 |
| 94 | стол компьютерный | 2 714,11 |
| 95 | стеллаж | 3 840,22 |
| 96 | компрессор пку-0.6 | 28 333,00 |
| 97 | насос нцс-3 | 1 555,00 |
| 98 | инвентарное здание строителей | 51 624,00 |
| 99 | колонна дса 5/25 | 5 334,00 |
| 100 | станок обдирочно-шлифовал. | 721,00 |
| 101 | насос 12на-9х4 | 12 219,00 |
| 102 | насос вк 10-45а | 3 378,00 |
| 103 | насос а 1-3в4/25 | 2 883,00 |
| 104 | насос д315-71а ухлч | 18 553,00 |
| 105 | насос цнсг-38 | 13 738,00 |
| 106 | насос цнсг-38 | 13 738,00 |
|  | ИТОГО | 19 591 100,74 |

Начальник Управления

имущественных отношений	О.В.Матвеева