
****

**Схема теплоснабжения**

**муниципального образования «Городской округ**

**«Город Глазов» Удмуртской Республики»**

**на период 2016-2030 год**

**(Актуализация на 2026 год)**

**Обосновывающие материалы**

**Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления**

**тепловой энергии для целей теплоснабжения**

**Приложение 1. Параметры тепловых сетей от источников тепловой энергии**

**МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»**

Приложение 1.Параметры тепловых сетей от источников МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

Таблица 1. Параметры тепловых сетей, от Глазовской ТЭЦ, ул. Белова, д.7

| **№ п/п** | **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Внутренний диаметр подающего трубопровода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Материал тепловой изоляции** | **Тип прокладки** | **Принадлежность** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | уз 905в | уз 905г | 369,19 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2 | уз 905д | уз 905в | 601,26 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 3 | уз 905в | Пром об | 106,04 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 4 | уз-905 | уз 905б | 782,19 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 5 | уз 905б | уз 905д | 147,33 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 6 | тк-298 | ж\д | 31,41 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 7 | тк-162б | тк-153 | 55,6 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 8 | тк-162б | ж\д | 46,85 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 9 | уз 1739 | тк-151а | 50,7 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 10 | тк-153 | уз 153 а | 76,45 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 11 | тк-153 | тк-153 | 2,05 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 12 | тк-153 | Адм. учр. | 16,61 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 13 | тк-150 | тк 1015 | 11,1 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 14 | тк 1015 | уз 1739 | 41,91 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 15 | тк-150 | тк-150 | 1,77 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 16 | тк-150 | тк-150 | 1,85 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 17 | тк-151 | тк-151 | 1,67 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 18 | тк-151 | Адм. учр. | 8,34 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 19 | тк-152 | тк-152 | 1,89 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 20 | тк-152 | Адм. учр. | 5,28 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 21 | тк-153 | тк-153 | 1,76 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 22 | тк-153 | тк-153 | 1,76 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 23 | уз-Г | тк-166 | 458,54 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 24 | тк-149 | Ж/д | 6,24 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 25 | тк-151а | тк-151 | 16,52 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 26 | тк-151 | тк-152 | 52,35 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 27 | тк-152 | тк-153 | 39,5 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 28 | тк-153 | тк-154 | 79,31 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 29 | тк-149 | тк-150 | 41,39 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 30 | тк-245 | тк-245а | 39,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 31 | уз-А | уз-2 | 50,17 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 32 | уз-А | уз-А | 1,72 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 33 | уз-Г | уз-Г | 1,87 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 34 | уз-Г | тк-149 | 86,91 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 35 | уз-Г | тк-159 | 59,08 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 36 | уз-Г | уз-Г | 2,33 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 37 | уз-Г | уз-Г | 1,53 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 38 | уз-Г | уз-Г | 1,81 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 39 | уз-Г | тк-155 | 128,36 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 40 | тк-149 | тк-149 | 1,9 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 41 | тк-159 | тк-159 | 3,1 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 42 | тк-159 | тк-159а | 17,24 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 43 | тк-159а | тк-159а | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 44 | тк-159а | тк-159а | 1,72 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 45 | тк-159а | ж\д | 31,67 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 46 | тк-160 | тк-160 | 3,95 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 47 | тк-160 | ж/д | 37,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 48 | тк-155 | тк-155 | 1,32 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 49 | тк-155 | тк-155а | 18,83 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 50 | тк-155а | тк-155а | 1,9 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 51 | тк-155а | ж\д | 10,94 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 52 | тк-155б | ж\д | 9,57 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 53 | тк-155б | тк-155б | 1,59 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 54 | тк-156 | тк-156 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 55 | тк-156 | ж/д | 7,8 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 56 | тк-157 | тк-157 | 1,98 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 57 | тк-157 | ж\д | 7,5 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 58 | тк-245а | тк-245а | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 59 | тк-245а | Пром об | 6,44 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 60 | тк-245б | тк-245б | 1,66 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 61 | тк-245б | Пром об | 44,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 62 | тк-245б | тк-245б | 1,82 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 63 | тк-245б | Адм. учр | 8,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 64 | тк-159а | ж\д | 44,5 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 65 | уз 1720 | ТК-311 | 285,18 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 66 | тк-155а | тк-155б | 48,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 67 | тк-155 | тк-156 | 39,3 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 68 | тк-156 | тк-157а | 36,84 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 69 | тк-157а | тк-157 | 19,03 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 70 | тк-157 | тк-158 | 57,77 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 71 | тк-160 | тк-161 | 24,9 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 72 | тк-159 | тк-160 | 57,15 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 73 | уз-2 | уз-Г | 80,9 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 74 | уз 1720 | тк-313 | 156,7 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 75 | тк-245а | тк-245б | 19,63 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 76 | тк-212 | тк-213 | 51,5 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 77 | тк-217 | тк-218 | 20,29 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 78 | тк-214 | тк-215 | 88,81 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 79 | тк-215 | тк-217 | 22,67 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 80 | тк-226 | тк-227 | 32,48 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 81 | тк-225 | тк-226 | 103,24 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 82 | тк-222 | тк-223 | 49,04 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 83 | тк-221 | тк-222 | 25,88 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 84 | тк-220 | тк-221 | 38,94 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 85 | тк-223 | тк-224 | 24,8 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 86 | тк-224 | тк-225 | 48,89 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 87 | тк-162а | тк-163 | 44,64 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 88 | тк-163 | тк-163а | 27,62 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 89 | тк-164 | тк-165 | 48,59 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 90 | тк-163а | тк-164 | 19,04 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 91 | тк-12а | тк-12 | 37,1 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 92 | тк-13 | тк-12а | 6,23 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 93 | тк-9а | жд | 52,72 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 94 | тк-10а | тк-10а | 1,95 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 95 | тк-10а | ж\д | 27,29 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 96 | тк-10а | тк-10а | 1,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 97 | тк-10а | ж\д | 30,38 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 98 | тк-12б | тк-12б | 1,86 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 99 | тк-12б | ж\д | 60,18 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 100 | тк-12б | тк-12б | 1,87 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 101 | тк-12б | ж\д | 7,68 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 102 | тк-12 | тк-12 | 1,75 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 103 | тк-12 | тк-12б | 16,05 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 104 | тк-12 | тк-12 | 1,62 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 105 | тк-13 | тк-13а | 41,7 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 106 | тк-13а | ж/д | 43,66 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 107 | тк-13а | тк-13а | 1,91 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 108 | тк-13а | тк-13а | 1,7 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 109 | тк-13а | ж/д | 9,41 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 110 | тк-213 | ж/д | 22,74 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 111 | тк-213 | тк-213 | 1,77 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 112 | тк-213 | тк-213 | 1,69 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 113 | тк-213 | ж\д | 21,35 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 114 | тк-214 | Постройка | 22,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 115 | тк-215 | тк-215 | 1,72 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 116 | тк-215 | тк-216 | 26,94 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 117 | тк-217 | тк-217 | 1,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 118 | тк-219 | ж/д | 33,47 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 119 | тк-219 | тк-219 | 1,78 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 120 | тк-219 | тк-219 | 1,74 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 121 | тк-219 | ж/д | 15,17 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 122 | тк-162б | тк-162б | 1,81 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 123 | тк-154 | тк-154 | 1,67 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 124 | тк-162а | тк-162б | 101,89 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 125 | тк-163 | Задвижка тк-163 | 3,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 126 | тк-164 | Задвижка тк-164 | 4,66 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 127 | Задвижка тк-164 | ж\д | 25,68 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 128 | тк-165 | Задвижка тк-165 | 5,41 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 129 | Задвижка тк-165 | ж/д | 23,78 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 130 | тк-165 | тк-165 | 1,76 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 131 | тк-166 | тк-166 | 1,69 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 132 | тк-166 | тк-220 | 73,65 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 133 | тк-220 | тк-220 | 1,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 134 | тк-221 | тк-221 | 1,8 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 135 | тк-222 | тк-222 | 1,76 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 136 | тк-224 | тк-224 | 1,63 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 137 | тк-224б | тк-224б | 1,76 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 138 | тк-224б | тк-224б | 1,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 139 | тк-227 | тк-228 | 57,07 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 140 | тк-227 | тк-227 | 1,73 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 141 | тк-227 | тк-227 | 2,25 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 142 | тк-231 | тк-231 | 1,66 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 143 | тк-228 | тк-228 | 1,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 144 | тк-228а | тк-228а | 1,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 145 | тк-228а | тк-228а | 1,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 146 | тк-229 | тк-229а | 47,48 | 0,08 | 0,08 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 147 | тк-229 | тк-229 | 1,72 | 0,08 | 0,08 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 148 | тк-229а | тк-229а | 1,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 149 | тк-229а | тк-229б | 45,69 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 150 | тк-229а | тк-229а | 1,84 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 151 | тк-229б | тк-229б | 1,7 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 152 | тк-229б | тк-229б | 1,79 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 153 | тк-218 | тк-219 | 52,05 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 154 | тк-230 | тк-230а | 30,77 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 155 | тк-166 | тк-166а | 138,77 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 156 | тк-166а | тк-167 | 70,84 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 157 | тк-211 | ж/д | 61,43 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 158 | тк-8а | тк-8а | 3,84 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 159 | тк-8а | ж/д | 6,01 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 160 | тк-10 | тк-10а | 42,46 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 161 | тк-12 | тк-11 | 35,16 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 162 | Задвижка тк-163 | ж\д | 27,84 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 163 | тк-228 | тк-229 | 48,28 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 164 | тк-227 | тк-230 | 29,32 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 165 | тк-13 | тк-13 | 1,91 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 166 | тк-167 | тк-168 | 61,72 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 167 | тк-8б | тк-8а | 35,27 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 168 | Задвижка тк-33 | тк-34 | 35,52 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 169 | уз-1 | уз-1 | 3,45 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 170 | уз-1 | тк-158в | 27,22 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 171 | тк-3 | уз-3 | 183,89 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 172 | уз-3 | тк-1 | 94,22 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 173 | тк-32 | тк-33 | 31,6 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 174 | тк-3 | ж\д | 24,04 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 175 | тк-3 | тк-3 | 2,98 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 176 | тк-9в | тк-9в | 1,81 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 177 | тк-9в | ж/д | 10,03 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 178 | тк-33 | тк-33 | 2,71 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 179 | тк-33 | тк-33а | 37,55 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 180 | тк-33 | тк-3 | 77,87 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 181 | тк-33 | тк-33 | 3,2 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 182 | тк-33 | тк-33 | 3,03 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 183 | тк-33 | Задвижка тк-33 | 5,3 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 184 | уз-3 | уз-3 | 3,33 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 185 | уз-1 | уз-3 | 13,53 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 186 | тк-1 | тк-1 | 1,81 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 187 | тк-1 | тк-1ж | 67,84 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 188 | тк-1 | Задвижка тк-1 | 5,14 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 189 | Задвижка тк-1 | тк-1а | 33,56 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 190 | тк-1а | тк-1а | 1,58 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 191 | тк-1а | ж/д | 10,61 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 192 | тк-1б | тк-1б | 1,61 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 193 | тк-1б | ж\д | 11,07 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 194 | тк-1б | тк-1б | 1,83 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 195 | тк-1б | ж\д | 62,82 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 196 | тк-1ж | тк-1ж | 1,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 197 | тк-1е | тк-1е | 1,64 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 198 | тк-1е | ж/д | 8,4 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 199 | тк-1д | тк-1д | 2 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 200 | тк-1д | тк-1г | 31,55 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 201 | тк-1в | тк-1в | 1,6 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 202 | тк-1в | ж\д | 23,29 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 203 | тк-1в | тк-1в | 1,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 204 | тк-1в | ж\д | 8,89 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 205 | тк-1д | тк-1в | 35,31 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 206 | тк-1в | тк-1в | 1,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 207 | тк-1г | тк-1г | 1,61 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 208 | тк-1г | ж\д | 9,15 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 209 | тк-3 | Задвижка тк-3 | 5,32 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 210 | Задвижка тк-3 | ж/д | 39,46 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 211 | тк-4 | тк-4 | 1,76 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 212 | тк-4 | ж/д | 31 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 213 | тк-4 | тк-4 | 1,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 214 | тк-4 | тк-4а | 19,89 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 215 | тк-4а | тк-4а | 1,84 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 216 | тк-4а | ж/д | 16,25 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 217 | тк-4а | тк-4а | 1,93 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 218 | тк-4а | ж\д | 41,54 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 219 | тк-5 | тк-5 | 1,73 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 220 | тк-5 | тк-5а | 54,55 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 221 | тк-5а | тк-5а | 1,64 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 222 | тк-5а | ж\д | 26,33 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 223 | тк-5а | тк-5а | 1,91 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 224 | тк-5а | тк-5б | 21,44 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 225 | тк-5б | тк-5б | 1,75 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 226 | тк-5б | ж\д | 10,99 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 227 | тк-5б | тк-5б | 1,86 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 228 | тк-5б | ж\д | 24,79 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 229 | тк-6 | ж\д | 33,79 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 230 | тк-6 | тк-6 | 1,9 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 231 | тк-6 | тк-6 | 1,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 232 | тк-6 | ж/д | 28,29 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 233 | тк-7 | тк-7 | 1,96 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 234 | тк-7 | тк-7а | 27,28 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 235 | тк-7 | тк-7 | 1,76 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 236 | тк-7 | тк-7б | 30,13 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 237 | тк-7б | тк-7б | 1,63 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 238 | тк-7б | ж\д | 14,8 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 239 | тк-7б | тк-7б | 1,88 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 240 | тк-7б | ж/д | 39,42 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 241 | тк-7а | тк-7а | 1,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 242 | тк-7а | ж/д | 37,28 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 243 | тк-7а | тк-7а | 1,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 244 | тк-7а | ж/д | 10,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 245 | тк-8 | тк-8 | 1,71 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 246 | тк-8 | тк-8б | 27,7 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 247 | тк-8 | тк-8 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 248 | тк-8 | тк-8в | 31,48 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 249 | тк-8в | тк-8в | 1,83 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 250 | тк-8в | ж/д | 10,22 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 251 | тк-8в | тк-8в | 1,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 252 | тк-8в | ж/д | 37,17 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 253 | тк-8б | тк-8б | 1,95 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 254 | тк-8б | ж\д | 6,02 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 255 | тк-9 | тк-9 | 1,88 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 256 | тк-9 | тк-9а | 21,53 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 257 | тк-9 | тк-9 | 1,56 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 258 | тк-9в | тк-9в | 1,68 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 259 | тк-9в | ж/д | 33,33 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 260 | тк-9а | тк-9а | 1,87 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 261 | тк-9а | тк-9а | 1,64 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 262 | тк-9а | ж\д | 6,7 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 263 | тк-9б | тк-9б | 1,82 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 264 | тк-9б | ж\д | 9,24 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 265 | тк-9 | тк-9б | 46,3 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 266 | тк-9б | тк-9в | 26,25 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 267 | тк-10 | тк-10 | 1,64 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 268 | тк-11 | тк-10 | 37,4 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 269 | тк-11а | тк-11а | 1,87 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 270 | тк-11а | ж/д | 14,54 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 271 | тк-12 | тк-12в | 44,02 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 272 | тк-12в | тк-12в | 1,89 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 273 | тк-12в | ж\д | 10,11 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 274 | тк-12в | тк-12в | 1,87 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 275 | тк-12в | ж/д | 37,52 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 276 | тк-35б | тк-35б | 1,84 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 277 | тк-35б | ж\д | 26,35 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 278 | тк-32а | тк-32а | 2 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 279 | тк-32а | ж\д | 10,77 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 280 | тк-32а | тк-32а | 2,03 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 281 | тк-32а | ж/д | 23,51 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 282 | тк-32 | тк-32 | 1,45 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 283 | тк-32 | тк-32 | 1,81 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 284 | тк-32 | тк-32в | 16,41 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 285 | тк-32 | тк-35б | 33,46 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 286 | тк-32в | тк-32в | 1,63 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 287 | тк-32в | ж/д | 32,06 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 288 | тк-32в | тк-32в | 1,75 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 289 | тк-32в | ж/д | 31,49 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 290 | тк-34 | тк-34 | 1,62 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 291 | тк-34 | ж\д | 26,54 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 292 | тк-35в | тк-35в | 1,66 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 293 | тк-35в | ж/д | 46,01 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 294 | тк-35в | тк-35в | 1,71 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 295 | тк-35в | ж/д | 6,94 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 296 | тк-35б | тк-35б | 1,68 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 297 | тк-35б | ж\д | 8,42 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 298 | тк-35 | тк-35 | 1,65 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 299 | тк-35 | тк-35б | 29,87 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 300 | тк-35 | тк-35 | 1,9 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 301 | тк-35 | тк-36 | 58,33 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 302 | тк-35 | тк-35 | 1,77 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 303 | тк-35 | ж/д | 24,38 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 304 | тк-36 | тк-36 | 1,62 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 305 | тк-36 | тк-36а | 35,5 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 306 | тк-36 | тк-36 | 1,6 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 307 | тк-36 | ж/д | 18,9 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 308 | тк-36а | тк-36а | 2,12 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 309 | тк-36а | ж\д | 10,97 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 310 | тк-36б | тк-36в | 33,98 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 311 | тк-36в | тк-36в | 1,94 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 312 | тк-36в | ж/д | 10,73 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 313 | тк-37д | тк-37д | 2,11 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 314 | тк-37д | ж\д | 24,82 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 315 | тк-37д | тк-37д | 1,87 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 316 | тк-37д | ж/д | 9,49 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 317 | тк-37 | тк-37 | 1,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 318 | тк-37 | тк-37а | 24,83 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 319 | тк-37 | тк-37 | 1,48 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 320 | тк-37 | тк-37д | 19,58 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 321 | тк-37а | тк-37а | 1,51 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 322 | тк-37а | ж\д | 10,58 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 323 | тк-37б | тк-37б | 1,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 324 | тк-37б | тк-37б | 1,55 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 325 | тк-37б | ж/д | 8,5 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 326 | тк-37в | тк-37г | 47,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 327 | тк-37в | тк-37в | 2,11 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 328 | тк-37б | тк-37в | 25,28 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 329 | тк-37в | тк-37в | 1,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 330 | тк-37в | ж/д | 16,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 331 | тк-37г | тк-37г | 1,86 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 332 | тк-37г | ж/д | 9,56 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 333 | тк-37 | тк-38 | 58,97 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 334 | тк-38а | ж/д | 14,83 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 335 | тк-38б | ж/д | 14,79 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 336 | тк-38б | тк-38б | 1,6 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 337 | тк-38в | ж/д | 13,67 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 338 | тк-38в | тк-38в | 1,85 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 339 | тк-38б | тк-38д | 15,41 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 340 | тк-38д | тк-38в | 23,86 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 341 | тк-59 | тк-59 | 1,66 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 342 | тк-59 | тк-77 | 37,09 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 343 | тк-33а | тк-59 | 60,56 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 344 | тк-59 | тк-59 | 2,09 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 345 | тк-59 | тк-59 | 1,73 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 346 | тк-59 | тк-60 | 38,58 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 347 | тк-60 | тк-60 | 1,81 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 348 | тк-60 | ж/д | 12,14 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 349 | тк-60 | тк-60 | 1,83 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 350 | тк-60 | тк-61 | 35,96 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 351 | тк-60а | тк-60а | 2 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 352 | тк-60а | ж/д | 11,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 353 | тк-61 | тк-61 | 1,73 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 354 | тк-61 | тк-61б | 69,88 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 355 | тк-61 | тк-61 | 1,73 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 356 | тк-61 | ж\д | 56,35 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 357 | тк-61 | тк-61 | 1,99 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 358 | тк-61 | ж/д | 40,04 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 359 | тк-61а | ж/д | 41,81 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 360 | тк-62 | тк-62 | 1,8 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 361 | тк-62 | ж\д | 17,4 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 362 | тк-62а | тк-62а | 1,99 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 363 | тк-77 | тк-77 | 1,77 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 364 | тк-77 | ж/д | 13,6 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 365 | тк-78 | тк-78 | 1,75 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 366 | тк-78 | ж/д | 9,6 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 367 | тк-80 | тк-80 | 1,56 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 368 | тк-80 | тк-80в | 29,41 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 369 | тк-80 | тк-80 | 1,57 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 370 | тк-80 | тк-80а | 27,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 371 | тк-80а | тк-80а | 1,65 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 372 | тк-80а | ж\д | 18,55 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 373 | тк-80б | тк-80б | 1,97 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 374 | тк-80б | ж\д | 45,31 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 375 | тк-80б | тк-80б | 1,64 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 376 | тк-80б | ж/д | 19,86 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 377 | тк-81 | тк-81 | 1,71 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 378 | тк-81 | тк-82 | 45,11 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 379 | тк-81 | тк-81 | 1,48 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 380 | тк-81 | ж/д | 60,99 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 381 | тк-162 | Задвижка тк-162 | 4,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 382 | Задвижка тк-162 | ж\д | 40,34 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 383 | тк-162а | тк-162а | 1,85 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 384 | тк-158 | тк-158 | 1,61 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 385 | тк-158 | ж/д | 10,23 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 386 | тк-158а | тк-158а | 1,51 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 387 | тк-158а | ж\д | 60,7 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 388 | тк-158б | тк-158б | 2,07 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 389 | тк-158б | ж\д | 9,67 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 390 | тк-158б | тк-158б | 1,73 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 391 | тк-158в | тк-158в | 1,94 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 392 | тк-158в | ж/д | 10,39 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 393 | тк-161 | тк-162 | 33,14 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 394 | тк-162 | тк-162а | 14,96 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 395 | тк-158 | уз-1 | 21,33 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 396 | тк-158в | тк-158а | 37,56 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 397 | тк-158а | тк-158б | 12,92 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 398 | тк-1 | тк-2 | 59,39 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 399 | тк-1ж | тк-1е | 59,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 400 | тк-1е | тк-1д | 12,44 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 401 | тк-5 | тк-4 | 49,56 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 402 | тк-2 | тк-3 | 31,02 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 403 | тк-6 | тк-5 | 30,97 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 404 | тк-7 | тк-6 | 50,87 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 405 | тк-8 | тк-7 | 61 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 406 | тк-9 | тк-8 | 39,56 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 407 | тк-10 | тк-9 | 79,92 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 408 | ТЭЦ | уз 2032 | 69,95 | 0,7 | 0,7 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 409 | тк-502 | тк-502 | 1,89 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 410 | тк-502 | ж/д | 41,68 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 411 | тк-502 | тк-502 | 1,72 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 412 | тк-502 | ж/д | 90,3 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 413 | тк-504 | тк-504 | 1,91 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 414 | тк-504 | ж/д | 11,65 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 415 | тк-505 | тк-506 | 91,92 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 416 | тк-505 | тк-505 | 1,85 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 417 | тк-505 | тк-505 | 1,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 418 | тк-505 | ж/д | 9,25 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 419 | тк-505 | тк-505 | 1,66 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 420 | тк-506 | тк-506 | 1,8 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 421 | тк-507 | тк-507 | 2,16 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 422 | тк-507 | тк-507 | 2,39 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 423 | тк-507 | ж/д | 25,32 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 424 | тк-508 | тк-508 | 2,03 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 425 | тк-508 | ж/д | 11,49 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 426 | тк-508 | тк-508 | 1,97 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 427 | уз 2135 | тк-508 | 5,37 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 428 | тк-508 | тк-508 | 1,83 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 429 | тк-516 | тк-516 | 2,03 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 430 | тк-516 | тк-516 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 431 | тк-516 | тк-516 | 1,59 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 432 | тк-516 | тк-517 | 36,2 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 433 | тк-517 | ж/д | 14,18 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 434 | тк-517 | тк-517 | 1,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 435 | тк-517 | тк-517 | 1,65 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 436 | тк-517 | ж/д | 51,34 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 437 | тк-518 | тк-518 | 1,79 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 438 | тк-518 | ж/д | 43,71 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 439 | тк-519 | ж/д | 9,45 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 440 | тк-519 | тк-519 | 1,87 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 441 | тк-520 | тк-520 | 1,6 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 442 | тк-520 | ж/Д | 13,7 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 443 | тк-520 | тк-520 | 1,67 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 444 | тк-520 | тк-519 | 36,28 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 445 | тк-521 | тк-521 | 1,84 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 446 | тк-521 | ж/д | 13,3 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 447 | тк-615 | тк-615 | 1,56 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 448 | тк-615а | тк-616 | 32,03 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 449 | тк-616 | тк-616 | 1,82 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 450 | тк-616 | ж/д | 6,17 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 451 | тк-616 | тк-616 | 1,79 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 452 | тк-616 | уз 2147 | 28,91 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 453 | тк-480 | тк-480а | 14,54 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 454 | тк-111 | тк-111 | 1,89 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 455 | тк-111 | ж\д | 21,14 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 456 | тк-111 | тк-111 | 1,9 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 457 | тк-112 | тк-111 | 9,36 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 458 | тк-112 | тк-112 | 1,63 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 459 | тк-113 | тк-113 | 1,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 460 | тк-113 | ж\д | 65,48 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 461 | тк-113 | тк-113 | 1,98 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 462 | тк-113 | ж/д | 11,74 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 463 | тк-128а | тк-128а | 1,77 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 464 | тк-128а | тк-129 | 25,84 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 465 | тк-129 | тк-129 | 1,55 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 466 | тк-129 | тк-129 | 1,64 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 467 | тк-129 | тк-130 | 36,24 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 468 | тк-130 | ж/д | 12,19 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 469 | тк-130 | тк-130 | 1,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 470 | тк-131 | ж/д | 11,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 471 | тк-131 | тк-131 | 2,02 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 472 | тк-131 | тк-131 | 1,81 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 473 | тк-131 | ж/д | 78,99 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 474 | тк-132 | тк-132 | 1,58 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 475 | тк-132 | тк-132 | 1,99 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 476 | тк-136 | тк-136 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 477 | тк-136 | ж/д | 12,27 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 478 | тк-136 | тк-136 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 479 | тк-136 | тк-137 | 41,75 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 480 | тк-136 | тк-136 | 1,61 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 481 | тк-136 | тк-140 | 85,5 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 482 | тк-137 | тк-137 | 1,69 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 483 | тк-137 | ж/д | 24,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 484 | тк-138 | тк-138 | 1,93 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 485 | тк-138 | ж\д | 10,64 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 486 | тк-139 | тк-139 | 2,15 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 487 | тк-139 | ж\д | 12,02 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 488 | тк-139 | ж/д | 44,23 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 489 | тк-139 | тк-139 | 1,59 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 490 | тк-141 | тк-141 | 1,59 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 491 | тк-141 | ж/д | 35,95 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 492 | тк-143 | тк-144 | 39,12 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 493 | тк-143 | тк-143 | 1,34 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 494 | тк-143 | тк-143 | 1,73 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 495 | тк-143 | тк-147 | 47,52 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 496 | тк-144 | ж/д | 13,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 497 | тк-144 | тк-144 | 1,72 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 498 | тк-145 | тк-145 | 1,65 | 0,7 | 0,7 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 499 | тк-146 | ж/д | 78,41 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 500 | тк-146 | тк-146 | 2,08 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 501 | тк-146 | тк-146 | 2,14 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 502 | тк-146 | ж/д | 11,67 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 503 | тк-147 | тк-147 | 1,67 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 504 | тк-147 | ж/д | 12,6 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 505 | тк-148 | тк-148 | 1,72 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 506 | тк-148 | ж/д | 44,86 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 507 | тк-714 | тк-135 | 46,13 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 508 | тк-714 | тк-465а | 36,95 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 509 | тк-465 | тк-465 | 1,82 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 510 | тк-465 | тк-466 | 42,17 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 511 | тк-465 | тк-471 | 28,59 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 512 | тк-465 | тк-465 | 1,98 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 513 | тк-468 | тк-468 | 1,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 514 | тк-468 | тк-468 | 2,33 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 515 | тк-472 | тк-467 | 61,23 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 516 | тк-472 | тк-472 | 2,11 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 517 | тк-471 | тк-472 | 46,65 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 518 | тк-472 | тк-472 | 1,59 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 519 | тк-472 | тк-472а | 36,55 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 520 | тк-474 | тк-474 | 2,31 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 521 | тк-474 | тк-474а | 35,39 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 522 | тк-475 | тк-475а | 62,35 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 523 | тк-475 | тк-475 | 1,66 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 524 | тк-479 | тк-480 | 44,95 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 525 | тк-479 | тк-479 | 1,35 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 526 | тк-480 | тк-480 | 1,77 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 527 | тк-484 | тк-484 | 1,92 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 528 | тк-484 | Кафе | 61,94 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 529 | тк-484 | тк-484 | 1,34 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 530 | тк-484 | Пром объект | 13,78 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 531 | тк-483 | тк-484 | 29,63 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 532 | тк-485 | тк-485 | 1,46 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 533 | тк-485 | Магазин | 8,83 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 534 | тк-486 | тк-486 | 2,02 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 535 | тк-486 | тк-486 | 2,01 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 536 | тк-486 | тк-486 | 2,03 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 537 | тк-484 | тк-485 | 54,38 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 538 | тк-480 | тк-481 | 47,45 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 539 | тк-472 | тк-473 | 45,51 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 540 | тк-716 | тк-716 | 1,89 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 541 | тк-718 | тк-718 | 2,08 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 542 | тк-721 | тк-721 | 1,66 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 543 | тк-133 | тк-132 | 48,17 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 544 | тк-486 | тк-487 | 45,37 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 545 | тк-472 | тк-472 | 1,6 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 546 | тк-718 | тк-136 | 63,38 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 547 | тк-718 | тк-718 | 1,62 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 548 | тк-721 | тк-128а | 22,97 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 549 | тк-721 | тк-721 | 1,67 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 550 | тк-718 | тк-133 | 6,04 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 551 | тк-721 | тк-128 | 5,33 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 552 | тк-718 | тк-719 | 26,57 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 553 | тк-719 | тк-721 | 88,89 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 554 | тк-130 | тк-131 | 58 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 555 | тк-140 | тк-141 | 37,42 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 556 | тк-141 | тк-142 | 63,53 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 557 | тк-137 | тк-138 | 42,34 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 558 | тк-138 | тк-139 | 70,61 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 559 | тк-142 | тк-143 | 30,19 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 560 | тк-147 | тк-148 | 48,82 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 561 | тк-144 | тк-145 | 40,61 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 562 | тк-145 | тк-146 | 41,73 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 563 | тк-112 | тк-113 | 42,35 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 564 | тк-465а | тк-465 | 42,45 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 565 | тк-474 | тк-474б | 28,06 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 566 | тк-474б | тк-475 | 16,5 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 567 | тк-485 | тк-486 | 27,85 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 568 | тк-475а | тк-476 | 76,71 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 569 | тк-468 | тк-469 | 31,5 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 570 | тк-467 | тк-468 | 50,15 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 571 | тк-713 | тк-714 | 122,18 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 572 | тк-473 | тк-474 | 27,91 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 573 | тк-482 | тк-483 | 35,8 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 574 | тк-475 | тк-479 | 16,02 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 575 | тк-135 | тк-135а | 16,5 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 576 | тк-714 | тк-716 | 140,92 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 577 | тк-716 | тк-718 | 86,82 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 578 | тк-145 | тк-112 | 107,14 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 579 | тк-102а | ж\д | 13,38 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 580 | тк-104 | тк-104 | 1,54 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 581 | тк-104 | тк-105 | 12,42 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 582 | тк-104 | тк-109 | 22,5 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 583 | тк-104 | тк-104 | 1,86 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 584 | тк-105 | тк-105 | 1,57 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 585 | тк-105 | Детсад | 21,34 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 586 | тк-106 | ж/д | 14,02 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 587 | тк-106 | тк-106 | 1,89 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 588 | тк-107 | тк-107 | 1,76 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 589 | тк-117 | тк-117 | 1,57 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 590 | тк-118 | тк-118 | 1,9 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 591 | тк-125 | ж/д | 16,69 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 592 | тк-99 | тк-100 | 5,21 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 593 | тк-117 | тк-120 | 92,38 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 594 | тк-372 | тк-372 | 1,82 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 595 | тк-373 | тк-372 | 33,84 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 596 | тк-102а | ж/д | 58,22 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 597 | уз 2106 | ж/д | 6,98 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 598 | уз 2107 | ж/д | 12,01 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 599 | тк-437 | тк-438 | 53,49 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 600 | тк-438 | тк-439 | 85,85 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 601 | тк-440 | тк-441 | 99,58 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 602 | тк-441 | тк-442 | 6,37 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 603 | тк-442 | тк-443 | 10,93 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 604 | тк-439 | тк-439а | 44,02 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 605 | тк-439а | тк-440 | 71,29 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 606 | тк-449 | тк-450 | 57,83 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 607 | тк-454а | тк-454 | 16,37 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 608 | тк-456 | ж/д | 43,01 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 609 | тк-132а | тк-132б | 51,88 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 610 | тк-454а | дет. клуб | 4,76 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 611 | тк-450 | тк-451 | 76 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 612 | тк-76 | ж\д | 13,8 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 613 | тк-76 | тк-76 | 1,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 614 | тк-437 | тк-437 | 1,54 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 615 | тк-437 | ж\д | 15,4 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 616 | тк-437 | тк-437 | 1,71 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 617 | тк-437 | ж/д | 10,28 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 618 | тк-439 | тк-439 | 1,79 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 619 | тк-439 | ж/д | 17,06 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 620 | тк-439 | тк-439 | 1,68 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 621 | тк-439 | ж/д | 9,55 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 622 | тк-440 | тк-440 | 1,81 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 623 | тк-440 | ж/д | 17,5 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 624 | тк-440 | тк-440 | 2,01 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 625 | тк-440 | ж/д | 12,3 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 626 | тк-442 | ж/д | 6,77 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 627 | тк-442 | тк-442 | 1,89 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 628 | тк-443 | тк-443 | 1,71 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 629 | тк-443 | тк-444 | 66,04 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 630 | тк-443 | тк-443 | 1,82 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 631 | тк-443 | ж/д | 83,97 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 632 | тк-444 | тк-444 | 2,03 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 633 | тк-444 | тк-445 | 50,81 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 634 | тк-449 | ж/д | 6,24 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 635 | тк-449 | тк-449 | 1,63 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 636 | тк-450 | тк-450 | 1,62 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 637 | тк-450 | ж/д | 13,89 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 638 | тк-451 | ж/д | 6,48 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 639 | тк-451 | тк-451 | 1,83 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 640 | тк-451 | тк-451 | 1,62 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 641 | тк-452 | тк-452 | 1,87 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 642 | тк-452 | тк-454а | 46,27 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 643 | тк-452 | тк-452 | 1,64 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 644 | тк-453 | тк-453 | 1,68 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 645 | тк-453 | ж/д | 14,09 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 646 | тк-451 | тк-452 | 86,69 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 647 | тк-132б | тк-132в | 99,86 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 648 | тк-132 | тк-132а | 80,86 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 649 | тк-452 | тк-453 | 30,74 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 650 | тк-453 | ж\д | 19,05 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 651 | тк-453 | тк-453 | 1,74 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 652 | тк-132 | тк-132б | 137,82 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 653 | тк-506 | тк-507 | 79,7 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 654 | тк-507 | уз 2135 | 38,5 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 655 | тк-516 | тк-518 | 51,69 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 656 | тк-410 | тк-410 | 1,51 | 0,357 | 0,357 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 657 | тк-408 | тк-410 | 29,56 | 0,357 | 0,357 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 658 | тк-498 | тк-499 | 93,95 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 659 | тк-501 | тк-502 | 31,89 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 660 | тк-454 | тк-455 | 34,35 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 661 | уз 2134 | ж/д | 5,97 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 662 | тк-615 | уз 2134 | 48,17 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 663 | уз 2134 | ж/д | 18,84 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 664 | тк-615 | тк-615а | 69,85 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 665 | тк-516 | ж/д | 9,85 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 666 | тк-464 | тк-463 | 35,14 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 667 | уз 2147 | ж/д | 5,4 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 668 | тк-704 | тк-704 | 1,58 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 669 | тк-704 | тк-494 | 42,34 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 670 | тк-704 | тк-497 | 37,54 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 671 | тк-704 | тк-704 | 1,7 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 672 | тк-706 | тк-503 | 42,77 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 673 | тк-706 | тк-706 | 2,19 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 674 | тк-708 | тк-708 | 1,8 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 675 | тк-708 | тк-516 | 61,32 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 676 | тк-508 | ж/д | 12,27 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 677 | тк-413 | тк-414 | 29,95 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 678 | тк-498 | тк-501 | 42,72 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 679 | тк-497 | тк-498 | 50,42 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 680 | тк-456 | тк-457 | 122,98 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 681 | тк-455 | тк-456 | 29,41 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 682 | тк-459 | тк-458 | 139,74 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 683 | тк-460 | тк-459 | 45,68 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 684 | тк-462 | тк-460 | 36,23 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 685 | тк-463 | тк-462 | 46,96 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 686 | тк-504 | тк-505 | 34,88 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 687 | тк-503 | тк-504 | 28,47 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 688 | тк-706 | тк-708 | 108,67 | 0,702 | 0,702 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 689 | тк-708 | тк-710 | 78,37 | 0,702 | 0,702 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 690 | тк-518 | тк-520 | 47,83 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 691 | тк-520 | тк-521 | 15,81 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 692 | тк-704 | тк-706 | 162,22 | 0,702 | 0,702 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 693 | тк-495 | тк-496 | 89,46 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 694 | тк-408 | тк-704 | 191,66 | 0,702 | 0,702 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 695 | тк-461 | ж/д | 24,11 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 696 | тк-508 | ж/д | 82,02 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 697 | уз 2135 | тк-509 | 69,19 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 698 | тк-408 | тк-408 | 1,67 | 0,357 | 0,357 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 699 | тк-408 | тк-408 | 1,74 | 0,704 | 0,704 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 700 | тк-412 | тк-412 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 701 | тк-412 | тк-413 | 33,85 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 702 | тк-412 | тк-412 | 1,95 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 703 | тк-414 | тк-414 | 1,9 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 704 | тк-414 | ж/д | 17,76 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 705 | тк-414 | ж/д | 10,25 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 706 | тк-414 | тк-414 | 1,83 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 707 | тк-454 | тк-454 | 1,55 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 708 | тк-455 | тк-455 | 1,88 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 709 | тк-455 | ж/д | 21,16 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 710 | тк-456 | тк-456 | 1,48 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 711 | тк-457 | тк-457 | 1,71 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 712 | тк-457 | ж/д | 68,9 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 713 | тк-457 | тк-457 | 1,7 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 714 | тк-457 | ж/д | 20,03 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 715 | тк-458 | тк-458 | 1,78 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 716 | тк-458 | ж/д | 14,12 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 717 | тк-459 | тк-459 | 2,27 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 718 | тк-459 | ж/д | 10,17 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 719 | тк-460 | тк-460 | 1,78 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 720 | тк-460 | тк-461 | 41,83 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 721 | тк-460 | ж/д | 4,91 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 722 | тк-460 | тк-460 | 1,89 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 723 | тк-494 | тк-494 | 1,88 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 724 | тк-494 | тк-495 | 34,19 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 725 | тк-494 | тк-494 | 1,94 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 726 | тк-494 | ж\д | 44,24 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 727 | тк-495 | тк-495 | 1,93 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 728 | тк-495 | ж/д | 29,02 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 729 | тк-495 | ж/д | 10,23 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 730 | тк-495 | тк-495 | 1,88 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 731 | тк-496 | тк-496 | 1,72 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 732 | тк-496 | ж/д | 52,5 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 733 | тк-496 | тк-496 | 1,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 734 | тк-496 | ж/д | 66,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 735 | тк-496 | тк-496 | 1,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 736 | тк-496 | ж/д | 19,05 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 737 | тк-498 | тк-498 | 1,49 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 738 | тк-498 | тк-498 | 1,77 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 739 | тк-498 | тк-500 | 46,02 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 740 | тк-499 | тк-499 | 1,65 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 741 | тк-499 | ж/д | 20,08 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 742 | тк-499 | ж/д | 8,55 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 743 | тк-499 | тк-499 | 1,62 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 744 | тк-500 | тк-500 | 1,99 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 745 | тк-500 | ж/д | 11,93 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 746 | тк-500 | ж/д | 18,28 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 747 | тк-500 | тк-500 | 1,67 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 748 | тк-502 | тк-502 | 1,64 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 749 | тк-502 | ж/д | 58,99 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 750 | тк-761 | тк-763 | 86,98 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 751 | тк-625 | тк-625 | 1,69 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 752 | тк-625 | тк-625 | 1,94 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 753 | тк-625 | ж/д | 35,01 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 754 | тк-626 | тк-626 | 1,61 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 755 | тк-626 | ж/д | 13,27 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 756 | тк-629 | тк-629 | 1,73 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 757 | тк-629 | ж\д | 5,05 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 758 | тк-630 | тк-630 | 1,73 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 759 | тк-630 | ж/д | 18,15 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 760 | тк-631 | тк-631 | 1,6 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 761 | тк-631 | ж/д | 97,52 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 762 | тк-631 | тк-631 | 1,94 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 763 | тк-631 | тк-632 | 37,11 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 764 | тк-632 | ж/д | 23,03 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 765 | тк-632 | тк-632 | 1,68 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 766 | тк-759 | тк-761 | 240,76 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 767 | тк-763 | тк-766 | 123,65 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 768 | тк-623 | тк-624 | 99,48 | 0,408 | 0,408 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 769 | тк-630 | тк-629 | 68,47 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 770 | тк-632 | тк-634 | 54,19 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 771 | тк-635 | тк-636 | 47,26 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 772 | тк-657 | ж\д | 46,04 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 773 | тк-655 | тк-656 | 97,53 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 774 | тк-652 | тк-654 | 94,45 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 775 | тк-624а | тк-652 | 74,13 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 776 | тк-572 | тк-573 | 63,78 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 777 | тк-625 | тк-638 | 197,44 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 778 | тк-758 | тк-759 | 72,38 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 779 | тк-789а | ж/д | 26,82 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 780 | уз 1865 | ж\д | 9,18 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 781 | уз 1864 | уз 1861 | 44,15 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 782 | уз 1861 | ж\д | 5,68 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 783 | уз 1864 | ж\д | 8,63 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 784 | уз 1863 | ж\д | 6,51 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 785 | тк-791 | тк-791 | 1,84 | 0,12 | 0,12 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 786 | тк-791 | тк-791 | 1,76 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 787 | тк-779 | тк-779 | 1,76 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 788 | тк-779 | уз-791б | 113,12 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 789 | тк-779 | тк-779 | 1,73 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 790 | тк-779 | тк-781 | 50,28 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 791 | тк-781 | тк-781 | 1,68 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 792 | тк-781 | тк-787 | 48,83 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 793 | тк-787 | тк-787 | 1,8 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 794 | тк-787 | тк-788 | 51,66 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 795 | тк-787 | тк-787 | 1,78 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 796 | тк-787 | ж/д | 45,29 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 797 | тк-789 | тк-789 | 1,53 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 798 | тк-789 | уз 1865 | 49,04 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 799 | тк-789 | тк-789 | 1,73 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 800 | тк-789 | уз 1863 | 86 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 801 | тк-789а | тк-789а | 1,66 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 802 | уз 1865 | тк-789а | 35,19 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 803 | тк-779 | тк-780 | 183,97 | 0,513 | 0,513 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 804 | тк-778 | тк-779 | 158,11 | 0,513 | 0,513 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 805 | тк-777 | тк-778 | 62,43 | 0,513 | 0,513 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 806 | тк-781 | тк-782 | 235,15 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 807 | тк-788 | тк-789 | 44,4 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 808 | уз 1852 | ж/д | 7,5 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 809 | тк-785а | тк-786 | 67,35 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 810 | тк-785 | тк-785а | 69,96 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 811 | тк-780 | тк-790 | 53,41 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 812 | тк-780 | тк-780 | 1,81 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 813 | тк-783 | тк-783 | 1,85 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 814 | тк-783 | ж\д | 6,42 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 815 | тк-783 | тк-783 | 1,67 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 816 | тк-784 | тк-785 | 51,67 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 817 | тк-784 | тк-784 | 1,94 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 818 | тк-784 | тк-784 | 1,73 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 819 | тк-784 | тк-784а | 44,88 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 820 | тк-784б | тк-784б | 2,08 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 821 | тк-784б | ж/д | 50,6 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 822 | ТК-785 | ж\д | 65,55 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 823 | тк-785 | ТК-785 | 22,77 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 824 | тк-786 | тк-786 | 1,87 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 825 | тк-786 | ж/д | 29,22 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 826 | тк-786 | тк-786 | 1,82 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 827 | тк-786 | тк-786 | 1,56 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 828 | тк-790 | тк-790 | 1,81 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 829 | тк-790 | ж/д | 26,71 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 830 | тк-790 | тк-790 | 2,12 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 831 | тк-790 | тк-790а | 23,5 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 832 | тк-790 | тк-790 | 1,87 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 833 | тк-790 | уз 1852 | 71,78 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 834 | тк-790б | тк-790б | 2,02 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 835 | тк-790б | ж/д | 74,73 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 836 | тк-790б | тк-790б | 2,06 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 837 | тк-783 | тк-784 | 39,79 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 838 | тк-790а | тк-790б | 21,46 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 839 | тк-784а | тк-784б | 81,99 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 840 | тк-782 | тк-783 | 88,47 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 841 | тк-780 | тк-780а | 100,5 | 0,515 | 0,515 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 842 | уз 1838 | уз 1839 | 27,03 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 843 | уз 1839 | Магазин | 32,21 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 844 | уз 1839 | Аптека | 9,8 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 845 | уз 1838 | ж/д | 7,03 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 846 | тк-651 | тк-651 | 1,98 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 847 | тк-651 | ж/д | 28,35 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 848 | тк-686а | тк-686а | 1,86 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 849 | тк-686 | тк-686а | 26,87 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 850 | тк-686 | тк-686 | 1,59 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 851 | тк-686 | тк-686б | 62,4 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 852 | тк-686 | тк-686 | 1,93 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 853 | тк-686б | тк-686б | 1,69 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 854 | тк-690 | тк-690 | 1,74 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 855 | тк-691 | тк-690 | 45,76 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 856 | тк-683 | тк-683 | 1,8 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 857 | тк-683 | тк-649 | 26,66 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 858 | тк-683 | тк-684 | 42,23 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 859 | тк-683 | тк-683 | 1,73 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 860 | тк-684 | ж/д | 8,96 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 861 | тк-684 | тк-684 | 1,8 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 862 | тк-684 | тк-684 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 863 | тк-684 | ж/д | 18,85 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 864 | тк-649 | тк-650 | 18,75 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 865 | тк-649 | тк-649 | 1,74 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 866 | тк-650 | уз 1838 | 17,82 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 867 | тк-650 | тк-650 | 1,87 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 868 | тк-650 | ж/д | 8,98 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 869 | тк-650 | тк-650 | 1,86 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 870 | тк-636 | тк-636 | 1,91 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 871 | тк-636 | ж\д | 8,52 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 872 | тк637 | тк637 | 1,67 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 873 | тк637 | ж\д | 27,98 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 874 | тк637 | тк637 | 1,75 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 875 | тк637 | ж/д | 24,33 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 876 | тк-766 | тк-766 | 1,87 | 0,513 | 0,513 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 877 | тк-766 | тк-771 | 43,1 | 0,513 | 0,513 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 878 | тк-686а | тк-651а | 63,81 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 879 | тк-651а | тк-651 | 30,73 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 880 | уз-687а | Задвижка уз-687а | 4,42 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 881 | Задвижка уз-687а | ж/д | 12,12 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 882 | уз-687а | Задвижка уз-687а | 3,86 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 883 | тк-771 | тк-771 | 1,63 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 884 | тк-773 | тк-773 | 1,74 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 885 | тк-773 | ж/д | 59,54 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 886 | тк-773 | тк-773 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 887 | тк-773 | ж/д | 40,36 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 888 | тк-775 | тк-775 | 2,01 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 889 | тк-775 | ж/д | 11,72 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 890 | тк-775 | тк-775 | 1,59 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 891 | тк-775 | тк-776 | 15,08 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 892 | тк-777 | тк-777 | 1,52 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 893 | тк-777 | тк-777а | 4,75 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 894 | тк-777а | тк-777а | 2,02 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 895 | тк-777а | тк-777а | 1,68 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 896 | тк-791 | ж/д | 20,33 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 897 | тк-794 | тк-794 | 2,36 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 898 | тк-794 | ж/д | 42,01 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 899 | тк-794 | тк-794 | 1,85 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 900 | тк-795 | тк-795 | 1,89 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 901 | тк-795 | тк-796а | 58,94 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 902 | тк-795 | тк-795 | 1,71 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 903 | тк-796 | тк-796 | 1,62 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 904 | тк-796 | ж/д | 30,23 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 905 | тк-796 | тк-798 | 32,52 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 906 | тк-796 | тк-796 | 1,69 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 907 | тк-797 | тк-797 | 1,85 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 908 | тк-797 | тк-797 | 2,59 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 909 | тк-797 | ж/д | 39,1 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 910 | тк-797 | тк-797 | 1,94 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 911 | тк-798 | тк-798 | 2 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 912 | тк-791 | тк-791а | 38,89 | 0,12 | 0,12 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 913 | Задвижка уз-687а | тк-687 | 39,22 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 914 | тк-797 | уз 1804 | 130,33 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 915 | тк-795 | ж/д | 44,8 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 916 | тк-791а | тк-792 | 31,34 | 0,12 | 0,12 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 917 | тк-775 | тк-777 | 97,33 | 0,513 | 0,513 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 918 | тк-774 | тк-775 | 63,85 | 0,513 | 0,513 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 919 | тк-773 | тк-774 | 57,7 | 0,513 | 0,513 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 920 | тк-772 | тк-773 | 111,23 | 0,513 | 0,513 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 921 | тк-771 | тк-772 | 102,63 | 0,513 | 0,513 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 922 | тк-776 | ж/д | 45,51 | 0,022 | 0,022 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 923 | тк-692 | тк-691 | 62,87 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 924 | тк-693 | тк-692 | 27,9 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 925 | тк-799 | тк-693 | 71,14 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 926 | тк-690 | уз-687а | 27,72 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 927 | тк-683 | тк-685 | 38,72 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 928 | тк-685 | тк-686 | 29,79 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 929 | тк-682 | тк-683 | 20,52 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 930 | тк-636 | тк637 | 34,18 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 931 | тк-798 | тк-799 | 110,1 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 932 | тк-796 | тк-797 | 105,86 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 933 | тк-796а | тк-796 | 73,12 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 934 | тк-777а | тк-794 | 145,76 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 935 | тк-794 | тк-795 | 94,74 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 936 | тк-795 | тк-795а | 92,89 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 937 | тк-680 | тк-682 | 65,99 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 938 | тк-780б | тк-800 | 105,48 | 0,515 | 0,515 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 939 | тк-780а | тк-780б | 128,44 | 0,515 | 0,515 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 940 | тк-36б | ж\д | 10,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 941 | тк-202 | тк-203 | 34,97 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 942 | уз-4 | тк-16е | 38,02 | 0,359 | 0,359 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 943 | тк-48а | тк-48б | 45,58 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 944 | уз-Д | П-1 | 4,81 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 945 | тк-733 | тк-170 | 112,21 | 0,357 | 0,357 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 946 | тк-13 | тк-13 | 1,54 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 947 | тк-13 | тк-13б | 34,02 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 948 | тк-14в | тк-14в | 1,45 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 949 | тк-14в | Адм. учр. | 6,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 950 | тк-14 | тк-14 | 1,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 951 | тк-14 | тк-14в | 26,51 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 952 | тк-14 | тк-14 | 1,51 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 953 | тк-14 | тк-14г | 26,59 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 954 | тк-14г | тк-14г | 1,81 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 955 | тк-15 | тк-15 | 1,61 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 956 | тк-15 | тк-15г | 25,18 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 957 | тк-15г | ж/д | 3,51 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 958 | тк-15г | тк-15г | 1,46 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 959 | тк-15б | тк-15б | 1,8 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 960 | тк-15б | тк-15в | 48,77 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 961 | тк-15д | тк-15д | 1,62 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 962 | тк-15д | тк-15д | 1,86 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 963 | тк-15д | ж/д | 6,74 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 964 | тк-15в | тк-15в | 1,76 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 965 | тк-15в | ж\д | 15,16 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 966 | тк-16 | тк-16б | 35,09 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 967 | тк-16 | тк-16а | 22,26 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 968 | тк-16а | тк-16а | 1,81 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 969 | тк-16а | ж\д | 7,28 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 970 | тк-16б | тк-16б | 1,79 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 971 | тк-16б | ж/д | 5,6 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 972 | тк-16д | тк-16д | 1,51 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 973 | тк-16д | ж/д | 14,52 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 974 | тк-16в | тк-16в | 1,61 | 0,359 | 0,359 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 975 | тк-16г | ж/д | 5,45 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 976 | тк-16г | тк-16г | 1,69 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 977 | тк-16г | ж/д | 23,14 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 978 | тк-16г | тк-16г | 1,58 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 979 | тк-48б | тк-48б | 1,86 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 980 | тк-48в | Вечерняя школа | 4,95 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 981 | тк-48в | тк-48в | 1,71 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 982 | тк-50 | тк-50 | 1,38 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 983 | тк-50а | тк-50а | 1,6 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 984 | тк-50а | ж\д | 4,95 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 985 | тк-50а | тк-50а | 1,58 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 986 | тк-57 | тк-57 | 2,08 | 0,1 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 987 | тк-57 | ж/д | 17,67 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 988 | тк-58 | ж\д | 20,87 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 989 | тк-58 | тк-58 | 1,74 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 990 | тк-58а | ж/д | 66,31 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 991 | тк-58а | тк-58а | 1,65 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 992 | тк-58а | тк-58а | 1,57 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 993 | тк-58а | ж/д | 14,28 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 994 | тк-181 | тк-181 | 1,73 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 995 | тк-181 | ж/д | 24,26 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 996 | тк-181 | тк-181 | 1,79 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 997 | тк-181 | ж/д | 42,58 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 998 | тк-731 | тк-56 | 55,33 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 999 | тк-731 | тк-731 | 1,73 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1000 | уз-5 | ж/д | 30,91 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1001 | тк-15 | тк-14а | 44,05 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1002 | тк-15 | тк-15 | 1,48 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1003 | тк-15 | тк-15а | 27,69 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1004 | тк-16в | тк-16в | 1,91 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1005 | тк-16в | ж/д | 40,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1006 | тк-169 | уз-Д | 144,83 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1007 | тк-293 | тк-294 | 168,24 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1008 | тк-733 | тк-293 | 135,04 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1009 | П-1 | тк-733 | 37,55 | 0,515 | 0,515 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1010 | уз-5 | тк-16в | 68,19 | 0,359 | 0,359 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1011 | уз-4 | тк-16 | 4,24 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1012 | тк-51 | тк-50 | 33,32 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1013 | тк-82 | тк-83 | 144,36 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1014 | тк-38г | тк-38а | 17,27 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1015 | тк-89 | тк-95 | 238,54 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1016 | тк-114 | тк-115 | 38,21 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1017 | тк-725 | тк-726 | 90,75 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1018 | тк-726 | тк-729 | 148,28 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1019 | тк-85 | тк-86 | 98,4 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1020 | тк-84 | тк-85 | 78,76 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1021 | тк-41 | тк-42 | 16,07 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1022 | тк-40 | тк-41 | 55,15 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1023 | тк-41а | тк-41б | 52,55 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1024 | тк-41б | тк-41в | 25,94 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1025 | уз-VI | тк-46 | 83,43 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1026 | тк-83 | тк-84 | 29,85 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1027 | тк-84а | тк-84б | 25,5 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1028 | тк-39 | тк-40 | 36,83 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1029 | тк-90 | тк-91 | 16,57 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1030 | тк-91 | тк-92 | 56,3 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1031 | тк-115 | тк-116 | 17,27 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1032 | тк-47 | тк-48 | 54,91 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1033 | тк-46б | уз-5 | 12,45 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1034 | тк-84в | ж/д | 8,37 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1035 | тк-721 | тк-723 | 125,08 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1036 | тк-40а | тк-40б | 61,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1037 | тк-45в | тк-45б | 7,33 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1038 | тк-726 | тк-88 | 10,06 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1039 | тк-13б | тк-13б | 1,72 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1040 | тк-13б | тк-13б | 1,73 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1041 | тк-38 | тк-38 | 1,71 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1042 | тк-38 | тк-38г | 11,98 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1043 | тк-38 | тк-38 | 1,66 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1044 | тк-38а | тк-38а | 2,1 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1045 | тк-39 | тк-39 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1046 | тк-39 | тк-39 | 1,87 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1047 | тк-39а | тк-39а | 1,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1048 | тк-39а | тк-39а | 1,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1049 | тк-40 | тк-40а | 39,53 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1050 | тк-40 | тк-40 | 1,48 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1051 | тк-40а | тк-40а | 1,49 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1052 | тк-40б | ж/д | 38,66 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1053 | тк-40б | тк-40б | 1,74 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1054 | тк-41 | тк-41 | 1,83 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1055 | тк-41а | тк-41а | 1,51 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1056 | тк-41б | тк-41б | 2,12 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1057 | тк-41в | тк-41в | 1,89 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1058 | тк-41в | тк-41в | 1,78 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1059 | тк-41г | тк-41г | 1,63 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1060 | тк-41г | тк-41г | 1,93 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1061 | тк-43 | тк-43 | 1,86 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1062 | тк-44 | тк-44 | 1,5 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1063 | тк-45а | тк-45а | 1,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1064 | тк-45б | тк-45б | 1,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1065 | тк-45в | ж/д | 6,76 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1066 | тк-46 | тк-46 | 2,12 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1067 | тк-48 | тк-48а | 27,54 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1068 | тк-83 | тк-83 | 1,86 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1069 | тк-84 | тк-84 | 1,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1070 | тк-84 | тк-84 | 1,58 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1071 | тк-84а | тк-84а | 1,9 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1072 | тк-84б | ж\д | 6,28 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1073 | тк-84б | ж\д | 31,13 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1074 | тк-84г | тк-84г | 1,53 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1075 | тк-84г | тк-84г | 1,88 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1076 | тк-90 | тк-90 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1077 | тк-89 | тк-89 | 1,77 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1078 | тк-89 | тк-89 | 1,69 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1079 | тк-114 | тк-114 | 1,97 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1080 | тк-115 | тк-115 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1081 | тк-116 | тк-116 | 1,61 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1082 | тк-126 | тк-126 | 1,59 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1083 | тк-126 | тк-126а | 10,31 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1084 | тк-726 | тк-726 | 1,45 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1085 | тк-726 | тк-89 | 46,24 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1086 | тк-729 | тк-47 | 38,93 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1087 | тк-729 | тк-729 | 1,78 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1088 | тк-723 | тк-725 | 114,91 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1089 | тк-725 | тк-725 | 1,87 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1090 | тк-44 | уз-VI | 63,14 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1091 | уз-5 | уз-5 | 2,57 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1092 | уз-5 | тк-45в | 23,38 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1093 | уз-5 | уз-5 | 2,52 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1094 | тк-43 | тк-44 | 59,44 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1095 | тк-86 | тк-87 | 33,41 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1096 | тк-84в | тк-84г | 52,1 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1097 | тк-725 | тк-126 | 69,25 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1098 | тк-88 | уз-VI | 128,02 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1099 | тк-88 | тк-88 | 3 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1100 | тк-88 | тк-88 | 3,48 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1101 | тк-13б | ж\д | 43,77 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1102 | тк-13б | ж/д | 8,89 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1103 | тк-38 | ж/д | 33,29 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1104 | тк-38 | тк-38 | 1,76 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1105 | тк-38 | тк-38 | 1,68 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1106 | тк-38 | тк-39 | 46,36 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1107 | тк-39 | тк-39а | 43,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1108 | тк-39 | ж\д | 13,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1109 | тк-39а | ж\д | 27,48 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1110 | тк-39а | ж\д | 28,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1111 | тк-40 | тк-40 | 1,63 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1112 | тк-40 | ж\д | 16,72 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1113 | тк-40а | ж/д | 6,42 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1114 | тк-40б | тк-40б | 1,83 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1115 | тк-40б | ж\д | 6,6 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1116 | тк-41 | тк-41а | 55,62 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1117 | тк-41а | ж\д | 8,18 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1118 | тк-41б | ж/д | 16,23 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1119 | тк-41в | тк-41г | 30,13 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1120 | тк-41в | ж/д | 34,51 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1121 | тк-41г | ж/д | 36,54 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1122 | тк-41г | ж/д | 26,6 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1123 | тк-43 | ж\д | 47,27 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1124 | тк-42 | тк-43 | 55,66 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1125 | тк-44 | ж/д | 10,92 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1126 | тк-45а | ж/д | 7,76 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1127 | уз-841 | уз-841 | 3,38 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1128 | уз-841 | уз-841а | 29,18 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 1129 | тк-822а | уз 1809 | 18,46 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1130 | уз 1809 | уз-822д | 215,25 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1131 | уз 1813 | уз 1812 | 52,56 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 1132 | уз 1812 | уз 1814 | 90,42 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 1133 | уз 1813 | Котельная | 6,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1134 | уз 1812 | Гаражи | 4,93 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1135 | уз 1831 | уз 1816 | 30,63 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1136 | уз 1816 | уз 1827 | 13,22 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1137 | уз 1828 | уз 1829 | 12,17 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1138 | уз 1827 | уз 1828 | 63,56 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1139 | уз-841б | ж\д | 4,91 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1140 | уз-841б | уз-841б | 3 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1141 | уз-841а | уз-841б | 16,8 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1142 | уз 1831 | Задвижка ул. Сибирская 129 | 3,27 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1143 | Задвижка ул. Сибирская 129 | ж\д | 14,08 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1144 | уз 1816 | Задвижка ул. Сибирская 131 | 3,12 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1145 | Задвижка ул. Сибирская 131 | ж\д | 23,63 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1146 | уз-841б | уз 1813 | 195,06 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1147 | уз 1814 | уз 1831 | 22,75 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1148 | уз 1828 |  | 15,87 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1149 | уз-841 | тк-842 | 92,26 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1150 | уз 1760 | уз-822ж | 64,57 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1151 | уз-822ж | тк-822а | 43,91 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1152 | уз-822в | уз-822е | 39,69 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1153 | тк-648 | ж/д | 19,57 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1154 | тк-648 | тк-648 | 1,71 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1155 | тк-642 | тк-642 | 1,57 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1156 | тк-642а | тк-642а | 2,24 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1157 | тк-642а | уз 1907 | 12,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1158 | тк-642в | тк-642в | 2,08 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1159 | тк-640 | тк-640 | 1,67 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1160 | тк-640 | тк-640а | 29,47 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1161 | тк-638 | тк-638 | 1,66 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1162 | тк-638 | уз 1906 | 29,28 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1163 | тк-638 | тк-638 | 1,71 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1164 | тк-658 | тк-658 | 1,68 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1165 | тк-658 | ж/д | 6,53 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1166 | тк-659 | тк-659 | 1,69 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1167 | тк-659 | тк-661 | 84,58 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1168 | тк-661 | ж/д | 23,65 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1169 | тк-661 | тк-661 | 1,73 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1170 | тк-661 | тк-661 | 1,63 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1171 | тк-661 | ж/д | 20,39 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1172 | тк-660 | тк-660 | 1,91 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1173 | тк-660 | ж/д | 32,16 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1174 | тк-638б | ж/д | 71,42 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1175 | тк-638б | тк-638б | 2,17 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1176 | тк-638б | уз 1904 | 94,61 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1177 | тк-638б | тк-638б | 1,85 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1178 | тк-638б | тк-638б | 1,82 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1179 | тк-638б | ж/д | 14,13 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1180 | тк-663 | тк-663а | 43,21 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1181 | тк-663 | тк-663 | 1,71 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1182 | тк-663 | тк-663 | 1,85 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1183 | тк-663 | ж\д | 41,48 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1184 | тк-663а | ж/д | 9,5 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1185 | тк-663а | тк-663а | 1,62 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1186 | тк-662 | тк-662 | 1,64 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1187 | тк-662 | тк-662 | 1,8 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1188 | тк-662 | ж/д | 69,75 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1189 | тк-662а | тк-662а | 1,61 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1190 | тк-662б | тк-662б | 1,83 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1191 | тк-662б | ж/д | 12,95 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1192 | тк-662б | тк-662б | 1,92 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1193 | уз 1781 | ж/д | 5,59 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1194 | тк-687 | тк-688 | 88,96 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1195 | тк-688 | тк-688 | 1,76 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1196 | тк-688 | тк-689 | 37,61 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1197 | тк-688 | тк-688 | 1,69 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1198 | тк-689 | ж/д | 37,16 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1199 | тк-689 | тк-689 | 1,79 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1200 | тк-689 | ж\д | 109 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1201 | тк-689 | тк-689 | 1,69 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1202 | тк-681 | тк-681 | 1,67 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1203 | тк-681 | уз 1781 | 11,42 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1204 | тк-681 | тк-681 | 1,75 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1205 | тк-681 | ж\д | 7,92 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1206 | тк-670 | тк-670 | 1,64 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1207 | тк-670 | тк-680 | 99,93 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1208 | тк-670 | тк-671 | 51,6 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1209 | тк-670 | тк-670 | 1,65 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1210 | тк-672 | тк-672 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1211 | тк-672 | ж/д | 5,31 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1212 | тк-672 | тк-672 | 1,72 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1213 | тк-672 | ж/д | 7,99 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1214 | тк-673 | тк-673 | 1,63 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1215 | тк-673 | тк-673а | 90,37 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1216 | тк-673а | тк-673а | 1,84 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1217 | тк-673а | ж/д | 35,88 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1218 | тк-673а | тк-673а | 1,68 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1219 | тк-673а | ж/д | 72,22 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1220 | тк-675 | тк-675 | 1,61 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1221 | тк-676 | тк-676 | 1,75 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1222 | тк-679 | тк-679 | 1,79 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1223 | тк-679 | ж/д | 10,03 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1224 | тк-679 | тк-679 | 1,65 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1225 | тк-679 | ж/д | 16,99 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1226 | тк-647 | тк-647 | 1,64 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1227 | тк-647 | тк-670 | 21,26 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1228 | тк-647 | тк-647 | 1,92 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1229 | тк-642г | тк-642г | 1,83 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1230 | тк-671 | тк-671а | 81,08 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1231 | тк-671а | тк-673 | 60,64 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1232 | тк-673 | тк-674 | 43,27 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1233 | тк-674 | тк-675 | 36,79 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1234 | тк-675 | тк-676 | 93,36 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1235 | тк-671 | тк-672 | 29,02 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1236 | тк-680 | тк-681 | 45,37 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1237 | тк-676 | тк-678 | 30,91 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1238 | тк-678 | тк-679 | 47,08 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1239 | тк-802 | тк-802 | 1,93 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1240 | тк-821 | уз 1800 | 50,72 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1241 | уз 1800 | Пром об | 5,82 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 1242 | уз 1800 | Пром об | 79,74 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1243 | тк-821 | уз 1801 | 96,23 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1244 | тк-802 | тк-803 | 105,01 | 0,515 | 0,515 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1245 | тк-803 | тк-804 | 128,79 | 0,515 | 0,515 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1246 | тк-804 | тк-805 | 132,84 | 0,515 | 0,515 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1247 | тк-805 | тк-806 | 219,68 | 0,515 | 0,515 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1248 | уз 1801 | тк-822 | 25,07 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1249 | тк-822 | тк-822 | 2,46 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1250 | тк-806 | тк-806 | 1,78 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1251 | тк-806 | тк-806 | 1,59 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1252 | тк-821 | тк-821 | 2,39 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1253 | тк-821 | уз 1712 | 33,88 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1254 | тк-821 | тк-821 | 2,23 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1255 | тк-821 | тк-821 | 2,06 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1256 | тк-821 | тк-821 | 2,87 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1257 | тк-806 | тк-821 | 46,27 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1258 | тк-806 | уз-830 | 471,41 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1259 | уз-830 | Уз-Новая | 185,91 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1260 | уз-830 | уз-830 | 2,16 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1261 | уз-822д | уз-822б | 20,01 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1262 | уз-822б | уз-822в | 46,29 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1263 | уз-822е | уз-822г | 38,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1264 | тк-676 | тк-677 | 15,73 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1265 | тк-677 | ж/д | 31,41 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1266 | уз 1820 | тк-669 | 68,64 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1267 | тк-669 | уз 1819 | 67,53 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1268 | уз 1750 | Лицей искусств | 107,97 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 1269 | уз 1750 | ж/д | 15,54 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1270 | тк-792 | ж/д | 6,4 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1271 | тк-792 | тк-792 | 2,03 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1272 | тк-795а | ж/д | 48,41 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1273 | тк-795а | тк-795а | 1,98 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1274 | тк-795б | ж/д | 60,25 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1275 | тк-795б | тк-795б | 1,88 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1276 | тк-795б | уз 1750 | 51,64 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1277 | тк-795б | тк-795б | 1,74 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1278 | тк-800 | тк-800 | 1,46 | 0,515 | 0,515 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1279 | тк-800 | тк-801 | 207,98 | 0,515 | 0,515 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1280 | тк-800 | тк-800 | 1,85 | 0,515 | 0,515 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1281 | тк-802 | уз 1802 | 66,38 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1282 | тк 1012 | тк-792 | 61,24 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1283 | тк-793 | тк 1012 | 28,91 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1284 | тк-793 | ж/д | 5,38 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1285 | тк-793 | тк-793 | 1,37 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1286 | ТК-793б | тк-793 | 85,45 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1287 | тк-793 | тк-793 | 1,52 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1288 | тк-795а | тк-795б | 100,61 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1289 | тк-801 | ТК Новая | 115,84 | 0,515 | 0,515 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1290 | уз 1804 | ж/д | 5,51 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1291 | уз 1802 | ж/д | 9,63 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1292 | тк-568а | ж/д | 21,8 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1293 | тк-568а | тк-568а | 1,65 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1294 | тк-568а | тк-568а | 1,73 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1295 | тк-568а | ж\д | 9,5 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1296 | тк-568б | тк-568б | 1,82 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1297 | тк-568б | ж\д | 45,75 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1298 | тк-568б | тк-568б | 1,79 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1299 | тк-568б | ж/д | 19,16 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1300 | тк-578 | тк-578 | 1,67 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1301 | тк-578 | ж\д | 20,88 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1302 | тк-578 | тк-578 | 1,75 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1303 | тк-586 | тк-586 | 1,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1304 | тк-586 | ж/д | 17,57 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1305 | тк-586 | тк-586а | 17,31 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1306 | тк-586 | тк-586 | 1,71 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1307 | тк-586а | ж/д | 35,26 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1308 | тк-586а | тк-586а | 1,94 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1309 | тк-587 | тк-587 | 1,93 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1310 | тк-587 | ж/д | 10,17 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1311 | тк-588 | тк-588 | 1,58 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1312 | тк-588 | ж\д | 12,31 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1313 | тк-588а | тк-588а | 1,96 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1314 | тк-588а | ж/д | 7,84 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1315 | тк-589 | тк-589 | 1,72 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1316 | тк-589 | ж/д | 9,39 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1317 | тк-590 | тк-590 | 1,72 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1318 | тк-590 | ж/д | 12,49 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1319 | тк-590 | тк-590 | 2,03 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1320 | тк-590 | тк-590 | 1,72 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1321 | тк-590 | уз-591 | 54,94 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1322 | тк-590а | ж\д | 12,91 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1323 | тк-590а | ж\д | 36,59 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1324 | уз-591 | уз-591 | 3,25 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1325 | уз-591 | ж\д | 28,66 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1326 | уз-591 | уз-591 | 2,79 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1327 | Задвижка | тк-665б | 12,39 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1328 | уз-591 | тк-592 | 44,87 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1329 | тк-584 | тк-584 | 1,83 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1330 | тк-584 | ж\д | 7,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1331 | тк-665 | тк-665 | 1,81 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1332 | тк-665 | ж/д | 39,52 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1333 | тк-600 | ж\д | 10,19 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1334 | тк-600 | тк-600 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1335 | тк-601 | тк-600 | 40,38 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1336 | тк-601 | тк-601 | 1,88 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1337 | тк-601 | ж/д | 10,78 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1338 | тк-601 | тк-601 | 1,84 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1339 | тк-603 | тк-603 | 1,61 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1340 | тк-603 | ж/д | 5,2 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1341 | тк-604а | тк-604 | 33,11 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1342 | тк-604 | тк-604 | 1,7 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1343 | тк-604а | тк-604а | 1,65 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1344 | тк-605 | тк-604а | 124,06 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1345 | тк-605 | тк-605 | 2,19 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1346 | тк-606 | тк-609 | 41,78 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1347 | тк-606 | тк-606 | 1,95 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1348 | тк-606 | ж/д 1 | 22,91 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1349 | тк-606 | тк-606 | 1,84 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1350 | тк-609 | тк-609а | 35,65 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1351 | тк-609 | тк-609 | 1,77 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1352 | тк-609 | тк-609 | 1,55 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1353 | тк-609 | ж/д | 11,6 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1354 | тк-610 | тк-610 | 1,82 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1355 | тк-610 | тк-610 | 1,77 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1356 | тк-610 | тк-610б | 32,12 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1357 | тк-610 | тк-603 | 27,64 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1358 | тк-599 | ж\д | 30,96 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1359 | тк-599 | тк-599 | 1,95 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1360 | тк-600 | тк-599 | 23,87 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1361 | тк-589 | тк-590 | 36,38 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1362 | тк-590 | тк-590б | 29,49 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1363 | уз 1787 | ж\д | 7,23 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1364 | уз 1787 | ж/д | 43,55 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1365 | тк-605 | ж\д | 64,94 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1366 | уз-591 | уз-591 | 3,21 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1367 | уз-591 | ж/д | 4,9 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1368 | уз 1897 | Задвижка ул. Сулимова 70 | 3,34 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1369 | Задвижка ул. Сулимова 70 | ж/д | 4,05 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1370 | тк-610б | тк-665в | 112,51 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1371 | тк-664 | тк-610б | 156,26 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1372 | уз 1897 | Задвижка | 30,11 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1373 | тк-592 | уз 1897 | 7,88 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1374 | тк-590а | ж\д | 48,82 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1375 | тк-590б | тк-590а | 25,22 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1376 | тк-568а | тк-568б | 49,09 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1377 | тк-584 | тк-584а | 12,89 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1378 | тк-602 | тк-601 | 48,37 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1379 | тк-603 | тк-602 | 41,74 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1380 | тк-607 | тк-606 | 78,68 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1381 | тк-609а | ж/д | 44,89 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1382 | тк-604 | тк-610 | 24,05 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1383 | тк-586 | тк-587 | 32,8 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1384 | тк-587 | тк-588 | 34,26 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1385 | тк-588 | тк-588а | 25,54 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1386 | тк-588а | тк-589 | 35,91 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1387 | тк-638 | тк-640 | 82,8 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1388 | тк-640 | тк-641 | 168,26 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1389 | тк-638 | тк-658 | 23,41 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1390 | тк-658 | тк-659 | 50,56 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1391 | тк-642 | тк-642а | 56,69 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1392 | тк-642а | тк-642в | 69,5 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1393 | тк-662б | ж/д | 74,57 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1394 | тк-663 | тк-664 | 152,46 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1395 | тк-662а | тк-662б | 32,78 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1396 | тк-662 | тк-663 | 77,48 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1397 | тк-642в | тк-642г | 42,09 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1398 | тк-661 | тк-660 | 53,49 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1399 | тк-642 | тк-647 | 177,28 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1400 | тк-640а | тк-662а | 82,7 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1401 | тк-662а | тк-662 | 47,72 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1402 | тк-641 | тк-642 | 58,87 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1403 | уз 1906 | тк-638б | 73,52 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1404 | уз 1906 | ж\д | 7,11 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1405 | уз 1908 | ж/д | 8,99 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 1406 | тк-647 | тк-648 | 18,16 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1407 | тк-648 | ж/д | 10,74 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1408 | тк-648 | тк-648 | 1,91 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1409 | тк-45б | тк-45а | 33,9 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1410 | тк-45в | тк-45в | 1,57 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1411 | тк-46 | ж/д | 15,45 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1412 | тк-48 | тк-48 | 2,09 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1413 | тк-83 | ж/д | 51,9 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1414 | тк-84 | тк-84а | 31,34 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1415 | тк-84 | тк-84в | 15,69 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1416 | тк-84а | ж/д | 9,02 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1417 | тк-84б | тк-84б | 1,46 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1418 | тк-84б | тк-84б | 1,9 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1419 | тк-84г | ж/д | 34,65 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1420 | тк-84г | ж\д | 14,69 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1421 | тк-85 | тк-85 | 1,83 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1422 | тк-90 | ж/д | 9,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1423 | тк-89 | тк-114 | 29,15 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1424 | тк-89 | тк-90 | 28,1 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1425 | тк-114 | ж/д | 10,47 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1426 | тк-115 | ж/д | 14,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1427 | тк-116 | тк-116 | 1,9 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1428 | тк-126 | тк-126 | 1,9 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1429 | тк-116 | тк-117 | 94,55 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1430 | тк-48 | тк-49 | 54,47 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1431 | тк-310 | уз-315 | 332,67 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1432 | тк-376 | тк-375 | 56,81 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1433 | тк-294 | тк-294 | 1,94 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1434 | тк-294 | тк-294 | 1,97 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1435 | тк-294 | тк-24 | 57,4 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1436 | тк-294 | тк-294 | 2,03 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1437 | тк-24 | тк-24 | 1,57 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1438 | тк-24 | ж\д | 17,88 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1439 | тк-24 | тк-24 | 1,82 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1440 | тк-24 | тк-25 | 29,65 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1441 | тк-24а | КНС | 9,01 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1442 | тк-24а | тк-24а | 1,65 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1443 | тк-24а | тк-24а | 1,77 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1444 | тк-24а | уз 2128 | 38,67 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1445 | тк-25 | тк-25 | 1,56 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1446 | тк-25 | ж\д | 10,52 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1447 | тк-26 | ж/д | 14,72 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1448 | тк-26 | тк-26 | 1,86 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1449 | тк-26 | ж\д | 56,64 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1450 | тк-26 | тк-26 | 1,77 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1451 | тк-50 | ж/д | 6,06 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1452 | тк-51 | тк-51 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1453 | тк-52 | ж\д | 28,28 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1454 | тк-52 | тк-52 | 1,83 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1455 | тк-54 | тк-54 | 1,72 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1456 | тк-54 | ж/д | 13,53 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1457 | тк-54 | тк-54 | 1,82 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1458 | тк-54 | тк-55 | 25,54 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1459 | тк-296 | тк-296 | 1,6 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1460 | тк-296 | тк-296 | 1,74 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1461 | тк-296 | тк-296 | 1,77 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1462 | тк-305 | уз-305д | 94,93 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1463 | тк-305 | тк-305 | 1,73 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1464 | тк-310 | тк-310 | 2,2 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1465 | тк-310 | тк-311 | 6,22 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1466 | тк-312б | тк-312б | 2,1 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1467 | тк-312в | тк-312а | 37,35 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1468 | тк-312а | тк-312б | 28,71 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1469 | тк-312а | тк-312а | 1,8 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1470 | тк-312а | Пром об | 7,81 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1471 | тк-375 | тк-375 | 1,69 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1472 | тк-53 | тк-54 | 67,59 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1473 | уз-306 | тк-308 | 44,34 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1474 | тк-305б | уз-306 | 48,06 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1475 | тк-308 | тк-310 | 54,05 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1476 | тк-296 | ж\д | 61,58 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1477 | тк-296 | ж\д | 32,18 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1478 | тк-296 | ж\д | 14,92 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1479 | тк-295 | тк-296 | 30,52 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1480 | тк-294 | тк-295 | 48,71 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1481 | тк-294 | тк-305 | 203,03 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1482 | тк-24 | тк-26 | 47,52 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1483 | уз 2128 | тк-24б | 10,25 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1484 | уз 2128 | ж\д | 6,03 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1485 | тк-25 | тк-24а | 41,34 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1486 | уз-305д | уз-305е | 46,37 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1487 | уз-305е | уз-305а | 61,98 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1488 | тк-305 | тк-305б | 37,39 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1489 | тк-311 | тк-312 | 11,47 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1490 | тк-312 | тк-312в | 30,13 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1491 | тк-49 | тк-51 | 39,77 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1492 | тк-375 | тк-374 | 36,66 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1493 | тк-51 | тк-51а | 81,56 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1494 | тк-52 | тк-53 | 20,56 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1495 | тк-51а | тк-52 | 58,78 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1496 | тк-107 | тк-107 | 1,77 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1497 | тк-108 | тк-108 | 1,64 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1498 | тк-109 | тк-109 | 2,13 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1499 | тк-110 | тк-110 | 1,64 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1500 | тк-116б | ж/д | 12,55 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1501 | тк-116а | ж/д | 14,27 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1502 | тк-117 | тк-117 | 1,7 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1503 | тк-119 | тк-119 | 1,66 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1504 | тк-122 | тк-123 | 81,73 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1505 | тк-123 | тк-123 | 1,48 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1506 | тк-125 | тк-125 | 1,97 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1507 | тк-107 | тк-108 | 29,79 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1508 | тк-117 | ж/д | 47,35 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1509 | тк-120а | тк-120а | 1,94 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1510 | тк-120 | тк-121 | 39,1 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1511 | тк-121 | тк-121 | 1,84 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1512 | тк-129а | тк-129а | 1,65 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1513 | тк-107 | ж\д | 11,86 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1514 | тк-108 | ж\д | 39,64 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1515 | тк-109 | ж/д | 8,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1516 | тк-110 | ж\д | 12,08 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1517 | тк-117 | тк-118 | 23,76 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1518 | тк-119 | тк-119 | 1,73 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1519 | тк-120а | тк-120а | 1,85 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1520 | тк-122 | тк-122 | 1,78 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1521 | тк-125 | ж/д | 66,43 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1522 | тк-110 | тк-111 | 69,52 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1523 | тк-129 | тк-129а | 37,89 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1524 | тк-128 | тк-127 | 36,27 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1525 | тк-102 | тк-103 | 6,26 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1526 | тк-116 | тк-116б | 18,87 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1527 | тк-116б | тк-116б | 1,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1528 | тк-116а | тк-116а | 1,71 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1529 | тк-118 | ж\д | 9,74 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1530 | тк-119 | ж/д | 9,68 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1531 | тк-119 | ж/д | 55,74 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1532 | тк-120а | ж/д | 20,16 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1533 | тк-120 | тк-120 | 1,65 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1534 | тк-121 | ж/д | 10,46 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1535 | тк-122 | ж/д | 40,83 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1536 | тк-122 | тк-122 | 1,77 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1537 | тк-123 | тк-125 | 45,1 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1538 | тк-125 | тк-125 | 1,78 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1539 | тк-129а | ж/д | 7,99 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1540 | тк-49 | ж\д | 15,84 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1541 | тк-92 | тк-93 | 78,1 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1542 | тк-116б | тк-116а | 47,98 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1543 | тк-116а | ж/д | 59,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 1544 | тк-95 | тк-96 | 16,2 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1545 | тк-374 | тк-373 | 13,28 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1546 | тк-98 | тк-99 | 88,35 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1547 | тк-118 | тк-119 | 78,22 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1548 | тк-121 | тк-122 | 37,52 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1549 | тк-105 | тк-106 | 44,69 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1550 | тк-106 | тк-107 | 45,47 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1551 | тк-103 | тк-104 | 78,11 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1552 | тк-101 | тк-102 | 35,96 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1553 | тк-100 | тк-101 | 50,93 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1554 | тк-100б | тк-100а | 45,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1555 | тк-372 | тк-371 | 87,98 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1556 | тк-100б | ж/д | 12,88 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1557 | уз 2106 | уз 2107 | 51,62 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1558 | тк-123 | тк-124 | 35,08 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1559 | тк-120 | тк-120а | 27,16 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1560 | тк-109а | тк-110 | 44,33 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1561 | тк-109 | тк-109а | 38 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1562 | тк-93 | тк-93 | 1,58 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1563 | тк-93 | ж/д | 5,67 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1564 | тк-95 | ж/д | 7,11 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1565 | тк-95 | тк-95 | 1,64 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1566 | тк-96 | тк-97 | 53,73 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1567 | тк-96 | тк-96 | 1,75 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1568 | тк-96 | тк-96 | 1,8 | 0,12 | 0,12 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1569 | тк-96 | уз 2106 | 50,15 | 0,12 | 0,12 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1570 | тк-97 | тк-97 | 1,62 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1571 | тк-97 | ж\д | 18,64 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1572 | тк-98 | тк-98 | 2,03 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1573 | тк-98 | ж/д | 32,11 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1574 | тк-97 | тк-98 | 48,03 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1575 | тк-98 | тк-98 | 1,58 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1576 | тк-98 | тк-98 | 1,9 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1577 | тк-98 | тк-98б | 48,48 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1578 | тк-98б | тк-98б | 1,57 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1579 | тк-98б | ж/д | 17,65 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1580 | тк-98б | тк-98б | 1,83 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1581 | тк-98б | ж/д | 56,86 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1582 | тк-99 | тк-99 | 1,87 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1583 | тк-99 | ж/д | 22,76 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1584 | тк-100 | тк-100б | 28,66 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1585 | тк-100 | тк-100 | 1,45 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1586 | тк-100а | тк-100а | 1,62 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1587 | тк-100а | ж\д | 60,97 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1588 | тк-100а | тк-100а | 1,85 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1589 | тк-100а | ж/д | 13,89 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1590 | тк-101 | тк-101 | 1,66 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1591 | тк-101 | ж/д | 7,22 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1592 | тк-101 | тк-101 | 1,82 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1593 | тк-101 | ж\д | 46,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1594 | тк-102 | тк-102 | 1,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1595 | тк-102 | ж/д | 27,35 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1596 | тк-102 | тк-102 | 1,66 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1597 | тк-102 | тк-102а | 27,51 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1598 | тк-102а | тк-102а | 1,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1599 | тк-102а | тк-102а | 1,66 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1600 | уз-315 | уз-316 | 77,14 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1601 | тк-319 | уз-377 | 257,92 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1602 | тк-319 | тк-319 | 3,06 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1603 | уз-315 | уз-315 | 3,14 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1604 | уз-316 | уз-316 | 2,9 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1605 | уз-316 | Гаражи - 3 шт. | 25,17 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1606 | уз-317 | уз-317 | 2,8 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1607 | уз-317 | уз 2095 | 2,67 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1608 | уз-318 | тк-319 | 115,97 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1609 | тк-319 | тк-319 | 3,19 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1610 | тк-319 | уз-376а | 233,43 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1611 | тк-319 | тк-319 | 2,86 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1612 | тк-319 | тк-319 | 3,02 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1613 | тк-319 | уз-320 | 212,35 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1614 | тк-319 | тк-319 | 3,3 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1615 | тк-319 | тк-319 | 3,23 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1616 | тк-319 | тк-319 | 17,66 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1617 | уз-320 | уз-320 | 2,59 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1618 | уз-320 | уз 2104 | 4,77 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1619 | уз-376а | тк-376 | 84,68 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1620 | тк-376 | тк-376 | 3,43 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1621 | тк-376 | тк-376 | 3,5 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1622 | тк-376 | уз 2069 | 13,74 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1623 | тк-376 | тк-376 | 3,21 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1624 | уз-376а | уз-376а | 3,06 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1625 | уз-376а | уз 2071 | 7,15 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1626 | уз 2069 | уз 2115 | 88,86 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 1627 | уз-320 | уз-321 | 71,06 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1628 | уз 2083 | Гаражи - 6 шт. | 6,91 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1629 | уз-316 | уз-317 | 71,07 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1630 | уз-317 | уз-318 | 87 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1631 | уз 2115 | Училище №24 | 73,73 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 1632 | уз 2115 | ж\д | 7,17 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1633 | уз 2069 | ж\д | 6,66 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 1634 | тк-377а | П-2 | 164,96 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1635 | П-2 | тк-378 | 1,77 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1636 | уз-377а | тк-377а | 58,49 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1637 | тк-378 | тк-378 | 1,67 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1638 | уз-377 | уз-377а | 65,96 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1639 | уз-325 | уз-344а | 1207,36 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1640 | уз-322 | уз-322 | 3,63 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1641 | уз-322 | уз-322 | 3,58 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1642 | уз-322 | тк 1005 | 66,6 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1643 | уз-322 | уз-325 | 148,74 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1644 | уз-324 | уз-324 | 2,51 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1645 | уз-325 | уз-324 | 10,64 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1646 | уз-324 | тк-326 | 48,75 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1647 | уз-325 | уз-325 | 2,76 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1648 | уз-325 | ж\д | 10,95 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1649 | уз-325 | уз-325 | 2,55 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1650 | уз-325 | Задвижка уз-325 | 4,46 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1651 | Задвижка уз-325 | ж\д | 42,76 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1652 | уз-325 | тк-330 | 67,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1653 | тк-330 | тк-330 | 2,9 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1654 | Задвижка уз-344 | П-3 | 101,03 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1655 | П-3 | уз-345 | 3,37 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1656 | Задвижка уз-1107 | тк-1106 | 131,65 | 0,15 | 0,15 | Пенополиуретан | Надземная | АО «РИР» |
| 1657 | тк-1106 | тк-1106 | 1,94 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1658 | тк-1106 | ж/д | 21,3 | 0,082 | 0,082 | Пенополиуретан | Надземная | АО «РИР» |
| 1659 | уз-1107 | Задвижка уз-1107 | 4,69 | 0,15 | 0,15 | Пенополиуретан | Надземная | АО «РИР» |
| 1660 | уз-1079 | П-4 | 2,56 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1661 | П-4 | Задвижка уз-1079 | 1,6 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1662 | уз-907 | П-5 | 4,03 | 0,426 | 0,426 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1663 | П-5 | Задвижка уз-907 | 2,41 | 0,426 | 0,426 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1664 | тк-301 | тк-304 | 54,21 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1665 | тк-304 | тк-304а | 80,09 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1666 | тк-174 | П-6 | 2,74 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1667 | П-6 | Задвижка тк-174 | 1,57 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1668 | тк-183 | тк-184 | 45,57 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1669 | уз-905 | Уз-905а | 124,8 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1670 | уз-906а | уз-906б | 178,22 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1671 | тк-254 | тк-254 | 1,53 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1672 | тк-254 | Пром об | 6,53 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1673 | тк-254 | тк-254 | 1,84 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1674 | тк-259 | тк-259 | 1,76 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1675 | тк-259 | тк-259а | 23,84 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1676 | уз-905 | уз-905 | 3,16 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1677 | тк-253а | тк 253п | 157,62 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1678 | тк-258 | тк-259 | 39,77 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1679 | тк-253а | тк-253а | 2,07 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1680 | тк-253а | тк-253а | 2,14 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1681 | уз 253и | Задвижка ул. Некрасова 29 | 3,01 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1682 | уз 253ж | уз 253и | 31,05 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1683 | Задвижка уз-252 | тк-253 | 24,61 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1684 | Задвижка ул. Некрасова 29 | ж\д | 9,81 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1685 | тк-253а | уз 253е | 47,3 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1686 | уз-906б | уз-906в | 115,77 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1687 | уз-252а | уз-252в | 83,68 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1688 | тк-253 | тк 253г | 214,82 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1689 | уз-252 | уз-252а | 140,46 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1690 | уз-252в | уз-252б | 53,84 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1691 | уз-251а | уз-252 | 110,61 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1692 | тк-175 | тк-175а | 69,66 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1693 | тк-175а | тк-176 | 17,55 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1694 | тк-174а | тк-251 | 65,41 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1695 | тк-251 | уз-251а | 85,4 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1696 | тк-179 | тк-182 | 46,15 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1697 | тк-172 | тк-173 | 182,35 | 0,357 | 0,357 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1698 | тк-300 | тк-301 | 69,55 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1699 | тк-301 | тк-302 | 35,02 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1700 | тк-304а | тк-304б | 49,29 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1701 | тк-196 | тк-197 | 67,95 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1702 | тк-194 | тк-195 | 44,69 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1703 | тк-190 | тк-193 | 26,34 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1704 | тк-190 | тк-191 | 18,94 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1705 | тк-186 | тк-190 | 24,98 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1706 | тк-191 | тк-192 | 52,09 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1707 | тк-176 | тк-177 | 40,64 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1708 | тк-177 | тк-178 | 11,99 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1709 | тк-186 | тк-187 | 16,69 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1710 | тк-187 | тк-188 | 27,6 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1711 | тк-188 | тк-189 | 40,91 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1712 | тк-297 | тк-300 | 45,54 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1713 | тк-297 | тк-298 | 36,38 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1714 | тк-180 | тк-181 | 58,98 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1715 | тк-298 | тк-299 | 48,04 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1716 | тк-173 | тк-173 | 161,4 | 0,359 | 0,359 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1717 | тк-173 | тк-174 | 8,07 | 0,359 | 0,359 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1718 | уз 2001 | Гаражи | 13,87 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 1719 | тк-303 | ж\д | 39,47 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1720 | тк-188 | тк-188 | 1,87 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1721 | тк-191 | тк-191 | 1,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1722 | тк-191 | ж/д | 13,31 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1723 | тк-193 | тк-193 | 1,76 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1724 | тк-193 | ж/д | 12,34 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1725 | тк-193 | тк-194 | 70,85 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1726 | тк-193 | тк-193 | 1,63 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1727 | тк-194 | тк-194 | 1,64 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1728 | тк-195 | ж/д | 22,37 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1729 | тк-195 | тк-195 | 1,67 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1730 | тк-195 | тк-195 | 1,86 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1731 | тк-195 | тк-196 | 53,71 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1732 | тк-196 | тк-196 | 1,63 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1733 | тк-196 | ж\д | 13,41 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1734 | тк-197 | ж/д | 47,27 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1735 | тк-197 | тк-197 | 1,66 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1736 | тк-197 | тк-197 | 1,86 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1737 | тк-197 | ж/д | 9,21 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1738 | тк-298 | ж\д | 20,83 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1739 | тк-298 | тк-298 | 1,71 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1740 | тк-298 | тк-298 | 1,67 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1741 | тк-300 | тк-300а | 60,99 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1742 | тк-300 | тк-300 | 1,92 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1743 | тк-300а | ж\д | 25,61 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1744 | тк-300а | тк-300а | 1,77 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1745 | тк-300а | ж\д | 86,34 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1746 | тк-300а | тк-300а | 1,63 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1747 | тк-301 | тк-301 | 1,73 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1748 | тк-301 | тк-301а | 31,91 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1749 | тк-302 | тк-302 | 1,81 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1750 | тк-302 | ж\д | 34,42 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1751 | тк-302 | тк-302 | 1,9 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1752 | тк-302 | тк-303 | 21,24 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1753 | тк-303 | ж\д | 18,19 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1754 | тк-303 | тк-303 | 1,86 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1755 | тк-303 | тк-303 | 1,82 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1756 | тк-304 | тк-304 | 2 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1757 | тк-304а | тк-304а | 1,89 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1758 | тк-304а | ж\д | 10,48 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1759 | тк-304б | тк-304б | 1,81 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1760 | тк-304б | ж/д | 63,77 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1761 | тк-304б | ж\д | 7,3 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1762 | тк-304б | тк-304б | 1,64 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1763 | тк-192 | ж\д | 7,83 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1764 | тк-192 | тк-192 | 1,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1765 | тк-192 | тк-192 | 1,89 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1766 | тк-192 | ж/д | 15,38 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1767 | тк-174 | тк-175 | 29,21 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1768 | тк-174 | тк-174 | 1,65 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1769 | Задвижка тк-174 | тк-174а | 179,95 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1770 | тк-175 | тк-175 | 1,52 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1771 | тк-175а | тк-175а | 1,46 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1772 | тк-176 | тк-176 | 1,84 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1773 | тк-173 | тк-179 | 49,41 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1774 | тк-173 | тк-173 | 1,65 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1775 | тк-173 | тк-173 | 1,77 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1776 | тк-173 | тк-186 | 80,96 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1777 | тк-182 | тк-182 | 1,85 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1778 | тк-182 | ж/д | 41,12 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1779 | тк-182 | ж/д | 14,54 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1780 | тк-182 | тк-182 | 1,87 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1781 | тк-179 | тк-180 | 42,25 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1782 | Задвижка уз-907 | тк908 | 40,82 | 0,426 | 0,426 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1783 | уз-907 | уз-907 | 2,79 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1784 | уз-907а | уз-907 | 57,73 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1785 | уз-906в | уз-907а | 73,48 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1786 | уз-906в | Задвижка уз-906в | 3,95 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1787 | уз-906в6 | Инд/п | 5,48 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1788 | Задвижка уз-906в | уз-906в6 | 24,64 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1789 | тк908 | уз-911 | 1218,11 | 0,414 | 0,414 | Пенополиуретан | Надземная | АО «РИР» |
| 1790 | тк-299 | тк-299 | 1,84 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1791 | тк-299 | ж/д | 11,34 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1792 | тк-299 | тк-299 | 1,66 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1793 | тк-299 | тк-299а | 67,79 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1794 | уз-252 | П-7 | 2,66 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1795 | П-7 | Задвижка уз-252 | 1,9 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1796 | уз-902 | уз-903 | 260,94 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1797 | уз 2032 | уз-901 | 1417,58 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1798 | уз 2032 | тк-982 | 702,15 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1799 | уз-970 | Пром об | 11,34 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1800 | уз-971 | уз-970 | 40,14 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1801 | уз-973 | уз-971 | 89,56 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1802 | тк-982 | тк-981 | 145,33 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1803 | тк-980 | тк-978 | 77,57 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1804 | тк-978 | Пром об | 31,15 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1805 | тк-976 | тк-976 | 2,03 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1806 | тк-976 | уз-974 | 29,82 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1807 | тк-976 | тк-976 | 1,75 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1808 | тк-982 | тк-982 | 1,62 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1809 | тк-982 | тк-983 | 7,26 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1810 | тк-982 | тк-982 | 1,84 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1811 | тк-984 | тк-985 | 65,57 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1812 | тк-984 | тк-984 | 1,68 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1813 | тк-983 | тк-984 | 88,06 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1814 | тк-981 | тк-980 | 52,61 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1815 | тк-980 | Пром об | 6,34 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1816 | тк-978 | тк-977 | 39,96 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1817 | тк-977 | тк-976 | 45,2 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1818 | уз-974 | уз-975 | 17,18 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1819 | уз-974 | уз-973 | 12,33 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1820 | уз 2032 | уз 1975 | 192,29 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1821 | уз 2032 | тк-398 | 1144,59 | 0,706 | 0,706 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1822 | уз 1975 | уз-А | 783,69 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1823 | уз 1975 | уз 1720 | 843,32 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1824 | тк-400 | тк-401 | 238,73 | 0,706 | 0,706 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1825 | тк-398б | тк-399 | 143,16 | 0,704 | 0,704 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1826 | тк-398а | тк-398б | 7,76 | 0,706 | 0,706 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1827 | тк-399 | тк-399 | 1,74 | 0,7 | 0,7 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1828 | тк-399 | тк-400 | 112,89 | 0,706 | 0,706 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1829 | тк-398 | тк-398а | 18,15 | 0,706 | 0,706 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1830 | П-8 | уз-902 | 184,49 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1831 | уз-901 | П-8 | 6,21 | 0,414 | 0,414 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 1832 | уз 1954 | Гараж | 23,43 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1833 | уз 1960 | ГСК "Энергия" | 7,41 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1834 | уз-904 | уз-904 | 2,7 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1835 | уз-903 | уз-903 | 2,88 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1836 | уз-903 | уз-903а | 125,84 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1837 | уз-903 | уз-904 | 286,84 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1838 | уз-904 | уз-905 | 996,9 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1839 | тк-254а | тк-254б | 76,56 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1840 | тк-254б | тк-254в1 | 101,34 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1841 | тк-254в1 | тк-254в | 54,53 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1842 | уз 1950 | уз 1954 | 59,8 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1843 | тк-255 | тк-255 | 2,03 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1844 | тк-255 | ж\д | 17,28 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1845 | тк-254а | тк-254а | 1,76 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1846 | тк-255 | тк-256 | 51,75 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1847 | тк-256 | тк-260 | 44,17 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1848 | тк-256 | тк-256 | 1,63 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1849 | тк-256 | тк-256 | 1,72 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1850 | тк-256 | тк-257 | 34,35 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1851 | тк-257 | тк-257 | 1,73 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1852 | тк-260 | ж\д | 17,34 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1853 | тк-260 | тк-260 | 1,6 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1854 | тк-260 | тк-260а | 43,69 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1855 | тк-260а | тк-261 | 41,03 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1856 | тк-261 | ж/д | 15,32 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1857 | тк-261 | тк-261 | 1,85 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1858 | тк-261 | тк-262 | 75,57 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1859 | тк-261 | тк-261 | 1,72 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1860 | тк-262 | ж/д | 18,9 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1861 | тк-262 | тк-262 | 1,77 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1862 | тк-262 | тк-262 | 1,69 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1863 | тк-262 | тк-263 | 59,88 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1864 | тк-262 | тк-262 | 1,67 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1865 | тк-262 | ж/д | 57,41 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1866 | тк-263 | тк-263 | 1,63 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1867 | тк-263 | тк-264 | 47,4 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1868 | тк-263 | тк-263 | 1,77 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1869 | тк-263 | ж/д | 27,47 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1870 | тк-264 | ж/д | 24,99 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1871 | тк-264 | тк-264 | 1,67 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1872 | уз 1954 | ГСК "Маяк" | 6,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1873 | тк-254а | тк-255 | 42,36 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1874 | тк-254в | тк-265 | 140,23 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1875 | тк-257 | тк-258 | 47,81 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1876 | тк-254 | тк-254а | 34,74 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1877 | тк-267 | Адм. учр. | 31,16 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты стекловатные марки 50 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1878 | уз-903б | Задвижка уз-903б | 5,12 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1879 | уз-268 | ж/д | 18,41 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1880 | ГСК "Юбилейный" | ГСК "Прогресс" | 128,55 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1881 | уз-903а | уз-903а | 2,56 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1882 | уз-903а | уз 1944 | 3,07 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1883 | уз-903а | уз-903б | 149,98 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1884 | тк-267а | тк-267а | 1,79 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1885 | тк-267а | тк-267а | 1,65 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1886 | Задвижка уз-268 | уз-268 | 8,38 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1887 | уз-268 | Задвижка уз-268 | 4,9 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1888 | тк-265 | тк-265а | 138,3 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1889 | тк-265 | тк-265 | 1,73 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1890 | тк-266 | тк-266 | 2,08 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1891 | тк-266 | ГСК "Гранат" | 40,35 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1892 | тк-266 | тк-266 | 2,11 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1893 | тк-266 | тк-266б | 60,41 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1894 | тк-266 | тк-266 | 2,47 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1895 | тк-266а | тк-266а | 1,52 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1896 | тк-266а | ж/д | 7,93 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1897 | тк-266б | Гаражи | 48,71 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1898 | тк-266б | тк-266б | 1,58 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1899 | тк-267 | тк-267 | 1,89 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1900 | тк-267 | тк-267 | 1,66 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1901 | тк-267 | ж/д | 17,81 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1902 | тк-267 | тк-267а | 34,59 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1903 | тк-267а | ж/д | 8,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1904 | тк-265б | тк-265б | 1,77 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1905 | тк-265б | ж/д | 15,07 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1906 | тк-266б | тк-267 | 43,7 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1907 | тк-266 | уз 1939 | 11,43 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1908 | уз 1939 | ж/д | 7,76 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1909 | уз 1939 | уз 1940 | 46,86 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1910 | уз 1940 | ж/д | 5,66 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1911 | уз 1940 | уз 1941 | 49,24 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1912 | уз 1941 | ж/д | 13,29 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1913 | уз 253и | уз 253к | 104,55 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1914 | тк-266 | тк-266а | 69,93 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1915 | тк-265 | тк-266 | 193,02 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1916 | тк-265а | тк-265б | 43,23 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1917 | тк-184 | тк-185 | 76,79 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1918 | тк-182 | тк-183 | 51,88 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1919 | тк-183 | тк-183 | 1,77 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1920 | тк-183 | ж/д | 29,34 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1921 | тк-184 | ж/д | 15,13 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1922 | тк-184 | тк-184 | 1,81 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1923 | тк-185 | тк-185 | 1,83 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1924 | тк-185 | тк-185 | 1,8 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1925 | тк-185 | ж/д | 8,77 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1926 | тк-267а | П-9 | 55,75 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1927 | П-9 | уз-268 | 3,37 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 1928 | П-10 | тк-741а | 23,18 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1929 | тк-741 | П-10 | 4,7 | 0,207 | 0,207 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 1930 | тк-407 | П-11 | 3,81 | 0,517 | 0,517 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 1931 | тк-241а | ж\д | 18,37 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1932 | уз 248 | уз-247а | 112,69 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1933 | уз-248в | уз-248а | 101,67 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1934 | уз 1985 | Гараж | 16,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1935 | тк-410 | тк-411 | 120,18 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1936 | тк-411 | тк-416 | 58,19 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1937 | тк-428 | тк-429 | 118,4 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1938 | тк-433 | тк-434 | 42,72 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1939 | тк-416 | тк-424 | 36,28 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1940 | тк-417 | тк-418 | 58,22 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1941 | тк-418 | тк-418а | 50,36 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1942 | тк-418а | тк-418б | 32,6 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1943 | тк-418б | тк-419 | 84,9 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1944 | тк-420а | тк-421 | 46,4 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1945 | тк-421 | тк-422 | 28,57 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1946 | тк-406 | тк-407 | 156,13 | 0,704 | 0,704 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1947 | тк-405 | тк-406 | 86,1 | 0,704 | 0,704 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1948 | уз 1992 | Котельная | 3,95 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1949 | тк-432 | тк-433 | 44,58 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1950 | тк-426 | тк-427 | 71,6 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1951 | тк-446 | тк-447 | 68,41 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1952 | тк-428 | тк-432 | 65,39 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1953 | тк-411 | тк-412 | 72,7 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1954 | тк-412 | тк-415 | 82,69 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1955 | тк-415 | ж/д | 6,57 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1956 | тк-425 | тк-425 | 2,89 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1957 | тк-426 | тк-426 | 1,95 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1958 | тк-425 | тк-425 | 1,7 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1959 | тк-424 | тк-424 | 1,77 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1960 | тк-428 | ж\д | 18,56 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1961 | тк-429 | тк-429 | 1,69 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1962 | тк-429 | ж\д | 59,23 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1963 | тк-429 | тк-430 | 57,48 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1964 | тк-430 | ж\д | 42,92 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1965 | тк-430 | тк-430 | 1,56 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1966 | тк-432 | ж\д | 6,52 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1967 | тк-433 | ж/д | 4,57 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1968 | тк-434 | тк-434 | 1,69 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1969 | тк-434 | ж\д | 52,8 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1970 | тк-411 | тк-411 | 1,8 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1971 | тк-415 | тк-415 | 1,7 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1972 | тк-415 | ж/д | 23,15 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1973 | тк-415 | тк-415 | 1,93 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1974 | тк-416 | тк-417 | 60,99 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1975 | тк-416 | тк-416 | 1,9 | 0,207 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1976 | тк-417 | тк-417 | 1,75 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1977 | тк-419 | тк-419 | 2 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1978 | тк-419 | тк-419б | 73,58 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1979 | тк-419б | тк-419б | 1,76 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1980 | тк-419б | тк-419в | 23,97 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1981 | тк-419б | тк-419б | 1,49 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1982 | тк-419б | тк-420 | 31,91 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1983 | тк-419б | ж\д | 26,83 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1984 | тк-419б | тк-419б | 1,78 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1985 | тк-420 | тк-420а | 5,55 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1986 | тк-420а | тк-420а | 1,46 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1987 | тк-421 | тк-421 | 1,87 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1988 | тк-421 | ж/д | 5,01 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1989 | тк-425 | тк-425а | 72,13 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1990 | тк-426 | тк-446 | 32,04 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1991 | тк-424 | тк-425 | 37,29 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1992 | тк-424 | ж/д | 53,26 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1993 | тк-425 | тк-426 | 58,88 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1994 | тк-428 | тк-428 | 1,96 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1995 | тк-429 | ж\д | 21,27 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1996 | тк-429 | тк-429 | 1,94 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1997 | тк-429 | тк-429 | 1,71 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1998 | тк-430 | тк-430 | 1,75 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1999 | тк-430 | ж/д ул. Т.Барамзиной 6 | 23,72 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2000 | тк-432 | тк-432 | 1,99 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2001 | тк-433 | тк-433 | 1,64 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2002 | тк-434 | ж/д | 5,34 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2003 | тк-434 | тк-434 | 1,65 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2004 | тк-447 | тк-447 | 1,51 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2005 | тк-447 | тк-448 | 24,28 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2006 | тк-404 | тк-405 | 224,91 | 0,704 | 0,704 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2007 | тк-419в | тк-419в | 1,83 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2008 | тк-419в | ж\д | 14,29 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2009 | тк-171 | тк-171 | 1,79 | 0,357 | 0,357 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2010 | тк-171 | тк-172 | 57,96 | 0,357 | 0,357 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2011 | тк-171 | тк-171 | 1,72 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2012 | тк-171 | тк-198 | 62,82 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2013 | тк-170 | тк-170а | 30,69 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2014 | тк-170 | тк-170 | 1,71 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2015 | тк-170в | тк-170в | 1,71 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2016 | тк-170в | ж\д | 46,25 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2017 | тк-170в | тк-170в | 1,71 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2018 | тк-170в | ж\д | 9,09 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2019 | тк-170б | ж\д | 78,54 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2020 | тк-170б | тк-170б | 1,81 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2021 | тк-170б | тк-170б | 1,96 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2022 | тк-170б | ж\д | 9,34 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2023 | тк-199 | тк-199 | 1,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2024 | тк-199 | ж\д | 18,39 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2025 | тк-199 | тк-199 | 1,79 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2026 | тк-199 | ж\д | 30,09 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2027 | тк-202 | тк-202 | 1,81 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2028 | тк-202 | тк-202а | 23,43 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2029 | тк-203 | тк-203 | 1,68 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2030 | тк-203 | ж/д | 10,43 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2031 | тк-203 | ж/д | 34,17 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2032 | тк-203 | тк-203 | 1,65 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2033 | тк-204 | тк-204 | 1,79 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2034 | тк-208 | тк-208 | 1,8 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2035 | тк-208 | ж\д | 23,11 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2036 | тк-208 | тк-208 | 1,71 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2037 | тк-208 | ж\д | 20,76 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2038 | тк-209 | тк-209 | 1,7 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2039 | тк-209 | тк-209а | 11,89 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2040 | тк-209 | тк-209 | 1,66 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2041 | тк-209 | ж\д | 15,37 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2042 | тк-169 | тк-168 | 1,91 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2043 | тк-168 | тк-210 | 48,74 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2044 | тк-210 | тк-210 | 1,7 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2045 | тк-210 | ж\д | 20,28 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2046 | тк-211 | тк-211 | 1,63 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2047 | тк-214 | тк-214 | 1,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2048 | тк-214 | тк-214 | 1,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2049 | тк-212 | тк-214 | 37,48 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2050 | тк-14 | тк-13 | 64,85 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2051 | тк-729 | тк-731 | 170,33 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2052 | тк-16д | уз-4 | 52,53 | 0,359 | 0,359 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2053 | тк-16е | тк-16г | 12,51 | 0,359 | 0,359 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2054 | тк-16а | ж\д | 54,75 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2055 | тк-16 | тк-15 | 134,59 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2056 | тк-15а | тк-15б | 23,4 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2057 | тк-57 | тк-58 | 102,93 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2058 | тк-56 | тк-57 | 42,05 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2059 | тк-168 | тк-169 | 7,88 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2060 | тк-210 | тк-211 | 41,03 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2061 | тк-211 | тк-212 | 65,03 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2062 | тк-170а | тк-170б | 49,8 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2063 | тк-170а | тк-170в | 54,17 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2064 | тк-170 | тк-171 | 43,34 | 0,357 | 0,357 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2065 | тк-200 | тк-202 | 55,99 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2066 | тк-198 | тк-200 | 22,05 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2067 | тк-198 | тк-199 | 31,24 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2068 | тк-204 | тк-205 | 86,09 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2069 | тк-205 | тк-207 | 54,41 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2070 | тк-207 | тк-208 | 37,57 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2071 | тк-207 | тк-209 | 138,92 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2072 | тк-209а | ж\д | 12,88 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2073 | тк-295 | тк-297 | 110,95 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2074 | тк-14а | тк-14 | 37,37 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2075 | тк-15г | тк-15д | 30,37 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2076 | тк-48б | тк-48в | 102,43 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2077 | тк-50 | тк-50а | 19,16 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2078 | тк-46 | тк-46а | 102,99 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2079 | тк-46а | тк-46б | 25,76 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2080 | тк-16в | тк-16д | 18,28 | 0,359 | 0,359 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2081 | тк-14г | ж/д | 43,49 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2082 | тк-202а | тк-204 | 49,5 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2083 | тк-58 | тк-58а | 70,79 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2084 | тк-710 | Задвижка тк-710 | 4,28 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2085 | тк-480а | тк-482 | 42,35 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2086 | тк-464 | тк-464 | 1,8 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2087 | тк-476 | тк-476 | 1,54 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2088 | тк-524 | ж/д | 39,24 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2089 | тк-524 | тк-524 | 1,83 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2090 | тк-527 | тк-528 | 198,54 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2091 | тк-527а | тк-527а | 2,04 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2092 | тк-527б | уз 2042 | 5,4 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2093 | тк-527б | уз 2026 | 48,49 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2094 | тк-528 | тк-528 | 1,73 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2095 | тк-531 | магазин | 10,32 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2096 | тк-551 | тк-551 | 1,94 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2097 | тк-552 | тк-552 | 2,03 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2098 | тк-558 | тк-558 | 1,86 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2099 | тк-558а | тк-558а | 1,86 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2100 | тк-558а | ж/д | 48,66 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2101 | тк-558а | тк-558а | 1,79 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2102 | тк-558в | тк-558в | 2,5 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2103 | тк-558г | ж\д | 10,07 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2104 | тк-749 | тк-749 | 2,16 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2105 | тк-749 | тк-749 | 1,66 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2106 | тк-738 | тк-524 | 43,11 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2107 | тк-740 | тк-526 | 155,83 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2108 | тк-741а | тк-741а | 1,77 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2109 | тк-744 | тк-744 | 1,56 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2110 | тк-741 | тк-744 | 143,35 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2111 | тк-711 | тк-464 | 6,93 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2112 | тк-711 | тк-711 | 1,85 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2113 | тк-528 | ж/д | 10,01 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2114 | тк-557 | тк-558 | 171,34 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2115 | тк-558 | тк-559 | 86,98 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2116 | тк-551 | тк-552 | 102,83 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2117 | тк-744 | тк 1004 | 76,87 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2118 | тк 1004 | тк-749 | 86,56 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2119 | тк-749 | тк-557 | 54,33 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2120 | тк-476 | тк-478 | 61,08 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2121 | тк-524 | тк-524 | 1,81 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2122 | тк-524 | тк-524 | 1,8 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2123 | тк-524 | ж/д | 18,44 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2124 | тк-527 | тк-527 | 1,67 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2125 | тк-527а | тк-527б | 13,24 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2126 | тк-527б | тк-527б | 1,93 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2127 | тк-527б | тк-527б | 1,73 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2128 | тк-531 | тк-531 | 1,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2129 | тк-551 | тк-551 | 1,9 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2130 | тк-552 | тк-552 | 1,46 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2131 | тк-553 | тк-553 | 1,83 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2132 | тк-557 | тк-557 | 1,71 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2133 | тк-558 | тк-558г | 42,39 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2134 | тк-558а | тк-558б | 40,16 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2135 | тк-558а | тк-558а | 1,92 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2136 | тк-558а | ж/д | 10,38 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2137 | тк-558в | ж/д | 14,99 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2138 | тк-558г | тк-558г | 2,07 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2139 | Задвижка тк-710 | тк-738 | 66,77 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2140 | Задвижка тк-710 | тк-710а | 13,29 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2141 | тк-738 | тк-738 | 2,16 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2142 | тк-740 | тк-740 | 1,93 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2143 | тк-741а | тк 525а | 67,56 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2144 | тк-744 | тк-553 | 14,83 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2145 | уз 2026 | ж/д | 8,72 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2146 | тк-749 | тк-749а | 42,66 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2147 | тк-710а | тк-711 | 48,82 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2148 | тк-558г | тк-558а | 35,8 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2149 | тк-738 | тк-740 | 75,75 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2150 | тк-740 | тк-741 | 57,25 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2151 | тк-711 | тк-713 | 94,99 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2152 | тк-741а | тк-551 | 43,25 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2153 | тк-476 | тк-477 | 26,02 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2154 | тк-749 | тк-751 | 122,78 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2155 | тк-558б | тк-558в | 29,85 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2156 | тк-527а | тк-530 | 102,14 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2157 | тк-527 | тк-527а | 26,27 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2158 | тк-526 | тк-527 | 48,72 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2159 | уз 2026 | ж/д | 49,7 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2160 | тк-528 | тк-529 | 71,25 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2161 | тк-530б | тк-531 | 22,45 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2162 | уз-911 | П-12 | 270,33 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2163 | уз-911 | уз-322 | 518,81 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2164 | уз-911 | уз-911 | 3,12 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2165 | уз-911 | уз-911 | 3,55 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2166 | тк-710 | П-13 | 1,84 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2167 | П-13 | Задвижка тк-710 | 2,93 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2168 | уз-3 | уз-3 | 3,5 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2169 | уз-3 | уз-3 | 2,99 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2170 | тк-33 | тк-33 | 5,28 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2171 | тк-3 | тк-32 | 55,69 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2172 | тк-35б | тк-32а | 38,13 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2173 | тк-34 | тк-35 | 42,44 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2174 | тк-35б | тк-35а | 23,97 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2175 | тк-35а | тк-35в | 24,58 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2176 | тк-36а | тк-36б | 48,88 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2177 | тк-36 | тк-37 | 85,82 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2178 | тк-38а | тк-38б | 48,95 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2179 | тк-37а | тк-37б | 51,37 | 0,05 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2180 | тк-38в | тк-11а | 50,42 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2181 | тк-60 | тк-60а | 61,44 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2182 | тк-60а | тк-62 | 45,56 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2183 | тк-62 | тк-62а | 15,75 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2184 | тк-79 | тк-80 | 76,39 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2185 | тк-80в | тк-80г | 28,32 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2186 | тк-61б | тк-61а | 93,94 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2187 | тк-1а | тк-1б | 29,46 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2188 | тк-62а | ту-63 | 19,36 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2189 | тк-78 | тк-79 | 30,79 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2190 | тк-77 | тк-78 | 48,01 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2191 | тк-80г | ж/д | 13,85 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2192 | тк-80г | ж\д | 25,45 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2193 | тк-80в | ж\д | 18,67 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2194 | тк-80 | тк-81 | 29,89 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2195 | тк-80а | тк-80б | 42,69 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2196 | тк-245 | тк-245 | 1,72 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2197 | тк-240 | тк-240 | 1,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2198 | тк-240 | ж\д | 20,93 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2199 | тк-241 | тк-240 | 59,59 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2200 | тк-245 | уз-Б | 31,03 | 0,4 | 0,4 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2201 | тк-402 | тк-403 | 174,83 | 0,704 | 0,704 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2202 | тк-403 | тк-404 | 176,71 | 0,704 | 0,704 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2203 | тк-401 | тк-402 | 54,85 | 0,706 | 0,706 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2204 | тк-447 | тк-449 | 117,24 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2205 | тк-250 | тк-249б | 37,29 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2206 | тк-436 | тк-437 | 76,59 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2207 | тк-249б | тк-249 | 68,64 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2208 | тк-435 | тк-435а | 15,38 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2209 | тк-435а | тк-436 | 60,25 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2210 | тк-249 | уз-248в | 46,1 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2211 | тк-67в | тк-67б | 30,74 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2212 | тк-67б | тк-67а | 40,33 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2213 | тк-68в | тк-68д | 57,38 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2214 | тк-68д | тк-68а | 88,22 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2215 | тк-72 | ж/д | 49,23 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2216 | ту-63 | тк-64 | 15,87 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2217 | тк-64 | тк-64а | 35,45 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2218 | тк-64а | тк-65а | 22,43 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2219 | тк-65а | тк-65 | 24,66 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2220 | тк-67а | тк-67 | 23,07 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2221 | тк-66б | тк-66а | 42,07 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2222 | тк-66в | тк-66б | 33,67 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2223 | тк-66г | тк-66в | 97,42 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2224 | тк-67 | тк-68 | 20,78 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2225 | тк-70 | тк-71 | 75,48 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2226 | тк-71 | тк-72 | 68,13 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2227 | тк-65 | тк-66 | 87,43 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2228 | тк-74а | тк-75 | 71,48 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2229 | тк-74 | тк-74а | 46,13 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2230 | тк-73 | тк-69а | 42,36 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2231 | тк-69а | тк-69 | 44,37 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2232 | тк-61б | тк-61б | 1,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2233 | тк-61а | тк-61а | 1,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2234 | тк-61а | тк-61а | 1,61 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2235 | тк-61а | ж/д | 11,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2236 | тк-62а | ж\д | 15,24 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2237 | тк-64 | тк-64 | 1,98 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2238 | тк-64 | ж\д | 13,23 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2239 | тк-64а | тк-64а | 1,69 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2240 | тк-64а | ж\д | 13,59 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2241 | тк-65а | тк-65а | 1,78 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2242 | тк-65а | ж/д | 10,6 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2243 | тк-65 | тк-65 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2244 | тк-65 | ж/д | 29,85 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2245 | тк-66 | тк-66 | 1,62 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2246 | тк-66 | тк-67в | 16,62 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2247 | тк-66 | тк-66 | 1,59 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2248 | тк-66 | тк-66г | 18,39 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2249 | тк-66а | тк-66а | 1,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2250 | тк-66а | ж/д | 20,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2251 | тк-66а | тк-66а | 1,96 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2252 | тк-66а | ж/д | 50,89 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2253 | тк-66б | тк-66б | 1,51 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2254 | тк-66б | ул. Комсомольская | 12,85 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2255 | тк-66в | тк-66в | 1,74 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2256 | тк-66в | ж\д | 13,93 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2257 | тк-66г | тк-66г | 1,73 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2258 | тк-66г | ж\д | 9,7 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2259 | тк-67в | тк-67в | 1,89 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2260 | тк-67в | ж/д | 14,78 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2261 | тк-67б | тк-67б | 2,08 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2262 | тк-67б | ж/д | 16,86 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2263 | тк-67а | тк-67а | 1,85 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2264 | тк-67а | ж\д | 17,75 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2265 | тк-67 | тк-67 | 1,96 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2266 | тк-67 | ж/д | 14,18 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2267 | тк-68 | тк-68 | 1,63 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2268 | тк-68 | тк-68в | 17,42 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2269 | тк-68в | тк-68в | 1,55 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2270 | тк-68в | ж/д | 14,34 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2271 | тк-68д | тк-68д | 1,89 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2272 | тк-68д | ж/д | 10,47 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2273 | тк-68а | тк-68а | 1,78 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2274 | тк-68а | ж/д | 14,5 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2275 | тк-68а | тк-68а | 1,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2276 | тк-68а | тк-68г | 20,4 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2277 | тк-68г | тк-68г | 1,8 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2278 | тк-68г | тк-68б | 54,1 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2279 | тк-68г | тк-68г | 1,88 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2280 | тк-68г | ж\д | 20,19 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2281 | тк-69 | тк-69 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2282 | тк-69 | ж/д | 37,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2283 | тк-69 | тк-69 | 1,66 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2284 | тк-69 | тк-70 | 40,68 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2285 | тк-70 | тк-70 | 1,81 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2286 | тк-70 | ж/д | 20,67 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2287 | тк-71 | тк-71 | 1,83 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2288 | тк-71 | ж/д | 17,87 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2289 | тк-72 | тк-72 | 1,72 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2290 | тк-72 | ж/д | 23,93 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2291 | тк-72 | тк-72 | 1,61 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2292 | тк-73а | Баня | 10,2 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2293 | тк-73б | тк-73а | 23,89 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2294 | тк-73а | тк-73а | 1,82 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2295 | тк-73б | тк-73б | 1,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2296 | тк-73б | ж/д | 17,49 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2297 | тк-73 | тк-73 | 1,85 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2298 | тк-73 | тк-73б | 19,57 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2299 | тк-73 | тк-73 | 1,61 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2300 | тк-74 | тк-73 | 9,99 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2301 | тк-74 | тк-74 | 1,68 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2302 | тк-74а | тк-74а | 1,63 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2303 | тк-74а | ж/д | 16,46 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2304 | тк-75 | тк-75 | 1,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2305 | тк-75 | тк-76 | 60,87 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2306 | тк-75 | тк-75 | 1,82 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2307 | тк-75 | ж\д | 24,63 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2308 | тк-241 | тк-241 | 1,85 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2309 | тк-242 | тк-242 | 1,74 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2310 | уз-242а | уз-242а | 3,01 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2311 | уз-242а | тк-242 | 13,57 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2312 | уз-242а | уз-246б | 19,24 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2313 | уз-246б | уз-246а | 28,55 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2314 | уз 1732 | уз-247 | 46,77 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2315 | уз-247 | уз-246в | 71,16 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2316 | уз-247 | уз-247 | 2,93 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2317 | тк-249 | тк-428 | 140,24 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2318 | тк-249 | тк-249 | 1,91 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2319 | тк-249 | тк-249 | 2 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2320 | тк-249б | тк-249б | 1,66 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2321 | тк-250 | тк-250 | 1,87 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2322 | тк-427 | тк-250 | 47,23 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2323 | тк-250 | тк-250 | 1,6 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2324 | тк-435 | тк-435 | 1,47 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2325 | тк-435 | ж/д | 9,33 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2326 | тк-435 | тк-435 | 1,69 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2327 | тк-435 | ж/д | 16,28 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2328 | тк-250 | тк-435 | 41,79 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2329 | тк-435 | тк-435 | 1,96 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2330 | тк-436 | тк-436 | 1,59 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2331 | тк-436 | ж\д | 9,27 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2332 | уз-246в | уз-242а | 40,73 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2333 | тк-249б | тк-74 | 96,7 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2334 | уз-246а | уз 1979 | 6,02 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2335 | тк-242 | тк-241а | 25,02 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2336 | тк-241а | тк-241 | 29,04 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2337 | тк-330 | ж\д | 16,08 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2338 | тк-330 | тк-330 | 2,02 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2339 | тк-330 | ж\д | 7,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2340 | тк-326 | тк-326 | 1,87 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2341 | тк-326 | ж\д | 27,43 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2342 | тк-326 | тк-326 | 1,7 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2343 | тк-326 | тк-326 | 2,5 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2344 | тк-326 | уз 1887 | 66,68 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2345 | уз 1887 | ж\д | 5,79 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 2346 | тк-487 | тк-487 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2347 | тк-487 | тк-487 | 1,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2348 | тк-487 | Магазин | 6,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2349 | тк-489 | тк-489 | 2,45 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2350 | тк-492 | тк-492 | 1,89 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2351 | тк-492 | уз 1822 | 14,02 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2352 | тк-486 | тк-489 | 55,95 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2353 | тк-489 | уз 1855 | 29,51 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2354 | уз-493 | ж\д | 45,42 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2355 | уз-493 | уз-493 | 2,81 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2356 | тк-491 | тк-492 | 71,83 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2357 | тк-559 | тк-559 | 2,15 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2358 | тк-559 | тк-666б | 82,28 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2359 | уз 1819 | тк-669а | 45,42 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2360 | тк-579 | тк-579 | 1,79 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2361 | тк-580 | тк-580 | 2 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2362 | тк-580 | тк-583 | 30,22 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2363 | тк-580 | тк-580 | 1,69 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2364 | тк-583 | тк-583 | 1,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2365 | тк-583 | ж\д | 24,45 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2366 | тк-583 | тк-583 | 1,8 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2367 | тк-583 | ж\д | 28,87 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2368 | тк-583 | тк-583 | 1,94 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2369 | тк-583 | тк-584 | 18 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2370 | тк-585 | тк-585 | 1,86 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2371 | тк-585 | ж/д | 7,42 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2372 | тк-585 | тк-585 | 1,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2373 | тк-585 | ж/д | 33,12 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2374 | тк-666 | тк-667 | 42,48 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2375 | тк-666 | тк-666 | 1,85 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2376 | тк-666 | тк-666 | 1,89 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2377 | тк-666 | ж/д | 7,11 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2378 | тк-667 | тк-667 | 1,84 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2379 | тк-668 | тк-668 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2380 | тк-668 | ж/д | 13,37 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2381 | тк-668 | тк-668 | 1,92 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2382 | тк-668 | уз 1820 | 35,73 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2383 | тк-667 | тк-668 | 91,49 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2384 | тк-579 | тк-580 | 53,23 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2385 | тк-580 | тк-581 | 52,51 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2386 | тк-487 | тк-488 | 57,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2387 | тк-669а | ж/д | 17,93 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2388 | тк-669а | тк-669а | 1,54 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2389 | тк-666б | тк-666 | 68,91 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2390 | тк-666 | тк-666а | 97,42 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2391 | тк-666а | тк-665 | 143,95 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2392 | тк-581 | тк-582 | 79,24 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2393 | уз 1819 | ж/д | 6,31 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2394 | тк-584а | тк-585 | 16,08 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2395 | тк-578 | тк-579 | 100,3 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2396 | тк-579 | тк-586 | 33,18 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2397 | уз-1130 | уз-1129 | 110,74 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2398 | уз-1129 | уз-1126 | 166,87 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2399 | тк-1126а | Адм | 17,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2400 | тк-1127 | тк-1131 | 58,14 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2401 | уз 1769 | Инд\п | 19,23 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2402 | уз-1135 | уз-1136 | 47,47 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2403 | уз 1769 | Ж\д | 5,24 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2404 | тк-1126а | Ж\д | 8,47 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2405 | уз-1134 | уз-1135 | 118,21 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2406 | уз 1768 | Инд\п | 18,35 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2407 | уз-1126 | уз-1126 | 1,7 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2408 | уз-1126 | тк-1127 | 78,6 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2409 | уз-1126 | уз-1126 | 1,92 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2410 | уз-1126 | уз-1126 | 1,96 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2411 | уз-1126 | уз-1134 | 23,6 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2412 | уз-1126 | тк-1126а | 56,37 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2413 | тк-1126а | тк-1126а | 1,74 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2414 | тк-1127 | тк-1127 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2415 | тк-1127 | ж\д | 64,34 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2416 | тк-1131 | ж\д | 32,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2417 | тк-1131 | тк-1131 | 1,6 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2418 | уз-1136 | уз-1136 | 3,15 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2419 | уз-1137 | ж/д | 3,72 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2420 | уз-1137 | уз-1137 | 2,97 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2421 | тк-1131 | П-15 | 60,57 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2422 | П-15 | тк-1132 | 3,88 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2423 | уз-1136а | уз-1137 | 39,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2424 | уз-1136 | уз-1136а | 22,84 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2425 | тк-407 | П-16 | 68,23 | 0,704 | 0,704 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2426 | П-16 | тк-408 | 1,9 | 0,704 | 0,704 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2427 | П-11 | тк-407а | 163,27 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2428 | тк-407а | тк-615 | 50,47 | 0,517 | 0,517 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2429 | тк-408 | тк-407а | 108,33 | 0,309 | 0,309 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2430 | тк-408 | тк-408 | 1,84 | 0,309 | 0,309 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2431 | уз-1129 | уз-1129 | 2,85 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2432 | уз-1129 | уз 1769 | 25,18 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2433 | уз-1129 | уз-1129 | 3,36 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2434 | уз-1129 | уз 1768 | 13,35 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2435 | уз-1118 | Пром об | 94,65 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2436 | тк-1120 | ж\д | 20,94 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2437 | уз-1118 | Пром об | 65,59 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2438 | уз-1097 | уз-1097 | 3,14 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2439 | уз-1104 | Задвижка уз-1104 | 4,48 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2440 | Задвижка уз-1104 | ж/д | 11,21 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2441 | уз-1098 | уз-1098 | 3,36 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2442 | Задвижка уз-1079 | уз-1074 | 183,18 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2443 | уз-1097 | уз-1104 | 65,68 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2444 | уз-1104 | Задвижка уз-1104 | 3,95 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2445 | уз-1100 | уз-1100 | 3,23 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2446 | уз-1100 | ж/д | 12,76 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2447 | уз-1098 | уз-1100 | 64,28 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2448 | уз-1097 | уз 1754 | 12,01 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2449 | уз 1754 | уз-1098 | 69,02 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 2450 | уз 1754 | ж\д | 7,34 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2451 | тк-1117 | тк-1117 | 2,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2452 | тк-1117 | тк-1120 | 67,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2453 | уз-1118 | уз-1118 | 3,44 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2454 | уз-1118 | уз-1118 | 3,43 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2455 | тк-1120 | уз 1740 | 62,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2456 | тк-1120 | тк-1120 | 2,67 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2457 | тк-1120 | тк-1120 | 2,18 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2458 | тк-1120 | тк-1120 | 2,47 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2459 | тк-1120 | тк-1120 | 2,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2460 | уз-1074 | Задвижка уз-1074 | 6,92 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2461 | Задвижка уз-1074 | уз-1097 | 58,03 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2462 | тк-1117 | тк-1117 | 3,52 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2463 | Задвижка уз-1104 | тк-1117 | 193,96 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2464 | уз-344а | уз-344 | 141,99 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2465 | уз-344 | Задвижка уз-344 | 6,27 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2466 | уз-344 | Задвижка уз-344 | 3,77 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2467 | Задвижка уз-344 | уз-343 | 47,1 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2468 | уз 1752 | Пром об | 8,13 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2469 | уз-1109 | ж\д | 36,39 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2470 | уз-343 | уз-342 | 6,53 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2471 | уз-1109 | уз-1108 | 283,96 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2472 | уз-1109 | уз-1109 | 3,09 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2473 | уз-1110 | уз-1110 | 2,95 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2474 | уз-1110 | уз-1111 | 9,01 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2475 | уз-339 | уз-339 | 2,95 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2476 | уз-339 | уз-1110 | 96,76 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2477 | уз-342 | уз-340 | 94,65 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2478 | уз-338 | уз-1130 | 130,88 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2479 | уз-339 | уз-338 | 66,83 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2480 | уз-1130 | Задвижка уз-1130 | 4,05 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2481 | Задвижка уз-1130 | ж\д | 27,28 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2482 | уз-1130 | уз-1130 | 3,38 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2483 | уз-1110 | уз-1109 | 163,5 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2484 | уз-340 | уз-339 | 170,97 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2485 | тк-1080 | уз-1079 | 55,78 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2486 | уз-1108 | уз-1107 | 24 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2487 | уз-1107 | тк-1080 | 199,75 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2488 | уз-1079 | уз-1079 | 2,88 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2489 | тк-1080 | тк-1080 | 3,17 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2490 | тк-1080 | ж\д | 27,48 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2491 | уз-1107 | уз-1107 | 2,98 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2492 | уз-1107 | ж\д | 16,66 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2493 | уз-1107 | уз-1107 | 3,42 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2494 | уз-1107 | ж\д | 142,23 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2495 | уз-1108 | уз-1108 | 3,47 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2496 | уз-1108 | ж\д | 10,31 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2497 | уз 1803 | уз 1799 | 12,18 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2498 | уз-343 | уз-343 | 2,98 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2499 | уз-345 | уз-345 | 2,69 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2500 | уз-345 | Пром об | 20,26 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2501 | уз-345 | уз-345 | 1,82 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2502 | уз-345 | уз-345а | 79,63 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2503 | уз-345а | Задвижка уз-345а | 4,42 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2504 | Задвижка уз-345а | уз 1803 | 74,4 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2505 | уз-345а | уз-345а | 3,37 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2506 | уз 1799 | Пром об | 45,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2507 | уз 1799 | Пром об | 6,3 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2508 | уз 1803 | Столярная, склад | 21,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2509 | тк-786 | ж\д | 52,74 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2510 | тк-510 | тк-510 | 1,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2511 | тк-619 | тк-620а | 220,1 | 0,408 | 0,408 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2512 | тк-509 | уз 1796 | 30,95 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2513 | уз 1796 | ж/д | 5,01 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2514 | тк-616а | тк-617а | 73,4 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2515 | тк-615а | тк-615б | 27,32 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2516 | тк-617а | тк-619 | 64,88 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2517 | тк-512а | тк-512 | 9,11 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2518 | тк-512 | тк-511 | 32,53 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2519 | тк-511 | тк-510 | 30,77 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2520 | тк-540 | тк-541 | 35,18 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2521 | тк-615б | тк-616а | 43,5 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2522 | тк-530а | ж/д | 15,46 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2523 | тк-620а | тк-621 | 175,67 | 0,408 | 0,408 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2524 | тк-539 | тк-540 | 21,9 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2525 | тк-540 | КНС | 4,97 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2526 | тк-540 | тк-540 | 1,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2527 | тк-541 | ж/д | 5,23 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2528 | тк-541 | тк-541 | 1,67 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2529 | тк-509 | тк-509 | 1,5 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2530 | тк-512 | тк-512 | 1,48 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2531 | тк-512 | ж/д | 6,32 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2532 | тк-615а | тк-615а | 1,62 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2533 | тк-616а | тк-617 | 26,9 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2534 | тк-616а | тк-616а | 1,74 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2535 | тк-617 | тк-617 | 1,98 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2536 | тк-617 | ж/д | 27,66 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2537 | тк-617 | тк-617 | 2,03 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2538 | тк-617 | ж/д | 6,56 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2539 | тк-617а | тк-617а | 1,9 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2540 | тк-617а | тк-618 | 25,35 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2541 | тк-618 | тк-618 | 1,95 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2542 | тк-618 | ж\д | 13,95 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2543 | тк-618 | тк-618 | 1,4 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2544 | тк-618 | ж/д | 27,77 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2545 | тк-619 | тк-619 | 1,62 | 0,408 | 0,408 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2546 | тк-619 | тк-619 | 1,63 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2547 | тк-619 | тк-620 | 25,06 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2548 | тк-620 | тк-620 | 1,66 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2549 | тк-620 | ж/д | 8,65 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2550 | тк-620 | тк-620 | 1,54 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2551 | тк-620 | тк-512а | 53,08 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2552 | тк-537 | тк-539 | 43,11 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2553 | тк-561 | ТК-562 | 44,26 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2554 | уз 1795 | Теплосети | 4,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 2555 | уз 1794 | Теплосети | 5,08 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 2556 | уз 1795 | уз 1794 | 32,42 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2557 | тк-606 | тк-605а | 42,77 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2558 | тк-605а | тк-605 | 34,41 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2559 | уз 1899 | Задвижка тк-596 | 10,64 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2560 | тк-752 | тк-754 | 48,38 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2561 | уз 1786 | уз 1784 | 53,08 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2562 | уз 1786 | ж/д | 5,38 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 2563 | уз 1784 | ж/д | 5,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 2564 | уз 1792 | тк-530а | 42,78 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2565 | уз 1792 | ж/д | 10,81 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2566 | тк-543а | тк-543б | 42,41 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2567 | тк-623 | тк-623а | 34,8 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2568 | тк-623а | тк-623а | 1,89 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2569 | тк-623а | ж/д | 20,81 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2570 | тк-623б | ж/д | 5,94 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2571 | тк-623б | тк-623б | 1,82 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2572 | тк-623б | тк-623б | 1,79 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2573 | тк-623б | тк-623в | 61,29 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2574 | тк-623в | тк-623в | 1,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2575 | тк-623в | уз 1790 | 4,03 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2576 | тк-543 | тк-543 | 1,68 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2577 | тк-543а | тк-543а | 2,3 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2578 | тк-543а | тк-544 | 17,48 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2579 | тк-543б | тк-543б | 1,87 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2580 | тк-543б | тк-546 | 22,66 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2581 | тк-546 | тк-547 | 14,34 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2582 | тк-546 | тк-546 | 1,79 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2583 | тк-547 | ж/д | 43,69 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2584 | тк-547 | тк-547 | 1,64 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2585 | тк-544 | тк-544 | 1,63 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2586 | тк-544 | ж/Д | 7,09 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2587 | тк-542 | ж/д | 16,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2588 | тк-542 | тк-542 | 1,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2589 | тк-537 | тк-537 | 1,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2590 | тк-537 | тк-538 | 24,23 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2591 | тк-536 | тк-537 | 32,1 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2592 | тк-536 | тк-536 | 1,64 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2593 | тк-535 | тк-535 | 1,52 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2594 | тк-535 | тк-535 | 1,51 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2595 | тк-529 | тк-529 | 2,16 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2596 | тк-529 | ж/д | 75,56 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2597 | тк-529 | тк-529 | 1,82 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2598 | тк-530 | тк-530 | 1,99 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2599 | тк-530 | уз 1792 | 9,29 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2600 | тк-530 | тк-530 | 1,6 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2601 | тк-530 | ж/д | 23,83 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2602 | тк-530а | тк-530а | 1,97 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2603 | тк-751 | тк-751 | 1,88 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2604 | тк-751 | тк-751а | 17,03 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2605 | тк-755 | тк 1011 | 4,73 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2606 | тк-755 | тк-755 | 1,77 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2607 | тк-755 | ГГПИ корп3 | 30,75 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2608 | тк-569 | ж\д | 63,04 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2609 | тк-569 | тк-569 | 1,78 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2610 | тк-754 | тк-608 | 134,9 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2611 | тк-754 | тк-755 | 102,29 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2612 | тк-754 | тк-754 | 2,32 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2613 | тк-754 | тк-568 | 49,88 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2614 | тк-754 | тк-754 | 1,83 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2615 | тк-754 | тк-754 | 2,59 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2616 | тк-568 | тк-568 | 1,85 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2617 | тк-751 | тк-751 | 2,24 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2618 | тк-751 | тк-575 | 75,37 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2619 | тк-751 | тк-751 | 2,21 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2620 | тк-749а | тк-749а | 1,73 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2621 | тк-575 | уз 1795 | 17,28 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2622 | тк-575 | тк-575 | 1,79 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2623 | тк-575 | тк-575а | 52,03 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2624 | тк-575 | тк-575 | 1,68 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2625 | тк-578 | ж/д | 49,36 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2626 | тк-576 | тк-576 | 1,82 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2627 | тк-608 | тк-608 | 2,1 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2628 | тк-608 | тк-608 | 1,77 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2629 | тк-751 | тк-752 | 107,63 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2630 | тк-751 | тк-561 | 26,06 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2631 | тк 1011 | тк-751 | 10,32 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2632 | тк-755 | тк-755 | 3,13 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2633 | тк 1011 | тк-570 | 28,02 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2634 | тк-575 | тк-578а | 44,61 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2635 | тк-568 | тк-568в | 49,62 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2636 | тк-568в | тк-568а | 94,25 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2637 | тк-529 | ж\д | 10,95 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2638 | уз 1790 | магазин | 20,78 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2639 | тк-608 | уз 1787 | 13,92 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2640 | тк-543 | тк-543а | 39,93 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2641 | тк-608 | тк-607 | 53,73 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2642 | тк-535 | тк-536 | 76,27 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2643 | тк-539 | тк-542 | 31 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2644 | тк-565 | тк-566 | 7,82 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2645 | тк-566 | тк-567 | 25,39 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2646 | уз 1784 | ж/д | 29,78 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2647 | тк-578а | тк-578 | 44,98 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2648 | тк-542 | тк-543 | 16,41 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2649 | тк-530 | тк-535 | 97,59 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2650 | тк-530а | тк-530б | 34,02 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2651 | тк-570 | тк-569 | 61,04 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2652 | тк-538 | СМЖ | 7,57 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2653 | тк-621 | тк-623 | 156,49 | 0,408 | 0,408 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2654 | тк-623а | тк-623б | 90,61 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2655 | тк 757 | тк-758 | 98,08 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2656 | тк-755 | тк 757 | 60,11 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2657 | тк-624 | тк-625 | 214,9 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2658 | тк-631 | тк-630 | 113,72 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2659 | тк-573 | тк-573 | 1,97 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2660 | Задвижка тк-573 | Общежитие | 28,99 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2661 | тк-633 | тк-635 | 35,76 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2662 | тк-771 | Адм.здание | 69,66 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2663 | тк-634 | тк-634 | 1,89 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2664 | тк-634 | тк-633 | 8,11 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2665 | тк-635 | тк-635 | 1,72 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2666 | тк-635 | ж\д | 35,16 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2667 | тк-761 | тк-761 | 1,71 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2668 | тк-761 | тк-631 | 42,19 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2669 | тк-624 | тк-624 | 1,69 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2670 | тк-624 | тк-624а | 41,41 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2671 | тк-624а | тк-624а | 1,66 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2672 | тк-624а | ж/д | 9,2 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2673 | тк-652 | тк-652 | 1,71 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2674 | тк-652 | ж/д | 13,14 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2675 | тк-652 | тк-653 | 111,94 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2676 | тк-652 | тк-652 | 1,74 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2677 | тк-653 | тк-653 | 1,79 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2678 | тк-653 | ж\д | 15,4 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2679 | тк-653 | тк-653 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2680 | тк-653 | ж\д | 57,29 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2681 | тк-654 | ж/д | 14,32 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2682 | тк-654 | тк-654 | 1,78 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2683 | тк-654 | тк-657 | 73,54 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2684 | тк-654 | тк-654 | 1,72 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2685 | тк-654 | тк-654 | 1,75 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2686 | тк-654 | тк-655 | 64,43 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2687 | тк-655 | тк-655 | 1,76 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2688 | тк-656 | тк-656 | 1,82 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2689 | тк-656 | ж/д | 45,99 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2690 | тк-623 | тк-623 | 1,76 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2691 | тк-623е | тк-623е | 1,64 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2692 | тк-623е | ж/д | 23,92 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2693 | тк-623е | тк-623е | 1,7 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2694 | тк-623д | тк-623д | 1,72 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2695 | тк-758 | тк-572 | 43,56 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2696 | тк-758 | тк-758 | 1,75 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2697 | тк-758 | тк-758 | 1,73 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2698 | тк-758 | тк-758а | 19,7 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2699 | тк-758а | тк-758а | 1,69 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2700 | тк-758а | ж\д | 18,03 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2701 | тк-758а | тк-758а | 1,87 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2702 | тк-758а | ж/д | 11,64 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2703 | тк-573 | Задвижка тк-573 | 4,33 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2704 | тк-573 | Хлебозавод | 36,43 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2705 | тк-629 | тк-626 | 63,09 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2706 | тк-749а | уз 1786 | 38,72 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2707 | ТК-563 | тк-563а | 103,08 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2708 | ТК-562 | ТК-562а | 17,92 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2709 | ТК-562а | ТК-563 | 52,11 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2710 | ТК-562а | тк-565 | 70,38 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2711 | Уз 1521 | ж/д | 19,69 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2712 | ТК-1629 | ТК-1629 | 1,52 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2713 | тк-784 | ТК-785 | 60,07 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2714 | ТК-785 | тк-785а | 74,76 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2715 | ТК-311 | тк-245 | 74,15 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2716 | тк-159 | ул. Мира, 2а | 74,66 | 0,08 | 0,08 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2717 | ТК-793б | ж/д | 8,79 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2718 | тк-780б | ТК-793б | 83,3 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2719 | ТК-253б | тк 253д | 107,54 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2720 | ТК-253в | тк-254 | 158,83 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2721 | Уз-905а | уз-906а | 191,68 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2722 | Уз-Новая | Уз-Новая | 135,9 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2723 | ТК Новая | тк-802 | 146,75 | 0,515 | 0,515 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2724 | Уз-Новая | уз-841 | 211,24 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2725 | тк-842 | уз-844 | 284,57 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2726 | уз-844 | уз-845 | 110,8 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2727 | уз-845 | ул. Сибирская 116а | 11,64 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2728 | уз-845 | уз-846 | 82,87 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2729 | уз-846 | ул. Сибирская 116а | 43,35 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2730 | уз-844 | уз-843 | 11,98 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2731 | уз-843 | ул. Сибирская, 118 | 11,71 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2732 | уз-846 | ул. Сибирская, 116в | 80,14 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2733 | тк-568в | Задвижка | 65,99 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2734 | Задвижка | Пром объект | 39,54 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2735 | уз 253 л | уз 253м | 27,29 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2736 | тк-749 | Задвижка | 3,19 | 0,08 | 0,08 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2737 | тк-799 | Задвижка | 3,08 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2738 | Задвижка | ул. Льва Толстого, 43 | 64,48 | 0,08 | 0,08 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2739 | уз-247а | уз 1732 | 26,04 | 0,3 | 0,3 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2740 | уз-248а | уз 248 | 101,91 | 0,3 | 0,3 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2741 | уз 248 | Гараж | 126,38 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2742 | уз 906д | Задвижка | 4,35 | 0,025 | 0,025 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2743 | Задвижка | ул. Вятская, 45 | 29,69 | 0,025 | 0,025 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2744 | тк-254в | Задвижка | 5,05 | 0,025 | 0,025 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2745 | Задвижка | ул. Полевая, 33 | 62,43 | 0,025 | 0,025 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2746 | уз 252н | уз 1946 | 18,91 | 0,027 | 0,027 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2747 | уз 252н | Задвижка | 1,25 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2748 | Задвижка | ул. Некрасова, 35 | 3,19 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2749 | тк 253д | ТК-253в | 42,36 | 0,2 | 0,2 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2750 | тк 253д | Задвижка | 5,52 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2751 | Задвижка | уз 253д-2 | 2,72 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2752 | тк 253г | тк 252р | 58,65 | 0,207 | 0,207 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2753 | тк 253г | Задвижка | 3,88 | 0,032 | 0,032 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2754 | Задвижка | уз 253г-1 | 4,65 | 0,032 | 0,032 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2755 | уз 905г | база УмиАТ (6 потребителей тепла) | 10,55 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2756 | тк 252р | тк-253а | 90,36 | 0,2 | 0,2 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2757 | тк 252р | Задвижка | 3,88 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2758 | Задвижка | уз 253р-1 | 67,97 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2759 | уз 253р-1 | Задвижка | 3,05 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2760 | Задвижка | ул. Пушкина, 13 | 6,63 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2761 | тк 253д | Задвижка | 5,78 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2762 | Задвижка | уз 1704 | 72,29 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2763 | уз 1704 | уз 253д-1 | 11,8 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2764 | уз 253д-1 | Задвижка | 5,05 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2765 | Задвижка | ул. Крылова, 20 | 7,87 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2766 | тк 253п | ТК-253б | 69,47 | 0,2 | 0,2 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2767 | тк 253п | Задвижка | 13,67 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2768 | Задвижка | уз 253п-1 | 98,17 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2769 | уз 253п-1 | Задвижка | 3,2 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2770 | Задвижка | ул. Гоголя, 27 | 25,66 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2771 | уз-1130 | Задвижка | 2,99 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2772 | Задвижка | ул. Циалковского, 12а | 30,22 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2773 | уз 1827 | Задвижка | 5 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2774 | Задвижка | ул. Сибирская, 131 | 20,42 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2775 | уз 1712 | Пром об | 4,69 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2776 | уз 253е | уз 253 ж | 5,42 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2777 | уз 253 ж | уз 253ж | 11,27 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2778 | уз 253к | уз 253 л | 21,97 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2779 | уз 253м | уз 252н | 22,47 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2780 | тк-38б | Постройка | 38,26 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2781 | тк-313 | уз 1702 | 9,1 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2782 | уз 1736 | Гараж | 11,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2783 | тк 1016 | Гараж | 15,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2784 | Задвижка | ул. Береговая, 7 | 39,22 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2785 | уз-252а | Задвижка | 2,37 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2786 | Задвижка | ул. Некрасова, 33а | 12,66 | 0,032 | 0,032 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2787 | уз 253м | Задвижка | 3,09 | 0,032 | 0,032 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2788 | тк-448 | Детсад | 95,7 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2789 | Задвижка | ул. Некрасова, 22 | 12,11 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2790 | уз 252н | Задвижка | 6,63 | 0,027 | 0,027 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2791 | Задвижка | ул. Некрасова, 31 | 2,93 | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2792 | уз 253к | Задвижка | 2,81 | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2793 | Задвижка | ул. Мопра, 8 | 6,56 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2794 | уз 253 ж | Задвижка | 2,98 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2795 | тк-594 | тк-595 | 72,32 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2796 | Задвижка | ул. Мопра, 6 | 12,32 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2797 | уз 253е | Задвижка | 5,32 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2798 | тк-593 | тк-594 | 82,07 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2799 | Задвижка | ул. Чехова, 44 | 103,43 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2800 | тк-265б | Задвижка | 7,19 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2801 | Задвижка | Хозяйственный корпус | 13,72 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2802 | уз 1726 | Задвижка | 5,33 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2803 | Задвижка | Хозяйственный корпус | 4,17 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2804 | уз 1727 | Задвижка | 1,42 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2805 | Задвижка | Хозяйственный корпус | 9,69 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2806 | уз 1728 | Задвижка | 3,26 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2807 | Задвижка | Склад | 8,61 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2808 | уз 1728 | Задвижка | 2,17 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2809 | уз 1727 | уз 1728 | 81,38 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2810 | уз 1726 | уз 1727 | 36,11 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2811 | уз 1725 | уз 1726 | 63,28 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2812 | уз 1725 | уз 1752 | 60,47 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2813 | уз 1724 | Хоз. корпус | 19,89 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2814 | уз 1724 | Гараж | 4,94 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2815 | уз 1723 | Спорт. зал | 27,53 | 0,07 | 0,07 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2816 | уз 1723 | Школа №3 | 4,36 | 0,07 | 0,07 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2817 | уз 1721 | Пристрой | 24,34 | 0,032 | 0,032 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2818 | уз 1721 | Культ | 13,88 | 0,032 | 0,032 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2819 | Задвижка | Арх. отдел | 23,36 | 0,027 | 0,027 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2820 | уз 1719 | Задвижка | 9,68 | 0,027 | 0,027 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2821 | уз 1719 | Гараж, склад | 3,22 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2822 | уз 1718 | ул. Сулимова, 53 | 4,11 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2823 | уз 1718 | уз 1842 | 25,05 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2824 | Задвижка | ул. Сулимова, 53 | 7,93 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2825 | уз 1837 | Задвижка | 4,74 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2826 | уз 1717 | Гража | 11,12 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2827 | уз 1717 | Гараж | 2,83 | 0,032 | 0,032 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2828 | уз 1716 | Гараж | 75,42 | 0,8 | 0,8 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2829 | уз 1716 | ж/д | 4,07 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2830 | уз 1715 | Спортзал | 5,26 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2831 | уз 1715 | ЧУС | 7,62 | 0,032 | 0,032 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2832 | Задвижка | Мастерские | 6,68 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2833 | уз 559ж | Задвижка | 2,01 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2834 | уз 559ж | уз 1715 | 91,07 | 0,125 | 0,125 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2835 | Задвижка | Административное здание | 78,73 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2836 | тк-597 | Задвижка | 5,11 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2837 | уз 1714 | Теплица | 132,55 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2838 | уз 1714 | уз 1780 | 39,22 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2839 | уз 1907 | ул. Буденного, 2а | 4,56 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2840 | уз 1713 | Хоз корпус | 32,03 | 0,032 | 0,032 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2841 | уз 1713 | Промхолдинг | 9,11 | 0,032 | 0,032 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2842 | уз 1712 | уз 1713 | 38,78 | 0,032 | 0,032 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2843 | уз 1996 | Школа №5 | 6,81 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2844 | уз 1711 | Гараж | 18,73 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2845 | уз 1711 | Гараж | 6,19 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2846 | уз 1810 | Гараж | 19,23 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2847 | уз 1736 | Гараж | 6,81 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2848 | уз 1995 | Пром об | 5,43 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2849 | тк-419а | уз 1995 | 63,67 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2850 | уз 1994 | уз 1992 | 50,32 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2851 | уз 1995 | уз 1994 | 31,65 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2852 | Задвижка | ул. Драгунова, 2л | 79,49 | 0,032 | 0,032 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2853 | уз-1100 | Задвижка | 3,07 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2854 | Задвижка | Тупиковый переулок, 9 | 37,57 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2855 | уз-1136а | Задвижка | 4,57 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2856 | уз 1992 | Пром об | 27,49 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2857 | Задвижка | тк-613 | 70 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2858 | Задвижка | ул. Циолковского, 16 | 87,06 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2859 | уз-1111 | Задвижка | 10,77 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2860 | Задвижка | Гараж | 19,56 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2861 | уз 1708 | Задвижка | 5,78 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2862 | уз 1708 | Хоз корпус | 3,66 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2863 | тк-157а | ул. Т. Барамзиной, 49 | 42,62 | 0,032 | 0,032 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2864 | уз 1707 | Пром об | 31,16 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2865 | Задвижка | Пром об | 4,35 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2866 | уз 2133 | Задвижка | 2,62 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2867 | уз 1706 | ул. Т. Барамзиной, 12 | 1,98 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2868 | уз 1706 | Пром об | 36,57 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2869 | уз 1705 | Гараж | 22,48 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2870 | уз 1896 | Задвижка | 2,36 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2871 | тк-425а | Пром об | 7,23 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2872 | Задвижка ул. Луначарского 20а | ГТК | 21,64 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2873 | уз 1896 | Задвижка ул. Луначарского 20а | 2,57 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2874 | тк-422 | Постройка | 24,69 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2875 | тк-610 | уз 1896 | 10,82 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2876 | уз 1735 | уз 1736 | 25,46 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2877 | тк-483 | тк-483 | 1,88 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2878 | тк-483 | ТЦ "Арбат" | 4,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2879 | тк-483 | тк-483 | 1,83 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2880 | Задвижка | ул. Калинина, 6 | 36,02 | 0,08 | 0,08 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2881 | тк-792 | Задвижка | 6,41 | 0,08 | 0,08 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2882 | тк-611а | тк-611а | 1,74 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2883 | тк-611а | Пром об | 9,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2884 | тк-611а | тк-611а | 1,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2885 | тк-611 | тк-611а | 49,79 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2886 | тк-611 | тк-611 | 1,8 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2887 | уз 1994 | Пром об | 23,04 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2888 | тк-611 | Мастерские | 31,39 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2889 | тк-611 | тк-611 | 1,77 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2890 | Задвижка | ул. Вятская, 35б | 88,15 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2891 | уз-252в | Задвижка | 8,74 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2892 | Задвижка | ул. Мопра, 3 | 20,26 | 0,02 | 0,02 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2893 | уз 253г-1 | Задвижка | 5,13 | 0,02 | 0,02 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2894 | Задвижка | ул. Береговая, 9а | 12,16 | 0,032 | 0,032 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2895 | уз 253г-1 | Задвижка | 0,02 | 0,032 | 0,032 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2896 | тк-610а | уз 1898 | 18,34 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2897 | уз-248б | Теплица | 87,14 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2898 | уз-248б | Пром об | 81,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2899 | Задвижка | ул. Мопра, 25 | 26,83 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2900 | уз 253д-2 | Задвижка | 1,63 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2901 | Задвижка | ул. Мопра, 23 | 20,85 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2902 | уз 253д-2 | Задвижка | 5,68 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2903 | Задвижка уз-248в | уз-248б | 79,31 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2904 | уз 1991 | Задвижка | 24,05 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2905 | уз 1990 | уз 1991 | 7,87 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2906 | уз 1989 | уз 1990 | 4,65 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2907 | уз 1985 | Гараж | 4,08 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2908 | тк-249 | уз 1706 | 44,84 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2909 | уз 1988 | уз 1984 | 5,89 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2910 | уз-248а | уз 1988 | 4,59 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2911 | уз 1987 | уз 1705 | 37,38 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2912 | уз 1986 | уз 1983 | 31,03 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2913 | уз 1987 | уз 1986 | 5,81 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2914 | уз 1984 | уз 1987 | 12,61 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2915 | уз 906д | уз 2004 | 20,78 | 0,025 | 0,025 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2916 | уз 1980 | Гараж "Теремок-1" | 13,15 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2917 | уз 1983 | Гараж | 6,22 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2918 | уз 1983 | уз 1985 | 22,24 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2919 | уз 1980 | Гараж | 32,4 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2920 | уз 1988 | уз 1980 | 14,92 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2921 | тк-610а | тк-610а | 3,45 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2922 | уз 1986 | Гараж | 4,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2923 | тк-610а | тк-610а | 2,42 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2924 | Задвижка | Спорт зал | 37,49 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2925 | тк-48а | Задвижка | 4,26 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2926 | тк-610а | магазин | 112,24 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2927 | уз 1891 | Гараж | 13,19 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2928 | уз 1891 | Гаражи | 7,66 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2929 | уз-246б | Адм. учр. | 42,43 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2930 | уз 1979 | уз-246 | 10,59 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2931 | тк-610а | уз 1900 | 40,08 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2932 | тк-610а | тк-610а | 2,39 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2933 | тк-610а | ж/д | 5,99 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2934 | тк-610а | тк-610а | 3,42 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2935 | тк-610а | тк-610а | 2,03 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2936 | тк-610б | тк-610а | 117,29 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2937 | уз 1976 | уз 1978 | 53,33 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2938 | уз 2001 | уз 1976 | 250,91 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2939 | уз 1974 | уз 1971 | 24,48 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2940 | Задвижка | ул. Некрасова, 23 | 69,7 | 0,027 | 0,027 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2941 | тк-253а | Задвижка | 4,26 | 0,027 | 0,027 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2942 | уз 1957 | уз 1974 | 21,49 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2943 | уз 1973 | уз 1969 | 25,75 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2944 | уз 1972 | уз 1973 | 26,33 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2945 | уз 1971 | уз 1972 | 26,07 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2946 | уз 1970 | Гаражи | 40,2 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2947 | уз 1961 | уз 1970 | 15,24 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2948 | уз 1969 | уз 1961 | 15,93 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2949 | уз 1973 | Гаражи | 13,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2950 | уз 1973 | Гаражи | 10,84 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2951 | уз 1972 | Гаражи | 6,56 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2952 | уз 1972 | Гаражи | 9,72 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2953 | уз 1971 | Гаражи | 6,58 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2954 | уз 1971 | Гаражи | 7,13 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2955 | узел | Магазин | 4,4 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2956 | узел | ул. Сибирская, 6 | 80,18 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2957 | Задвижка | узел | 5,05 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2958 | тк-624 | Задвижка | 2,98 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2959 | Задвижка | ул. Некрасова, 4 | 13,4 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2960 | уз 1701 | Задвижка | 1,8 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2961 | уз 1701 | уз 2008 | 2,68 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2962 | уз 1959 | Гаражи | 13,36 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2963 | уз 1974 | уз 1959 | 6,58 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2964 | уз 1974 | Гаражи | 6,51 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2965 | уз 1956 | уз 1957 | 17,19 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2966 | уз 1955 | уз 1956 | 26,41 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2967 | уз 1955 | Гаражи | 30,42 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2968 | уз 1947 | уз 1955 | 9,49 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2969 | уз 1955 | Гаражи | 5,65 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2970 | Задвижка | Магазин | 24,07 | 0,08 | 0,08 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2971 | уз 1955 | Гаражи | 14,37 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2972 | уз 253 л | ул. Некрасова, 33 | 17,31 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2973 | тк-231а | Гараж | 70,35 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2974 | тк-231а | тк-231а | 2,66 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2975 | тк-231а | Гараж | 149,6 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2976 | уз 1740 | Милиция | 46,36 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2977 | тк-231а | тк-231а | 2,17 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2978 | тк-231а | тк-231а | 2,99 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2979 | уз 1936 | Гараж | 42,43 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2980 | тк-216 | тк-216 | 1,64 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2981 | тк-425а | тк-425а | 1,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2982 | тк-427 | тк-427 | 1,81 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2983 | тк-216 | адм. учр. | 16,81 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2984 | тк-216 | тк-216 | 1,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2985 | тк-216 | Детсад - пристройка | 5,03 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2986 | уз-370г | уз-370д | 24,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2987 | уз 1702 | уз 1722 | 6,91 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2988 | уз 1895 | Лаб. корпус №2 | 37,5 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2989 | тк-432 | Детсад | 33,88 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2990 | тк-481 | Магазин | 15,2 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2991 | тк-217 | Детсад | 7,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2992 | уз 1722 | Пром об | 23,5 | 0,08 | 0,08 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2993 | тк-411 | тк-411 | 1,94 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2994 | тк-411 | ДК | 61,28 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2995 | уз 1736 | уз 1737 | 33,34 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2996 | тк-43 | адм. учр. | 17,85 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2997 | тк-501 | тк-501 | 1,88 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2998 | тк-501 | ж/д | 5,55 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2999 | тк-417 | Школа №4 | 3,46 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3000 | тк-35а | тк-35а | 1,54 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3001 | тк-418 | тк-418 | 2 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3002 | тк-418 | Гараж | 16,48 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3003 | тк-418 | тк-418 | 1,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3004 | тк-418 | уз 1997 | 14,3 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3005 | тк-35а | Постройка | 17,39 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3006 | уз 1889 | Гаражи | 10,38 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3007 | тк-419 | тк-419а | 8,81 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3008 | тк-419 | тк-419 | 1,89 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3009 | тк-419а | тк-419а | 1,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3010 | тк-419а | Адмучр | 3,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3011 | тк-610а | тк-611 | 39,91 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3012 | уз-3 | Магазин | 9,08 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3013 | тк-611а | Пром об | 70,26 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3014 | уз 1898 | пром об | 6,35 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3015 | уз 1900 | Гаражи | 24,86 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3016 | тк-420 | Адмучр | 7,91 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3017 | тк-420 | тк-420 | 1,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3018 | уз 1899 | Вокзал | 8,96 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3019 | уз 2053 | ИжГТУ | 6,39 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3020 | тк-665б | тк-593 | 11,75 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3021 | тк 1016 | Гараж | 27,61 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3022 | тк-422 | тк 1016 | 18,11 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3023 | уз 2053 | Мастерские | 39,55 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3024 | тк-480а | тк-480а | 1,81 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3025 | тк-716 | Сооружение | 22,34 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3026 | уз 2054 | Магазин | 10,1 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3027 | тк 1014 | ж/д | 22,6 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3028 | тк-425а | бассейн | 8,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3029 | тк-427 | Поликлиника | 57,87 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3030 | тк-427 | тк-427 | 1,62 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3031 | уз 1737 | Гараж | 6,05 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3032 | тк-468 | Больница | 45,37 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3033 | тк-481 | Магазин | 43,74 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3034 | тк-481 | тк-481 | 1,88 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3035 | уз 1737 | Гараж | 23,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3036 | уз 1841 | Задвижка | 2,84 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3037 | Задвижка | Промышленность | 3,21 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3038 | тк-432 | тк-432 | 1,96 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3039 | уз 1836 | Задвижка | 3,24 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3040 | Задвижка | Гараж | 3,41 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3041 | тк-153а | тк-153а | 1,58 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3042 | тк-505 | Короленко 18а | 65,38 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3043 | тк-448 | тк-448 | 1,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3044 | тк-448 | Детсад | 5,17 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3045 | тк-448 | тк-448 | 1,64 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3046 | тк-642в | Прачечная | 26,8 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3047 | тк-153а | Адм. учр. | 3,64 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3048 | тк-154 | Адм. учр. | 9,46 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3049 | уз 1997 | Теплица | 9,84 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 3050 | тк-189 | тк-189 | 1,81 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3051 | тк-189 | магазин | 9,27 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3052 | тк-189 | тк-189 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3053 | тк-189 | магазин | 27,01 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3054 | тк-153а | Адм. учр. | 73,54 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3055 | тк-506 | Детсад | 10,63 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3056 | тк-135а | уз 2053 | 6,35 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3057 | уз 1907 | ж\д | 28,03 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3058 | тк-480а | тк-480а | 1,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3059 | уз 1840 | Пром об | 152,37 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3060 | тк-170а | тк-170а | 1,56 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3061 | тк-170а | Магазин | 35,44 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3062 | уз 1908 | Магазин | 21,72 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3063 | уз 1842 | Пром об | 9,07 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3064 | уз 1843 | Пром об | 28,55 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3065 | уз 1846 | Магазин | 49,34 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3066 | уз 1844 | Пром об | 32,66 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3067 | уз 1847 | Пром об | 10,92 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3068 | уз 1904 | Банк | 80,36 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3069 | уз 1904 | ж/д | 6,73 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3070 | тк-483 | уз 2054 | 13,41 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3071 | уз 153 а | тк-153а | 5,8 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3072 | уз 153 а | Адм. учр. | 114,6 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3073 | тк-200 | тк-200 | 1,63 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3074 | тк-200 | Адм.учр. | 13,69 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3075 | тк-200 | тк-200 | 1,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3076 | тк-200 | Хоз корпус | 21,81 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3077 | уз 1722 | Гараж | 3,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3078 | уз 1733 | Гараж | 5,43 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3079 | тк-1ж | Школа №7 | 15,82 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3080 | тк-299а | тк-299а | 1,93 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3081 | тк-165 | Дет. поликлиника | 73,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3082 | тк-47 | Магазин | 22,96 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3083 | тк-204 | Детсад | 14,08 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3084 | уз 1779 | Культура | 31,42 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3085 | тк-48а | тк-48а | 1,84 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3086 | тк-205 | тк-205 | 1,87 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3087 | тк-205 | тк-206 | 84,46 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3088 | тк-205 | тк-205 | 1,76 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3089 | тк-205 | Гараж | 24,53 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3090 | тк-82 | Кинотеатр | 37,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3091 | тк-41а | тк-41а | 1,55 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3092 | тк-623г | тк-623е | 57,52 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3093 | уз 1779 | ЖЭК-5 | 6,47 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3094 | тк-789в | КНС | 68,26 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3095 | уз 1861 | тк-789в | 6,96 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3096 | тк-42 | тк-42 | 1,86 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3097 | тк-293 | Адм. учр | 8,33 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3098 | тк-293 | тк-293 | 1,72 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3099 | тк-293 | тк-293 | 1,96 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3100 | тк-293 | Гаражи | 28,44 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3101 | тк-168 | тк-168 | 1,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3102 | тк-168 | магазин | 19,18 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3103 | тк-789в | тк-789в | 1,63 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3104 | тк-44 | тк-44 | 1,82 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3105 | тк-86 | Дом культуры | 7,93 | 0,08 | 0,08 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3106 | тк-87 | тк-87 | 1,36 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3107 | тк-299а | Пром об | 6,56 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3108 | тк-45б | тк-45б | 2,1 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3109 | тк-214 | Детсад | 7,84 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3110 | уз-299б | уз-299б | 2,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3111 | тк-220 | Акушерское отделение | 23,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3112 | уз-370д | Пром об | 24,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3113 | тк-126 | Хоз корпус | 4,35 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3114 | тк-47 | тк-47 | 1,86 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3115 | тк-127 | уз 1721 | 47,4 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3116 | тк-82 | тк-82 | 1,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3117 | тк-14б | Адм. учр. | 21,37 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3118 | тк-221 | Полииклиника | 25,21 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3119 | тк 1007 | Пром об | 9,95 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3120 | уз-370г | Пром объект | 11,32 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3121 | тк-312 | Гараж | 9,07 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3122 | тк-166б | ЛОР, глаз., кож., жен. конс. | 110,06 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3123 | тк-37а | тк-37а | 1,72 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3124 | тк-37а | Адмучр | 24,75 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3125 | тк-482а | тк-482б | 37,01 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3126 | тк-85 | Музей | 29,85 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3127 | тк-86 | тк-86 | 2,1 | 0,08 | 0,08 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3128 | тк-87 | ДК "Россия" | 45,31 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3129 | тк-482б | Магазин | 28,11 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3130 | тк-482а | Магазин | 5,4 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3131 | тк-24б | тк-24б | 1,72 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3132 | тк-24б | Школа | 119,51 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3133 | тк482в | Магазин | 3,47 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3134 | тк-788 | тк-788 | 1,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3135 | тк-788 | КНС | 20,11 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3136 | уз 2044 | Магазин | 20,9 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3137 | тк482в | тк-482а | 18,08 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3138 | тк-126а | тк-126а | 1,93 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3139 | тк-126а | Трибуны | 40,94 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3140 | уз-299б | Пром об | 14,31 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3141 | тк-223 | Задвижка тк-223 | 4,1 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3142 | уз 2054 | Магазин | 54,03 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3143 | уз 2035 | Хоз корпус | 8,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3144 | тк-789б | уз 1864 | 29,56 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3145 | тк-477 | СЭС | 12 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3146 | тк-478 | Гараж | 99,32 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3147 | тк-478 | тк-478 | 2,17 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3148 | тк-478 | Кафе "Вавилон" | 66,86 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3149 | тк-478 | тк-478 | 1,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3150 | тк-789б | тк-789б | 1,81 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3151 | тк-524 | ДЮЦ | 86,05 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3152 | тк-791 | тк-791 | 2,16 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3153 | тк 525а | Задвижка ул. Кирова 27 | 1,86 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3154 | тк-526 | уз 2027 | 53,2 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3155 | тк-526 | уз 2035 | 10,18 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3156 | тк-526а | уз 2049 | 21,25 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3157 | тк-791 | Банк | 50,93 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3158 | тк-527а | тк-527а | 1,77 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3159 | тк-55 | тк-55 | 1,87 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3160 | тк-55 | ж\д | 26,55 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3161 | тк-55 | тк-55 | 1,71 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3162 | Задвижка тк-223 | Пищеблок | 8,17 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3163 | тк-223 | Задвижка тк-223 | 4,66 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3164 | тк-531а | Адм. учр. | 19,96 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3165 | тк-531а | тк-531а | 1,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3166 | тк-551 | Роддом | 37,82 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3167 | Задвижка тк-223 | Пищеблок | 32,16 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3168 | тк-305 | тк-305 | 1,67 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3169 | тк-553 | тк-553 | 1,92 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3170 | тк-553 | тк-553 | 1,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3171 | тк-557 | тк-557 | 1,69 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3172 | тк-305 | Пром об | 14,44 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3173 | уз 1700 | уз 1746 | 29,61 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3174 | уз 1863 | тк-789б | 8,92 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3175 | тк-305б | тк-305б | 1,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3176 | тк-305б | Пром об | 6,96 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3177 | тк-305б | тк-305б | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3178 | тк-305б | Пром об | 11,39 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3179 | уз-306 | уз-306 | 2,73 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3180 | уз-306 | уз 2145 | 59,02 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3181 | уз-306 | уз-306 | 3,05 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3182 | уз-306 | Пром об | 14,91 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3183 | тк-470 | Больница | 11 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3184 | уз 2035 | тк-526а | 28,3 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3185 | тк-521 | тк-521 | 1,78 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3186 | тк-311 | тк-311 | 2,09 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3187 | тк-311 | Гараж | 154,85 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3188 | тк-553 | Пром об | 35,28 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3189 | тк-312в | тк-312в | 1,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3190 | тк-312в | Гараж | 18,58 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3191 | тк-312в | тк-312в | 1,86 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3192 | тк-559 | тк-559а | 99,08 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3193 | тк-559а | Торговый центр | 38,28 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3194 | тк-312в | Гараж | 15,35 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3195 | уз-305а | уз 2136 | 39,22 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3196 | уз-305а | Пром об | 10,49 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3197 | уз-305д | уз-305д | 1,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3198 | тк-552 | Медучилище | 28,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3199 | тк-469а | Роддом | 31,12 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3200 | уз-305д | Пром об | 13,22 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3201 | тк-477 | тк-477 | 1,86 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3202 | тк-478 | тк-478 | 2,09 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3203 | тк-478 | Администрация | 37,47 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3204 | тк-478 | тк-478 | 2,02 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3205 | тк-478 | Магазины | 8,22 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3206 | уз-305е | уз-305е | 1,44 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3207 | уз-305е | Пром об | 12,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3208 | тк-312б | тк 1007 | 7,66 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3209 | Задвижка ул. Кирова 27 | ж/д | 51,48 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3210 | тк-526 | тк-526 | 2 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3211 | тк-526 | тк-526 | 1,5 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3212 | тк-526а | тк-526а | 1,45 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3213 | уз-791б | Торговый центр | 15,96 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3214 | тк-527а | Адм. учр. | 6,86 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3215 | Задвижка | Пром об | 22,24 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3216 | уз-791б | тк-791 | 32,03 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3217 | уз 1852 | КНС №17 | 25,13 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3218 | тк-521 | Ателье | 74,82 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3219 | тк-531а | тк-531а | 1,48 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3220 | тк-531а | тк-532 | 11,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3221 | уз 1851 | Школа №15 | 7,32 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3222 | тк-551 | ж\д | 80,71 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3223 | тк-224 | тк-224а | 27,91 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3224 | тк-552 | Боксы | 44,97 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3225 | тк-553 | Гараж | 11,75 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3226 | тк-553 | Детсад | 75,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3227 | уз 1733 | уз 1734 | 24,16 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3228 | тк-224б | Сомат. отделение | 13,92 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3229 | тк-557 | Администрация | 34,93 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3230 | уз 1734 | Гараж | 4,68 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3231 | тк-37г | тк-37г | 1,87 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3232 | тк-55 | Суд | 52,09 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3233 | тк-37г | Постройка | 9,43 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3234 | тк-469а | тк-469а | 1,82 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3235 | тк-783 | Детсад | 100,11 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3236 | тк-784 | тк-784 | 1,56 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3237 | тк-784 | Школа | 13,16 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3238 | тк-312 | Гараж | 26,45 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3239 | тк-224б | Молочная кухня | 73,5 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3240 | тк 1007 | Задвижка | 2,13 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3241 | уз 2136 | уз 2133 | 59,22 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3242 | уз 2133 | уз 1707 | 57,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3243 | уз 2136 | Адм. учр. | 9,62 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3244 | уз 2133 | Пром об | 11,83 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3245 | тк-226 | тк-226 | 1,61 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3246 | тк-226 | Инфекционный корпус | 16,98 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3247 | тк-151б | тк-151в | 35,56 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3248 | тк-41а | Постройка | 5,53 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3249 | тк 525а | Терапия | 50,1 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3250 | тк-371 | тк-371 | 2,19 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3251 | уз 2145 | Пром об | 7,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3252 | тк-784б | тк-784б | 1,65 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3253 | тк-784б | Церковь | 56,44 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3254 | уз-370 | уз-370 | 1,88 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3255 | уз 2071 | Гараж | 150,01 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3256 | тк-151в | Адм. учр. | 22,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 3257 | тк-42 | адм. учр. | 13,32 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3258 | тк-38б | тк-38б | 1,79 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3259 | тк-38в | тк-38в | 1,43 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3260 | уз 2027 | ДЮЦ | 39,89 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3261 | тк-531 | тк-531а | 22,04 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3262 | тк-532 | Сельхоз управление | 20,01 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3263 | тк-532 | Сельхоз управление | 14,11 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3264 | тк-44 | Дом техники | 19,12 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3265 | тк-532 | Сельхоз управление | 20,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3266 | уз 2042 | Кафе "Уют" | 5,26 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3267 | уз 2042 | Постройка | 27,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3268 | уз 2049 | Школа | 10,84 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3269 | уз 2027 | Хоз корпус | 7,23 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3270 | тк-38в | уз 1894 | 15,46 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3271 | уз 2061 | Гараж | 6,41 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3272 | тк-786 | Детсад | 39,54 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3273 | тк-45б | тк 1014 | 29,17 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3274 | тк-109а | Постройка | 19,85 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3275 | уз 2062 | Гаражи | 78,88 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3276 | тк-227 | Операционный блок | 62,67 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3277 | Задвижка уз-315 | уз 2062 | 22,43 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3278 | уз 2078 | уз 2061 | 35,68 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3279 | уз 2062 | Гаражи | 7,38 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3280 | тк-110 | Детсад | 45,03 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3281 | уз 2107 | КНС | 51,63 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3282 | тк-230 | тк-230 | 2,52 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3283 | тк-230 | Склад | 25,01 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3284 | уз 1809 | уз 1810 | 8,5 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3285 | уз 1810 | Гараж | 5,29 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3286 | тк-124 | Детсад | 9,33 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3287 | тк 1010 | тк 1001 | 34,42 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3288 | тк 1008 | тк 1010 | 44,9 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3289 | тк-831 | тк 1008 | 22,81 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3290 | тк-371 | уз-370в | 30,22 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3291 | уз-370в | Задвижка уз-370в | 4,22 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3292 | уз-370 | уз-370 | 1,65 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3293 | уз-370 | уз 2108 | 22,92 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3294 | уз 2108 | Пром объект | 66,64 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3295 | уз 1894 | ж/д | 8,8 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3296 | уз 1894 | Постройка | 16,3 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3297 | уз 2108 | Пром об | 13,49 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3298 | уз 1811 | Гараж | 6,82 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3299 | тк-109а | тк-109а | 1,46 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3300 | уз 1810 | Гараж | 24,06 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3301 | уз 1808 | Пром об | 14,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3302 | уз 1890 | пром об | 74,8 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3303 | тк-842 | ж\д | 38,3 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3304 | тк-230 | тк-230 | 1,86 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3305 | тк-230 | Склад | 10,2 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3306 | тк-230а | тк-230а | 1,74 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3307 | тк-790 | уз 1851 | 25,34 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3308 | тк-790 | тк-790 | 1,74 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3309 | тк-790б | Мастерские | 103,1 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3310 | тк-230а | Прачечная | 17,14 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3311 | тк-230а | Задвижка тк-230а | 4,56 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3312 | тк-371 | тк-371 | 1,77 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3313 | тк-371 | Пром об | 62,56 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3314 | тк 1016 | Гараж | 36,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3315 | уз-841а | уз-841а | 3,22 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3316 | уз-370 | уз-370г | 210,76 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3317 | уз-841а | Гаражи | 10,8 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3318 | Задвижка тк-230а | тк-231 | 34,38 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3319 | уз 1892 | Адм. учр. | 25,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3320 | уз 1985 | Гараж | 16,47 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3321 | уз 1990 | Гаражи | 3,84 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3322 | тк-110 | тк-110 | 1,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3323 | тк-793а | тк-793а | 1,76 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3324 | тк-793а | магазин | 14,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3325 | тк-793а | тк-793а | 1,67 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3326 | тк-793а | Магазин | 28,71 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3327 | тк-230а | тк-230а | 2,66 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3328 | уз 1996 | уз 1724 | 67,54 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3329 | тк-427 | уз 1996 | 75,04 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3330 | тк-793 | тк-793а | 103,1 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3331 | тк-120а | уз 1723 | 21,43 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3332 | уз 1851 | Теплица | 117,19 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3333 | тк-230а | Бак. лаборат. | 25,47 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3334 | уз 1991 | Мастерская худ. школы | 4,41 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3335 | уз 1892 | Пром об | 7,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3336 | тк-224а | тк-224б | 42,18 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3337 | уз 1981 | Гараж | 6,58 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3338 | тк-124 | тк-124 | 1,59 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3339 | уз 1829 |  | 18,47 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3340 | тк-228 | тк-228а | 17,45 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3341 | тк-135а | тк-135а | 2,01 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3342 | Задвижка уз-370в | Гаражи | 17,32 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3343 | тк-135а | тк-135а | 2,32 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3344 | тк-94а | ж/д | 32,36 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3345 | тк-94 | тк-94а | 22,22 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3346 | уз 1981 | уз 1982 | 15,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3347 | уз-822б | уз-822б | 3,45 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3348 | уз-822б | уз 1808 | 17,66 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3349 | тк-228а | Морг | 40,39 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3350 | уз 1763 | Задвижка | 27,57 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3351 | тк-61б | ж/д | 12,1 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3352 | Задвижка | Пром об | 5,14 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3353 | тк-132а | тк-132а | 1,82 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3354 | тк-132а | Адм. учр. | 19,7 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3355 | тк-651 | тк-651 | 1,61 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3356 | тк-642 | уз 1908 | 109,09 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3357 | тк-642 | тк-642 | 1,84 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3358 | тк-651 | Адм. учр. | 12,05 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3359 | тк-132б | тк-132б | 2,25 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3360 | тк-686а | тк-686а | 1,66 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3361 | тк-686а | МУЭС | 17,34 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3362 | тк-642в | Дом ребенка | 43,56 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3363 | тк-642в | тк-642в | 1,94 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3364 | тк-642в | тк-642в | 2,01 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3365 | тк-132б | Адм. учр. | 19,45 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3366 | тк-132б | тк-132б | 3,3 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3367 | тк-132б | Дворец Спорта | 23,31 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3368 | тк-92 | тк-92 | 1,9 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3369 | тк-92 | Гостиница | 19,09 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3370 | тк-93 | тк-93 | 1,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3371 | тк-93 | тк-94 | 17,23 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3372 | тк-132в | Дом спорта | 49,95 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3373 | тк-132в | тк-132в | 1,86 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3374 | тк-94а | тк-94а | 1,47 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3375 | тк-94а | ул. Республиканская | 31,41 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3376 | тк-686б | Скорая | 5,48 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3377 | тк-132в | тк-132в | 1,85 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3378 | тк-132в | Бассейн | 58,99 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3379 | тк-659 | Школа №1 | 5,22 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3380 | тк-659 | тк-659 | 1,78 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3381 | тк-659 | тк-659 | 1,65 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3382 | тк-97 | тк-97 | 1,53 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3383 | тк-97 | ж\д | 44,39 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3384 | тк-659 | Детсад | 79,63 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3385 | тк-135а | Школа | 63,58 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3386 | уз 1998 | Гараж | 5,26 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3387 | тк-228а | Мастерские | 9,36 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3388 | уз 1746 | уз 1745 | 83,1 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3389 | тк-438 | тк-438 | 1,75 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3390 | тк-438 | ж/д | 16,58 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3391 | тк-150 | уз 1733 | 29,21 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3392 | тк-229а | уз 1981 | 87,5 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3393 | тк-137 | тк-137 | 1,8 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3394 | тк-137 | уз 1708 | 6,9 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3395 | тк-439а | тк-439а | 1,73 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3396 | тк-439а | Кафе | 90,78 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3397 | уз 1745 | Пром об | 30,57 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3398 | тк-68б | тк-68б | 1,91 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3399 | тк-68б | Детсад | 14,15 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3400 | тк-68б | тк-68б | 1,66 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3401 | тк-664 | тк-664 | 1,64 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3402 | тк-151а | тк-151а | 1,77 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3403 | тк-229б | Туб. диспансер | 14,1 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3404 | тк-151а | тк-151б | 7,67 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3405 | тк-69а | тк-69а | 1,84 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3406 | тк-69а | Адмучр | 25,05 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3407 | тк-663а | тк-663а | 1,75 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3408 | тк-663а | магазин | 14,17 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3409 | тк-71 | тк-71 | 1,59 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3410 | тк-71 | УдГУ | 28,16 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3411 | тк-151б | тк-151б | 1,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3412 | тк-662 | Детсад | 29,54 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3413 | тк-229б | Стоматология | 78,6 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3414 | тк-139 | тк-139 | 2,01 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3415 | тк-139 | Магазин | 54,63 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3416 | тк-140 | тк-140 | 1,43 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3417 | тк-140 | Дет. ясли | 9,5 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3418 | уз-370в | уз-370б | 121,91 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3419 | уз-370б | уз-370 | 267,93 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 3420 | уз-370б | Задвижка уз-370б | 4,04 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 3421 | Задвижка уз-370б | Задвижка | 56,62 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 3422 | тк-242 | тк-242 | 1,55 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3423 | тк-242 | Гаражи | 26,24 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3424 | тк-444 | тк-444 | 1,55 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3425 | уз 2071 | Гараж | 22,87 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3426 | уз-246 | уз-246 | 1,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3427 | уз 2071 | Гараж | 10,17 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3428 | тк-376 | уз 2040 | 94,12 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3429 | уз-246 | Школа юных техников | 24,65 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3430 | уз-246в | Гараж | 20,64 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3431 | Задвижка | Пром об | 3,01 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3432 | уз 1979 | Задвижка | 3,45 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3433 | уз-246в | уз-246в | 2,7 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3434 | уз-246в | уз-246в | 2,52 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3435 | уз-246в | Гаражи | 25,57 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3436 | уз-246в | уз-246в | 3,12 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3437 | уз-246в | Гаражи | 7,01 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3438 | уз-246в | уз-246в | 2,47 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3439 | уз-246б | уз-246б | 2,82 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3440 | уз-246б | уз 1891 | 6,55 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3441 | уз-246б | уз-246б | 2,76 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3442 | тк-444 | Дет.ясли | 16,16 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3443 | уз 2104 | Гаражи | 7,2 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3444 | уз-247 | уз 1892 | 16,34 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3445 | Задвижка уз-247 | Гаражи | 21,94 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3446 | уз-247 | Задвижка уз-247 | 4,44 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3447 | уз-247а | уз 1989 | 12,69 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3448 | уз-247а | уз-247а | 3,09 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3449 | тк 1000 | Худ. школа | 28,5 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3450 | Задвижка | тк 1000 | 1,69 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3451 | уз-248в | Задвижка уз-248в | 4,18 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3452 | уз 2103 | Гараж | 18,47 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3453 | уз 2104 | уз 2103 | 70,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3454 | тк-664 | уз 1836 | 20,33 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3455 | тк-319 | тк-319 | 2,94 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3456 | уз-315 | Задвижка уз-315 | 4,54 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3457 | уз 1837 | Задвижка | 2,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3458 | Задвижка | уз 1840 | 38,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3459 | уз 1837 | Задвижка | 3,2 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3460 | уз 1840 | Пром об | 11,05 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3461 | уз 1836 | уз 1841 | 10,32 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3462 | уз-318 | уз-318 | 2,85 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3463 | уз-318 | Гаражи - 3 шт. | 24,58 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3464 | уз 1841 | уз 1837 | 9,78 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3465 | Задвижка | уз 1718 | 87,55 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3466 | уз 1844 | Пром об | 4,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3467 | уз 1843 | уз 1846 | 22,38 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3468 | уз 1846 | уз 1844 | 6,38 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3469 | уз 1847 | Гараж | 52,49 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3470 | уз 1842 | Задвижка | 2,96 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3471 | Задвижка | уз 1845 | 67,07 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3472 | уз 1842 | Задвижка | 3,06 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3473 | тк-319 | уз 2105 | 9,47 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3474 | Задвижка | уз 1843 | 43,22 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3475 | Задвижка | уз 1778 | 83,19 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3476 | тк-376 | уз 2067 | 8,44 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3477 | тк-376 | тк-376 | 2,71 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3478 | тк-326 | тк-327 | 60,04 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3479 | Задвижка | уз 1847 | 34,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3480 | Задвижка | Пром об | 22,11 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3481 | уз 1845 | Задвижка | 4,11 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3482 | уз 1845 | Задвижка | 5,4 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3483 | уз 2023 | Гаражи | 11,94 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3484 | уз 2023 | Гараж | 40,01 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3485 | уз 1845 | Задвижка | 5,05 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3486 | тк-327 | "Семья" | 8,75 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3487 | уз 2024 | Магазин | 13,04 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3488 | уз 2025 | Магазин | 108,1 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3489 | тк-376 | тк-376 | 2,55 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3490 | тк-376 | Гараж | 13 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3491 | тк-376 | тк-376 | 2,53 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3492 | тк-486 | ул. Пряженникова | 9,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3493 | тк-376 | Гараж | 19,61 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3494 | уз 1778 | Пром об | 33,41 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3495 | уз 1778 | Пром об | 9,91 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3496 | тк-489 | тк-489 | 1,75 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3497 | тк-489 | уз 1716 | 23,48 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3498 | тк-491 | тк-491 | 1,43 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3499 | тк-491 | уз-491а | 25,02 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3500 | уз-490а | уз-490а | 3,45 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3501 | уз-490а | Пром об | 5,33 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3502 | уз 1859 | Гаражи | 5,87 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3503 | уз 1780 | Мастерские | 72,3 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3504 | тк-489 | тк-489 | 1,84 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3505 | тк-489 | уз 1859 | 16,84 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3506 | уз 1855 | тк-490 | 5,41 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3507 | уз-490а | тк-491 | 25,21 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3508 | уз-491а | Пром об | 8,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3509 | уз-491а | уз-493 | 17,29 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3510 | уз-493 | уз 1717 | 53,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3511 | уз 1859 | Гараж | 115,12 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3512 | уз 1855 | Гараж | 5 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3513 | тк-490 | Гараж | 21,37 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3514 | уз 1855 | уз-490а | 47,05 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3515 | тк-490 | Гараж | 8,95 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3516 | уз-491а | Пром об | 26,69 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3517 | уз 1822 | Магазин | 71,13 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3518 | уз 1822 | Пром об | 5,33 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3519 | тк-488 | тк-488 | 1,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3520 | тк-559 | тк-559 | 1,79 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3521 | тк-559 | тк-559 | 1,61 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3522 | уз 1821 | Гараж, склад | 24,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3523 | уз 1821 | Типография | 4,57 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3524 | тк-559г | тк-559г | 3,02 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3525 | тк-559г | Гараж | 27,56 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3526 | уз-559д | уз-559д | 3,39 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3527 | уз-559д | Пром об | 3,91 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3528 | уз-559д | уз-559д | 2,89 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3529 | уз-559д | уз 1770 | 120,55 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3530 | уз 1780 | Школа №11 | 8,85 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3531 | уз 2084 | Гараж | 42,52 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3532 | уз 2084 | Гараж | 17,37 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3533 | уз 2095 | Гаражи | 8,66 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3534 | уз 2095 | Гаражи | 8,16 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3535 | уз 2104 | Гараж | 18,07 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3536 | уз 2104 | Гаражи | 42,29 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3537 | уз 2103 | Гаражи | 53,46 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3538 | тк-166б | тк-166б | 1,61 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3539 | тк-582 | тк-582 | 1,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3540 | тк-582 | уз 1821 | 51,03 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3541 | тк-582 | тк-582 | 1,65 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3542 | тк-582 | прачечная | 19,08 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3543 | тк-582 | тк-582 | 1,69 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3544 | тк-582 | Бассейн ДД | 52,49 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3545 | тк-667 | Баня №4 | 29,82 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3546 | тк-667 | тк-667 | 2,25 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3547 | тк-773 | тк-773 | 1,53 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3548 | тк-803 | уз 1785 | 280,72 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3549 | уз-315 | Гараж | 4,82 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3550 | уз 1770 | Гаражи | 36,19 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3551 | уз 1770 | Гаражи | 13,47 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3552 | тк-488 | уз 1773 | 44,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3553 | уз 1773 | уз 1771 | 25,69 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3554 | уз 1773 | Военкомат | 7,01 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3555 | уз 1771 | Пром об | 4,83 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3556 | тк-559в | тк-559г | 57,31 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3557 | тк-581 | Детский дом | 7,17 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3558 | тк-581 | тк-581 | 1,81 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3559 | тк-581 | Хоз корпус | 22,88 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3560 | тк-581 | тк-581 | 1,48 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3561 | тк-559 | тк-559б | 34,57 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3562 | уз 1771 | Гараж | 12,17 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3563 | тк-773 | Детсад | 49,98 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3564 | уз 2095 | уз 2090 | 7,7 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3565 | уз 2090 | уз 2084 | 122,3 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3566 | тк-559г | уз 559ж | 88,25 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3567 | тк-559б | тк-559в | 24,09 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3568 | тк-559г | уз-559д | 50,85 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3569 | уз 2090 | Гаражи - 2 шт. | 18,35 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3570 | уз 2105 | Гаражи - 7 шт. | 87,71 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3571 | Гаражи - 7 шт. | Гаражи | 16,5 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3572 | уз-1140 | Гаражи | 12,24 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3573 | уз 1757 | Пром об | 26,08 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3574 | уз 1762 | база ОАО "Чепца" | 47,08 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3575 | тк-688 | ж/д | 52,51 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3576 | уз-1134 | Гараж | 16,26 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3577 | уз-1138 | уз-1140 | 34,73 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3578 | тк-166б | СЭС | 4,27 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3579 | уз 2084 | уз 2083 | 11,93 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3580 | уз-1138 | Гараж | 5,86 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3581 | уз-1135 | уз-1135 | 9,63 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3582 | уз 2083 | уз 2082 | 23,38 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3583 | уз 2082 | Гаражи - 4 шт. | 24,81 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3584 | Гаражи - 4 шт. | уз 2081 | 21,59 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3585 | уз 2081 | уз 2079 | 27,63 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3586 | уз 2079 | уз 2078 | 16,01 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3587 | тк-444 | тк-444 | 1,66 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3588 | уз-1126 | уз-1138 | 71,48 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3589 | уз-1126 | уз-1126 | 3,01 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3590 | тк-444 | уз 2119 | 15,24 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3591 | тк-445 | тк-445 | 1,87 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3592 | тк-1132 | тк-1132 | 1,87 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3593 | тк-1132 | ПТУ 16 | 41,77 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3594 | тк-1132 | Общ ПТУ 16 | 58,25 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3595 | тк-1132 | тк-1132 | 1,56 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3596 | тк-1132 | тк-1132 | 1,61 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3597 | тк-1132 | ПТУ 16 | 9,65 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3598 | тк-445 | Детсад | 42,46 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3599 | уз-1136 | уз 1767 | 56,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3600 | уз 1767 | Пром об | 9,99 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3601 | уз 1766 | Пром об | 6,69 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3602 | уз 1766 | уз 1762 | 39,51 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3603 | уз 1757 | Пром об | 12,12 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3604 | уз-1137 | уз 1757 | 18,17 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3605 | уз-1137 | уз-1137 | 3,02 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3606 | тк-79 | тк-79 | 1,92 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3607 | тк-79 | РК "Айсберг" | 30,53 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3608 | уз 2067 | Гараж | 7,9 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3609 | уз 2030 | Гараж | 23,25 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3610 | уз-377 | уз 2028 | 35,92 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3611 | Задвижка уз-248в | ГСПК "Заводской" | 58,79 | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 3612 | уз-248в | Задвижка уз-248в | 5,63 | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 3613 | Задвижка | уз 2055 | 3,95 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3614 | уз 2030 | Гараж | 5,13 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3615 | уз-377 | уз-377 | 2,81 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3616 | уз-377а | уз-377а | 4,17 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3617 | уз-377а | уз-377а | 4,1 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3618 | тк-378 | уз-378а | 42,64 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3619 | уз-1135 | уз-1135 | 2,64 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3620 | уз-1135 | Столовая | 9,04 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3621 | уз-1135 | уз-1135 | 2,79 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3622 | уз-1135 | Мастерские | 4,75 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3623 | уз-1138 | уз-1138 | 5,47 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3624 | уз-1138 | уз-1138 | 3,07 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3625 | уз-1140 | уз-1140 | 2,63 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3626 | уз-1140 | Гараж | 2,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3627 | тк-79 | тк-79 | 1,78 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3628 | уз-378а | уз-378а | 3,25 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3629 | уз-378а | Гараж | 16,07 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3630 | уз 2040 | Гараж | 40,63 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3631 | тк-1117 | Мастерские | 70,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3632 | уз 2041 | Гараж | 79,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3633 | уз 1767 | Пром. об. | 15,8 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3634 | уз 1767 | уз 1766 | 77,36 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3635 | тк-776 | Постройка | 13,39 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3636 | тк-776 | тк-776 | 1,8 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3637 | тк-776 | тк-776 | 2,51 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3638 | уз-1100 | уз-1100 | 2,99 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3639 | уз-1100 | Магазин | 24,05 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3640 | уз 2040 | уз 2041 | 14,03 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3641 | уз 2039 | Гараж | 9,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3642 | тк-1123 | ж\д | 7,81 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3643 | тк-11211 | ПУ-32 | 16,53 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3644 | уз 2037 | Пром об | 32,61 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3645 | уз 2036 | уз 2059 | 40,45 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3646 | уз 2039 | Гараж | 6,26 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3647 | уз 2031 | Пром об | 12,06 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3648 | уз 1777 | уз 2058 | 66,97 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3649 | уз 2034 | уз 2038 | 73,13 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3650 | уз-1119 | Мастерская ГПТУ | 6,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3651 | тк-1117 | уз-1118 | 14,52 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3652 | тк-1117 | Кот. | 11,42 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3653 | уз 2064 | уз 2057 | 14,75 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3654 | уз 2029 | уз 1777 | 41,61 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3655 | тк-1117 | тк-1117 | 3,4 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3656 | уз 2055 | уз 2063 | 14,56 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3657 | уз 2028 | Задвижка | 45,53 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3658 | уз-1118 | уз-1118 | 3,57 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3659 | уз-1118 | уз-1119 | 16,54 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3660 | уз-1119 | Задвижка | 82,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3661 | Задвижка | Кооп. "Водитель" | 9,42 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3662 | тк-1121 | тк-1122 | 59,99 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3663 | уз 2065 | гараж | 33,24 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3664 | уз 2065 | гараж | 6,09 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3665 | тк-1120 | тк-1123 | 16,8 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3666 | уз 2057 | Гаражи | 6,03 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3667 | уз 2064 | Гаражи | 7,38 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3668 | тк-1120 | тк-1121 | 34,9 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3669 | уз 2028 | Гараж | 22,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3670 | тк-1121 | тк-1121 | 1,6 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3671 | тк-1121 | Лаборатория ГПТУ-32 | 8,44 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3672 | тк-1122 | тк-1122 | 1,9 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3673 | тк-1122 | тк-11211 | 24,72 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3674 | тк-1122 | тк-1122 | 1,9 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3675 | тк-1122 | ПУ-32 | 25,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3676 | тк-11211 | Задвижка тк-11211 | 9,89 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3677 | Задвижка тк-11211 | ПУ-32 | 5,48 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3678 | уз 2028 | Гараж | 22,01 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3679 | уз 2028 | уз 2065 | 11,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3680 | тк-1117 | тк-1120 | 61,99 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3681 | уз 1753 | Пром об | 4,86 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3682 | уз-344а | уз-344а | 3,39 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3683 | уз-344а | уз 1753 | 198,12 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3684 | уз 1752 | уз 1751 | 132,89 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3685 | уз 2034 | Пром об | 6,95 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3686 | уз 2038 | Пром об | 9,46 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3687 | уз-345а | уз 1725 | 72,23 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3688 | уз 1751 | Пром об | 7,58 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3689 | уз 2037 | Пром об | 86,39 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3690 | Задвижка уз-341 | Пром об | 30,28 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3691 | уз-342 | уз-342 | 3,44 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3692 | уз-377а | Гараж | 5,97 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3693 | тк-776 | ж/д | 13,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3694 | уз-378а | Гараж | 33,94 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3695 | уз-1111 | уз-1111 | 2,94 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3696 | уз-1111 | Постройка | 5,99 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3697 | уз-378а | уз-378а | 3,39 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3698 | уз 2041 | Гараж | 7,28 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3699 | уз-338 | уз-338 | 3,95 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3700 | уз-338 | ж/д | 31,13 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3701 | уз-340 | Пром об | 140,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3702 | уз-340 | уз-340 | 3,76 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3703 | уз-341 | Задвижка уз-341 | 4,26 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3704 | Задвижка уз-341 | Пром об | 42,78 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3705 | уз-341 | Задвижка уз-341 | 8,79 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3706 | Задвижка уз-343 | уз-341 | 27,32 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3707 | уз-1130 | Задвижка уз-1130 | 3,82 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3708 | Задвижка уз-1130 | кафе "Орбирта" | 139,37 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3709 | тк-79 | ж\д | 18,36 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3710 | уз-377а | уз 2039 | 71,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3711 | уз 2059 | уз 2037 | 4,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3712 | уз 2038 | уз 2036 | 51,54 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3713 | уз 2063 | уз 2034 | 47,68 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3714 | уз 2031 | Гараж | 14,54 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3715 | уз 1777 | уз 2031 | 61,45 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3716 | уз 2058 | Пром об | 7,06 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3717 | уз 2029 | Пром об | 17,25 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3718 | уз-1079 | Детсад №46 | 52,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3719 | уз 2057 | уз 2030 | 20,73 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3720 | уз-377 | уз 2064 | 16,99 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3721 | уз 2063 | уз 2029 | 25,87 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3722 | уз 2055 | Пром об | 26,23 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3723 | тк-166а | тк-166а | 1,74 | 0,08 | 0,08 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3724 | уз-321 | уз-321 | 3,37 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3725 | уз-321 | Гараж | 19,65 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3726 | уз-322а | уз-322а | 2,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3727 | уз-322а | Магазин | 5,26 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3728 | уз-342 | уз 1797 | 27,11 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3729 | уз-343 | уз-343 | 2,76 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3730 | уз-343 | Пром об | 5,91 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3731 | уз-343 | Задвижка уз-343 | 5,18 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3732 | тк-671 | тк-671 | 1,83 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3733 | тк-671 | ж/д | 32,76 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3734 | уз-322 | уз-322 | 3,07 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3735 | уз-322 | уз-322 | 2,96 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3736 | уз-322 | уз 2025 | 15,11 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3737 | уз-322 | уз 2024 | 35,41 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3738 | тк-167 | тк-167 | 1,55 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3739 | тк-167 | СЭС | 22,18 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3740 | уз 1797 | Пром об | 26,25 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3741 | уз 2025 | РЦ "Кристал" | 12,36 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3742 | уз 2024 | уз-322а | 79,14 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3743 | уз 1747 | уз 2023 | 58,57 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3744 | уз 2023 | Гараж | 11,61 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3745 | тк-510 | Адм. учр. | 23,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3746 | уз-322а | уз 1747 | 29,52 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3747 | уз 1747 | Гаражи | 14,42 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3748 | тк-777а | Библиотека | 11,98 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3749 | тк-151б | Адм. учр. | 5,24 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3750 | уз 1796 | СЮТ | 45,49 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3751 | уз 2145 | уз 1700 | 64,39 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3752 | тк-166а | тк-166б | 6,17 | 0,08 | 0,08 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3753 | тк-794 | ж/д | 74,93 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3754 | уз-299б | уз 1743 | 103,54 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3755 | тк-674 | тк-674 | 1,72 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3756 | тк-513 | магазин | 8,97 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3757 | тк-674 | уз 1714 | 65,16 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3758 | тк-622 | тк-622а | 19,02 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3759 | тк-622а | тк-622а | 1,74 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3760 | тк-675 | Детсад | 65,1 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3761 | уз 1743 | Пром об | 5,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3762 | тк-541 | тк-541 | 1,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3763 | тк-541 | Магазин, кафе | 51,42 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3764 | уз 905д | ООО "Рубикон" | 130,48 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3765 | тк-511 | тк-511 | 1,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3766 | тк-511 | БТИ | 6,46 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3767 | тк-511 | тк-511 | 2,34 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3768 | тк-511 | Пром об | 8,8 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3769 | тк-678 | Пром | 19,29 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3770 | тк-678 | тк-678 | 1,65 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3771 | тк-512а | тк-513 | 28,31 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3772 | тк-512а | тк-512а | 1,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3773 | уз 1998 | уз 1731 | 100,15 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3774 | тк-617 | тк-617 | 1,81 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3775 | тк-153а | Адм. учр. | 48,23 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3776 | тк-714 | Школа №6 | 43,73 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3777 | тк-797 | Детсад | 65,88 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3778 | тк-642г | тк-642г | 1,85 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3779 | тк-642г | ж\д | 6,01 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3780 | уз 1978 | уз 2022 | 37,32 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3781 | уз 2022 | уз 2021 | 57,79 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3782 | уз 2021 | уз 2020 | 20,55 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3783 | уз 2020 | уз 2019 | 20,6 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3784 | уз 2019 | Гаражи | 30,41 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3785 | уз 2018 | уз 2010 | 112,11 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3786 | уз 2021 | уз 2018 | 62,09 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3787 | уз 2018 | уз 2017 | 4,99 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3788 | уз 2017 | уз 2016 | 19,22 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3789 | уз 2016 | уз 2015 | 25,09 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3790 | тк-622а | Магазин | 31,52 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3791 | уз 2014 | Гараж | 42,48 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3792 | уз 2013 | уз 2014 | 21,56 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3793 | тк-575а | Электросети | 13,13 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3794 | уз 2012 | уз 2013 | 22,17 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3795 | уз 2015 | уз 2012 | 19,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3796 | уз 2015 | Гараж | 8,06 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3797 | уз 2016 | Гараж | 7,64 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3798 | уз 2017 | Гаражи | 6,06 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3799 | уз 2010 | уз 2011 | 30,24 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3800 | Задвижка тк-596 | тк-596 | 31,83 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3801 | уз 2010 | Гараж | 40,12 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3802 | тк-642г | ГОРОНО | 49,25 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3803 | уз 2001 | уз 1947 | 58,42 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3804 | тк-259 | тк-259 | 2,04 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3805 | уз 1791 | Библиотека | 64 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3806 | тк-259 | Автомойка | 53,08 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3807 | тк-543в | Адм. учр. | 7,88 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3808 | уз 1782 | магазин | 9,32 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3809 | уз 1791 | Бибилиотека | 5,42 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3810 | тк-259а | тк-259а | 3 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3811 | тк-259а | Блок №2 | 17,84 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3812 | уз 2119 | уз 2130 | 16,63 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3813 | тк-254 | тк-254 | 2,05 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3814 | уз 2130 | Адм. учр. | 17,55 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3815 | тк-798 | Мастерские | 27,61 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3816 | тк-254 | Пром об | 25,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3817 | тк-254 | тк-254 | 2,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3818 | тк-258 | тк-258 | 1,97 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3819 | тк-623в | тк-623в | 1,9 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3820 | тк-623в | ул. Сибирская | 31,54 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3821 | тк-548а | Ресторан | 5,86 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3822 | тк-548а | тк-548а | 1,79 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3823 | тк-548а | тк-548а | 1,62 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3824 | тк-548а | уз 1782 | 17,64 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3825 | тк-621 | Церковь вознесения | 30,9 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3826 | тк-621 | тк-621 | 2,04 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3827 | тк-621 | тк-621 | 2,43 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3828 | тк-621 | тк-622 | 51,66 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3829 | тк-543 | тк-543 | 1,77 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3830 | тк-543 | Кинотеатр | 42,42 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3831 | тк-258 | уз 1719 | 42,43 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3832 | тк-543а | тк-543а | 1,87 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3833 | тк-543а | Магазин | 9,1 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3834 | тк-799 | тк-799 | 1,84 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3835 | тк-799 | Торговый центр | 76,3 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3836 | тк-259 | тк-259 | 1,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3837 | тк-543б | Магазин | 14,48 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3838 | тк-543б | тк-543б | 1,82 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3839 | тк-259 | Рем. боксы | 7,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3840 | тк-259а | тк-259а | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3841 | тк-546 | Адм. учр. | 6,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3842 | тк-546 | тк-546 | 1,72 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3843 | тк-259а | Насос. ст. | 65,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3844 | тк-546 | тк-546 | 2,54 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3845 | уз-906а | уз-906а | 3,28 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3846 | уз-906а | ж\д | 16,64 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3847 | уз 2130 | Адм. учр. | 6,82 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3848 | уз 2119 | уз 2131 | 16,29 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3849 | уз 2009 | ж\д | 49,89 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3850 | уз 2002 | уз 2009 | 60,09 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3851 | уз 2007 | уз 2006 | 15,49 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3852 | уз 2008 | уз 2005 | 33,14 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3853 | уз 2004 | Гараж | 4,22 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3854 | тк-538 | Культ. учр. | 10,18 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3855 | тк-538 | тк-538 | 1,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3856 | тк-536 | тк-536 | 1,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3857 | тк-536 | Магазин | 7,49 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3858 | уз 2002 | Задвижка ул. Гоголя 2 | 3 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3859 | уз 2009 | Задвижка ул. Гоголя 6 | 2,94 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3860 | тк-536 | тк-536 | 1,8 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3861 | тк-536 | тк-536а | 43,85 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3862 | тк-536а | тк-536а | 1,88 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3863 | тк-536а | СМЖ | 7,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3864 | тк-536а | тк-536а | 1,86 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3865 | тк-536а | Торговый центр | 22,31 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3866 | уз-906б | уз 2002 | 31,14 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3867 | тк-535 | тк-535а | 53,74 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3868 | Задвижка ул. Некрасова 5 | ж\д | 18,16 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3869 | тк-535 | Культура | 8,18 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3870 | тк-535а | тк-535а | 1,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3871 | тк-535а | ул. Первомайская | 15,33 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3872 | тк-535а | тк-535а | 1,55 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3873 | тк-535а | ТЦ "Марта" | 7,82 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3874 | уз 2008 | Задвижка ул. Некрасова 6 | 2,73 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3875 | Задвижка | уз 2007 | 13,44 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3876 | Задвижка ул. Некрасова 8 | ж\д | 17,83 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3877 | Задвижка ул. Некрасова 9 | ж\д | 19,57 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3878 | Задвижка ул. Вятская 47 | ж\д | 21,8 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3879 | тк-253а | ж\д | 61,41 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3880 | уз 2131 | Адм. учр. | 19,65 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3881 | уз 1785 | Стоянка | 5,5 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3882 | уз 253ж | Задвижка ул. Некрасова 27 | 3,22 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3883 | Задвижка ул. Гоголя 2 | ж\д | 8,19 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3884 | тк-751а | тк-751а | 1,8 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3885 | тк-751а | ГГПИ | 84,79 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3886 | тк-751а | тк-751а | 1,85 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3887 | тк-751а | Общежитие ГГПИ | 6,75 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3888 | тк-570 | тк-570 | 1,7 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3889 | тк-570 | ГГПИ корп. 2 | 8,56 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3890 | уз-906б | уз-906б | 2,54 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3891 | уз 2008 | Задвижка ул. Некрасова 5 | 3,14 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3892 | уз 2005 | Задвижка | 3,37 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3893 | уз 2005 | Задвижка ул. Некрасова 8 | 3,82 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3894 | Задвижка | уз 906д | 43,51 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3895 | уз 2006 | Задвижка ул. Вятская 47 | 3,01 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3896 | тк-671а | тк-671а | 1,55 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3897 | уз 2004 | ж\д | 17,01 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3898 | тк-568 | тк-568 | 1,84 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3899 | тк-568 | Школа №2 | 34,08 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3900 | Задвижка ул. Гоголя 6 | ж\д | 14,56 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3901 | тк-568в | Театр | 10,47 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3902 | тк-568в | тк-568в | 2,17 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3903 | Задвижка ул. Некрасова 6 | ж\д | 14,72 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3904 | уз 2007 | Задвижка ул. Некрасова 9 | 3,57 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3905 | уз 2006 | Задвижка | 2,9 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3906 | тк-561 | ж/д | 8,45 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3907 | тк-561 | тк-561 | 1,66 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3908 | тк-563а | тк-563а | 1,69 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3909 | тк-563а | ж/д | 5,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3910 | тк-563а | Общежитие ГГПИ | 53,66 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3911 | тк-563а | тк-563а | 1,84 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3912 | тк-565 | тк-565 | 1,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3913 | тк-565 | Библиотека | 26,35 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3914 | тк-566 | тк-566 | 2,31 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3915 | тк-566 | Постройка | 6,26 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3916 | тк-567 | тк-567 | 2,12 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3917 | тк-567 | Мед. учр. | 5,83 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3918 | тк-567 | тк-567 | 1,81 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3919 | тк-567 | Аптека | 11,41 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3920 | тк-253а | тк-253а | 1,7 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3921 | тк-253а | Магазин | 83,05 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3922 | тк-671а | ж/д | 24,09 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3923 | уз-906в | уз 1701 | 96,03 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3924 | тк-575а | тк-575а | 1,74 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3925 | тк-575а | тк-576 | 46,99 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3926 | Задвижка ул. Некрасова 27 | ж\д | 5,71 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3927 | тк-576 | тк-576 | 2,09 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3928 | тк-576 | Пром объект | 47,31 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3929 | тк-576 | Электросети | 7,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3930 | тк-576 | тк-576 | 1,82 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3931 | уз 1755 | Гараж "Авт-2" | 26,96 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3932 | уз-906в | ж\д | 35,88 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3933 | уз 2131 | Адм. учр. | 8,12 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3934 | уз-252б | ж\д | 42,35 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3935 | тк-803 | тк-803 | 1,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3936 | тк-10 | тк-10 | 1,91 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3937 | уз-252а | ж\д | 78,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3938 | уз-252в | уз 2003 | 64,36 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3939 | уз 2003 | ж\д | 29,27 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3940 | уз 2003 | ж\д | 31,84 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3941 | уз 2003 | ж\д | 19,9 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3942 | тк-465 | тк-470 | 25,21 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3943 | тк-465 | тк-465 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3944 | тк-10 | Детсад | 19,09 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3945 | тк-153а | тк-153а | 2,14 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3946 | тк-576 | адм. учр. | 154,68 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3947 | тк-11 | Постройка | 23,37 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3948 | тк-466 | тк-466 | 1,76 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3949 | уз-822в | пер. Полярный 2 | 42,23 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3950 | уз-821а | Гараж | 8,04 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3951 | уз-825 | уз-826 | 14,29 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3952 | уз 1755 | Гараж "Авт-1" | 7,16 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3953 | тк-576 | ул. К. Маркса, 43 | 65,99 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3954 | тк-543в | уз 1791 | 35,13 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3955 | уз-829 | гаражи | 9,9 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3956 | уз 1756 | Пром об | 15,18 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3957 | уз-822г | уз 1756 | 17,31 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3958 | уз 1760 | уз 1759 | 11,96 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3959 | уз 1794 | ж\д | 35,65 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3960 | тк-544 | тк-543в | 24,77 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3961 | уз 1759 | уз 1758 | 17,8 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3962 | тк-543б | магазин | 14,59 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3963 | уз-826 | уз-827 | 30,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3964 | уз 1761 | уз 1755 | 19,81 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3965 | тк-623в | тк-548а | 23,18 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3966 | уз 1782 | магазин | 23,88 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3967 | уз-829 | магазин | 23,97 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3968 | уз 1808 | Пром об | 90,31 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3969 | уз 1758 | уз 1811 | 23,26 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3970 | тк-466 | Хирургия | 24,71 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3971 | тк-466 | тк-466 | 2,08 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3972 | тк-822 | тк-822 | 1,94 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3973 | тк-822 | уз-824 | 177,55 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3974 | тк-822 | уз-823 | 40,97 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3975 | тк-632 | тк-632 | 2,01 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3976 | тк-632 | Магазин | 26,17 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3977 | тк-634 | тк-634 | 1,69 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3978 | тк-822 | тк-822 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3979 | тк-822 | тк-822 | 1,88 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3980 | тк-633 | тк-633 | 1,88 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3981 | тк-633 | уз 1779 | 114,2 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3982 | тк-633 | тк-633 | 1,78 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3983 | тк-633 | Детсад | 36,93 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3984 | тк-822 | уз 1760 | 4,05 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3985 | тк-181 | Магазин | 50,63 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3986 | уз 1801 | уз-821а | 3,3 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3987 | тк-187 | Магазин | 7,9 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3988 | тк-187 | тк-187 | 1,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3989 | уз-821а | уз-821а | 3,01 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3990 | тк-188 | Детсад | 100,46 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3991 | уз-822г | уз-822г | 2,59 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3992 | уз-822г | ООО "Каскад" | 61,15 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3993 | тк-466 | Хирургия | 4,81 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3994 | уз-823 | уз-823 | 1,63 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3995 | уз-824 | Задвижка уз-824 | 3,76 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3996 | Задвижка уз-824 | уз-825 | 27,79 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3997 | тк-194 | ул. Кирова 71б | 21,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3998 | Задвижка уз-825 | уз 1761 | 6,43 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3999 | уз-825 | Задвижка уз-825 | 4,05 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4000 | уз-826 | уз-826 | 3,08 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4001 | уз-826 | Гараж | 5,4 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4002 | уз-827 | Задвижка уз-827 | 4,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4003 | Задвижка уз-827 | Гараж "Шина" | 58,07 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4004 | уз-828 | уз-828 | 2,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4005 | уз-828 | Гараж | 5,59 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4006 | тк-655 | Детсад | 30,85 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4007 | тк-656 | тк-656 | 1,63 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4008 | уз-829 | Задвижка уз-829 | 5,49 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4009 | Задвижка уз-829 | гаражи | 25,28 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4010 | уз 1756 | уз 1763 | 9,34 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4011 | тк-623 | тк-623 | 1,64 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4012 | тк-623 | тк-623г | 11,45 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4013 | уз 1763 | Пром об | 6,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4014 | уз-823 | уз 1764 | 24,06 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4015 | уз 1764 | Пром об | 6,24 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 4016 | тк-623е | тк-623д | 90,55 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4017 | тк-623д | адм. учр. | 46,12 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4018 | уз 1765 | уз-829 | 240,6 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4019 | уз-827 | уз-828 | 12,29 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4020 | уз-828 | уз 1765 | 16,45 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4021 | уз 1758 | Гараж | 4,43 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4022 | уз 1759 | Гараж | 3,97 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4023 | тк-301а | тк-301а | 1,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4024 | тк-301а | Адм. учр. | 35,53 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4025 | тк-301а | тк-301а | 1,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4026 | тк-573 | Задвижка тк-573 | 5,29 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4027 | Задвижка тк-573 | магазин | 68,42 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4028 | тк-301а | Детсад | 92,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4029 | уз-821а | Гараж | 9,35 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4030 | уз 1765 | Гараж | 4,33 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4031 | тк-822 | Гараж | 8,88 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4032 | тк-469 | тк-469а | 35,08 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4033 | тк-469 | тк-469 | 1,77 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4034 | тк-469 | тк-469 | 1,51 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4035 | тк-565 | Постройка | 69,63 | 0,03 | 0,03 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4036 | тк-565 | тк-565 | 3,61 | 0,03 | 0,03 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4037 | тк-469 | Пищеблок | 15,81 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4038 | тк-776 | ж/д | 38,21 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4039 | уз 905д | Пром об | 6,22 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4040 | уз 905б | Пром об | 53,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4041 | тк-468 | ВИО-1 | 13,99 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4042 | тк-471 | тк-471 | 2 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4043 | тк-471 | ВИО-2 | 13,55 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4044 | тк-822а | Гараж | 7,84 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4045 | тк-822а | тк-822а | 4,43 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4046 | Задвижка уз-822д | Гараж | 57,9 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4047 | уз-822д | Задвижка уз-822д | 4,35 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4048 | уз-822в | уз-822в | 3,21 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4049 | тк-174а | Пром об | 25,42 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4050 | тк-174а | тк-174а | 1,88 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4051 | уз-251а | ж\д | 58,79 | 0,021 | 0,021 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4052 | уз-251а | уз-251а | 3,43 | 0,021 | 0,021 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4053 | уз-822в | уз-822в | 3,09 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4054 | уз-822в | Пром об | 7,3 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4055 | тк-12а | тк-12а | 1,8 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4056 | тк-831 | тк-831 | 1,9 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4057 | уз-830 | тк-831 | 87,31 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4058 | тк-175 | тк-175 | 1,66 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4059 | тк-175 | уз 2001 | 24,02 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4060 | тк-831 | тк-831 | 1,44 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4061 | тк-175а | Шкорла | 18,2 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4062 | тк-831 | Пром об | 29,2 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4063 | тк-176 | Школа №9 | 13,54 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4064 | уз 1772 | Гараж | 7,35 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4065 | уз 1811 | уз 1772 | 20,4 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4066 | тк-178 | тк-178 | 1,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4067 | тк-178 | Пром об | 31,18 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4068 | тк-178 | Больница | 144,5 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4069 | тк-178 | тк-178 | 1,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4070 | уз 1772 | Гараж | 73,2 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4071 | Задвижка ул. Сибирская №103 | Пром об | 67,17 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4072 | тк 1010 | Задвижка ул. Сибирская №103 | 1,58 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4073 | тк 1009 | Задвижка | 1,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4074 | тк-180 | тк-180 | 1,77 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4075 | тк-180 | уз 1999 | 15,34 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4076 | Задвижка | Пром об | 20,19 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4077 | Задвижка | Пром об | 80,4 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4078 | тк 1009 | Задвижка | 1,89 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4079 | тк 1008 | Задвижка | 1,61 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4080 | Задвижка | тк 1009 | 43,9 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4081 | уз 1999 | Магазин | 4,51 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4082 | уз 1999 | Магазин | 25,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4083 | уз 1811 | уз 1711 | 25,47 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4084 | тк 1001 | уз 1890 | 75,67 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4085 | уз 1890 | Пром об | 10,38 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4086 | уз 1982 | Гаражи | 5,97 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 4087 | тк-12а | Культура | 13,29 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4088 | тк-313 | тк-313 | 2,08 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4089 | уз-906в6 | инд/п | 19,46 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4090 | тк-158б | ж/д | 41,64 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4091 | уз-906в | уз-906в | 3,4 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4092 | уз-906в | уз-906в | 2,89 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4093 | уз-906в | уз-906в | 3,12 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4094 | уз-906в | ж\д | 58,24 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4095 | тк-206 | ул. Мира, 34 | 52,78 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4096 | тк-472а | тк-472а | 2,02 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4097 | уз-906в6 | уз-906в6 | 3,18 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4098 | уз-907а | ж\д | 16,2 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4099 | уз-907а | уз-907а | 3,18 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4100 | Задвижка уз-907 | ж\д | 43,54 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4101 | уз-907 | Задвижка уз-907 | 4,65 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4102 | тк-472а | Гар. скор. пом. | 14,28 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4103 | уз 1743 | Пром об | 35,4 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4104 | уз 1745 | Пром об | 146,55 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4105 | уз 1700 | Пром об | 15,62 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4106 | уз 1746 | Пром об | 5,88 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4107 | тк-669 | тк-669 | 1,76 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4108 | тк-669 | ул. Сулимова 87б | 4,39 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4109 | тк-299 | тк-299 | 1,83 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4110 | тк-299 | Магазин | 51,82 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4111 | тк-472а | тк-472а | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4112 | тк-299а | тк-299а | 1,85 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4113 | тк-299а | уз-299б | 29,44 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4114 | тк-472а | Баклаборатория | 6,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4115 | тк-473 | тк-473 | 2,31 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4116 | тк-473 | Морг | 14,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4117 | тк-473 | Пром об | 24,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4118 | тк-14в | тк-14в | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4119 | тк-14в | тк-14б | 23,02 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4120 | тк-473 | тк-473 | 2,11 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4121 | уз-971 | уз-972 | 16,6 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4122 | тк-800 | тк-800 | 1,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4123 | тк-800 | АТС | 114,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4124 | уз-972 | Пром об | 8,58 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4125 | уз-972 | Пром об | 32,14 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4126 | тк-473 | тк-473 | 2,82 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4127 | тк-473 | Магазин | 44,95 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4128 | тк-474 | тк-474 | 2,4 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4129 | уз-973 | уз-973 | 1,87 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4130 | уз-973 | Пром об | 32,99 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4131 | тк-474 | Гараж | 14,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4132 | тк-313 | Гараж | 14,56 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4133 | тк-14г | тк-14г | 1,83 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4134 | тк-976 | Пром об | 6,85 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4135 | тк-14г | адм. учр. | 6,07 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4136 | тк-313 | тк-313 | 2,27 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4137 | тк-14а | Адм. учр. | 14,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4138 | тк-983 | тк-983 | 1,82 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4139 | тк-983 | Пром об | 7,18 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4140 | тк-984 | тк-984 | 1,52 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4141 | тк-984 | Мойка, ремонт машин | 11,08 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4142 | тк-14а | тк-14а | 1,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4143 | тк-793 | тк-793 | 1,46 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4144 | тк-985 | тк-985 | 2,13 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4145 | тк-985 | Гаражи | 27,46 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4146 | тк-985 | тк-986 | 67,55 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4147 | тк-984 | Очистные | 27,76 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4148 | тк-14а | тк-14а | 1,87 | 0,7 | 0,7 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4149 | тк-14а | уз 1889 | 20,06 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4150 | тк-474а | ул. Ленина,19 | 32,91 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4151 | тк-474а | тк-474а | 2,28 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4152 | тк-15г | тк-15г | 1,9 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4153 | уз-975 | Пром об | 17,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4154 | уз-975 | Пром об | 15,12 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4155 | уз 1896 | ГТК | 4,04 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 4156 | уз 1893 | Гаражи | 7,4 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4157 | уз 1895 | ж/д | 5,87 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 4158 | тк-986 | тк-986 | 1,67 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4159 | тк-986 | Пром об | 12,49 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4160 | уз 1893 | Склад | 29,38 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4161 | уз 1895 | ж/д | 92,69 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4162 | тк-15г | ж/д | 15,19 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4163 | тк-474а | тк-474а | 1,67 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4164 | тк-474а | Кухня | 25,67 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4165 | тк-15а | тк-15а | 1,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4166 | тк-399 | Гаражи - 15 шт. | 11,29 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4167 | тк-15а | ж/д | 6,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4168 | тк-15б | тк-15б | 1,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4169 | тк-15б | Магазин | 20,02 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4170 | тк-474б | тк-474б | 1,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4171 | уз 1948 | уз 1960 | 60,53 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4172 | уз 2147 | КНС | 74,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4173 | тк-474б | Хоз. корп. | 10,42 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4174 | тк-475 | тк-475 | 2,09 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4175 | уз-904 | уз 1948 | 152,09 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4176 | тк-475 | Магазин | 11,94 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4177 | тк-15в | тк-15в | 2,18 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4178 | уз 1960 | Гараж | 92,07 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4179 | тк-15в | ж/д | 8,13 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4180 | уз 1731 | Гараж | 6,23 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 4181 | уз 1818 | Детский сад | 23,49 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4182 | уз 1949 | Задвижка | 8,27 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4183 | Задвижка | ГСК "Западный" | 37,87 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4184 | тк-15д | уз 1818 | 77,75 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4185 | уз 1950 | ГСК "Маяк" | 4,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4186 | уз 1948 | уз 1950 | 5,17 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4187 | уз 1951 | ГСК "Спутник" | 45,55 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4188 | уз 1951 | ГСК "Спутник" | 10,17 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4189 | уз 1953 | ГСК "Спутник" | 9,23 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4190 | уз 1948 | уз 1953 | 31,22 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4191 | уз 1953 | уз 1952 | 15,7 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4192 | уз 1952 | уз 1951 | 14,24 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4193 | уз 1952 | Задвижка | 136,01 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4194 | тк-412 | тк-412 | 1,7 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4195 | тк-412 | ЖЭК-4 | 36,74 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4196 | уз 1818 | Детсад | 6,29 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4197 | тк-254 | проходная | 13,49 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4198 | тк-475а | тк-475а | 1,72 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4199 | тк-255 | тк-255 | 2,43 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4200 | тк-255 | Деревообраб. цех | 39,69 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4201 | тк-413 | тк-413 | 1,49 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4202 | тк-413 | Магазин | 60,91 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4203 | тк-475а | Магазин | 11,76 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4204 | тк-475а | тк-475а | 1,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4205 | тк-257 | РМУ | 10,35 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4206 | тк-475а | "Славянский базар" | 72,5 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4207 | тк-475а | Магазин | 22,93 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4208 | тк-16в | магазин | 21,42 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4209 | тк-16в | тк-16в | 1,8 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4210 | тк-475а | тк-475а | 1,9 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4211 | тк-479 | уз 2044 | 31,32 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4212 | тк-479 | тк-479 | 1,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4213 | тк-48а | ФМЛ | 29,68 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4214 | уз 1734 | уз 1735 | 25,41 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4215 | тк-48б | тк-48б | 2,09 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4216 | тк-48б | Постройка | 33,56 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4217 | тк-479 | Магазин | 10,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4218 | тк-584а | тк-584а | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4219 | тк-584а | истфак | 59,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4220 | тк-479 | тк-479 | 1,55 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4221 | уз 1735 | Гараж | 4,68 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4222 | тк-593 | тк-593 | 1,67 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4223 | тк-593 | Магазин | 75,95 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4224 | тк-264 | тк-264 | 1,51 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4225 | тк-264 | Пром об | 24,88 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4226 | тк-594 | уз 1899 | 95,76 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4227 | тк-594 | тк-594 | 1,52 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4228 | Задвижка | уз 1949 | 6,65 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4229 | уз 1949 | Задвижка | 2,79 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4230 | тк-265 | АЗС | 137,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4231 | тк-594 | тк-594 | 1,79 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4232 | тк-595 | тк-595 | 1,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4233 | тк-596 | тк-597 | 104,67 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4234 | тк-596 | тк-596 | 2 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4235 | тк-596 | тк-596 | 1,65 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4236 | тк-596 | Пром. об. | 12,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4237 | тк-597 | Ж/д | 12,18 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4238 | тк-597 | тк-597 | 1,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4239 | тк-597 | Пром | 28,61 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4240 | уз-903в | Пром. объект | 38,13 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4241 | уз 1913 | Гараж | 56,49 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4242 | тк-597 | тк-597 | 1,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4243 | Задвижка уз-903б | уз-903б1 | 50,42 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4244 | ГСК "Прогресс" | ГСК "Прогресс" | 41,7 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4245 | ГСК "Прогресс" | ГСК "Прогресс" | 9,34 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4246 | уз 1944 | ГСК "Юбилейный" | 5,04 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4247 | уз 1942 | ГСК "Юбилейный" | 37,03 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4248 | ГСК "Юбилейный" | уз 1945 | 15,31 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4249 | уз 1945 | уз 1942 | 29,37 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4250 | тк-50а | Магазин | 76,24 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4251 | тк-480а | Магазин | 10,58 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4252 | тк-480а | тк-480а | 2,34 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4253 | уз-903б1 | уз-903в | 35,9 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4254 | тк-56 | тк-56 | 1,85 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4255 | тк-56 | Вечерняя школа | 34,77 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4256 | тк-602 | Токарня | 22,18 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4257 | тк-602 | тк-602 | 1,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4258 | уз 1938 | Гараж | 37,85 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4259 | уз 1938 | Гараж | 10,31 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4260 | уз 1938 | Гараж | 10,31 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4261 | уз 1937 | уз 1938 | 28,34 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4262 | уз 1935 | уз 1937 | 67,51 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4263 | уз 1944 | уз 1934 | 181,81 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4264 | уз 1934 | уз 1935 | 6,26 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4265 | уз 1934 | Гараж | 70,64 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4266 | уз 1934 | Гараж | 25,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4267 | уз 1942 | ГСК "Юбилейный" | 8,86 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4268 | уз 1945 | ГСК "Юбилейный" | 9,57 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4269 | уз-903в | Пром об | 84,89 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4270 | уз-903в | Пром. объект | 17,7 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4271 | уз-903б1 | Пром. объект | 31,99 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4272 | уз 1935 | Гараж "Мир" | 4,79 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4273 | уз 1937 | Гараж | 13,11 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4274 | уз 1933 | Гараж | 9,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4275 | уз 1933 | Гараж | 9,91 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4276 | уз 1933 | уз 1931 | 23,06 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4277 | уз 1932 | уз 1933 | 19,75 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4278 | уз 1933 | уз 1932 | 117,08 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4279 | уз 2011 | уз 1933 | 27,93 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4280 | уз 1932 | Гараж | 88,28 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4281 | уз 1931 | Гараж | 10,54 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4282 | уз 1931 | уз 1930 | 10,91 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4283 | уз 1929 | Гараж | 25,86 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4284 | уз 1930 | уз 1929 | 15,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4285 | уз 1930 | уз 1928 | 5,02 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4286 | уз 1928 | уз 1923 | 19,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4287 | уз 1923 | Гараж | 23,64 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4288 | уз 1920 | Гараж | 28,1 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4289 | уз 1920 | уз 1915 | 21,03 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4290 | уз 1915 | уз 1914 | 21,5 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4291 | уз 1914 | уз 1913 | 22,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4292 | уз 1913 | Гараж | 8,34 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4293 | уз 1914 | Гараж | 9 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4294 | уз 1915 | Гараж | 6,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4295 | уз 1920 | Гараж | 5,8 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4296 | уз 1929 | Гараж | 6,66 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4297 | уз 1928 | Гараж | 7,42 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4298 | уз 1923 | Гараж | 9,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4299 | уз 1932 | Гараж | 5,04 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4300 | уз 1913 | Гараж | 15,86 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4301 | уз 1914 | Гаражи | 29,81 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4302 | уз 1931 | уз 1920 | 95,39 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4303 | уз 1933 | Гараж | 37,32 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4304 | уз 1911 | Задвижка | 3,11 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4305 | уз 1910 | Задвижка | 2,84 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4306 | Задвижка | ГСК "Западный" | 6,15 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4307 | уз 1910 | Задвижка | 2,92 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4308 | Задвижка | ГСК "Западный" | 4,02 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4309 | Задвижка | уз 1911 | 5,6 | 0,08 | 0,08 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4310 | уз 1911 | уз 1910 | 16,16 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4311 | Задвижка | уз 1912 | 24,03 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4312 | уз 1912 | ГСК "Центральный" | 33,85 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4313 | тк-265 | тк-265 | 1,63 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4314 | тк-602 | тк-602 | 1,42 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4315 | тк-602 | ж/д | 4,27 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4316 | тк-480а | магазин | 14,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4317 | тк-480а | Магазин | 19,01 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4318 | тк-481 | тк-481 | 2,05 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4319 | тк-481 | Магазин | 18,19 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4320 | тк-604а | тк-604а | 1,39 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4321 | тк-604а | Лаб. корп. №1 | 36,41 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4322 | тк-58 | тк-58 | 1,98 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4323 | тк-58 | Детсад | 38,54 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4324 | тк-481 | гараж | 30,83 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4325 | тк-605 | уз 1895 | 6,5 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4326 | тк-605 | тк-605 | 2,14 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4327 | тк-607 | тк-607 | 1,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4328 | тк-607 | Ж/д | 22,84 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4329 | тк-481 | тк-481 | 2,97 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4330 | тк-462 | тк-462 | 1,88 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4331 | тк-462 | Школа исскуств | 5,41 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4332 | тк-463 | Гостиница "Глазов" | 29,65 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4333 | тк-595 | Пром об | 18,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4334 | тк-463 | тк-463 | 2,1 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4335 | тк-481 | тк-481 | 2,46 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4336 | тк-481 | тк-481 | 1,99 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4337 | уз 1946 | ж\д | 10,04 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4338 | уз 1946 | Задвижка ул. Некрасова 39а | 3,54 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4339 | Задвижка ул. Некрасова 39а | ж\д | 17,21 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4340 | тк-181 | тк-181 | 2,17 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4341 | уз 1889 | Гаражи | 6,28 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4342 | уз 1797 | Пром об | 6,96 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4343 | тк-665в | тк-665в | 1,67 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4344 | тк-665в | Автовокзал | 68,15 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4345 | тк-481 | Магазин | 6,21 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4346 | уз 1912 | ГСК "Центральный" | 11,29 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4347 | тк-231а | уз 1998 | 160,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4348 | тк-610 | тк-610 | 1,9 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4349 | тк-482 | тк-482 | 2,09 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4350 | уз 2010 | Гараж | 22,49 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4351 | уз 2014 | Гараж | 8,06 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4352 | уз 2013 | Гараж | 9,72 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4353 | уз 2012 | Гараж | 10,35 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4354 | уз 2020 | Гараж | 10,54 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4355 | уз 2019 | Гараж | 9,51 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4356 | уз 2022 | Гараж | 7,03 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4357 | уз 2044 | Магазин | 12,51 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4358 | тк-595 | Сулимова, 89а | 85,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4359 | уз 1976 | Гараж | 15,06 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4360 | уз 1970 | Гаражи | 12,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4361 | уз 1969 | Гаражи | 11,16 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4362 | уз 1959 | Гаражи | 15,43 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4363 | уз 1957 | Гаражи | 9,62 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4364 | ТК-253б | ул. Мопра, 19 | 38,91 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 4365 | уз 1956 | Гаражи | 6,17 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4366 | ТК-253в | Мопра, 27 | 23,34 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 4367 | ТК-253в | Мопра, 22 | 55,14 | 0,038 | 0,038 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 4368 | тк-254 | ул. Мопра, 33а | 74,74 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 4369 | уз 1947 | Гаражи | 15,55 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4370 | уз 1947 | Гаражи | 5,88 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4371 | уз 2011 | Гараж | 19,41 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4372 | уз 1961 | Гаражи | 11,09 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4373 | тк-482 | тк482в | 20,15 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4374 | тк-613 | тк-613 | 1,51 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4375 | тк-613 | ж/д | 61,87 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4376 | тк-613 | тк-614 | 49,06 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4377 | тк-185 | магазин | 31,27 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4378 | тк-613 | тк-613 | 1,82 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4379 | тк-614 | уз 1893 | 10,15 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4380 | тк-614 | тк-614 | 1,85 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4381 | тк-231 | тк-231а | 58,94 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4382 | тк-231а | тк-231а | 1,76 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4383 | уз 2003 | ж\д | 52,24 | 0,025 | 0,025 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4384 | тк-231а | Постройка | 15,04 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4385 | уз 1978 | уз 1936 | 33,68 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 4386 | уз 1936 | Гараж | 6,97 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |

Таблица 2. Параметры тепловых сетей, от Котельной № 2, ул. Куйбышева, д. 77

| **№ п/п** | **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Внутренний диаметр подающего трубопровода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Материал тепловой изоляции** | **Тип прокладки** | **Принадлежность** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уз-1000 | Уз-1000 | 3,08 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2 | Уз-1015 | уз 1016а | 105,65 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 3 | ТК-1165 | ж/д Драгунова 51а | 15,75 | 0,032 | 0,032 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 4 | ТК-1166 | Драгунова 49б | 10,94 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 5 | ТК-1168 | ТК-1166 | 40,79 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 6 | Уз-1173а | Уз-1173а | 2,66 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 7 | Уз-1173а | Уз-1173а | 2,54 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 8 | ТК-1166 | ТК-1165 | 25,43 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 9 | ТК-1167 | ул. Драгунова 51б | 10,48 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 10 | ТК-1166 | ТК-1166 | 1,86 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 11 | ТК-1166 | ТК-1166 | 1,98 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 12 | ТК-1165 | ТК-1167 | 31,29 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 13 | Уз-1173а | Уз-1169а | 177,79 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 14 | Уз-1053 | Уз-1054 | 68,2 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 15 | Уз-1055 | Уз-1057 | 60,87 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 16 | Уз-1057 | Уз-1058 | 32,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 17 | Уз-1007 | Уз-1008 | 51,04 | 0,2 | 0,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 18 | Уз-1005 | Уз-1053 | 34,66 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 19 | Уз-1053 | ч/д пер. Аэродромный 3 | 18,95 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 20 | Уз-1053 | Уз-1053 | 3,09 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 21 | Уз-1053 | Уз-1053 | 2,76 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 22 | Уз-1054 | Уз-1054 | 3,4 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 23 | Уз-1054 | Уз-1055 | 20,56 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 24 | Уз-1054 | Уз-1054 | 3,11 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 25 | Уз-1052 | ж/д пер. Аэродромный 2 | 22,93 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 26 | Уз-1055 | Уз-1055 | 3,27 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 27 | Уз-1055 | ж/д Щорса 3 | 43,35 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 28 | Уз-1057 | ж/д Шевченко 2 | 18,64 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 29 | Уз-1057 | Уз-1057 | 3,06 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 30 | Уз-1057 | Уз-1057 | 3,47 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 31 | Уз-1057 | ж/д Щорса 1 | 31,66 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 32 | Уз-1058 | Уз-1058 | 3,27 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 33 | Уз-1058 | ж/д пер. Светлый 1 | 15 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 34 | Уз-1058 | Уз-1058 | 3,19 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 35 | Уз-1058 | уз 1058а | 50,96 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 36 | Уз-1059 | Магазин | 8,95 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 37 | Уз-1059 | Уз-1059 | 2,86 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 38 | Уз-1054 | Уз-1052 | 38,85 | 0,08 | 0,08 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 39 | Уз-1052 | Уз-1052 | 3,44 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 40 | Уз-1053 | ж/д пер. Аэродромный 5 | 25,24 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 41 | Уз 1006 | Уз-1007 | 48,48 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 42 | Уз-1005 | уз1005а | 36,96 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 43 | Уз-1004 | Уз-1005 | 129,75 | 0,2 | 0,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 44 | Уз-1008 | Уз-Новая | 15,79 | 0,2 | 0,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 45 | Уз-1059 | Уз-1060 | 81,36 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 46 | Уз-1060а | Уз-1061 | 51,26 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 47 | Уз-1060а | Уз-1060а | 3,57 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 48 | Уз-1061 | Уз-1061 | 3,19 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 49 | Уз-1061 | Уз-1061а | 75,21 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 50 | Уз-1061 | ж/д Опалева 1 | 8,98 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 51 | Уз-1061 | Уз-1061 | 2,6 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 52 | Уз-1061а | Уз-1061а | 2,72 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 53 | Уз-1061а | ул. Барышникова, 46 | 4,4 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 54 | Уз-1060 | Уз-1060а | 26,3 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 55 | Задвижка Уз-1003 | уз 1003а | 316,78 | 0,2 | 0,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 56 | Уз-1033 | Уз-1034 | 56,78 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 57 | Уз-1022а | Уз-1022 | 46,26 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 58 | Уз-1020а | Уз-1035 | 59,77 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 59 | Уз-10321 | ул. Драгунова, 70 | 57,96 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 60 | Уз-1010 | Драгунова 50 | 26,92 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 61 | ТК-1169 | ТК-1169 | 1,93 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 62 | ТК-1168 | ж/д Драгунова 49а | 9,16 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 63 | ТК-1168 | ТК-1168 | 1,93 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 64 | Уз-1158 | Уз-1158 | 2,8 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 65 | Уз-1158 | Драгунова 53б | 52,08 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 66 | Уз-1158 | Уз-1158 | 3,21 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 67 | Уз-1157 | Уз-1157 | 3,13 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 68 | Уз-1157 | Драгунова 65 | 22,17 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 69 | Уз-1157 | Уз-1157 | 3,18 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 70 | Уз-1157 | Драгунова 67 | 61,97 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 71 | Уз-1012 | Уз-1020 | 60,71 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 72 | Уз-1169а | ТК-1169 | 25,82 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 73 | Уз-1011 | Уз-1012 | 53,73 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 74 | Уз-1011 | Задвижка Уз-1020а | 110,84 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 75 | Уз-1020а | Задвижка Уз-1020а | 3,82 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 76 | Задвижка Уз-1020а | Уз-1022а | 238,99 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 77 | Уз-1035 | Уз-1035 | 3,01 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 78 | Уз-1035 | Уз-1032 | 92,66 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 79 | Уз-1033 | Уз-1033 | 2,7 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 80 | Уз-1033 | ж/д Драгунова 72 а | 4,16 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 81 | Уз-1033 | Уз-1033 | 2,66 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 82 | Задвижка Уз-1020а | Уз-1020а | 9,52 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 83 | Уз-1022а | Уз-1022а | 2,63 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 84 | Уз-1022а | ул. Пастухова, 1 | 7,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 85 | Уз-1169а | Уз-1169а | 4,52 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 86 | Уз-1169а | Уз-1169а | 3,9 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 87 | Уз-1035 | Уз-1145 | 338,42 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 88 | ТК-1169 | ж/д Драгунова 47 | 32,54 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 89 | Уз-1158а | Уз-1158 | 61,5 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 90 | Уз-1032 | Уз-1033 | 19,03 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 91 | Уз-1158 | Уз-1157 | 42,42 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 92 | Уз-1173а1 | Драгунова 45 | 21,68 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 93 | Уз-1169а | ТК-1168 | 15,86 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 94 | Уз-1025 | Уз-1025 | 3,46 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 95 | Уз-1025 | ул. Драгунова 74а | 85,34 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 96 | Уз-1145 | Уз-1145 | 2,98 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 97 | Уз-1145 | ул. Драгунова, 71 | 13,94 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 98 | Уз-1145 | Уз-1145 | 2,73 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 99 | Уз-1145 | ж/д Драгунова 75 | 15,41 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 100 | Уз-1145 | ТК-1146 | 132,95 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 101 | Уз-1145 | Уз-1145 | 2,92 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 102 | ТК-1146 | ТК-1146 | 1,99 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 103 | ТК-1146 | ж/д Драгунова 75 а | 12,45 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 104 | Уз-10281 | Детский дом | 9,45 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 105 | Уз-1034 | ж/д Драгунова 74б | 5,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 106 | Уз-1001 | Уз-1002 | 47,68 | 0,2 | 0,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 107 | Уз-1002 | Уз-1003 | 27,98 | 0,2 | 0,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 108 | Котельная №2 | Уз-1000 | 70,31 | 0,2 | 0,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 109 | Уз-1011 | Уз-1011а | 74,04 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 110 | Уз-1000 | Уз-1000б | 72,78 | 0,2 | 0,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 111 | Уз-1000б | Уз-1000б | 2,57 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 112 | Задвижка ж/д Куйбышева 75 | ж/д Куйбышева 75 | 14,26 | 0,08 | 0,08 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 113 | Уз-1002 | Задвижка ж/д Куйбышева 79 | 3,71 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 114 | Уз-1003 | Задвижка Уз-1003 | 4,87 | 0,2 | 0,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 115 | Уз-1011 | Уз-1011 | 2,5 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 116 | Уз-1000а | Уз-1001 | 215,91 | 0,2 | 0,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 117 | Уз-1000б | Уз-1000а | 29,28 | 0,2 | 0,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 118 | Уз-1000 | Уз-1000 | 3,17 | 0,2 | 0,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 119 | Уз-1000б | Админ здание | 10,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 120 | Уз-1001 | Задвижка ж/д Куйбышева 75 | 4,27 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 121 | Задвижка ж/д Куйбышева 79 | уз 1002а | 51,91 | 0,08 | 0,08 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 122 | Уз-1011 | Уз-1011 | 2,9 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 123 | Уз-1011 | Уз-1011 | 3,79 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 124 | Уз-1000 | Уз-1011 | 210,62 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 125 | Уз-1011а | Уз-1013 | 64,1 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 126 | Уз-1013 | Уз-1013 | 3,43 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 127 | Уз-1014 | Уз-1014 | 3,06 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 128 | Уз-1014 | Красногорский тракт, 16а | 14,91 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 129 | Уз-1015 | Уз-1015 | 2,71 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 130 | Уз-1015 | ж/д Кр. тракт 15 с | 10,96 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 131 | Уз-1015 | Уз-1015 | 2,68 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 132 | Уз-1015 | Уз-1015 | 3,24 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 133 | Уз-1015 | ТК-1017 | 163,3 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 134 | ТК-1017 | ТК-1017 | 2,66 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 135 | ТК-1017 | ж/д Кр. тракт 12 а | 9,72 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 136 | ТК-1017 | ТК-1017 | 2,96 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 137 | ТК-1017 | Уз-1017а | 167,28 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 138 | Задвижка ТК-1017 | ж/д Кр. тракт 10 а | 34,95 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 139 | ТК-1017 | Задвижка ТК-1017 | 4,68 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 140 | Уз-1017а | УЗ-1017б | 14,5 | 0,08 | 0,08 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 141 | ТК-1018 | ТК-1018 | 3,3 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 142 | ТК-1018 | ж/д Кр.тракт 16 | 52,57 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 143 | ТК-1018 | ТК-1018 | 3,14 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 144 | ТК-1018 | ж/д Кр.тракт 14 | 10,26 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 145 | Уз-1030 | ж/д Драгунова 76 а | 19,61 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 146 | ТК-1017 | ТК-1018 | 40,83 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 147 | Уз-1013 | Уз-1014 | 24,67 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 148 | Уз-1016 | ул. Красногорский тракт, 16Б | 23,75 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 149 | Уз-1014 | Уз-1015 | 23,61 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 150 | Уз-1173а | Уз-1173а1 | 69,64 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 151 | Уз-1173а1 | Драгунова 45а | 5,54 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 152 | ул. Драгунова, 53в | Уз-1158 | 24,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 153 | Уз-1158 | Уз-1158 | 3,47 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 154 | Уз-1010 | Уз-1173а | 178,33 | 0,2 | 0,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 155 | Уз-1158 | Драгунова 55 | 71,81 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 156 | Уз-1169а | уз-1159 | 45,83 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 157 | уз-1159 | Уз-1158а | 47,37 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 158 | уз-1159 | Задвижка уз-1159 | 4,33 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 159 | Задвижка уз-1159 | Драгунова 53 | 38,51 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 160 | уз1005а | Уз 1006 | 134,38 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 161 | уз1005а | тк 1006 | 69,54 | 0,07 | 0,07 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 162 | тк 1006 | Аэродромный переулок, 4 | 11,19 | 0,07 | 0,07 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 163 | тк 1006 | Уз-1052 | 16,84 | 0,07 | 0,07 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 164 | Уз-Новая | Уз-1010 | 189,9 | 0,2 | 0,2 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 165 | уз 1003а | Уз-1004 | 205,25 | 0,2 | 0,2 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 166 | уз 1930 | Уз-1030 | 32,9 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 167 | уз 1003а | Задвижка | 6,29 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 168 | Задвижка | уз 1003б | 133,63 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 169 | уз 1003б | уз 1927 | 57,89 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 170 | уз 1003б | Задвижка | 5,14 | 0,07 | 0,07 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 171 | Задвижка | уз 1741 | 2,47 | 0,07 | 0,07 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 172 | Задвижка | ул. Пастухова, 5а | 1,27 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 173 | уз 1927 | Задвижка | 2,15 | 0,07 | 0,07 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 174 | Задвижка | уз 1742 | 3,22 | 0,07 | 0,07 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 175 | уз 1016а | Уз-1016 | 58,18 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 176 | уз 1016а | Задвижка | 4,38 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 177 | Задвижка | ул. Красногорский тракт, 18 | 29,29 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 178 | Уз-1016 | уз 1016б | 48,8 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 179 | Задвижка | уз 1016в | 120,69 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 180 | уз 1016в | Задвижка | 3,25 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 181 | Задвижка | ул. Куйбышева, 85 | 6,72 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 182 | уз 1016в | уз 1016г | 77,57 | 0,08 | 0,08 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 183 | уз 1016г | Задвижка | 3,09 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 184 | Задвижка | ул. Куйбышева, 87 | 8,56 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 185 | уз 1016г | Задвижка | 2,55 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 186 | Задвижка | ул. Куйбышева, 89 | 40,42 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 187 | уз 1016б | Задвижка | 0,75 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 188 | уз 1002а | ж/д Куйбышева 79 | 14,59 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 189 | уз 1002а | Задвижка | 4,84 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 190 | Задвижка | ул. Пастухова, 5е | 54,04 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 191 | уз 1058а | Уз-1059 | 38,66 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 192 | Уз-1004 | Задвижка | 9,81 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 193 | Задвижка | Куйбышева, 48 | 201,3 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 194 | Уз-1173а | Задвижка | 14,83 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 195 | уз 1710 | Хоз корпус | 36,34 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 196 | уз 1710 | Уз-10291 | 7,16 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 197 | Задвижка | Административное здание | 44,23 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 198 | Уз-1012 | Задвижка | 3,5 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 199 | Задвижка | ул. Шевченко, 5 | 105,25 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 200 | уз 1058а | Задвижка | 10,81 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 201 | уз 1742 | уз 1925 | 18,24 | 0,07 | 0,07 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 202 | уз 1925 | ул. Пастухова, 5б | 33,11 | 0,07 | 0,07 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 203 | Задвижка | ул. Пастухова, 5в | 1,96 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 204 | уз 1925 | Задвижка | 2,49 | 0,07 | 0,07 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 205 | уз 1926 | ул. Пастухова, 5 | 43,04 | 0,07 | 0,07 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 206 | уз 1926 | Задвижка | 2,24 | 0,07 | 0,07 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 207 | уз 1741 | уз 1926 | 15,59 | 0,07 | 0,07 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 208 | Задвижка | пер. Светлый, 14 | 13,12 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 209 | Уз-1060 | Задвижка | 4,55 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 210 | Уз-1061а | Барышникова, 46а | 29,04 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 211 | Уз-10042 | Уз-10042 | 3 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 212 | Уз-10042 | ул. Шевченко | 5,41 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 213 | Уз-1007 | Пионерская 116 | 7,35 | 0,032 | 0,032 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 214 | Уз-1007 | Уз-1007 | 2,87 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 215 | Уз 1006 | уз-10061 | 129,68 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 216 | Уз-10041 | Уз-10042 | 80,57 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 217 | Уз-10042 | ул. Шевченко, 10а | 15,56 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 218 | Уз-1060а | ул. Куйбышева, 30 | 81,1 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 219 | Уз-1004 | Уз-1004 | 3,16 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 220 | Уз-1004 | Уз-10041 | 7,33 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 221 | Уз-1061 | Уз-1061 | 2,68 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 222 | Уз-1061 | ул. Барышникова, 44 | 19,44 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 223 | Уз-1061а | Уз-1061а | 2,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 224 | Уз-10041 | Детский сад | 9,99 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 225 | Уз-10321 | ул. Драгунова, 70 | 5,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 226 | Уз-10321 | Хоз корпус | 37,01 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 227 | Уз-1158а | Уз-1158а | 2,79 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 228 | Уз-1011 | ул. Пастухова, 3 | 151,49 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 229 | Уз-1012 | Уз-1012 | 3,23 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 230 | Уз-1012 | Хоз корпус | 7,93 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 231 | Уз-1020 | Уз-1020 | 3,05 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 232 | Уз-1020 | Уз-1025 | 163,32 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 233 | Уз-1020а | Уз-1020а | 3,47 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 234 | Уз-1020а | Хоз корпус | 8,53 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 235 | Уз-1032 | Уз-1032 | 3,52 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 236 | Уз-1032 | Уз-10321 | 47,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 237 | Уз-1022 | Уз-1022 | 3,25 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 238 | Уз-1022 | ул. Пастухова, 1а | 15,73 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 239 | Уз-1022 | Уз-1022 | 2,91 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 240 | Уз-1022 | ул. Драгунова, 66а | 21,05 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 241 | Уз-1158а | Драгунова 53а | 25,58 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 242 | уз-10061 | ул. Матросова 1 | 26,58 | 0,025 | 0,025 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 243 | Задвижка уз-10061 | ул. Шевченко 16 | 3,87 | 0,025 | 0,025 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 244 | уз-10061 | ул. Шевченко 20 | 54,25 | 0,025 | 0,025 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 245 | уз-10061 | Задвижка уз-10061 | 4,03 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 246 | уз-10061 | уз-10061 | 3,61 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 247 | Уз-1025 | Задвижка Уз-1025 | 4,14 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 248 | Задвижка Уз-1025 | ул. Драгунова, 74/1 | 25,3 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 249 | Уз-1025 | Уз-1025 | 3,17 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 250 | Уз-1025 | Уз-1026 | 14,48 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 251 | Уз-1026 | Хоз корпус | 7,28 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 252 | Уз-1026 | Уз-1026 | 3,02 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 253 | Уз-1026 | Уз-1026 | 3,4 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 254 | Уз-1026 | Админ здание | 21,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 255 | У-1027 | У-1027 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 256 | У-1027 | ул. Драгунова, 74 | 49,11 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 257 | У-1027 | Задвижка У-1027 | 3,82 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 258 | Задвижка У-1027 | Адм. здание | 45,08 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 259 | Уз-1028 | Уз-1028 | 2,98 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 260 | Уз-1029 | Уз-1029 | 3,22 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 261 | Уз-1029 | уз 1710 | 59,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 262 | Уз-1029 | Уз-1029 | 3,05 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 263 | Уз-1029 | Хоз корпус | 32,96 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 264 | Уз-10281 | уз 1930 | 129,71 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 265 | Уз-1028 | Уз-10281 | 46,38 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 266 | Уз-1026 | У-1027 | 46,7 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 267 | Уз-1028 | Уз-1029 | 19,23 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 268 | Уз-10291 | Хоз корпус | 5,11 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 269 | Уз-10291 | Хоз корпус | 16,64 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 270 | У-1027 | Уз-1028 | 76,17 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 271 | Уз-1000а | Уз-1000а | 3,51 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 272 | Уз-1011а | Уз-1011а | 2,94 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 273 | Уз-1000а | ул. Куйбышева, 77 | 63,18 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 274 | Уз-1011а | Проходная, КПП | 13,84 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 275 | УЗ-1017б | УЗ-1017б | 2,74 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 276 | УЗ-1017б | ж/д Кр. тракт 10 | 14,43 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 277 | УЗ-1017б | УЗ-1017б | 3,57 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 278 | УЗ-1017б | ж/д Кр.тракт 12 | 54,21 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |

Таблица 3. Параметры тепловых сетей, от Котельной АО «Реммаш», ул. Драгунова, д. 13

| **№ п/п** | **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Внутренний диаметр подающего трубопровода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Материал тепловой изоляции** | **Тип прокладки** | **Принадлежность** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уз-1075 | Уз-1076 | 10 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2 | Уз-1095 | Уз-10951 | 27,43 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 3 | Уз-1075 | Уз-1075 | 3,27 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 4 | Уз-1075 | ж/д | 7,64 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 5 | ТК-1094 | уз-1125 | 76,32 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 6 | Уз-1095 | уз 1958 | 136,1 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 7 | Уз-10941 | Уз-1116 | 137,14 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 8 | Уз-1076 | Уз-1077 | 38 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 9 | ТК-1082 | ТК-1082 | 1,72 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 10 | ТК-1082 | ТК-1083 | 78,21 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 11 | ТК-1083 | ТК-1084 | 71,56 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 12 | Уз-1077 | ж/д | 81,61 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 13 | ТК-1081 | ТК-1082 | 112,8 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 14 | ТК-1082 | ТК-1082 | 1,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 15 | ТК-1082 | ж\д | 17,61 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 16 | Уз-1077 | Уз-1077 | 3,38 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 17 | ТК-1070 | ТК-1070а | 29,94 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 18 | ТК-1070а | Уз-1071 | 9,55 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 19 | ТК-1094 | Уз-10941 | 11,14 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 20 | Уз-10941 | ж\д | 5,45 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 21 | Уз-10941 | Уз-10941 | 3,34 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 22 | ТК-1069 | ТК-1069 | 2,3 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 23 | ТК-1068 | ТК-1069 | 39,18 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 24 | ТК-1067 | Уз-1081а | 249,34 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 25 | ТК-1067 | ТК-1068 | 47,69 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 26 | Уз-1071 | ж\д | 7,1 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 27 | ТК-1066 | ТК-1066 | 1,76 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 28 | ТК-1067 | ТК-1067 | 1,78 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 29 | ТК-1066 | ТК-1067 | 19,11 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 30 | ТК-1067 | ТК-1067 | 1,99 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 31 | ТК-1070 | ТК-1070 | 1,69 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 32 | ТК-1069 | ТК-1070 | 192,97 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 33 | Уз-1071 | Уз-1071 | 2,94 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 34 | ТК-1094 | ТК-1094 | 1,88 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 35 | Уз-1071 | ТК-1072 | 154,06 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 36 | ТК-1066 | ТК-1094 | 75,98 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 37 | РЕММАШ | Уз-10661 | 20,03 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 38 | Уз-10661 | ТК-1066 | 77,13 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 39 | ТК-1084 | Школа №16 | 182,6 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 40 | ТК-1081 | ТК-1081 | 1,63 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 41 | Уз-1081а | Уз-1081а | 2,84 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 42 | Уз-1081а | ТК-1081 | 69,88 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 43 | Уз-1081а | Уз-1116а | 14,42 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 44 | ТК-1072 | ТК-1073 | 49,31 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 45 | Уз-10731 | ж\д | 5,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 46 | ТК-1072 | ТК-1072а | 56,15 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 47 | ТК-1072 | ТК-1072 | 1,74 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 48 | ТК-1072 | ТК-1072 | 1,65 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 49 | ТК-1072 | ж\д | 22,58 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 50 | ТК-1072а | ТК-1072а | 1,69 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 51 | ТК-1072а | ж\д | 15,48 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 52 | ТК-1072а | ТК-1072а | 1,66 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 53 | ТК-1072а | ж\д | 15,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 54 | ТК-1073 | ТК-1073 | 1,61 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 55 | ТК-1073 | ТК-1073 | 1,77 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 56 | ТК-1073 | Уз-10731 | 18,38 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 57 | ТК-1070 | ТК-1072а | 130,1 | 0,125 | 0,125 | Пенополиуретан | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 58 | уз-1125 | уз-1124 | 110,54 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 59 | уз-1124 | уз 1918 | 241,07 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 60 | Уз-1116 | ж\д, м-н "Семена" | 9,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 61 | уз 1918 | уз 1704 | 44,75 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 62 | уз 1124б | Уз-1095 | 67,98 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 63 | уз 1703 | уз 1124б | 63,58 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 64 | уз 1704 | Задвижка | 2,94 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 65 | Задвижка | уз 1124а | 5,68 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 66 | уз 1124а | уз 1703 | 42,59 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 67 | уз 1124а | Задвижка | 2,72 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 68 | Задвижка | ул. Драгунова, 2 | 3,27 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 69 | уз 1958 | Уз-1075 | 11,27 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 70 | Задвижка | ул. Пионерская, 48 | 3,55 | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 71 | ТК-1081а | Задвижка | 2,2 | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 72 | уз 1709 | Мед учреждение | 6,51 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 73 | уз 1709 | ПНД | 27,51 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 74 | уз 1916 | Автогараж | 95,59 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 75 | уз 1916 | Склад | 3,02 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 76 | Задвижка | уз 1916 | 14,27 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 77 | уз 1124б | Задвижка | 7,26 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 78 | уз 1917 | ул. Драгунова, 2 | 67,34 | 0,032 | 0,032 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 79 | уз 1917 | ул. Драгунова, 4в | 7,6 | 0,032 | 0,032 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 80 | Задвижка | уз 1917 | 19,13 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 81 | уз 1918 | Задвижка | 2,34 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 82 | Уз-10951 | Г/к "Оскон" | 5,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 83 | Уз-1095 | Уз-10951 | 12,94 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 84 | Уз-1076 | Задвижка Уз-1076 | 6,9 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 85 | Уз-10951 | Пром об | 38,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 86 | Уз-10951 | ул. Пионерская 1д | 26,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 87 | Уз-10952 | Пром об | 21,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 88 | Уз-10951 | Уз-10952 | 3,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 89 | Уз-10951 | Уз-10951 | 3,33 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 90 | Уз-10951 | Уз-10951 | 3,31 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 91 | Уз-10952 | Уз-10952 | 3,63 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 92 | Задвижка Уз-1076 | Пром об | 13,16 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 93 | ТК-1069 | ТК-1069 | 1,82 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 94 | ТК-1069 | Инд/п | 20,08 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 95 | ТК-1068 | ТК-1068 | 1,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 96 | ТК-1068 | ЗАО "Шевро" | 30,73 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 97 | ТК-1070а | ТК-1070а | 1,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 98 | ТК-1070а | Магазин | 5,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 99 | Уз-1116а | Уз-1116а | 3,59 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 100 | Уз-1116а | Мед. учр. | 10,26 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 101 | Уз-1116а | Задвижка Уз-1116а | 4,13 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 102 | Задвижка Уз-1116а | уз 1709 | 33,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 103 | ТК-1081а | ТК-1081а | 1,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 104 | ТК-1081а | Инд/п | 53,5 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 105 | ТК-1081 | ТК-1081а | 15,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 106 | ТК-1073 | уз 2048 | 126,5 | 0,08 | 0,08 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 107 | Уз-10731 | Уз-10731 | 3,22 | 0,032 | 0,032 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 108 | Уз-10731 | Инд\п | 50,4 | 0,032 | 0,032 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 109 | уз 2048 | Школа №8 | 15,12 | 0,08 | 0,08 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |

Таблица 4. Параметры тепловых сетей, от Котельной № 3 «Глазовская», ул. Удмуртская, д. 63

| **№ п/п** | **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Внутренний диаметр подающего трубопровода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Материал тепловой изоляции** | **Тип прокладки** | **Принадлежность** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уз 1521 | Уз 1521 | 3,58 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2 | Уз 1510 | Уз 1521 | 7,85 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 3 | Уз 1510 | Уз 1510 | 2,85 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 4 | Уз 1510 | Задвижка Уз 1510 | 3,79 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 5 | Задвижка Уз 1510 | Уз 1511 | 114,3 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 6 | Уз 1509а | Уз 1509 | 25,34 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 7 | Уз 1509а | Уз 1509а | 3,1 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 8 | Уз 1521 | Уз 1522 | 59,33 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 9 | Уз 1522 | Уз 1523 | 140,51 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 10 | Уз 1522 | Уз 1522 | 2,65 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 11 | Уз-15091 | ж\д | 5,63 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 12 | Уз 1509 | Уз-15091 | 52,62 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 13 | Уз 1501 | Уз 1509а | 129,15 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 14 | Уз 1509 | Уз 1510 | 31,71 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 15 | Уз-1500 | УЗ 1500 | 610 | 0,3 | 0,3 | Пенополиуретан | Надземная | АО «РИР» |
| 16 | Уз 1501 | Уз 1501 | 2,89 | 0,184 | 0,184 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 17 | Уз 1501 | Уз 1502 | 80,89 | 0,184 | 0,184 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 18 | Котельная №3 «Глазовская» | Уз-1500 | 52,08 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 19 | Уз-1500 | Уз-1500 | 1,87 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 20 | Уз 1506 | ж\д | 8,26 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 21 | Уз 1505 | ж\д | 8,89 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 22 | Уз 1514 | Уз 1515 | 32,33 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 23 | Уз 1511 | Уз 1512 | 62,42 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 24 | Уз 1505 | Уз 1506 | 61,1 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 25 | Уз 1517 | Уз 1519 | 45,36 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 26 | Уз 1519 | Уз 1520 | 4,42 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 27 | Уз 1519 | Уз 1519 | 2,59 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 28 | Уз 1519 | ж\д | 13,25 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 29 | ТК-1518 | ТК-1518 | 3,2 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 30 | ТК-1518 | ж\д | 15,35 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 31 | ТК-1518 | ТК-1518 | 3,04 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 32 | ТК-1518 | ж\д | 22,91 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 33 | Уз 1517 | Уз 1517 | 2,87 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 34 | Уз 1517 | ТК-1518 | 37,61 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 35 | Уз 1515 | ж\д | 19,5 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 36 | Уз 1515 | Уз 1515 | 3,42 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 37 | Уз 1514 | ж\д | 62,65 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 38 | Уз 1514 | Уз 1514 | 2,76 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 39 | Уз 1512 | Уз 1513 | 8,41 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 40 | Уз 1513 | Уз 1514 | 15,46 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 41 | Задвижка Уз 1511 | ж/д | 13,58 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 42 | Уз 1511 | Задвижка Уз 1511 | 3,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 43 | Уз 1507 | Уз 1507 | 2,67 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 44 | Уз 1507 | ж/д | 7,61 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 45 | Уз 1507 | Уз 1507 | 3,52 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 46 | Уз 1512 | Уз 1512 | 2,9 | 0,5 | 0,5 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 47 | Уз 1512 | ж\д | 11,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 48 | Уз 1513 | ж\д | 4,92 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 49 | Уз 1513 | Уз 1513 | 3,01 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 50 | Уз 1507 | Уз 1508 | 119,21 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 51 | Уз-1516 | Уз 1517 | 11,55 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 52 | Уз-1516 | Уз-1516 | 2,84 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 53 | Уз 1515 | Уз-1516 | 28,11 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 54 | Уз 1506 | Уз 1507 | 60,28 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 55 | Уз 1504 | ж\д | 4,99 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 56 | Уз 1504 | Уз 1504 | 2,87 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 57 | Уз 1502 | Уз 1503 | 125,94 | 0,185 | 0,185 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 58 | Уз 1503 | Уз 1503 | 3,3 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 59 | Уз 1504 | Уз 1505 | 63,85 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 60 | Уз 1503 | уз 1738 | 81,67 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 61 | Уз 1502 | ж\д | 21,73 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 62 | Уз 1503 | Уз 1504 | 19,42 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 63 | ТК-1611 | ТК-1612 | 218,3 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 64 | ТК-1612 | ТК-1613 | 98,98 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 65 | Уз-16251 | ж\д | 17,41 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 66 | ТК-1619 | ТК-1620 | 30,59 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 67 | ТК-1622 | ТК-1624 | 39,19 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 68 | ТК-1624 | ТК-1626 | 98,11 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 69 | ТК-1626 | ТК-1627 | 59,28 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 70 | Уз 1623 | Задвижка Уз 1623 | 3,96 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 71 | Уз 1623 | Задвижка Уз 1623 | 4,15 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 72 | ТК-1624 | ТК-1625 | 56,76 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 73 | ТК-1624 | ТК-1624 | 1,83 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 74 | ТК-1625 | ТК-1625 | 1,94 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 75 | ТК-1625 | ж\д | 34,89 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 76 | ТК-1625 | ТК-1625 | 1,63 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 77 | ТК-1629 | ж\д | 22,23 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 78 | ТК-1629 | ТК-1629 | 1,53 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 79 | ТК-1628 | ТК-1629 | 33,93 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 80 | ТК-1628 | ТК-1628 | 1,72 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 81 | ТК-1628 | ж\д | 12,46 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 82 | ТК-1628 | ТК-1628 | 1,52 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 83 | ТК-1627 | ТК-1628 | 67,91 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 84 | ТК-1627 | ТК-1627 | 1,97 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 85 | ТК-1627 | ж\д | 7,65 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 86 | ТК-1627 | ТК-1627 | 1,52 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 87 | Уз-16191 | ТК-1621 | 55,57 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 88 | ТК-1614 | ТК-1615 | 23,98 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 89 | ТК-1620 | ТК-1620 | 1,69 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 90 | ТК-1620 | ж\д | 14,71 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 91 | ТК-1620 | ТК-1620 | 1,86 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 92 | ТК-1620 | ж\д | 66,2 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 93 | ТК-1616 | ТК-1619 | 28,09 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 94 | ТК-1619 | ТК-1619 | 1,79 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 95 | ТК-1615 | ТК-1616 | 67 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 96 | ТК-1616 | ТК-1616 | 1,72 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 97 | ТК-1616 | ТК-1617 | 12,82 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 98 | ТК-1613 | ТК-1622 | 105,96 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 99 | ТК-1613 | ТК-1613 | 1,76 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 100 | ТК-1613 | ТК-1613 | 1,56 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 101 | ТК-1613 | ТК-1614 | 69,09 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 102 | ТК-1622 | Уз 1623 | 30,95 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 103 | ТК-1622 | ТК-1622 | 1,58 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 104 | ТК-1621 | ж\д | 34,58 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 105 | ТК-1621 | ТК-1621 | 1,69 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 106 | ТК-1621 | ТК-1621 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 107 | ТК-1621 | ж\д | 26,82 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 108 | Задвижка Уз 1623 | Уз-16232 | 27,84 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 109 | Уз-16232 | ж\д | 6,59 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 110 | Уз-16232 | ж\д | 53,89 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 111 | Уз-16251 | ж/д | 6,49 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 112 | ТК-1625 | Уз-16251 | 61,85 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 113 | ТК-1619 | Уз-16191 | 60,22 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 114 | Уз-16191 | ж/д | 10,55 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 115 | Задвижка Уз 1623 | Уз-16231 | 39,42 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 116 | Уз-16231 | Ж\д | 7,59 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 117 | Уз-16231 | уз 1737 | 55,54 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 118 | уз1605 | ТК-1611 | 628,92 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 119 | уз1605 | Уз 1501 | 105,15 | 0,207 | 0,207 | Пенополиуретан | Надземная | АО «РИР» |
| 120 | УЗ 1500 | уз1605 | 344,17 | 0,3 | 0,3 | Пенополиуретан | Надземная | АО «РИР» |
| 121 | уз 1744 | уз1605 | 270 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 122 | УЗ 1500 | уз 1744 | 3,8 | 0,1 | 0,1 | Пенополиуретан | Надземная | АО «РИР» |
| 123 | уз 1737 | КНС-52 | 16,2 | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 124 | уз 1738 | Уз-15031 | 45,02 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 125 | Уз 1522 | Уз 1522 | 2,44 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 126 | Уз 1522 | Магазин | 37,77 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 127 | Уз 1522 | Уз 1522 | 2,44 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 128 | Уз 1522 | Магазин | 8,42 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 129 | Уз 1523 | КСЦ | 8,06 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 130 | Уз 1523 | Уз 1523 | 3,27 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 131 | Уз 1523 | ТЦ | 19,15 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 132 | Уз 1523 | Уз 1523 | 2,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 133 | Уз-15091 | Детсад | 104,28 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 134 | Уз 1508 | п/д "Звёздная" | 848,88 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 135 | Уз 1520 | Уз 1520 | 2,53 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 136 | Уз 1520 | Детсад | 54,63 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 137 | Уз 1520 | Уз 1520 | 2,85 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 138 | Уз 1508 | Уз-15081 (Гаражи ПТФ) | 23,99 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 139 | Уз 1520 | Детсад | 18,83 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 140 | Уз-15031 | ж\д | 77,74 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 141 | Уз-15031 | ж\д | 7,27 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 142 | Уз 1508 | Гаражи | 78,5 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 143 | ТК-1624 | КНС | 107,02 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 144 | ТК-1614 | Школа №10 | 11,6 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 145 | ТК-1624 | ТК-1624 | 1,56 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 146 | ТК-1617 | ТК-1618 | 39,95 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 147 | ТК-1618 | Торговый центр | 5,78 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 148 | ТК-1618 | ТК-1618 | 1,7 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |