Схема теплоснабжения

муниципального образования «Городской округ

«Город Глазов» Удмуртской Республики»

на период 2016-2030 год

(Актуализация на 2026 год)

Обосновывающие материалы

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления

тепловой энергии для целей теплоснабжения

Приложение 1. Параметры тепловых сетей от источников тепловой энергии

МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

Приложение 1.Параметры тепловых сетей от источников МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

## Таблица 1. Параметры тепловых сетей, от Глазовской ТЭЦ, ул. Белова, д.7

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Материал тепловой изоляции | Тип прокладки | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | уз 905в | уз 905г | 369,19 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2 | уз 905д | уз 905в | 601,26 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 3 | уз 905в | Пром об | 106,04 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 4 | уз-905 | уз 905б | 782,19 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 5 | уз 905б | уз 905д | 147,33 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 6 | тк-298 | ж\д | 31,41 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 7 | тк-162б | тк-153 | 55,6 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 8 | тк-162б | ж\д | 46,85 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 9 | уз 1739 | тк-151а | 50,7 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 10 | тк-153 | уз 153 а | 76,45 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 11 | тк-153 | тк-153 | 2,05 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 12 | тк-153 | Адм. учр. | 16,61 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 13 | тк-150 | тк 1015 | 11,1 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 14 | тк 1015 | уз 1739 | 41,91 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 15 | тк-150 | тк-150 | 1,77 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 16 | тк-150 | тк-150 | 1,85 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 17 | тк-151 | тк-151 | 1,67 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 18 | тк-151 | Адм. учр. | 8,34 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 19 | тк-152 | тк-152 | 1,89 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 20 | тк-152 | Адм. учр. | 5,28 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 21 | тк-153 | тк-153 | 1,76 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 22 | тк-153 | тк-153 | 1,76 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 23 | уз-Г | тк-166 | 458,54 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 24 | тк-149 | Ж/д | 6,24 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 25 | тк-151а | тк-151 | 16,52 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 26 | тк-151 | тк-152 | 52,35 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 27 | тк-152 | тк-153 | 39,5 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 28 | тк-153 | тк-154 | 79,31 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 29 | тк-149 | тк-150 | 41,39 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 30 | тк-245 | тк-245а | 39,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 31 | уз-А | уз-2 | 50,17 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 32 | уз-А | уз-А | 1,72 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 33 | уз-Г | уз-Г | 1,87 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 34 | уз-Г | тк-149 | 86,91 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 35 | уз-Г | тк-159 | 59,08 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 36 | уз-Г | уз-Г | 2,33 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 37 | уз-Г | уз-Г | 1,53 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 38 | уз-Г | уз-Г | 1,81 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 39 | уз-Г | тк-155 | 128,36 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 40 | тк-149 | тк-149 | 1,9 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 41 | тк-159 | тк-159 | 3,1 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 42 | тк-159 | тк-159а | 17,24 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 43 | тк-159а | тк-159а | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 44 | тк-159а | тк-159а | 1,72 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 45 | тк-159а | ж\д | 31,67 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 46 | тк-160 | тк-160 | 3,95 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 47 | тк-160 | ж/д | 37,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 48 | тк-155 | тк-155 | 1,32 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 49 | тк-155 | тк-155а | 18,83 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 50 | тк-155а | тк-155а | 1,9 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 51 | тк-155а | ж\д | 10,94 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 52 | тк-155б | ж\д | 9,57 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 53 | тк-155б | тк-155б | 1,59 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 54 | тк-156 | тк-156 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 55 | тк-156 | ж/д | 7,8 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 56 | тк-157 | тк-157 | 1,98 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 57 | тк-157 | ж\д | 7,5 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 58 | тк-245а | тк-245а | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 59 | тк-245а | Пром об | 6,44 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 60 | тк-245б | тк-245б | 1,66 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 61 | тк-245б | Пром об | 44,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 62 | тк-245б | тк-245б | 1,82 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 63 | тк-245б | Адм. учр | 8,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 64 | тк-159а | ж\д | 44,5 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 65 | уз 1720 | ТК-311 | 285,18 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 66 | тк-155а | тк-155б | 48,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 67 | тк-155 | тк-156 | 39,3 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 68 | тк-156 | тк-157а | 36,84 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 69 | тк-157а | тк-157 | 19,03 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 70 | тк-157 | тк-158 | 57,77 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 71 | тк-160 | тк-161 | 24,9 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 72 | тк-159 | тк-160 | 57,15 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 73 | уз-2 | уз-Г | 80,9 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 74 | уз 1720 | тк-313 | 156,7 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 75 | тк-245а | тк-245б | 19,63 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 76 | тк-212 | тк-213 | 51,5 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 77 | тк-217 | тк-218 | 20,29 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 78 | тк-214 | тк-215 | 88,81 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 79 | тк-215 | тк-217 | 22,67 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 80 | тк-226 | тк-227 | 32,48 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 81 | тк-225 | тк-226 | 103,24 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 82 | тк-222 | тк-223 | 49,04 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 83 | тк-221 | тк-222 | 25,88 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 84 | тк-220 | тк-221 | 38,94 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 85 | тк-223 | тк-224 | 24,8 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 86 | тк-224 | тк-225 | 48,89 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 87 | тк-162а | тк-163 | 44,64 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 88 | тк-163 | тк-163а | 27,62 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 89 | тк-164 | тк-165 | 48,59 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 90 | тк-163а | тк-164 | 19,04 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 91 | тк-12а | тк-12 | 37,1 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 92 | тк-13 | тк-12а | 6,23 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 93 | тк-9а | жд | 52,72 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 94 | тк-10а | тк-10а | 1,95 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 95 | тк-10а | ж\д | 27,29 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 96 | тк-10а | тк-10а | 1,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 97 | тк-10а | ж\д | 30,38 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 98 | тк-12б | тк-12б | 1,86 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 99 | тк-12б | ж\д | 60,18 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 100 | тк-12б | тк-12б | 1,87 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 101 | тк-12б | ж\д | 7,68 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 102 | тк-12 | тк-12 | 1,75 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 103 | тк-12 | тк-12б | 16,05 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 104 | тк-12 | тк-12 | 1,62 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 105 | тк-13 | тк-13а | 41,7 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 106 | тк-13а | ж/д | 43,66 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 107 | тк-13а | тк-13а | 1,91 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 108 | тк-13а | тк-13а | 1,7 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 109 | тк-13а | ж/д | 9,41 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 110 | тк-213 | ж/д | 22,74 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 111 | тк-213 | тк-213 | 1,77 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 112 | тк-213 | тк-213 | 1,69 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 113 | тк-213 | ж\д | 21,35 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 114 | тк-214 | Постройка | 22,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 115 | тк-215 | тк-215 | 1,72 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 116 | тк-215 | тк-216 | 26,94 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 117 | тк-217 | тк-217 | 1,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 118 | тк-219 | ж/д | 33,47 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 119 | тк-219 | тк-219 | 1,78 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 120 | тк-219 | тк-219 | 1,74 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 121 | тк-219 | ж/д | 15,17 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 122 | тк-162б | тк-162б | 1,81 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 123 | тк-154 | тк-154 | 1,67 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 124 | тк-162а | тк-162б | 101,89 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 125 | тк-163 | Задвижка тк-163 | 3,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 126 | тк-164 | Задвижка тк-164 | 4,66 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 127 | Задвижка тк-164 | ж\д | 25,68 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 128 | тк-165 | Задвижка тк-165 | 5,41 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 129 | Задвижка тк-165 | ж/д | 23,78 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 130 | тк-165 | тк-165 | 1,76 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 131 | тк-166 | тк-166 | 1,69 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 132 | тк-166 | тк-220 | 73,65 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 133 | тк-220 | тк-220 | 1,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 134 | тк-221 | тк-221 | 1,8 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 135 | тк-222 | тк-222 | 1,76 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 136 | тк-224 | тк-224 | 1,63 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 137 | тк-224б | тк-224б | 1,76 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 138 | тк-224б | тк-224б | 1,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 139 | тк-227 | тк-228 | 57,07 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 140 | тк-227 | тк-227 | 1,73 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 141 | тк-227 | тк-227 | 2,25 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 142 | тк-231 | тк-231 | 1,66 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 143 | тк-228 | тк-228 | 1,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 144 | тк-228а | тк-228а | 1,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 145 | тк-228а | тк-228а | 1,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 146 | тк-229 | тк-229а | 47,48 | 0,08 | 0,08 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 147 | тк-229 | тк-229 | 1,72 | 0,08 | 0,08 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 148 | тк-229а | тк-229а | 1,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 149 | тк-229а | тк-229б | 45,69 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 150 | тк-229а | тк-229а | 1,84 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 151 | тк-229б | тк-229б | 1,7 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 152 | тк-229б | тк-229б | 1,79 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 153 | тк-218 | тк-219 | 52,05 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 154 | тк-230 | тк-230а | 30,77 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 155 | тк-166 | тк-166а | 138,77 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 156 | тк-166а | тк-167 | 70,84 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 157 | тк-211 | ж/д | 61,43 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 158 | тк-8а | тк-8а | 3,84 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 159 | тк-8а | ж/д | 6,01 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 160 | тк-10 | тк-10а | 42,46 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 161 | тк-12 | тк-11 | 35,16 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 162 | Задвижка тк-163 | ж\д | 27,84 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 163 | тк-228 | тк-229 | 48,28 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 164 | тк-227 | тк-230 | 29,32 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 165 | тк-13 | тк-13 | 1,91 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 166 | тк-167 | тк-168 | 61,72 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 167 | тк-8б | тк-8а | 35,27 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 168 | Задвижка тк-33 | тк-34 | 35,52 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 169 | уз-1 | уз-1 | 3,45 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 170 | уз-1 | тк-158в | 27,22 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 171 | тк-3 | уз-3 | 183,89 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 172 | уз-3 | тк-1 | 94,22 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 173 | тк-32 | тк-33 | 31,6 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 174 | тк-3 | ж\д | 24,04 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 175 | тк-3 | тк-3 | 2,98 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 176 | тк-9в | тк-9в | 1,81 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 177 | тк-9в | ж/д | 10,03 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 178 | тк-33 | тк-33 | 2,71 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 179 | тк-33 | тк-33а | 37,55 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 180 | тк-33 | тк-3 | 77,87 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 181 | тк-33 | тк-33 | 3,2 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 182 | тк-33 | тк-33 | 3,03 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 183 | тк-33 | Задвижка тк-33 | 5,3 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 184 | уз-3 | уз-3 | 3,33 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 185 | уз-1 | уз-3 | 13,53 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 186 | тк-1 | тк-1 | 1,81 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 187 | тк-1 | тк-1ж | 67,84 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 188 | тк-1 | Задвижка тк-1 | 5,14 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 189 | Задвижка тк-1 | тк-1а | 33,56 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 190 | тк-1а | тк-1а | 1,58 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 191 | тк-1а | ж/д | 10,61 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 192 | тк-1б | тк-1б | 1,61 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 193 | тк-1б | ж\д | 11,07 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 194 | тк-1б | тк-1б | 1,83 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 195 | тк-1б | ж\д | 62,82 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 196 | тк-1ж | тк-1ж | 1,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 197 | тк-1е | тк-1е | 1,64 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 198 | тк-1е | ж/д | 8,4 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 199 | тк-1д | тк-1д | 2 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 200 | тк-1д | тк-1г | 31,55 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 201 | тк-1в | тк-1в | 1,6 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 202 | тк-1в | ж\д | 23,29 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 203 | тк-1в | тк-1в | 1,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 204 | тк-1в | ж\д | 8,89 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 205 | тк-1д | тк-1в | 35,31 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 206 | тк-1в | тк-1в | 1,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 207 | тк-1г | тк-1г | 1,61 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 208 | тк-1г | ж\д | 9,15 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 209 | тк-3 | Задвижка тк-3 | 5,32 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 210 | Задвижка тк-3 | ж/д | 39,46 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 211 | тк-4 | тк-4 | 1,76 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 212 | тк-4 | ж/д | 31 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 213 | тк-4 | тк-4 | 1,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 214 | тк-4 | тк-4а | 19,89 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 215 | тк-4а | тк-4а | 1,84 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 216 | тк-4а | ж/д | 16,25 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 217 | тк-4а | тк-4а | 1,93 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 218 | тк-4а | ж\д | 41,54 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 219 | тк-5 | тк-5 | 1,73 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 220 | тк-5 | тк-5а | 54,55 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 221 | тк-5а | тк-5а | 1,64 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 222 | тк-5а | ж\д | 26,33 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 223 | тк-5а | тк-5а | 1,91 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 224 | тк-5а | тк-5б | 21,44 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 225 | тк-5б | тк-5б | 1,75 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 226 | тк-5б | ж\д | 10,99 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 227 | тк-5б | тк-5б | 1,86 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 228 | тк-5б | ж\д | 24,79 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 229 | тк-6 | ж\д | 33,79 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 230 | тк-6 | тк-6 | 1,9 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 231 | тк-6 | тк-6 | 1,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 232 | тк-6 | ж/д | 28,29 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 233 | тк-7 | тк-7 | 1,96 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 234 | тк-7 | тк-7а | 27,28 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 235 | тк-7 | тк-7 | 1,76 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 236 | тк-7 | тк-7б | 30,13 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 237 | тк-7б | тк-7б | 1,63 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 238 | тк-7б | ж\д | 14,8 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 239 | тк-7б | тк-7б | 1,88 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 240 | тк-7б | ж/д | 39,42 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 241 | тк-7а | тк-7а | 1,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 242 | тк-7а | ж/д | 37,28 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 243 | тк-7а | тк-7а | 1,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 244 | тк-7а | ж/д | 10,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 245 | тк-8 | тк-8 | 1,71 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 246 | тк-8 | тк-8б | 27,7 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 247 | тк-8 | тк-8 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 248 | тк-8 | тк-8в | 31,48 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 249 | тк-8в | тк-8в | 1,83 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 250 | тк-8в | ж/д | 10,22 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 251 | тк-8в | тк-8в | 1,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 252 | тк-8в | ж/д | 37,17 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 253 | тк-8б | тк-8б | 1,95 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 254 | тк-8б | ж\д | 6,02 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 255 | тк-9 | тк-9 | 1,88 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 256 | тк-9 | тк-9а | 21,53 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 257 | тк-9 | тк-9 | 1,56 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 258 | тк-9в | тк-9в | 1,68 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 259 | тк-9в | ж/д | 33,33 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 260 | тк-9а | тк-9а | 1,87 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 261 | тк-9а | тк-9а | 1,64 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 262 | тк-9а | ж\д | 6,7 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 263 | тк-9б | тк-9б | 1,82 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 264 | тк-9б | ж\д | 9,24 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 265 | тк-9 | тк-9б | 46,3 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 266 | тк-9б | тк-9в | 26,25 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 267 | тк-10 | тк-10 | 1,64 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 268 | тк-11 | тк-10 | 37,4 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 269 | тк-11а | тк-11а | 1,87 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 270 | тк-11а | ж/д | 14,54 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 271 | тк-12 | тк-12в | 44,02 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 272 | тк-12в | тк-12в | 1,89 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 273 | тк-12в | ж\д | 10,11 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 274 | тк-12в | тк-12в | 1,87 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 275 | тк-12в | ж/д | 37,52 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 276 | тк-35б | тк-35б | 1,84 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 277 | тк-35б | ж\д | 26,35 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 278 | тк-32а | тк-32а | 2 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 279 | тк-32а | ж\д | 10,77 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 280 | тк-32а | тк-32а | 2,03 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 281 | тк-32а | ж/д | 23,51 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 282 | тк-32 | тк-32 | 1,45 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 283 | тк-32 | тк-32 | 1,81 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 284 | тк-32 | тк-32в | 16,41 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 285 | тк-32 | тк-35б | 33,46 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 286 | тк-32в | тк-32в | 1,63 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 287 | тк-32в | ж/д | 32,06 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 288 | тк-32в | тк-32в | 1,75 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 289 | тк-32в | ж/д | 31,49 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 290 | тк-34 | тк-34 | 1,62 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 291 | тк-34 | ж\д | 26,54 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 292 | тк-35в | тк-35в | 1,66 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 293 | тк-35в | ж/д | 46,01 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 294 | тк-35в | тк-35в | 1,71 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 295 | тк-35в | ж/д | 6,94 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 296 | тк-35б | тк-35б | 1,68 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 297 | тк-35б | ж\д | 8,42 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 298 | тк-35 | тк-35 | 1,65 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 299 | тк-35 | тк-35б | 29,87 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 300 | тк-35 | тк-35 | 1,9 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 301 | тк-35 | тк-36 | 58,33 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 302 | тк-35 | тк-35 | 1,77 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 303 | тк-35 | ж/д | 24,38 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 304 | тк-36 | тк-36 | 1,62 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 305 | тк-36 | тк-36а | 35,5 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 306 | тк-36 | тк-36 | 1,6 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 307 | тк-36 | ж/д | 18,9 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 308 | тк-36а | тк-36а | 2,12 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 309 | тк-36а | ж\д | 10,97 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 310 | тк-36б | тк-36в | 33,98 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 311 | тк-36в | тк-36в | 1,94 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 312 | тк-36в | ж/д | 10,73 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 313 | тк-37д | тк-37д | 2,11 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 314 | тк-37д | ж\д | 24,82 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 315 | тк-37д | тк-37д | 1,87 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 316 | тк-37д | ж/д | 9,49 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 317 | тк-37 | тк-37 | 1,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 318 | тк-37 | тк-37а | 24,83 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 319 | тк-37 | тк-37 | 1,48 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 320 | тк-37 | тк-37д | 19,58 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 321 | тк-37а | тк-37а | 1,51 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 322 | тк-37а | ж\д | 10,58 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 323 | тк-37б | тк-37б | 1,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 324 | тк-37б | тк-37б | 1,55 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 325 | тк-37б | ж/д | 8,5 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 326 | тк-37в | тк-37г | 47,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 327 | тк-37в | тк-37в | 2,11 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 328 | тк-37б | тк-37в | 25,28 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 329 | тк-37в | тк-37в | 1,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 330 | тк-37в | ж/д | 16,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 331 | тк-37г | тк-37г | 1,86 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 332 | тк-37г | ж/д | 9,56 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 333 | тк-37 | тк-38 | 58,97 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 334 | тк-38а | ж/д | 14,83 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 335 | тк-38б | ж/д | 14,79 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 336 | тк-38б | тк-38б | 1,6 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 337 | тк-38в | ж/д | 13,67 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 338 | тк-38в | тк-38в | 1,85 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 339 | тк-38б | тк-38д | 15,41 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 340 | тк-38д | тк-38в | 23,86 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 341 | тк-59 | тк-59 | 1,66 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 342 | тк-59 | тк-77 | 37,09 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 343 | тк-33а | тк-59 | 60,56 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 344 | тк-59 | тк-59 | 2,09 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 345 | тк-59 | тк-59 | 1,73 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 346 | тк-59 | тк-60 | 38,58 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 347 | тк-60 | тк-60 | 1,81 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 348 | тк-60 | ж/д | 12,14 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 349 | тк-60 | тк-60 | 1,83 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 350 | тк-60 | тк-61 | 35,96 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 351 | тк-60а | тк-60а | 2 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 352 | тк-60а | ж/д | 11,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 353 | тк-61 | тк-61 | 1,73 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 354 | тк-61 | тк-61б | 69,88 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 355 | тк-61 | тк-61 | 1,73 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 356 | тк-61 | ж\д | 56,35 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 357 | тк-61 | тк-61 | 1,99 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 358 | тк-61 | ж/д | 40,04 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 359 | тк-61а | ж/д | 41,81 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 360 | тк-62 | тк-62 | 1,8 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 361 | тк-62 | ж\д | 17,4 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 362 | тк-62а | тк-62а | 1,99 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 363 | тк-77 | тк-77 | 1,77 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 364 | тк-77 | ж/д | 13,6 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 365 | тк-78 | тк-78 | 1,75 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 366 | тк-78 | ж/д | 9,6 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 367 | тк-80 | тк-80 | 1,56 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 368 | тк-80 | тк-80в | 29,41 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 369 | тк-80 | тк-80 | 1,57 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 370 | тк-80 | тк-80а | 27,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 371 | тк-80а | тк-80а | 1,65 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 372 | тк-80а | ж\д | 18,55 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 373 | тк-80б | тк-80б | 1,97 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 374 | тк-80б | ж\д | 45,31 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 375 | тк-80б | тк-80б | 1,64 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 376 | тк-80б | ж/д | 19,86 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 377 | тк-81 | тк-81 | 1,71 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 378 | тк-81 | тк-82 | 45,11 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 379 | тк-81 | тк-81 | 1,48 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 380 | тк-81 | ж/д | 60,99 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 381 | тк-162 | Задвижка тк-162 | 4,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 382 | Задвижка тк-162 | ж\д | 40,34 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 383 | тк-162а | тк-162а | 1,85 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 384 | тк-158 | тк-158 | 1,61 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 385 | тк-158 | ж/д | 10,23 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 386 | тк-158а | тк-158а | 1,51 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 387 | тк-158а | ж\д | 60,7 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 388 | тк-158б | тк-158б | 2,07 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 389 | тк-158б | ж\д | 9,67 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 390 | тк-158б | тк-158б | 1,73 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 391 | тк-158в | тк-158в | 1,94 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 392 | тк-158в | ж/д | 10,39 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 393 | тк-161 | тк-162 | 33,14 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 394 | тк-162 | тк-162а | 14,96 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 395 | тк-158 | уз-1 | 21,33 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 396 | тк-158в | тк-158а | 37,56 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 397 | тк-158а | тк-158б | 12,92 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 398 | тк-1 | тк-2 | 59,39 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 399 | тк-1ж | тк-1е | 59,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 400 | тк-1е | тк-1д | 12,44 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 401 | тк-5 | тк-4 | 49,56 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 402 | тк-2 | тк-3 | 31,02 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 403 | тк-6 | тк-5 | 30,97 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 404 | тк-7 | тк-6 | 50,87 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 405 | тк-8 | тк-7 | 61 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 406 | тк-9 | тк-8 | 39,56 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 407 | тк-10 | тк-9 | 79,92 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 408 | ТЭЦ | уз 2032 | 69,95 | 0,7 | 0,7 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 409 | тк-502 | тк-502 | 1,89 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 410 | тк-502 | ж/д | 41,68 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 411 | тк-502 | тк-502 | 1,72 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 412 | тк-502 | ж/д | 90,3 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 413 | тк-504 | тк-504 | 1,91 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 414 | тк-504 | ж/д | 11,65 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 415 | тк-505 | тк-506 | 91,92 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 416 | тк-505 | тк-505 | 1,85 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 417 | тк-505 | тк-505 | 1,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 418 | тк-505 | ж/д | 9,25 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 419 | тк-505 | тк-505 | 1,66 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 420 | тк-506 | тк-506 | 1,8 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 421 | тк-507 | тк-507 | 2,16 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 422 | тк-507 | тк-507 | 2,39 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 423 | тк-507 | ж/д | 25,32 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 424 | тк-508 | тк-508 | 2,03 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 425 | тк-508 | ж/д | 11,49 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 426 | тк-508 | тк-508 | 1,97 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 427 | уз 2135 | тк-508 | 5,37 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 428 | тк-508 | тк-508 | 1,83 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 429 | тк-516 | тк-516 | 2,03 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 430 | тк-516 | тк-516 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 431 | тк-516 | тк-516 | 1,59 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 432 | тк-516 | тк-517 | 36,2 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 433 | тк-517 | ж/д | 14,18 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 434 | тк-517 | тк-517 | 1,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 435 | тк-517 | тк-517 | 1,65 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 436 | тк-517 | ж/д | 51,34 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 437 | тк-518 | тк-518 | 1,79 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 438 | тк-518 | ж/д | 43,71 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 439 | тк-519 | ж/д | 9,45 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 440 | тк-519 | тк-519 | 1,87 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 441 | тк-520 | тк-520 | 1,6 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 442 | тк-520 | ж/Д | 13,7 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 443 | тк-520 | тк-520 | 1,67 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 444 | тк-520 | тк-519 | 36,28 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 445 | тк-521 | тк-521 | 1,84 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 446 | тк-521 | ж/д | 13,3 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 447 | тк-615 | тк-615 | 1,56 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 448 | тк-615а | тк-616 | 32,03 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 449 | тк-616 | тк-616 | 1,82 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 450 | тк-616 | ж/д | 6,17 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 451 | тк-616 | тк-616 | 1,79 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 452 | тк-616 | уз 2147 | 28,91 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 453 | тк-480 | тк-480а | 14,54 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 454 | тк-111 | тк-111 | 1,89 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 455 | тк-111 | ж\д | 21,14 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 456 | тк-111 | тк-111 | 1,9 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 457 | тк-112 | тк-111 | 9,36 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 458 | тк-112 | тк-112 | 1,63 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 459 | тк-113 | тк-113 | 1,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 460 | тк-113 | ж\д | 65,48 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 461 | тк-113 | тк-113 | 1,98 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 462 | тк-113 | ж/д | 11,74 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 463 | тк-128а | тк-128а | 1,77 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 464 | тк-128а | тк-129 | 25,84 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 465 | тк-129 | тк-129 | 1,55 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 466 | тк-129 | тк-129 | 1,64 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 467 | тк-129 | тк-130 | 36,24 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 468 | тк-130 | ж/д | 12,19 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 469 | тк-130 | тк-130 | 1,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 470 | тк-131 | ж/д | 11,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 471 | тк-131 | тк-131 | 2,02 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 472 | тк-131 | тк-131 | 1,81 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 473 | тк-131 | ж/д | 78,99 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 474 | тк-132 | тк-132 | 1,58 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 475 | тк-132 | тк-132 | 1,99 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 476 | тк-136 | тк-136 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 477 | тк-136 | ж/д | 12,27 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 478 | тк-136 | тк-136 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 479 | тк-136 | тк-137 | 41,75 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 480 | тк-136 | тк-136 | 1,61 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 481 | тк-136 | тк-140 | 85,5 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 482 | тк-137 | тк-137 | 1,69 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 483 | тк-137 | ж/д | 24,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 484 | тк-138 | тк-138 | 1,93 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 485 | тк-138 | ж\д | 10,64 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 486 | тк-139 | тк-139 | 2,15 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 487 | тк-139 | ж\д | 12,02 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 488 | тк-139 | ж/д | 44,23 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 489 | тк-139 | тк-139 | 1,59 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 490 | тк-141 | тк-141 | 1,59 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 491 | тк-141 | ж/д | 35,95 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 492 | тк-143 | тк-144 | 39,12 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 493 | тк-143 | тк-143 | 1,34 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 494 | тк-143 | тк-143 | 1,73 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 495 | тк-143 | тк-147 | 47,52 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 496 | тк-144 | ж/д | 13,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 497 | тк-144 | тк-144 | 1,72 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 498 | тк-145 | тк-145 | 1,65 | 0,7 | 0,7 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 499 | тк-146 | ж/д | 78,41 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 500 | тк-146 | тк-146 | 2,08 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 501 | тк-146 | тк-146 | 2,14 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 502 | тк-146 | ж/д | 11,67 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 503 | тк-147 | тк-147 | 1,67 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 504 | тк-147 | ж/д | 12,6 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 505 | тк-148 | тк-148 | 1,72 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 506 | тк-148 | ж/д | 44,86 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 507 | тк-714 | тк-135 | 46,13 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 508 | тк-714 | тк-465а | 36,95 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 509 | тк-465 | тк-465 | 1,82 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 510 | тк-465 | тк-466 | 42,17 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 511 | тк-465 | тк-471 | 28,59 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 512 | тк-465 | тк-465 | 1,98 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 513 | тк-468 | тк-468 | 1,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 514 | тк-468 | тк-468 | 2,33 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 515 | тк-472 | тк-467 | 61,23 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 516 | тк-472 | тк-472 | 2,11 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 517 | тк-471 | тк-472 | 46,65 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 518 | тк-472 | тк-472 | 1,59 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 519 | тк-472 | тк-472а | 36,55 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 520 | тк-474 | тк-474 | 2,31 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 521 | тк-474 | тк-474а | 35,39 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 522 | тк-475 | тк-475а | 62,35 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 523 | тк-475 | тк-475 | 1,66 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 524 | тк-479 | тк-480 | 44,95 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 525 | тк-479 | тк-479 | 1,35 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 526 | тк-480 | тк-480 | 1,77 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 527 | тк-484 | тк-484 | 1,92 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 528 | тк-484 | Кафе | 61,94 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 529 | тк-484 | тк-484 | 1,34 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 530 | тк-484 | Пром объект | 13,78 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 531 | тк-483 | тк-484 | 29,63 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 532 | тк-485 | тк-485 | 1,46 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 533 | тк-485 | Магазин | 8,83 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 534 | тк-486 | тк-486 | 2,02 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 535 | тк-486 | тк-486 | 2,01 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 536 | тк-486 | тк-486 | 2,03 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 537 | тк-484 | тк-485 | 54,38 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 538 | тк-480 | тк-481 | 47,45 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 539 | тк-472 | тк-473 | 45,51 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 540 | тк-716 | тк-716 | 1,89 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 541 | тк-718 | тк-718 | 2,08 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 542 | тк-721 | тк-721 | 1,66 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 543 | тк-133 | тк-132 | 48,17 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 544 | тк-486 | тк-487 | 45,37 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 545 | тк-472 | тк-472 | 1,6 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 546 | тк-718 | тк-136 | 63,38 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 547 | тк-718 | тк-718 | 1,62 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 548 | тк-721 | тк-128а | 22,97 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 549 | тк-721 | тк-721 | 1,67 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 550 | тк-718 | тк-133 | 6,04 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 551 | тк-721 | тк-128 | 5,33 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 552 | тк-718 | тк-719 | 26,57 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 553 | тк-719 | тк-721 | 88,89 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 554 | тк-130 | тк-131 | 58 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 555 | тк-140 | тк-141 | 37,42 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 556 | тк-141 | тк-142 | 63,53 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 557 | тк-137 | тк-138 | 42,34 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 558 | тк-138 | тк-139 | 70,61 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 559 | тк-142 | тк-143 | 30,19 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 560 | тк-147 | тк-148 | 48,82 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 561 | тк-144 | тк-145 | 40,61 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 562 | тк-145 | тк-146 | 41,73 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 563 | тк-112 | тк-113 | 42,35 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 564 | тк-465а | тк-465 | 42,45 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 565 | тк-474 | тк-474б | 28,06 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 566 | тк-474б | тк-475 | 16,5 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 567 | тк-485 | тк-486 | 27,85 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 568 | тк-475а | тк-476 | 76,71 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 569 | тк-468 | тк-469 | 31,5 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 570 | тк-467 | тк-468 | 50,15 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 571 | тк-713 | тк-714 | 122,18 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 572 | тк-473 | тк-474 | 27,91 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 573 | тк-482 | тк-483 | 35,8 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 574 | тк-475 | тк-479 | 16,02 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 575 | тк-135 | тк-135а | 16,5 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 576 | тк-714 | тк-716 | 140,92 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 577 | тк-716 | тк-718 | 86,82 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 578 | тк-145 | тк-112 | 107,14 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 579 | тк-102а | ж\д | 13,38 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 580 | тк-104 | тк-104 | 1,54 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 581 | тк-104 | тк-105 | 12,42 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 582 | тк-104 | тк-109 | 22,5 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 583 | тк-104 | тк-104 | 1,86 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 584 | тк-105 | тк-105 | 1,57 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 585 | тк-105 | Детсад | 21,34 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 586 | тк-106 | ж/д | 14,02 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 587 | тк-106 | тк-106 | 1,89 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 588 | тк-107 | тк-107 | 1,76 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 589 | тк-117 | тк-117 | 1,57 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 590 | тк-118 | тк-118 | 1,9 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 591 | тк-125 | ж/д | 16,69 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 592 | тк-99 | тк-100 | 5,21 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 593 | тк-117 | тк-120 | 92,38 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 594 | тк-372 | тк-372 | 1,82 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 595 | тк-373 | тк-372 | 33,84 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 596 | тк-102а | ж/д | 58,22 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 597 | уз 2106 | ж/д | 6,98 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 598 | уз 2107 | ж/д | 12,01 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 599 | тк-437 | тк-438 | 53,49 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 600 | тк-438 | тк-439 | 85,85 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 601 | тк-440 | тк-441 | 99,58 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 602 | тк-441 | тк-442 | 6,37 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 603 | тк-442 | тк-443 | 10,93 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 604 | тк-439 | тк-439а | 44,02 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 605 | тк-439а | тк-440 | 71,29 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 606 | тк-449 | тк-450 | 57,83 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 607 | тк-454а | тк-454 | 16,37 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 608 | тк-456 | ж/д | 43,01 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 609 | тк-132а | тк-132б | 51,88 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 610 | тк-454а | дет. клуб | 4,76 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 611 | тк-450 | тк-451 | 76 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 612 | тк-76 | ж\д | 13,8 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 613 | тк-76 | тк-76 | 1,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 614 | тк-437 | тк-437 | 1,54 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 615 | тк-437 | ж\д | 15,4 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 616 | тк-437 | тк-437 | 1,71 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 617 | тк-437 | ж/д | 10,28 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 618 | тк-439 | тк-439 | 1,79 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 619 | тк-439 | ж/д | 17,06 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 620 | тк-439 | тк-439 | 1,68 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 621 | тк-439 | ж/д | 9,55 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 622 | тк-440 | тк-440 | 1,81 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 623 | тк-440 | ж/д | 17,5 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 624 | тк-440 | тк-440 | 2,01 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 625 | тк-440 | ж/д | 12,3 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 626 | тк-442 | ж/д | 6,77 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 627 | тк-442 | тк-442 | 1,89 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 628 | тк-443 | тк-443 | 1,71 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 629 | тк-443 | тк-444 | 66,04 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 630 | тк-443 | тк-443 | 1,82 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 631 | тк-443 | ж/д | 83,97 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 632 | тк-444 | тк-444 | 2,03 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 633 | тк-444 | тк-445 | 50,81 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 634 | тк-449 | ж/д | 6,24 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 635 | тк-449 | тк-449 | 1,63 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 636 | тк-450 | тк-450 | 1,62 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 637 | тк-450 | ж/д | 13,89 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 638 | тк-451 | ж/д | 6,48 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 639 | тк-451 | тк-451 | 1,83 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 640 | тк-451 | тк-451 | 1,62 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 641 | тк-452 | тк-452 | 1,87 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 642 | тк-452 | тк-454а | 46,27 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 643 | тк-452 | тк-452 | 1,64 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 644 | тк-453 | тк-453 | 1,68 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 645 | тк-453 | ж/д | 14,09 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 646 | тк-451 | тк-452 | 86,69 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 647 | тк-132б | тк-132в | 99,86 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 648 | тк-132 | тк-132а | 80,86 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 649 | тк-452 | тк-453 | 30,74 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 650 | тк-453 | ж\д | 19,05 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 651 | тк-453 | тк-453 | 1,74 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 652 | тк-132 | тк-132б | 137,82 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 653 | тк-506 | тк-507 | 79,7 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 654 | тк-507 | уз 2135 | 38,5 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 655 | тк-516 | тк-518 | 51,69 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 656 | тк-410 | тк-410 | 1,51 | 0,357 | 0,357 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 657 | тк-408 | тк-410 | 29,56 | 0,357 | 0,357 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 658 | тк-498 | тк-499 | 93,95 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 659 | тк-501 | тк-502 | 31,89 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 660 | тк-454 | тк-455 | 34,35 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 661 | уз 2134 | ж/д | 5,97 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 662 | тк-615 | уз 2134 | 48,17 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 663 | уз 2134 | ж/д | 18,84 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 664 | тк-615 | тк-615а | 69,85 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 665 | тк-516 | ж/д | 9,85 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 666 | тк-464 | тк-463 | 35,14 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 667 | уз 2147 | ж/д | 5,4 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 668 | тк-704 | тк-704 | 1,58 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 669 | тк-704 | тк-494 | 42,34 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 670 | тк-704 | тк-497 | 37,54 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 671 | тк-704 | тк-704 | 1,7 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 672 | тк-706 | тк-503 | 42,77 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 673 | тк-706 | тк-706 | 2,19 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 674 | тк-708 | тк-708 | 1,8 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 675 | тк-708 | тк-516 | 61,32 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 676 | тк-508 | ж/д | 12,27 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 677 | тк-413 | тк-414 | 29,95 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 678 | тк-498 | тк-501 | 42,72 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 679 | тк-497 | тк-498 | 50,42 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 680 | тк-456 | тк-457 | 122,98 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 681 | тк-455 | тк-456 | 29,41 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 682 | тк-459 | тк-458 | 139,74 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 683 | тк-460 | тк-459 | 45,68 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 684 | тк-462 | тк-460 | 36,23 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 685 | тк-463 | тк-462 | 46,96 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 686 | тк-504 | тк-505 | 34,88 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 687 | тк-503 | тк-504 | 28,47 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 688 | тк-706 | тк-708 | 108,67 | 0,702 | 0,702 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 689 | тк-708 | тк-710 | 78,37 | 0,702 | 0,702 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 690 | тк-518 | тк-520 | 47,83 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 691 | тк-520 | тк-521 | 15,81 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 692 | тк-704 | тк-706 | 162,22 | 0,702 | 0,702 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 693 | тк-495 | тк-496 | 89,46 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 694 | тк-408 | тк-704 | 191,66 | 0,702 | 0,702 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 695 | тк-461 | ж/д | 24,11 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 696 | тк-508 | ж/д | 82,02 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 697 | уз 2135 | тк-509 | 69,19 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 698 | тк-408 | тк-408 | 1,67 | 0,357 | 0,357 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 699 | тк-408 | тк-408 | 1,74 | 0,704 | 0,704 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 700 | тк-412 | тк-412 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 701 | тк-412 | тк-413 | 33,85 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 702 | тк-412 | тк-412 | 1,95 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 703 | тк-414 | тк-414 | 1,9 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 704 | тк-414 | ж/д | 17,76 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 705 | тк-414 | ж/д | 10,25 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 706 | тк-414 | тк-414 | 1,83 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 707 | тк-454 | тк-454 | 1,55 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 708 | тк-455 | тк-455 | 1,88 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 709 | тк-455 | ж/д | 21,16 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 710 | тк-456 | тк-456 | 1,48 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 711 | тк-457 | тк-457 | 1,71 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 712 | тк-457 | ж/д | 68,9 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 713 | тк-457 | тк-457 | 1,7 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 714 | тк-457 | ж/д | 20,03 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 715 | тк-458 | тк-458 | 1,78 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 716 | тк-458 | ж/д | 14,12 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 717 | тк-459 | тк-459 | 2,27 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 718 | тк-459 | ж/д | 10,17 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 719 | тк-460 | тк-460 | 1,78 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 720 | тк-460 | тк-461 | 41,83 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 721 | тк-460 | ж/д | 4,91 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 722 | тк-460 | тк-460 | 1,89 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 723 | тк-494 | тк-494 | 1,88 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 724 | тк-494 | тк-495 | 34,19 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 725 | тк-494 | тк-494 | 1,94 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 726 | тк-494 | ж\д | 44,24 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 727 | тк-495 | тк-495 | 1,93 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 728 | тк-495 | ж/д | 29,02 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 729 | тк-495 | ж/д | 10,23 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 730 | тк-495 | тк-495 | 1,88 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 731 | тк-496 | тк-496 | 1,72 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 732 | тк-496 | ж/д | 52,5 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 733 | тк-496 | тк-496 | 1,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 734 | тк-496 | ж/д | 66,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 735 | тк-496 | тк-496 | 1,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 736 | тк-496 | ж/д | 19,05 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 737 | тк-498 | тк-498 | 1,49 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 738 | тк-498 | тк-498 | 1,77 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 739 | тк-498 | тк-500 | 46,02 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 740 | тк-499 | тк-499 | 1,65 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 741 | тк-499 | ж/д | 20,08 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 742 | тк-499 | ж/д | 8,55 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 743 | тк-499 | тк-499 | 1,62 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 744 | тк-500 | тк-500 | 1,99 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 745 | тк-500 | ж/д | 11,93 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 746 | тк-500 | ж/д | 18,28 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 747 | тк-500 | тк-500 | 1,67 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 748 | тк-502 | тк-502 | 1,64 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 749 | тк-502 | ж/д | 58,99 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 750 | тк-761 | тк-763 | 86,98 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 751 | тк-625 | тк-625 | 1,69 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 752 | тк-625 | тк-625 | 1,94 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 753 | тк-625 | ж/д | 35,01 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 754 | тк-626 | тк-626 | 1,61 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 755 | тк-626 | ж/д | 13,27 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 756 | тк-629 | тк-629 | 1,73 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 757 | тк-629 | ж\д | 5,05 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 758 | тк-630 | тк-630 | 1,73 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 759 | тк-630 | ж/д | 18,15 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 760 | тк-631 | тк-631 | 1,6 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 761 | тк-631 | ж/д | 97,52 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 762 | тк-631 | тк-631 | 1,94 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 763 | тк-631 | тк-632 | 37,11 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 764 | тк-632 | ж/д | 23,03 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 765 | тк-632 | тк-632 | 1,68 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 766 | тк-759 | тк-761 | 240,76 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 767 | тк-763 | тк-766 | 123,65 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 768 | тк-623 | тк-624 | 99,48 | 0,408 | 0,408 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 769 | тк-630 | тк-629 | 68,47 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 770 | тк-632 | тк-634 | 54,19 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 771 | тк-635 | тк-636 | 47,26 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 772 | тк-657 | ж\д | 46,04 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 773 | тк-655 | тк-656 | 97,53 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 774 | тк-652 | тк-654 | 94,45 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 775 | тк-624а | тк-652 | 74,13 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 776 | тк-572 | тк-573 | 63,78 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 777 | тк-625 | тк-638 | 197,44 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 778 | тк-758 | тк-759 | 72,38 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 779 | тк-789а | ж/д | 26,82 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 780 | уз 1865 | ж\д | 9,18 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 781 | уз 1864 | уз 1861 | 44,15 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 782 | уз 1861 | ж\д | 5,68 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 783 | уз 1864 | ж\д | 8,63 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 784 | уз 1863 | ж\д | 6,51 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 785 | тк-791 | тк-791 | 1,84 | 0,12 | 0,12 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 786 | тк-791 | тк-791 | 1,76 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 787 | тк-779 | тк-779 | 1,76 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 788 | тк-779 | уз-791б | 113,12 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 789 | тк-779 | тк-779 | 1,73 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 790 | тк-779 | тк-781 | 50,28 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 791 | тк-781 | тк-781 | 1,68 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 792 | тк-781 | тк-787 | 48,83 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 793 | тк-787 | тк-787 | 1,8 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 794 | тк-787 | тк-788 | 51,66 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 795 | тк-787 | тк-787 | 1,78 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 796 | тк-787 | ж/д | 45,29 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 797 | тк-789 | тк-789 | 1,53 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 798 | тк-789 | уз 1865 | 49,04 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 799 | тк-789 | тк-789 | 1,73 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 800 | тк-789 | уз 1863 | 86 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 801 | тк-789а | тк-789а | 1,66 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 802 | уз 1865 | тк-789а | 35,19 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 803 | тк-779 | тк-780 | 183,97 | 0,513 | 0,513 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 804 | тк-778 | тк-779 | 158,11 | 0,513 | 0,513 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 805 | тк-777 | тк-778 | 62,43 | 0,513 | 0,513 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 806 | тк-781 | тк-782 | 235,15 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 807 | тк-788 | тк-789 | 44,4 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 808 | уз 1852 | ж/д | 7,5 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 809 | тк-785а | тк-786 | 67,35 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 810 | тк-785 | тк-785а | 69,96 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 811 | тк-780 | тк-790 | 53,41 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 812 | тк-780 | тк-780 | 1,81 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 813 | тк-783 | тк-783 | 1,85 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 814 | тк-783 | ж\д | 6,42 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 815 | тк-783 | тк-783 | 1,67 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 816 | тк-784 | тк-785 | 51,67 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 817 | тк-784 | тк-784 | 1,94 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 818 | тк-784 | тк-784 | 1,73 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 819 | тк-784 | тк-784а | 44,88 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 820 | тк-784б | тк-784б | 2,08 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 821 | тк-784б | ж/д | 50,6 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 822 | ТК-785 | ж\д | 65,55 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 823 | тк-785 | ТК-785 | 22,77 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 824 | тк-786 | тк-786 | 1,87 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 825 | тк-786 | ж/д | 29,22 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 826 | тк-786 | тк-786 | 1,82 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 827 | тк-786 | тк-786 | 1,56 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 828 | тк-790 | тк-790 | 1,81 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 829 | тк-790 | ж/д | 26,71 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 830 | тк-790 | тк-790 | 2,12 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 831 | тк-790 | тк-790а | 23,5 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 832 | тк-790 | тк-790 | 1,87 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 833 | тк-790 | уз 1852 | 71,78 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 834 | тк-790б | тк-790б | 2,02 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 835 | тк-790б | ж/д | 74,73 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 836 | тк-790б | тк-790б | 2,06 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 837 | тк-783 | тк-784 | 39,79 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 838 | тк-790а | тк-790б | 21,46 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 839 | тк-784а | тк-784б | 81,99 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 840 | тк-782 | тк-783 | 88,47 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 841 | тк-780 | тк-780а | 100,5 | 0,515 | 0,515 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 842 | уз 1838 | уз 1839 | 27,03 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 843 | уз 1839 | Магазин | 32,21 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 844 | уз 1839 | Аптека | 9,8 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 845 | уз 1838 | ж/д | 7,03 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 846 | тк-651 | тк-651 | 1,98 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 847 | тк-651 | ж/д | 28,35 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 848 | тк-686а | тк-686а | 1,86 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 849 | тк-686 | тк-686а | 26,87 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 850 | тк-686 | тк-686 | 1,59 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 851 | тк-686 | тк-686б | 62,4 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 852 | тк-686 | тк-686 | 1,93 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 853 | тк-686б | тк-686б | 1,69 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 854 | тк-690 | тк-690 | 1,74 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 855 | тк-691 | тк-690 | 45,76 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 856 | тк-683 | тк-683 | 1,8 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 857 | тк-683 | тк-649 | 26,66 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 858 | тк-683 | тк-684 | 42,23 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 859 | тк-683 | тк-683 | 1,73 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 860 | тк-684 | ж/д | 8,96 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 861 | тк-684 | тк-684 | 1,8 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 862 | тк-684 | тк-684 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 863 | тк-684 | ж/д | 18,85 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 864 | тк-649 | тк-650 | 18,75 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 865 | тк-649 | тк-649 | 1,74 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 866 | тк-650 | уз 1838 | 17,82 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 867 | тк-650 | тк-650 | 1,87 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 868 | тк-650 | ж/д | 8,98 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 869 | тк-650 | тк-650 | 1,86 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 870 | тк-636 | тк-636 | 1,91 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 871 | тк-636 | ж\д | 8,52 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 872 | тк637 | тк637 | 1,67 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 873 | тк637 | ж\д | 27,98 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 874 | тк637 | тк637 | 1,75 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 875 | тк637 | ж/д | 24,33 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 876 | тк-766 | тк-766 | 1,87 | 0,513 | 0,513 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 877 | тк-766 | тк-771 | 43,1 | 0,513 | 0,513 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 878 | тк-686а | тк-651а | 63,81 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 879 | тк-651а | тк-651 | 30,73 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 880 | уз-687а | Задвижка уз-687а | 4,42 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 881 | Задвижка уз-687а | ж/д | 12,12 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 882 | уз-687а | Задвижка уз-687а | 3,86 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 883 | тк-771 | тк-771 | 1,63 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 884 | тк-773 | тк-773 | 1,74 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 885 | тк-773 | ж/д | 59,54 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 886 | тк-773 | тк-773 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 887 | тк-773 | ж/д | 40,36 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 888 | тк-775 | тк-775 | 2,01 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 889 | тк-775 | ж/д | 11,72 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 890 | тк-775 | тк-775 | 1,59 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 891 | тк-775 | тк-776 | 15,08 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 892 | тк-777 | тк-777 | 1,52 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 893 | тк-777 | тк-777а | 4,75 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 894 | тк-777а | тк-777а | 2,02 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 895 | тк-777а | тк-777а | 1,68 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 896 | тк-791 | ж/д | 20,33 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 897 | тк-794 | тк-794 | 2,36 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 898 | тк-794 | ж/д | 42,01 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 899 | тк-794 | тк-794 | 1,85 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 900 | тк-795 | тк-795 | 1,89 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 901 | тк-795 | тк-796а | 58,94 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 902 | тк-795 | тк-795 | 1,71 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 903 | тк-796 | тк-796 | 1,62 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 904 | тк-796 | ж/д | 30,23 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 905 | тк-796 | тк-798 | 32,52 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 906 | тк-796 | тк-796 | 1,69 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 907 | тк-797 | тк-797 | 1,85 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 908 | тк-797 | тк-797 | 2,59 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 909 | тк-797 | ж/д | 39,1 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 910 | тк-797 | тк-797 | 1,94 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 911 | тк-798 | тк-798 | 2 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 912 | тк-791 | тк-791а | 38,89 | 0,12 | 0,12 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 913 | Задвижка уз-687а | тк-687 | 39,22 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 914 | тк-797 | уз 1804 | 130,33 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 915 | тк-795 | ж/д | 44,8 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 916 | тк-791а | тк-792 | 31,34 | 0,12 | 0,12 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 917 | тк-775 | тк-777 | 97,33 | 0,513 | 0,513 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 918 | тк-774 | тк-775 | 63,85 | 0,513 | 0,513 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 919 | тк-773 | тк-774 | 57,7 | 0,513 | 0,513 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 920 | тк-772 | тк-773 | 111,23 | 0,513 | 0,513 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 921 | тк-771 | тк-772 | 102,63 | 0,513 | 0,513 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 922 | тк-776 | ж/д | 45,51 | 0,022 | 0,022 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 923 | тк-692 | тк-691 | 62,87 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 924 | тк-693 | тк-692 | 27,9 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 925 | тк-799 | тк-693 | 71,14 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 926 | тк-690 | уз-687а | 27,72 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 927 | тк-683 | тк-685 | 38,72 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 928 | тк-685 | тк-686 | 29,79 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 929 | тк-682 | тк-683 | 20,52 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 930 | тк-636 | тк637 | 34,18 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 931 | тк-798 | тк-799 | 110,1 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 932 | тк-796 | тк-797 | 105,86 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 933 | тк-796а | тк-796 | 73,12 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 934 | тк-777а | тк-794 | 145,76 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 935 | тк-794 | тк-795 | 94,74 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 936 | тк-795 | тк-795а | 92,89 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 937 | тк-680 | тк-682 | 65,99 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 938 | тк-780б | тк-800 | 105,48 | 0,515 | 0,515 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 939 | тк-780а | тк-780б | 128,44 | 0,515 | 0,515 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 940 | тк-36б | ж\д | 10,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 941 | тк-202 | тк-203 | 34,97 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 942 | уз-4 | тк-16е | 38,02 | 0,359 | 0,359 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 943 | тк-48а | тк-48б | 45,58 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 944 | уз-Д | П-1 | 4,81 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 945 | тк-733 | тк-170 | 112,21 | 0,357 | 0,357 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 946 | тк-13 | тк-13 | 1,54 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 947 | тк-13 | тк-13б | 34,02 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 948 | тк-14в | тк-14в | 1,45 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 949 | тк-14в | Адм. учр. | 6,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 950 | тк-14 | тк-14 | 1,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 951 | тк-14 | тк-14в | 26,51 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 952 | тк-14 | тк-14 | 1,51 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 953 | тк-14 | тк-14г | 26,59 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 954 | тк-14г | тк-14г | 1,81 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 955 | тк-15 | тк-15 | 1,61 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 956 | тк-15 | тк-15г | 25,18 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 957 | тк-15г | ж/д | 3,51 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 958 | тк-15г | тк-15г | 1,46 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 959 | тк-15б | тк-15б | 1,8 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 960 | тк-15б | тк-15в | 48,77 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 961 | тк-15д | тк-15д | 1,62 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 962 | тк-15д | тк-15д | 1,86 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 963 | тк-15д | ж/д | 6,74 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 964 | тк-15в | тк-15в | 1,76 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 965 | тк-15в | ж\д | 15,16 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 966 | тк-16 | тк-16б | 35,09 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 967 | тк-16 | тк-16а | 22,26 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 968 | тк-16а | тк-16а | 1,81 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 969 | тк-16а | ж\д | 7,28 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 970 | тк-16б | тк-16б | 1,79 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 971 | тк-16б | ж/д | 5,6 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 972 | тк-16д | тк-16д | 1,51 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 973 | тк-16д | ж/д | 14,52 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 974 | тк-16в | тк-16в | 1,61 | 0,359 | 0,359 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 975 | тк-16г | ж/д | 5,45 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 976 | тк-16г | тк-16г | 1,69 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 977 | тк-16г | ж/д | 23,14 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 978 | тк-16г | тк-16г | 1,58 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 979 | тк-48б | тк-48б | 1,86 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 980 | тк-48в | Вечерняя школа | 4,95 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 981 | тк-48в | тк-48в | 1,71 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 982 | тк-50 | тк-50 | 1,38 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 983 | тк-50а | тк-50а | 1,6 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 984 | тк-50а | ж\д | 4,95 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 985 | тк-50а | тк-50а | 1,58 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 986 | тк-57 | тк-57 | 2,08 | 0,1 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 987 | тк-57 | ж/д | 17,67 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 988 | тк-58 | ж\д | 20,87 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 989 | тк-58 | тк-58 | 1,74 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 990 | тк-58а | ж/д | 66,31 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 991 | тк-58а | тк-58а | 1,65 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 992 | тк-58а | тк-58а | 1,57 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 993 | тк-58а | ж/д | 14,28 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 994 | тк-181 | тк-181 | 1,73 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 995 | тк-181 | ж/д | 24,26 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 996 | тк-181 | тк-181 | 1,79 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 997 | тк-181 | ж/д | 42,58 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 998 | тк-731 | тк-56 | 55,33 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 999 | тк-731 | тк-731 | 1,73 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1000 | уз-5 | ж/д | 30,91 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1001 | тк-15 | тк-14а | 44,05 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1002 | тк-15 | тк-15 | 1,48 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1003 | тк-15 | тк-15а | 27,69 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1004 | тк-16в | тк-16в | 1,91 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1005 | тк-16в | ж/д | 40,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1006 | тк-169 | уз-Д | 144,83 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1007 | тк-293 | тк-294 | 168,24 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1008 | тк-733 | тк-293 | 135,04 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1009 | П-1 | тк-733 | 37,55 | 0,515 | 0,515 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1010 | уз-5 | тк-16в | 68,19 | 0,359 | 0,359 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1011 | уз-4 | тк-16 | 4,24 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1012 | тк-51 | тк-50 | 33,32 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1013 | тк-82 | тк-83 | 144,36 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1014 | тк-38г | тк-38а | 17,27 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1015 | тк-89 | тк-95 | 238,54 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1016 | тк-114 | тк-115 | 38,21 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1017 | тк-725 | тк-726 | 90,75 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1018 | тк-726 | тк-729 | 148,28 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1019 | тк-85 | тк-86 | 98,4 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1020 | тк-84 | тк-85 | 78,76 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1021 | тк-41 | тк-42 | 16,07 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1022 | тк-40 | тк-41 | 55,15 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1023 | тк-41а | тк-41б | 52,55 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1024 | тк-41б | тк-41в | 25,94 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1025 | уз-VI | тк-46 | 83,43 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1026 | тк-83 | тк-84 | 29,85 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1027 | тк-84а | тк-84б | 25,5 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1028 | тк-39 | тк-40 | 36,83 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1029 | тк-90 | тк-91 | 16,57 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1030 | тк-91 | тк-92 | 56,3 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1031 | тк-115 | тк-116 | 17,27 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1032 | тк-47 | тк-48 | 54,91 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1033 | тк-46б | уз-5 | 12,45 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1034 | тк-84в | ж/д | 8,37 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1035 | тк-721 | тк-723 | 125,08 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1036 | тк-40а | тк-40б | 61,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1037 | тк-45в | тк-45б | 7,33 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1038 | тк-726 | тк-88 | 10,06 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1039 | тк-13б | тк-13б | 1,72 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1040 | тк-13б | тк-13б | 1,73 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1041 | тк-38 | тк-38 | 1,71 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1042 | тк-38 | тк-38г | 11,98 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1043 | тк-38 | тк-38 | 1,66 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1044 | тк-38а | тк-38а | 2,1 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1045 | тк-39 | тк-39 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1046 | тк-39 | тк-39 | 1,87 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1047 | тк-39а | тк-39а | 1,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1048 | тк-39а | тк-39а | 1,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1049 | тк-40 | тк-40а | 39,53 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1050 | тк-40 | тк-40 | 1,48 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1051 | тк-40а | тк-40а | 1,49 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1052 | тк-40б | ж/д | 38,66 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1053 | тк-40б | тк-40б | 1,74 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1054 | тк-41 | тк-41 | 1,83 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1055 | тк-41а | тк-41а | 1,51 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1056 | тк-41б | тк-41б | 2,12 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1057 | тк-41в | тк-41в | 1,89 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1058 | тк-41в | тк-41в | 1,78 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1059 | тк-41г | тк-41г | 1,63 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1060 | тк-41г | тк-41г | 1,93 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1061 | тк-43 | тк-43 | 1,86 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1062 | тк-44 | тк-44 | 1,5 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1063 | тк-45а | тк-45а | 1,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1064 | тк-45б | тк-45б | 1,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1065 | тк-45в | ж/д | 6,76 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1066 | тк-46 | тк-46 | 2,12 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1067 | тк-48 | тк-48а | 27,54 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1068 | тк-83 | тк-83 | 1,86 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1069 | тк-84 | тк-84 | 1,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1070 | тк-84 | тк-84 | 1,58 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1071 | тк-84а | тк-84а | 1,9 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1072 | тк-84б | ж\д | 6,28 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1073 | тк-84б | ж\д | 31,13 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1074 | тк-84г | тк-84г | 1,53 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1075 | тк-84г | тк-84г | 1,88 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1076 | тк-90 | тк-90 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1077 | тк-89 | тк-89 | 1,77 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1078 | тк-89 | тк-89 | 1,69 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1079 | тк-114 | тк-114 | 1,97 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1080 | тк-115 | тк-115 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1081 | тк-116 | тк-116 | 1,61 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1082 | тк-126 | тк-126 | 1,59 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1083 | тк-126 | тк-126а | 10,31 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1084 | тк-726 | тк-726 | 1,45 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1085 | тк-726 | тк-89 | 46,24 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1086 | тк-729 | тк-47 | 38,93 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1087 | тк-729 | тк-729 | 1,78 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1088 | тк-723 | тк-725 | 114,91 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1089 | тк-725 | тк-725 | 1,87 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1090 | тк-44 | уз-VI | 63,14 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1091 | уз-5 | уз-5 | 2,57 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1092 | уз-5 | тк-45в | 23,38 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1093 | уз-5 | уз-5 | 2,52 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1094 | тк-43 | тк-44 | 59,44 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1095 | тк-86 | тк-87 | 33,41 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1096 | тк-84в | тк-84г | 52,1 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1097 | тк-725 | тк-126 | 69,25 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1098 | тк-88 | уз-VI | 128,02 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1099 | тк-88 | тк-88 | 3 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1100 | тк-88 | тк-88 | 3,48 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1101 | тк-13б | ж\д | 43,77 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1102 | тк-13б | ж/д | 8,89 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1103 | тк-38 | ж/д | 33,29 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1104 | тк-38 | тк-38 | 1,76 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1105 | тк-38 | тк-38 | 1,68 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1106 | тк-38 | тк-39 | 46,36 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1107 | тк-39 | тк-39а | 43,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1108 | тк-39 | ж\д | 13,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1109 | тк-39а | ж\д | 27,48 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1110 | тк-39а | ж\д | 28,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1111 | тк-40 | тк-40 | 1,63 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1112 | тк-40 | ж\д | 16,72 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1113 | тк-40а | ж/д | 6,42 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1114 | тк-40б | тк-40б | 1,83 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1115 | тк-40б | ж\д | 6,6 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1116 | тк-41 | тк-41а | 55,62 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1117 | тк-41а | ж\д | 8,18 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1118 | тк-41б | ж/д | 16,23 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1119 | тк-41в | тк-41г | 30,13 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1120 | тк-41в | ж/д | 34,51 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1121 | тк-41г | ж/д | 36,54 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1122 | тк-41г | ж/д | 26,6 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1123 | тк-43 | ж\д | 47,27 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1124 | тк-42 | тк-43 | 55,66 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1125 | тк-44 | ж/д | 10,92 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1126 | тк-45а | ж/д | 7,76 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1127 | уз-841 | уз-841 | 3,38 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1128 | уз-841 | уз-841а | 29,18 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 1129 | тк-822а | уз 1809 | 18,46 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1130 | уз 1809 | уз-822д | 215,25 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1131 | уз 1813 | уз 1812 | 52,56 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 1132 | уз 1812 | уз 1814 | 90,42 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 1133 | уз 1813 | Котельная | 6,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1134 | уз 1812 | Гаражи | 4,93 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1135 | уз 1831 | уз 1816 | 30,63 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1136 | уз 1816 | уз 1827 | 13,22 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1137 | уз 1828 | уз 1829 | 12,17 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1138 | уз 1827 | уз 1828 | 63,56 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1139 | уз-841б | ж\д | 4,91 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1140 | уз-841б | уз-841б | 3 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1141 | уз-841а | уз-841б | 16,8 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1142 | уз 1831 | Задвижка ул. Сибирская 129 | 3,27 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1143 | Задвижка ул. Сибирская 129 | ж\д | 14,08 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1144 | уз 1816 | Задвижка ул. Сибирская 131 | 3,12 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1145 | Задвижка ул. Сибирская 131 | ж\д | 23,63 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1146 | уз-841б | уз 1813 | 195,06 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1147 | уз 1814 | уз 1831 | 22,75 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1148 | уз 1828 |  | 15,87 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1149 | уз-841 | тк-842 | 92,26 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1150 | уз 1760 | уз-822ж | 64,57 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1151 | уз-822ж | тк-822а | 43,91 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1152 | уз-822в | уз-822е | 39,69 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1153 | тк-648 | ж/д | 19,57 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1154 | тк-648 | тк-648 | 1,71 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1155 | тк-642 | тк-642 | 1,57 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1156 | тк-642а | тк-642а | 2,24 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1157 | тк-642а | уз 1907 | 12,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1158 | тк-642в | тк-642в | 2,08 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1159 | тк-640 | тк-640 | 1,67 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1160 | тк-640 | тк-640а | 29,47 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1161 | тк-638 | тк-638 | 1,66 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1162 | тк-638 | уз 1906 | 29,28 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1163 | тк-638 | тк-638 | 1,71 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1164 | тк-658 | тк-658 | 1,68 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1165 | тк-658 | ж/д | 6,53 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1166 | тк-659 | тк-659 | 1,69 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1167 | тк-659 | тк-661 | 84,58 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1168 | тк-661 | ж/д | 23,65 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1169 | тк-661 | тк-661 | 1,73 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1170 | тк-661 | тк-661 | 1,63 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1171 | тк-661 | ж/д | 20,39 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1172 | тк-660 | тк-660 | 1,91 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1173 | тк-660 | ж/д | 32,16 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1174 | тк-638б | ж/д | 71,42 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1175 | тк-638б | тк-638б | 2,17 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1176 | тк-638б | уз 1904 | 94,61 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1177 | тк-638б | тк-638б | 1,85 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1178 | тк-638б | тк-638б | 1,82 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1179 | тк-638б | ж/д | 14,13 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1180 | тк-663 | тк-663а | 43,21 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1181 | тк-663 | тк-663 | 1,71 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1182 | тк-663 | тк-663 | 1,85 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1183 | тк-663 | ж\д | 41,48 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1184 | тк-663а | ж/д | 9,5 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1185 | тк-663а | тк-663а | 1,62 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1186 | тк-662 | тк-662 | 1,64 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1187 | тк-662 | тк-662 | 1,8 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1188 | тк-662 | ж/д | 69,75 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1189 | тк-662а | тк-662а | 1,61 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1190 | тк-662б | тк-662б | 1,83 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1191 | тк-662б | ж/д | 12,95 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1192 | тк-662б | тк-662б | 1,92 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1193 | уз 1781 | ж/д | 5,59 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1194 | тк-687 | тк-688 | 88,96 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1195 | тк-688 | тк-688 | 1,76 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1196 | тк-688 | тк-689 | 37,61 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1197 | тк-688 | тк-688 | 1,69 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1198 | тк-689 | ж/д | 37,16 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1199 | тк-689 | тк-689 | 1,79 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1200 | тк-689 | ж\д | 109 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1201 | тк-689 | тк-689 | 1,69 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1202 | тк-681 | тк-681 | 1,67 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1203 | тк-681 | уз 1781 | 11,42 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1204 | тк-681 | тк-681 | 1,75 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1205 | тк-681 | ж\д | 7,92 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1206 | тк-670 | тк-670 | 1,64 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1207 | тк-670 | тк-680 | 99,93 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1208 | тк-670 | тк-671 | 51,6 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1209 | тк-670 | тк-670 | 1,65 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1210 | тк-672 | тк-672 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1211 | тк-672 | ж/д | 5,31 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1212 | тк-672 | тк-672 | 1,72 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1213 | тк-672 | ж/д | 7,99 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1214 | тк-673 | тк-673 | 1,63 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1215 | тк-673 | тк-673а | 90,37 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1216 | тк-673а | тк-673а | 1,84 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1217 | тк-673а | ж/д | 35,88 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1218 | тк-673а | тк-673а | 1,68 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1219 | тк-673а | ж/д | 72,22 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1220 | тк-675 | тк-675 | 1,61 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1221 | тк-676 | тк-676 | 1,75 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1222 | тк-679 | тк-679 | 1,79 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1223 | тк-679 | ж/д | 10,03 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1224 | тк-679 | тк-679 | 1,65 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1225 | тк-679 | ж/д | 16,99 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1226 | тк-647 | тк-647 | 1,64 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1227 | тк-647 | тк-670 | 21,26 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1228 | тк-647 | тк-647 | 1,92 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1229 | тк-642г | тк-642г | 1,83 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1230 | тк-671 | тк-671а | 81,08 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1231 | тк-671а | тк-673 | 60,64 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1232 | тк-673 | тк-674 | 43,27 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1233 | тк-674 | тк-675 | 36,79 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1234 | тк-675 | тк-676 | 93,36 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1235 | тк-671 | тк-672 | 29,02 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1236 | тк-680 | тк-681 | 45,37 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1237 | тк-676 | тк-678 | 30,91 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1238 | тк-678 | тк-679 | 47,08 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1239 | тк-802 | тк-802 | 1,93 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1240 | тк-821 | уз 1800 | 50,72 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1241 | уз 1800 | Пром об | 5,82 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 1242 | уз 1800 | Пром об | 79,74 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1243 | тк-821 | уз 1801 | 96,23 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1244 | тк-802 | тк-803 | 105,01 | 0,515 | 0,515 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1245 | тк-803 | тк-804 | 128,79 | 0,515 | 0,515 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1246 | тк-804 | тк-805 | 132,84 | 0,515 | 0,515 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1247 | тк-805 | тк-806 | 219,68 | 0,515 | 0,515 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1248 | уз 1801 | тк-822 | 25,07 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1249 | тк-822 | тк-822 | 2,46 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1250 | тк-806 | тк-806 | 1,78 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1251 | тк-806 | тк-806 | 1,59 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1252 | тк-821 | тк-821 | 2,39 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1253 | тк-821 | уз 1712 | 33,88 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1254 | тк-821 | тк-821 | 2,23 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1255 | тк-821 | тк-821 | 2,06 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1256 | тк-821 | тк-821 | 2,87 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1257 | тк-806 | тк-821 | 46,27 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1258 | тк-806 | уз-830 | 471,41 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1259 | уз-830 | Уз-Новая | 185,91 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1260 | уз-830 | уз-830 | 2,16 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1261 | уз-822д | уз-822б | 20,01 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1262 | уз-822б | уз-822в | 46,29 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1263 | уз-822е | уз-822г | 38,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1264 | тк-676 | тк-677 | 15,73 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1265 | тк-677 | ж/д | 31,41 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1266 | уз 1820 | тк-669 | 68,64 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1267 | тк-669 | уз 1819 | 67,53 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1268 | уз 1750 | Лицей искусств | 107,97 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 1269 | уз 1750 | ж/д | 15,54 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1270 | тк-792 | ж/д | 6,4 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1271 | тк-792 | тк-792 | 2,03 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1272 | тк-795а | ж/д | 48,41 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1273 | тк-795а | тк-795а | 1,98 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1274 | тк-795б | ж/д | 60,25 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1275 | тк-795б | тк-795б | 1,88 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1276 | тк-795б | уз 1750 | 51,64 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1277 | тк-795б | тк-795б | 1,74 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1278 | тк-800 | тк-800 | 1,46 | 0,515 | 0,515 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1279 | тк-800 | тк-801 | 207,98 | 0,515 | 0,515 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1280 | тк-800 | тк-800 | 1,85 | 0,515 | 0,515 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1281 | тк-802 | уз 1802 | 66,38 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1282 | тк 1012 | тк-792 | 61,24 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1283 | тк-793 | тк 1012 | 28,91 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1284 | тк-793 | ж/д | 5,38 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1285 | тк-793 | тк-793 | 1,37 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1286 | ТК-793б | тк-793 | 85,45 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1287 | тк-793 | тк-793 | 1,52 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1288 | тк-795а | тк-795б | 100,61 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1289 | тк-801 | ТК Новая | 115,84 | 0,515 | 0,515 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1290 | уз 1804 | ж/д | 5,51 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1291 | уз 1802 | ж/д | 9,63 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1292 | тк-568а | ж/д | 21,8 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1293 | тк-568а | тк-568а | 1,65 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1294 | тк-568а | тк-568а | 1,73 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1295 | тк-568а | ж\д | 9,5 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1296 | тк-568б | тк-568б | 1,82 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1297 | тк-568б | ж\д | 45,75 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1298 | тк-568б | тк-568б | 1,79 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1299 | тк-568б | ж/д | 19,16 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1300 | тк-578 | тк-578 | 1,67 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1301 | тк-578 | ж\д | 20,88 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1302 | тк-578 | тк-578 | 1,75 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1303 | тк-586 | тк-586 | 1,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1304 | тк-586 | ж/д | 17,57 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1305 | тк-586 | тк-586а | 17,31 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1306 | тк-586 | тк-586 | 1,71 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1307 | тк-586а | ж/д | 35,26 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1308 | тк-586а | тк-586а | 1,94 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1309 | тк-587 | тк-587 | 1,93 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1310 | тк-587 | ж/д | 10,17 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1311 | тк-588 | тк-588 | 1,58 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1312 | тк-588 | ж\д | 12,31 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1313 | тк-588а | тк-588а | 1,96 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1314 | тк-588а | ж/д | 7,84 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1315 | тк-589 | тк-589 | 1,72 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1316 | тк-589 | ж/д | 9,39 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1317 | тк-590 | тк-590 | 1,72 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1318 | тк-590 | ж/д | 12,49 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1319 | тк-590 | тк-590 | 2,03 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1320 | тк-590 | тк-590 | 1,72 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1321 | тк-590 | уз-591 | 54,94 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1322 | тк-590а | ж\д | 12,91 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1323 | тк-590а | ж\д | 36,59 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1324 | уз-591 | уз-591 | 3,25 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1325 | уз-591 | ж\д | 28,66 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1326 | уз-591 | уз-591 | 2,79 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1327 | Задвижка | тк-665б | 12,39 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1328 | уз-591 | тк-592 | 44,87 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1329 | тк-584 | тк-584 | 1,83 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1330 | тк-584 | ж\д | 7,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1331 | тк-665 | тк-665 | 1,81 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1332 | тк-665 | ж/д | 39,52 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1333 | тк-600 | ж\д | 10,19 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1334 | тк-600 | тк-600 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1335 | тк-601 | тк-600 | 40,38 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1336 | тк-601 | тк-601 | 1,88 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1337 | тк-601 | ж/д | 10,78 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1338 | тк-601 | тк-601 | 1,84 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1339 | тк-603 | тк-603 | 1,61 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1340 | тк-603 | ж/д | 5,2 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1341 | тк-604а | тк-604 | 33,11 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1342 | тк-604 | тк-604 | 1,7 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1343 | тк-604а | тк-604а | 1,65 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1344 | тк-605 | тк-604а | 124,06 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1345 | тк-605 | тк-605 | 2,19 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1346 | тк-606 | тк-609 | 41,78 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1347 | тк-606 | тк-606 | 1,95 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1348 | тк-606 | ж/д 1 | 22,91 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1349 | тк-606 | тк-606 | 1,84 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1350 | тк-609 | тк-609а | 35,65 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1351 | тк-609 | тк-609 | 1,77 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1352 | тк-609 | тк-609 | 1,55 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1353 | тк-609 | ж/д | 11,6 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1354 | тк-610 | тк-610 | 1,82 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1355 | тк-610 | тк-610 | 1,77 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1356 | тк-610 | тк-610б | 32,12 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1357 | тк-610 | тк-603 | 27,64 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1358 | тк-599 | ж\д | 30,96 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1359 | тк-599 | тк-599 | 1,95 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1360 | тк-600 | тк-599 | 23,87 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1361 | тк-589 | тк-590 | 36,38 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1362 | тк-590 | тк-590б | 29,49 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1363 | уз 1787 | ж\д | 7,23 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1364 | уз 1787 | ж/д | 43,55 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1365 | тк-605 | ж\д | 64,94 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1366 | уз-591 | уз-591 | 3,21 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1367 | уз-591 | ж/д | 4,9 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1368 | уз 1897 | Задвижка ул. Сулимова 70 | 3,34 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1369 | Задвижка ул. Сулимова 70 | ж/д | 4,05 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1370 | тк-610б | тк-665в | 112,51 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1371 | тк-664 | тк-610б | 156,26 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1372 | уз 1897 | Задвижка | 30,11 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1373 | тк-592 | уз 1897 | 7,88 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1374 | тк-590а | ж\д | 48,82 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1375 | тк-590б | тк-590а | 25,22 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1376 | тк-568а | тк-568б | 49,09 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1377 | тк-584 | тк-584а | 12,89 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1378 | тк-602 | тк-601 | 48,37 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1379 | тк-603 | тк-602 | 41,74 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1380 | тк-607 | тк-606 | 78,68 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1381 | тк-609а | ж/д | 44,89 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1382 | тк-604 | тк-610 | 24,05 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1383 | тк-586 | тк-587 | 32,8 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1384 | тк-587 | тк-588 | 34,26 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1385 | тк-588 | тк-588а | 25,54 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1386 | тк-588а | тк-589 | 35,91 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1387 | тк-638 | тк-640 | 82,8 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1388 | тк-640 | тк-641 | 168,26 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1389 | тк-638 | тк-658 | 23,41 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1390 | тк-658 | тк-659 | 50,56 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1391 | тк-642 | тк-642а | 56,69 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1392 | тк-642а | тк-642в | 69,5 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1393 | тк-662б | ж/д | 74,57 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1394 | тк-663 | тк-664 | 152,46 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1395 | тк-662а | тк-662б | 32,78 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1396 | тк-662 | тк-663 | 77,48 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1397 | тк-642в | тк-642г | 42,09 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1398 | тк-661 | тк-660 | 53,49 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1399 | тк-642 | тк-647 | 177,28 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1400 | тк-640а | тк-662а | 82,7 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1401 | тк-662а | тк-662 | 47,72 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1402 | тк-641 | тк-642 | 58,87 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1403 | уз 1906 | тк-638б | 73,52 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1404 | уз 1906 | ж\д | 7,11 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1405 | уз 1908 | ж/д | 8,99 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 1406 | тк-647 | тк-648 | 18,16 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1407 | тк-648 | ж/д | 10,74 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1408 | тк-648 | тк-648 | 1,91 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1409 | тк-45б | тк-45а | 33,9 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1410 | тк-45в | тк-45в | 1,57 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1411 | тк-46 | ж/д | 15,45 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1412 | тк-48 | тк-48 | 2,09 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1413 | тк-83 | ж/д | 51,9 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1414 | тк-84 | тк-84а | 31,34 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1415 | тк-84 | тк-84в | 15,69 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1416 | тк-84а | ж/д | 9,02 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1417 | тк-84б | тк-84б | 1,46 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1418 | тк-84б | тк-84б | 1,9 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1419 | тк-84г | ж/д | 34,65 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1420 | тк-84г | ж\д | 14,69 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1421 | тк-85 | тк-85 | 1,83 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1422 | тк-90 | ж/д | 9,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1423 | тк-89 | тк-114 | 29,15 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1424 | тк-89 | тк-90 | 28,1 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1425 | тк-114 | ж/д | 10,47 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1426 | тк-115 | ж/д | 14,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1427 | тк-116 | тк-116 | 1,9 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1428 | тк-126 | тк-126 | 1,9 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1429 | тк-116 | тк-117 | 94,55 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1430 | тк-48 | тк-49 | 54,47 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1431 | тк-310 | уз-315 | 332,67 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1432 | тк-376 | тк-375 | 56,81 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1433 | тк-294 | тк-294 | 1,94 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1434 | тк-294 | тк-294 | 1,97 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1435 | тк-294 | тк-24 | 57,4 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1436 | тк-294 | тк-294 | 2,03 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1437 | тк-24 | тк-24 | 1,57 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1438 | тк-24 | ж\д | 17,88 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1439 | тк-24 | тк-24 | 1,82 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1440 | тк-24 | тк-25 | 29,65 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1441 | тк-24а | КНС | 9,01 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1442 | тк-24а | тк-24а | 1,65 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1443 | тк-24а | тк-24а | 1,77 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1444 | тк-24а | уз 2128 | 38,67 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1445 | тк-25 | тк-25 | 1,56 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1446 | тк-25 | ж\д | 10,52 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1447 | тк-26 | ж/д | 14,72 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1448 | тк-26 | тк-26 | 1,86 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1449 | тк-26 | ж\д | 56,64 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1450 | тк-26 | тк-26 | 1,77 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1451 | тк-50 | ж/д | 6,06 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1452 | тк-51 | тк-51 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1453 | тк-52 | ж\д | 28,28 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1454 | тк-52 | тк-52 | 1,83 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1455 | тк-54 | тк-54 | 1,72 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1456 | тк-54 | ж/д | 13,53 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1457 | тк-54 | тк-54 | 1,82 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1458 | тк-54 | тк-55 | 25,54 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1459 | тк-296 | тк-296 | 1,6 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1460 | тк-296 | тк-296 | 1,74 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1461 | тк-296 | тк-296 | 1,77 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1462 | тк-305 | уз-305д | 94,93 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1463 | тк-305 | тк-305 | 1,73 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1464 | тк-310 | тк-310 | 2,2 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1465 | тк-310 | тк-311 | 6,22 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1466 | тк-312б | тк-312б | 2,1 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1467 | тк-312в | тк-312а | 37,35 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1468 | тк-312а | тк-312б | 28,71 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1469 | тк-312а | тк-312а | 1,8 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1470 | тк-312а | Пром об | 7,81 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1471 | тк-375 | тк-375 | 1,69 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1472 | тк-53 | тк-54 | 67,59 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1473 | уз-306 | тк-308 | 44,34 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1474 | тк-305б | уз-306 | 48,06 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1475 | тк-308 | тк-310 | 54,05 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1476 | тк-296 | ж\д | 61,58 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1477 | тк-296 | ж\д | 32,18 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1478 | тк-296 | ж\д | 14,92 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1479 | тк-295 | тк-296 | 30,52 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1480 | тк-294 | тк-295 | 48,71 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1481 | тк-294 | тк-305 | 203,03 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1482 | тк-24 | тк-26 | 47,52 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1483 | уз 2128 | тк-24б | 10,25 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1484 | уз 2128 | ж\д | 6,03 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1485 | тк-25 | тк-24а | 41,34 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1486 | уз-305д | уз-305е | 46,37 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1487 | уз-305е | уз-305а | 61,98 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1488 | тк-305 | тк-305б | 37,39 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1489 | тк-311 | тк-312 | 11,47 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1490 | тк-312 | тк-312в | 30,13 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1491 | тк-49 | тк-51 | 39,77 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1492 | тк-375 | тк-374 | 36,66 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1493 | тк-51 | тк-51а | 81,56 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1494 | тк-52 | тк-53 | 20,56 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1495 | тк-51а | тк-52 | 58,78 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1496 | тк-107 | тк-107 | 1,77 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1497 | тк-108 | тк-108 | 1,64 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1498 | тк-109 | тк-109 | 2,13 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1499 | тк-110 | тк-110 | 1,64 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1500 | тк-116б | ж/д | 12,55 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1501 | тк-116а | ж/д | 14,27 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1502 | тк-117 | тк-117 | 1,7 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1503 | тк-119 | тк-119 | 1,66 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1504 | тк-122 | тк-123 | 81,73 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1505 | тк-123 | тк-123 | 1,48 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1506 | тк-125 | тк-125 | 1,97 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1507 | тк-107 | тк-108 | 29,79 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1508 | тк-117 | ж/д | 47,35 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1509 | тк-120а | тк-120а | 1,94 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1510 | тк-120 | тк-121 | 39,1 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1511 | тк-121 | тк-121 | 1,84 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1512 | тк-129а | тк-129а | 1,65 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1513 | тк-107 | ж\д | 11,86 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1514 | тк-108 | ж\д | 39,64 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1515 | тк-109 | ж/д | 8,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1516 | тк-110 | ж\д | 12,08 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1517 | тк-117 | тк-118 | 23,76 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1518 | тк-119 | тк-119 | 1,73 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1519 | тк-120а | тк-120а | 1,85 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1520 | тк-122 | тк-122 | 1,78 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1521 | тк-125 | ж/д | 66,43 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1522 | тк-110 | тк-111 | 69,52 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1523 | тк-129 | тк-129а | 37,89 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1524 | тк-128 | тк-127 | 36,27 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1525 | тк-102 | тк-103 | 6,26 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1526 | тк-116 | тк-116б | 18,87 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1527 | тк-116б | тк-116б | 1,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1528 | тк-116а | тк-116а | 1,71 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1529 | тк-118 | ж\д | 9,74 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1530 | тк-119 | ж/д | 9,68 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1531 | тк-119 | ж/д | 55,74 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1532 | тк-120а | ж/д | 20,16 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1533 | тк-120 | тк-120 | 1,65 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1534 | тк-121 | ж/д | 10,46 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1535 | тк-122 | ж/д | 40,83 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1536 | тк-122 | тк-122 | 1,77 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1537 | тк-123 | тк-125 | 45,1 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1538 | тк-125 | тк-125 | 1,78 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1539 | тк-129а | ж/д | 7,99 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1540 | тк-49 | ж\д | 15,84 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1541 | тк-92 | тк-93 | 78,1 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1542 | тк-116б | тк-116а | 47,98 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1543 | тк-116а | ж/д | 59,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 1544 | тк-95 | тк-96 | 16,2 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1545 | тк-374 | тк-373 | 13,28 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1546 | тк-98 | тк-99 | 88,35 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1547 | тк-118 | тк-119 | 78,22 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1548 | тк-121 | тк-122 | 37,52 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1549 | тк-105 | тк-106 | 44,69 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1550 | тк-106 | тк-107 | 45,47 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1551 | тк-103 | тк-104 | 78,11 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1552 | тк-101 | тк-102 | 35,96 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1553 | тк-100 | тк-101 | 50,93 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1554 | тк-100б | тк-100а | 45,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1555 | тк-372 | тк-371 | 87,98 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1556 | тк-100б | ж/д | 12,88 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1557 | уз 2106 | уз 2107 | 51,62 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1558 | тк-123 | тк-124 | 35,08 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1559 | тк-120 | тк-120а | 27,16 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1560 | тк-109а | тк-110 | 44,33 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1561 | тк-109 | тк-109а | 38 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1562 | тк-93 | тк-93 | 1,58 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1563 | тк-93 | ж/д | 5,67 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1564 | тк-95 | ж/д | 7,11 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1565 | тк-95 | тк-95 | 1,64 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1566 | тк-96 | тк-97 | 53,73 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1567 | тк-96 | тк-96 | 1,75 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1568 | тк-96 | тк-96 | 1,8 | 0,12 | 0,12 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1569 | тк-96 | уз 2106 | 50,15 | 0,12 | 0,12 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1570 | тк-97 | тк-97 | 1,62 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1571 | тк-97 | ж\д | 18,64 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1572 | тк-98 | тк-98 | 2,03 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1573 | тк-98 | ж/д | 32,11 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1574 | тк-97 | тк-98 | 48,03 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1575 | тк-98 | тк-98 | 1,58 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1576 | тк-98 | тк-98 | 1,9 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1577 | тк-98 | тк-98б | 48,48 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1578 | тк-98б | тк-98б | 1,57 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1579 | тк-98б | ж/д | 17,65 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1580 | тк-98б | тк-98б | 1,83 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1581 | тк-98б | ж/д | 56,86 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1582 | тк-99 | тк-99 | 1,87 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1583 | тк-99 | ж/д | 22,76 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1584 | тк-100 | тк-100б | 28,66 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1585 | тк-100 | тк-100 | 1,45 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1586 | тк-100а | тк-100а | 1,62 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1587 | тк-100а | ж\д | 60,97 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1588 | тк-100а | тк-100а | 1,85 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1589 | тк-100а | ж/д | 13,89 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1590 | тк-101 | тк-101 | 1,66 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1591 | тк-101 | ж/д | 7,22 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1592 | тк-101 | тк-101 | 1,82 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1593 | тк-101 | ж\д | 46,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1594 | тк-102 | тк-102 | 1,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1595 | тк-102 | ж/д | 27,35 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1596 | тк-102 | тк-102 | 1,66 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1597 | тк-102 | тк-102а | 27,51 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1598 | тк-102а | тк-102а | 1,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1599 | тк-102а | тк-102а | 1,66 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1600 | уз-315 | уз-316 | 77,14 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1601 | тк-319 | уз-377 | 257,92 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1602 | тк-319 | тк-319 | 3,06 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1603 | уз-315 | уз-315 | 3,14 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1604 | уз-316 | уз-316 | 2,9 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1605 | уз-316 | Гаражи - 3 шт. | 25,17 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1606 | уз-317 | уз-317 | 2,8 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1607 | уз-317 | уз 2095 | 2,67 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1608 | уз-318 | тк-319 | 115,97 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1609 | тк-319 | тк-319 | 3,19 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1610 | тк-319 | уз-376а | 233,43 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1611 | тк-319 | тк-319 | 2,86 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1612 | тк-319 | тк-319 | 3,02 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1613 | тк-319 | уз-320 | 212,35 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1614 | тк-319 | тк-319 | 3,3 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1615 | тк-319 | тк-319 | 3,23 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1616 | тк-319 | тк-319 | 17,66 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1617 | уз-320 | уз-320 | 2,59 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1618 | уз-320 | уз 2104 | 4,77 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1619 | уз-376а | тк-376 | 84,68 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1620 | тк-376 | тк-376 | 3,43 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1621 | тк-376 | тк-376 | 3,5 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1622 | тк-376 | уз 2069 | 13,74 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1623 | тк-376 | тк-376 | 3,21 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1624 | уз-376а | уз-376а | 3,06 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1625 | уз-376а | уз 2071 | 7,15 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1626 | уз 2069 | уз 2115 | 88,86 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 1627 | уз-320 | уз-321 | 71,06 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1628 | уз 2083 | Гаражи - 6 шт. | 6,91 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1629 | уз-316 | уз-317 | 71,07 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1630 | уз-317 | уз-318 | 87 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1631 | уз 2115 | Училище №24 | 73,73 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 1632 | уз 2115 | ж\д | 7,17 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1633 | уз 2069 | ж\д | 6,66 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 1634 | тк-377а | П-2 | 164,96 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1635 | П-2 | тк-378 | 1,77 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1636 | уз-377а | тк-377а | 58,49 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1637 | тк-378 | тк-378 | 1,67 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1638 | уз-377 | уз-377а | 65,96 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1639 | уз-325 | уз-344а | 1207,36 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1640 | уз-322 | уз-322 | 3,63 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1641 | уз-322 | уз-322 | 3,58 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1642 | уз-322 | тк 1005 | 66,6 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1643 | уз-322 | уз-325 | 148,74 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1644 | уз-324 | уз-324 | 2,51 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1645 | уз-325 | уз-324 | 10,64 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1646 | уз-324 | тк-326 | 48,75 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1647 | уз-325 | уз-325 | 2,76 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1648 | уз-325 | ж\д | 10,95 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1649 | уз-325 | уз-325 | 2,55 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1650 | уз-325 | Задвижка уз-325 | 4,46 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1651 | Задвижка уз-325 | ж\д | 42,76 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1652 | уз-325 | тк-330 | 67,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1653 | тк-330 | тк-330 | 2,9 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1654 | Задвижка уз-344 | П-3 | 101,03 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1655 | П-3 | уз-345 | 3,37 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1656 | Задвижка уз-1107 | тк-1106 | 131,65 | 0,15 | 0,15 | Пенополиуретан | Надземная | АО «РИР» |
| 1657 | тк-1106 | тк-1106 | 1,94 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1658 | тк-1106 | ж/д | 21,3 | 0,082 | 0,082 | Пенополиуретан | Надземная | АО «РИР» |
| 1659 | уз-1107 | Задвижка уз-1107 | 4,69 | 0,15 | 0,15 | Пенополиуретан | Надземная | АО «РИР» |
| 1660 | уз-1079 | П-4 | 2,56 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1661 | П-4 | Задвижка уз-1079 | 1,6 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1662 | уз-907 | П-5 | 4,03 | 0,426 | 0,426 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1663 | П-5 | Задвижка уз-907 | 2,41 | 0,426 | 0,426 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1664 | тк-301 | тк-304 | 54,21 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1665 | тк-304 | тк-304а | 80,09 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1666 | тк-174 | П-6 | 2,74 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1667 | П-6 | Задвижка тк-174 | 1,57 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1668 | тк-183 | тк-184 | 45,57 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1669 | уз-905 | Уз-905а | 124,8 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1670 | уз-906а | уз-906б | 178,22 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1671 | тк-254 | тк-254 | 1,53 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1672 | тк-254 | Пром об | 6,53 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1673 | тк-254 | тк-254 | 1,84 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1674 | тк-259 | тк-259 | 1,76 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1675 | тк-259 | тк-259а | 23,84 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1676 | уз-905 | уз-905 | 3,16 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1677 | тк-253а | тк 253п | 157,62 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1678 | тк-258 | тк-259 | 39,77 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1679 | тк-253а | тк-253а | 2,07 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1680 | тк-253а | тк-253а | 2,14 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1681 | уз 253и | Задвижка ул. Некрасова 29 | 3,01 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1682 | уз 253ж | уз 253и | 31,05 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1683 | Задвижка уз-252 | тк-253 | 24,61 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1684 | Задвижка ул. Некрасова 29 | ж\д | 9,81 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1685 | тк-253а | уз 253е | 47,3 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1686 | уз-906б | уз-906в | 115,77 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1687 | уз-252а | уз-252в | 83,68 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1688 | тк-253 | тк 253г | 214,82 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1689 | уз-252 | уз-252а | 140,46 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1690 | уз-252в | уз-252б | 53,84 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1691 | уз-251а | уз-252 | 110,61 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1692 | тк-175 | тк-175а | 69,66 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1693 | тк-175а | тк-176 | 17,55 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1694 | тк-174а | тк-251 | 65,41 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1695 | тк-251 | уз-251а | 85,4 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1696 | тк-179 | тк-182 | 46,15 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1697 | тк-172 | тк-173 | 182,35 | 0,357 | 0,357 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1698 | тк-300 | тк-301 | 69,55 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1699 | тк-301 | тк-302 | 35,02 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1700 | тк-304а | тк-304б | 49,29 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1701 | тк-196 | тк-197 | 67,95 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1702 | тк-194 | тк-195 | 44,69 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1703 | тк-190 | тк-193 | 26,34 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1704 | тк-190 | тк-191 | 18,94 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1705 | тк-186 | тк-190 | 24,98 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1706 | тк-191 | тк-192 | 52,09 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1707 | тк-176 | тк-177 | 40,64 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1708 | тк-177 | тк-178 | 11,99 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1709 | тк-186 | тк-187 | 16,69 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1710 | тк-187 | тк-188 | 27,6 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1711 | тк-188 | тк-189 | 40,91 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1712 | тк-297 | тк-300 | 45,54 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1713 | тк-297 | тк-298 | 36,38 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1714 | тк-180 | тк-181 | 58,98 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1715 | тк-298 | тк-299 | 48,04 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1716 | тк-173 | тк-173 | 161,4 | 0,359 | 0,359 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1717 | тк-173 | тк-174 | 8,07 | 0,359 | 0,359 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1718 | уз 2001 | Гаражи | 13,87 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 1719 | тк-303 | ж\д | 39,47 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1720 | тк-188 | тк-188 | 1,87 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1721 | тк-191 | тк-191 | 1,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1722 | тк-191 | ж/д | 13,31 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1723 | тк-193 | тк-193 | 1,76 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1724 | тк-193 | ж/д | 12,34 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1725 | тк-193 | тк-194 | 70,85 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1726 | тк-193 | тк-193 | 1,63 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1727 | тк-194 | тк-194 | 1,64 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1728 | тк-195 | ж/д | 22,37 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1729 | тк-195 | тк-195 | 1,67 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1730 | тк-195 | тк-195 | 1,86 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1731 | тк-195 | тк-196 | 53,71 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1732 | тк-196 | тк-196 | 1,63 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1733 | тк-196 | ж\д | 13,41 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1734 | тк-197 | ж/д | 47,27 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1735 | тк-197 | тк-197 | 1,66 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1736 | тк-197 | тк-197 | 1,86 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1737 | тк-197 | ж/д | 9,21 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1738 | тк-298 | ж\д | 20,83 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1739 | тк-298 | тк-298 | 1,71 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1740 | тк-298 | тк-298 | 1,67 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1741 | тк-300 | тк-300а | 60,99 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1742 | тк-300 | тк-300 | 1,92 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1743 | тк-300а | ж\д | 25,61 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1744 | тк-300а | тк-300а | 1,77 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1745 | тк-300а | ж\д | 86,34 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1746 | тк-300а | тк-300а | 1,63 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1747 | тк-301 | тк-301 | 1,73 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1748 | тк-301 | тк-301а | 31,91 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1749 | тк-302 | тк-302 | 1,81 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1750 | тк-302 | ж\д | 34,42 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1751 | тк-302 | тк-302 | 1,9 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1752 | тк-302 | тк-303 | 21,24 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1753 | тк-303 | ж\д | 18,19 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1754 | тк-303 | тк-303 | 1,86 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1755 | тк-303 | тк-303 | 1,82 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1756 | тк-304 | тк-304 | 2 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1757 | тк-304а | тк-304а | 1,89 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1758 | тк-304а | ж\д | 10,48 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1759 | тк-304б | тк-304б | 1,81 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1760 | тк-304б | ж/д | 63,77 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1761 | тк-304б | ж\д | 7,3 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1762 | тк-304б | тк-304б | 1,64 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1763 | тк-192 | ж\д | 7,83 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1764 | тк-192 | тк-192 | 1,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1765 | тк-192 | тк-192 | 1,89 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1766 | тк-192 | ж/д | 15,38 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1767 | тк-174 | тк-175 | 29,21 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1768 | тк-174 | тк-174 | 1,65 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1769 | Задвижка тк-174 | тк-174а | 179,95 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1770 | тк-175 | тк-175 | 1,52 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1771 | тк-175а | тк-175а | 1,46 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1772 | тк-176 | тк-176 | 1,84 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1773 | тк-173 | тк-179 | 49,41 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1774 | тк-173 | тк-173 | 1,65 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1775 | тк-173 | тк-173 | 1,77 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1776 | тк-173 | тк-186 | 80,96 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1777 | тк-182 | тк-182 | 1,85 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1778 | тк-182 | ж/д | 41,12 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1779 | тк-182 | ж/д | 14,54 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1780 | тк-182 | тк-182 | 1,87 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1781 | тк-179 | тк-180 | 42,25 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1782 | Задвижка уз-907 | тк908 | 40,82 | 0,426 | 0,426 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1783 | уз-907 | уз-907 | 2,79 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1784 | уз-907а | уз-907 | 57,73 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1785 | уз-906в | уз-907а | 73,48 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1786 | уз-906в | Задвижка уз-906в | 3,95 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1787 | уз-906в6 | Инд/п | 5,48 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1788 | Задвижка уз-906в | уз-906в6 | 24,64 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1789 | тк908 | уз-911 | 1218,11 | 0,414 | 0,414 | Пенополиуретан | Надземная | АО «РИР» |
| 1790 | тк-299 | тк-299 | 1,84 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1791 | тк-299 | ж/д | 11,34 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1792 | тк-299 | тк-299 | 1,66 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1793 | тк-299 | тк-299а | 67,79 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1794 | уз-252 | П-7 | 2,66 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1795 | П-7 | Задвижка уз-252 | 1,9 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1796 | уз-902 | уз-903 | 260,94 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1797 | уз 2032 | уз-901 | 1417,58 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1798 | уз 2032 | тк-982 | 702,15 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1799 | уз-970 | Пром об | 11,34 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1800 | уз-971 | уз-970 | 40,14 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1801 | уз-973 | уз-971 | 89,56 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1802 | тк-982 | тк-981 | 145,33 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1803 | тк-980 | тк-978 | 77,57 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1804 | тк-978 | Пром об | 31,15 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1805 | тк-976 | тк-976 | 2,03 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1806 | тк-976 | уз-974 | 29,82 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1807 | тк-976 | тк-976 | 1,75 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1808 | тк-982 | тк-982 | 1,62 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1809 | тк-982 | тк-983 | 7,26 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1810 | тк-982 | тк-982 | 1,84 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1811 | тк-984 | тк-985 | 65,57 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1812 | тк-984 | тк-984 | 1,68 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1813 | тк-983 | тк-984 | 88,06 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1814 | тк-981 | тк-980 | 52,61 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1815 | тк-980 | Пром об | 6,34 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1816 | тк-978 | тк-977 | 39,96 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1817 | тк-977 | тк-976 | 45,2 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1818 | уз-974 | уз-975 | 17,18 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1819 | уз-974 | уз-973 | 12,33 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1820 | уз 2032 | уз 1975 | 192,29 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1821 | уз 2032 | тк-398 | 1144,59 | 0,706 | 0,706 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1822 | уз 1975 | уз-А | 783,69 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1823 | уз 1975 | уз 1720 | 843,32 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1824 | тк-400 | тк-401 | 238,73 | 0,706 | 0,706 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1825 | тк-398б | тк-399 | 143,16 | 0,704 | 0,704 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1826 | тк-398а | тк-398б | 7,76 | 0,706 | 0,706 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1827 | тк-399 | тк-399 | 1,74 | 0,7 | 0,7 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1828 | тк-399 | тк-400 | 112,89 | 0,706 | 0,706 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1829 | тк-398 | тк-398а | 18,15 | 0,706 | 0,706 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1830 | П-8 | уз-902 | 184,49 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1831 | уз-901 | П-8 | 6,21 | 0,414 | 0,414 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 1832 | уз 1954 | Гараж | 23,43 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1833 | уз 1960 | ГСК "Энергия" | 7,41 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1834 | уз-904 | уз-904 | 2,7 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1835 | уз-903 | уз-903 | 2,88 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1836 | уз-903 | уз-903а | 125,84 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1837 | уз-903 | уз-904 | 286,84 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1838 | уз-904 | уз-905 | 996,9 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1839 | тк-254а | тк-254б | 76,56 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1840 | тк-254б | тк-254в1 | 101,34 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1841 | тк-254в1 | тк-254в | 54,53 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1842 | уз 1950 | уз 1954 | 59,8 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1843 | тк-255 | тк-255 | 2,03 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1844 | тк-255 | ж\д | 17,28 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1845 | тк-254а | тк-254а | 1,76 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1846 | тк-255 | тк-256 | 51,75 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1847 | тк-256 | тк-260 | 44,17 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1848 | тк-256 | тк-256 | 1,63 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1849 | тк-256 | тк-256 | 1,72 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1850 | тк-256 | тк-257 | 34,35 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1851 | тк-257 | тк-257 | 1,73 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1852 | тк-260 | ж\д | 17,34 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1853 | тк-260 | тк-260 | 1,6 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1854 | тк-260 | тк-260а | 43,69 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1855 | тк-260а | тк-261 | 41,03 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1856 | тк-261 | ж/д | 15,32 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1857 | тк-261 | тк-261 | 1,85 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1858 | тк-261 | тк-262 | 75,57 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1859 | тк-261 | тк-261 | 1,72 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1860 | тк-262 | ж/д | 18,9 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1861 | тк-262 | тк-262 | 1,77 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1862 | тк-262 | тк-262 | 1,69 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1863 | тк-262 | тк-263 | 59,88 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1864 | тк-262 | тк-262 | 1,67 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1865 | тк-262 | ж/д | 57,41 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1866 | тк-263 | тк-263 | 1,63 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1867 | тк-263 | тк-264 | 47,4 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1868 | тк-263 | тк-263 | 1,77 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1869 | тк-263 | ж/д | 27,47 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1870 | тк-264 | ж/д | 24,99 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1871 | тк-264 | тк-264 | 1,67 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1872 | уз 1954 | ГСК "Маяк" | 6,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1873 | тк-254а | тк-255 | 42,36 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1874 | тк-254в | тк-265 | 140,23 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1875 | тк-257 | тк-258 | 47,81 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1876 | тк-254 | тк-254а | 34,74 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1877 | тк-267 | Адм. учр. | 31,16 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты стекловатные марки 50 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1878 | уз-903б | Задвижка уз-903б | 5,12 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1879 | уз-268 | ж/д | 18,41 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1880 | ГСК "Юбилейный" | ГСК "Прогресс" | 128,55 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1881 | уз-903а | уз-903а | 2,56 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1882 | уз-903а | уз 1944 | 3,07 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1883 | уз-903а | уз-903б | 149,98 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1884 | тк-267а | тк-267а | 1,79 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1885 | тк-267а | тк-267а | 1,65 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1886 | Задвижка уз-268 | уз-268 | 8,38 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1887 | уз-268 | Задвижка уз-268 | 4,9 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1888 | тк-265 | тк-265а | 138,3 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1889 | тк-265 | тк-265 | 1,73 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1890 | тк-266 | тк-266 | 2,08 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1891 | тк-266 | ГСК "Гранат" | 40,35 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1892 | тк-266 | тк-266 | 2,11 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1893 | тк-266 | тк-266б | 60,41 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1894 | тк-266 | тк-266 | 2,47 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1895 | тк-266а | тк-266а | 1,52 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1896 | тк-266а | ж/д | 7,93 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1897 | тк-266б | Гаражи | 48,71 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1898 | тк-266б | тк-266б | 1,58 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1899 | тк-267 | тк-267 | 1,89 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1900 | тк-267 | тк-267 | 1,66 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1901 | тк-267 | ж/д | 17,81 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1902 | тк-267 | тк-267а | 34,59 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1903 | тк-267а | ж/д | 8,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1904 | тк-265б | тк-265б | 1,77 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1905 | тк-265б | ж/д | 15,07 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1906 | тк-266б | тк-267 | 43,7 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1907 | тк-266 | уз 1939 | 11,43 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1908 | уз 1939 | ж/д | 7,76 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1909 | уз 1939 | уз 1940 | 46,86 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1910 | уз 1940 | ж/д | 5,66 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1911 | уз 1940 | уз 1941 | 49,24 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1912 | уз 1941 | ж/д | 13,29 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1913 | уз 253и | уз 253к | 104,55 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1914 | тк-266 | тк-266а | 69,93 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1915 | тк-265 | тк-266 | 193,02 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1916 | тк-265а | тк-265б | 43,23 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1917 | тк-184 | тк-185 | 76,79 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1918 | тк-182 | тк-183 | 51,88 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1919 | тк-183 | тк-183 | 1,77 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1920 | тк-183 | ж/д | 29,34 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1921 | тк-184 | ж/д | 15,13 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1922 | тк-184 | тк-184 | 1,81 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1923 | тк-185 | тк-185 | 1,83 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1924 | тк-185 | тк-185 | 1,8 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1925 | тк-185 | ж/д | 8,77 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1926 | тк-267а | П-9 | 55,75 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1927 | П-9 | уз-268 | 3,37 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 1928 | П-10 | тк-741а | 23,18 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1929 | тк-741 | П-10 | 4,7 | 0,207 | 0,207 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 1930 | тк-407 | П-11 | 3,81 | 0,517 | 0,517 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 1931 | тк-241а | ж\д | 18,37 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1932 | уз 248 | уз-247а | 112,69 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1933 | уз-248в | уз-248а | 101,67 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1934 | уз 1985 | Гараж | 16,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1935 | тк-410 | тк-411 | 120,18 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1936 | тк-411 | тк-416 | 58,19 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1937 | тк-428 | тк-429 | 118,4 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1938 | тк-433 | тк-434 | 42,72 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1939 | тк-416 | тк-424 | 36,28 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1940 | тк-417 | тк-418 | 58,22 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1941 | тк-418 | тк-418а | 50,36 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1942 | тк-418а | тк-418б | 32,6 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1943 | тк-418б | тк-419 | 84,9 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1944 | тк-420а | тк-421 | 46,4 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1945 | тк-421 | тк-422 | 28,57 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1946 | тк-406 | тк-407 | 156,13 | 0,704 | 0,704 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1947 | тк-405 | тк-406 | 86,1 | 0,704 | 0,704 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1948 | уз 1992 | Котельная | 3,95 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1949 | тк-432 | тк-433 | 44,58 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1950 | тк-426 | тк-427 | 71,6 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1951 | тк-446 | тк-447 | 68,41 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1952 | тк-428 | тк-432 | 65,39 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1953 | тк-411 | тк-412 | 72,7 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1954 | тк-412 | тк-415 | 82,69 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1955 | тк-415 | ж/д | 6,57 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1956 | тк-425 | тк-425 | 2,89 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1957 | тк-426 | тк-426 | 1,95 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1958 | тк-425 | тк-425 | 1,7 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1959 | тк-424 | тк-424 | 1,77 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1960 | тк-428 | ж\д | 18,56 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1961 | тк-429 | тк-429 | 1,69 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1962 | тк-429 | ж\д | 59,23 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1963 | тк-429 | тк-430 | 57,48 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1964 | тк-430 | ж\д | 42,92 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1965 | тк-430 | тк-430 | 1,56 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1966 | тк-432 | ж\д | 6,52 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1967 | тк-433 | ж/д | 4,57 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1968 | тк-434 | тк-434 | 1,69 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1969 | тк-434 | ж\д | 52,8 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1970 | тк-411 | тк-411 | 1,8 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1971 | тк-415 | тк-415 | 1,7 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1972 | тк-415 | ж/д | 23,15 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1973 | тк-415 | тк-415 | 1,93 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1974 | тк-416 | тк-417 | 60,99 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1975 | тк-416 | тк-416 | 1,9 | 0,207 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1976 | тк-417 | тк-417 | 1,75 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1977 | тк-419 | тк-419 | 2 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1978 | тк-419 | тк-419б | 73,58 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1979 | тк-419б | тк-419б | 1,76 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1980 | тк-419б | тк-419в | 23,97 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1981 | тк-419б | тк-419б | 1,49 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1982 | тк-419б | тк-420 | 31,91 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1983 | тк-419б | ж\д | 26,83 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1984 | тк-419б | тк-419б | 1,78 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1985 | тк-420 | тк-420а | 5,55 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1986 | тк-420а | тк-420а | 1,46 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1987 | тк-421 | тк-421 | 1,87 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1988 | тк-421 | ж/д | 5,01 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1989 | тк-425 | тк-425а | 72,13 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1990 | тк-426 | тк-446 | 32,04 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1991 | тк-424 | тк-425 | 37,29 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1992 | тк-424 | ж/д | 53,26 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1993 | тк-425 | тк-426 | 58,88 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1994 | тк-428 | тк-428 | 1,96 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1995 | тк-429 | ж\д | 21,27 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 1996 | тк-429 | тк-429 | 1,94 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1997 | тк-429 | тк-429 | 1,71 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1998 | тк-430 | тк-430 | 1,75 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 1999 | тк-430 | ж/д ул. Т.Барамзиной 6 | 23,72 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2000 | тк-432 | тк-432 | 1,99 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2001 | тк-433 | тк-433 | 1,64 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2002 | тк-434 | ж/д | 5,34 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2003 | тк-434 | тк-434 | 1,65 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2004 | тк-447 | тк-447 | 1,51 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2005 | тк-447 | тк-448 | 24,28 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2006 | тк-404 | тк-405 | 224,91 | 0,704 | 0,704 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2007 | тк-419в | тк-419в | 1,83 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2008 | тк-419в | ж\д | 14,29 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2009 | тк-171 | тк-171 | 1,79 | 0,357 | 0,357 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2010 | тк-171 | тк-172 | 57,96 | 0,357 | 0,357 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2011 | тк-171 | тк-171 | 1,72 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2012 | тк-171 | тк-198 | 62,82 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2013 | тк-170 | тк-170а | 30,69 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2014 | тк-170 | тк-170 | 1,71 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2015 | тк-170в | тк-170в | 1,71 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2016 | тк-170в | ж\д | 46,25 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2017 | тк-170в | тк-170в | 1,71 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2018 | тк-170в | ж\д | 9,09 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2019 | тк-170б | ж\д | 78,54 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2020 | тк-170б | тк-170б | 1,81 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2021 | тк-170б | тк-170б | 1,96 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2022 | тк-170б | ж\д | 9,34 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2023 | тк-199 | тк-199 | 1,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2024 | тк-199 | ж\д | 18,39 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2025 | тк-199 | тк-199 | 1,79 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2026 | тк-199 | ж\д | 30,09 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2027 | тк-202 | тк-202 | 1,81 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2028 | тк-202 | тк-202а | 23,43 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2029 | тк-203 | тк-203 | 1,68 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2030 | тк-203 | ж/д | 10,43 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2031 | тк-203 | ж/д | 34,17 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2032 | тк-203 | тк-203 | 1,65 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2033 | тк-204 | тк-204 | 1,79 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2034 | тк-208 | тк-208 | 1,8 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2035 | тк-208 | ж\д | 23,11 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2036 | тк-208 | тк-208 | 1,71 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2037 | тк-208 | ж\д | 20,76 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2038 | тк-209 | тк-209 | 1,7 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2039 | тк-209 | тк-209а | 11,89 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2040 | тк-209 | тк-209 | 1,66 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2041 | тк-209 | ж\д | 15,37 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2042 | тк-169 | тк-168 | 1,91 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2043 | тк-168 | тк-210 | 48,74 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2044 | тк-210 | тк-210 | 1,7 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2045 | тк-210 | ж\д | 20,28 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2046 | тк-211 | тк-211 | 1,63 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2047 | тк-214 | тк-214 | 1,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2048 | тк-214 | тк-214 | 1,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2049 | тк-212 | тк-214 | 37,48 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2050 | тк-14 | тк-13 | 64,85 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2051 | тк-729 | тк-731 | 170,33 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2052 | тк-16д | уз-4 | 52,53 | 0,359 | 0,359 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2053 | тк-16е | тк-16г | 12,51 | 0,359 | 0,359 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2054 | тк-16а | ж\д | 54,75 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2055 | тк-16 | тк-15 | 134,59 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2056 | тк-15а | тк-15б | 23,4 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2057 | тк-57 | тк-58 | 102,93 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2058 | тк-56 | тк-57 | 42,05 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2059 | тк-168 | тк-169 | 7,88 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2060 | тк-210 | тк-211 | 41,03 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2061 | тк-211 | тк-212 | 65,03 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2062 | тк-170а | тк-170б | 49,8 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2063 | тк-170а | тк-170в | 54,17 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2064 | тк-170 | тк-171 | 43,34 | 0,357 | 0,357 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2065 | тк-200 | тк-202 | 55,99 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2066 | тк-198 | тк-200 | 22,05 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2067 | тк-198 | тк-199 | 31,24 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2068 | тк-204 | тк-205 | 86,09 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2069 | тк-205 | тк-207 | 54,41 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2070 | тк-207 | тк-208 | 37,57 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2071 | тк-207 | тк-209 | 138,92 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2072 | тк-209а | ж\д | 12,88 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2073 | тк-295 | тк-297 | 110,95 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2074 | тк-14а | тк-14 | 37,37 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2075 | тк-15г | тк-15д | 30,37 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2076 | тк-48б | тк-48в | 102,43 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2077 | тк-50 | тк-50а | 19,16 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2078 | тк-46 | тк-46а | 102,99 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2079 | тк-46а | тк-46б | 25,76 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2080 | тк-16в | тк-16д | 18,28 | 0,359 | 0,359 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2081 | тк-14г | ж/д | 43,49 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2082 | тк-202а | тк-204 | 49,5 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2083 | тк-58 | тк-58а | 70,79 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2084 | тк-710 | Задвижка тк-710 | 4,28 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2085 | тк-480а | тк-482 | 42,35 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2086 | тк-464 | тк-464 | 1,8 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2087 | тк-476 | тк-476 | 1,54 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2088 | тк-524 | ж/д | 39,24 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2089 | тк-524 | тк-524 | 1,83 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2090 | тк-527 | тк-528 | 198,54 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2091 | тк-527а | тк-527а | 2,04 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2092 | тк-527б | уз 2042 | 5,4 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2093 | тк-527б | уз 2026 | 48,49 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2094 | тк-528 | тк-528 | 1,73 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2095 | тк-531 | магазин | 10,32 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2096 | тк-551 | тк-551 | 1,94 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2097 | тк-552 | тк-552 | 2,03 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2098 | тк-558 | тк-558 | 1,86 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2099 | тк-558а | тк-558а | 1,86 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2100 | тк-558а | ж/д | 48,66 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2101 | тк-558а | тк-558а | 1,79 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2102 | тк-558в | тк-558в | 2,5 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2103 | тк-558г | ж\д | 10,07 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2104 | тк-749 | тк-749 | 2,16 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2105 | тк-749 | тк-749 | 1,66 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2106 | тк-738 | тк-524 | 43,11 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2107 | тк-740 | тк-526 | 155,83 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2108 | тк-741а | тк-741а | 1,77 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2109 | тк-744 | тк-744 | 1,56 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2110 | тк-741 | тк-744 | 143,35 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2111 | тк-711 | тк-464 | 6,93 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2112 | тк-711 | тк-711 | 1,85 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2113 | тк-528 | ж/д | 10,01 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2114 | тк-557 | тк-558 | 171,34 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2115 | тк-558 | тк-559 | 86,98 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2116 | тк-551 | тк-552 | 102,83 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2117 | тк-744 | тк 1004 | 76,87 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2118 | тк 1004 | тк-749 | 86,56 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2119 | тк-749 | тк-557 | 54,33 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2120 | тк-476 | тк-478 | 61,08 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2121 | тк-524 | тк-524 | 1,81 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2122 | тк-524 | тк-524 | 1,8 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2123 | тк-524 | ж/д | 18,44 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2124 | тк-527 | тк-527 | 1,67 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2125 | тк-527а | тк-527б | 13,24 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2126 | тк-527б | тк-527б | 1,93 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2127 | тк-527б | тк-527б | 1,73 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2128 | тк-531 | тк-531 | 1,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2129 | тк-551 | тк-551 | 1,9 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2130 | тк-552 | тк-552 | 1,46 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2131 | тк-553 | тк-553 | 1,83 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2132 | тк-557 | тк-557 | 1,71 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2133 | тк-558 | тк-558г | 42,39 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2134 | тк-558а | тк-558б | 40,16 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2135 | тк-558а | тк-558а | 1,92 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2136 | тк-558а | ж/д | 10,38 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2137 | тк-558в | ж/д | 14,99 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2138 | тк-558г | тк-558г | 2,07 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2139 | Задвижка тк-710 | тк-738 | 66,77 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2140 | Задвижка тк-710 | тк-710а | 13,29 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2141 | тк-738 | тк-738 | 2,16 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2142 | тк-740 | тк-740 | 1,93 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2143 | тк-741а | тк 525а | 67,56 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2144 | тк-744 | тк-553 | 14,83 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2145 | уз 2026 | ж/д | 8,72 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2146 | тк-749 | тк-749а | 42,66 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2147 | тк-710а | тк-711 | 48,82 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2148 | тк-558г | тк-558а | 35,8 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2149 | тк-738 | тк-740 | 75,75 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2150 | тк-740 | тк-741 | 57,25 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2151 | тк-711 | тк-713 | 94,99 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2152 | тк-741а | тк-551 | 43,25 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2153 | тк-476 | тк-477 | 26,02 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2154 | тк-749 | тк-751 | 122,78 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2155 | тк-558б | тк-558в | 29,85 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2156 | тк-527а | тк-530 | 102,14 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2157 | тк-527 | тк-527а | 26,27 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2158 | тк-526 | тк-527 | 48,72 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2159 | уз 2026 | ж/д | 49,7 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2160 | тк-528 | тк-529 | 71,25 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2161 | тк-530б | тк-531 | 22,45 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2162 | уз-911 | П-12 | 270,33 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2163 | уз-911 | уз-322 | 518,81 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2164 | уз-911 | уз-911 | 3,12 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2165 | уз-911 | уз-911 | 3,55 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2166 | тк-710 | П-13 | 1,84 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2167 | П-13 | Задвижка тк-710 | 2,93 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2168 | уз-3 | уз-3 | 3,5 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2169 | уз-3 | уз-3 | 2,99 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2170 | тк-33 | тк-33 | 5,28 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2171 | тк-3 | тк-32 | 55,69 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2172 | тк-35б | тк-32а | 38,13 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2173 | тк-34 | тк-35 | 42,44 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2174 | тк-35б | тк-35а | 23,97 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2175 | тк-35а | тк-35в | 24,58 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2176 | тк-36а | тк-36б | 48,88 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2177 | тк-36 | тк-37 | 85,82 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2178 | тк-38а | тк-38б | 48,95 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2179 | тк-37а | тк-37б | 51,37 | 0,05 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2180 | тк-38в | тк-11а | 50,42 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2181 | тк-60 | тк-60а | 61,44 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2182 | тк-60а | тк-62 | 45,56 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2183 | тк-62 | тк-62а | 15,75 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2184 | тк-79 | тк-80 | 76,39 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2185 | тк-80в | тк-80г | 28,32 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2186 | тк-61б | тк-61а | 93,94 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2187 | тк-1а | тк-1б | 29,46 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2188 | тк-62а | ту-63 | 19,36 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2189 | тк-78 | тк-79 | 30,79 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2190 | тк-77 | тк-78 | 48,01 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2191 | тк-80г | ж/д | 13,85 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2192 | тк-80г | ж\д | 25,45 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2193 | тк-80в | ж\д | 18,67 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2194 | тк-80 | тк-81 | 29,89 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2195 | тк-80а | тк-80б | 42,69 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2196 | тк-245 | тк-245 | 1,72 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2197 | тк-240 | тк-240 | 1,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2198 | тк-240 | ж\д | 20,93 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2199 | тк-241 | тк-240 | 59,59 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2200 | тк-245 | уз-Б | 31,03 | 0,4 | 0,4 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2201 | тк-402 | тк-403 | 174,83 | 0,704 | 0,704 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2202 | тк-403 | тк-404 | 176,71 | 0,704 | 0,704 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2203 | тк-401 | тк-402 | 54,85 | 0,706 | 0,706 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2204 | тк-447 | тк-449 | 117,24 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2205 | тк-250 | тк-249б | 37,29 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2206 | тк-436 | тк-437 | 76,59 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2207 | тк-249б | тк-249 | 68,64 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2208 | тк-435 | тк-435а | 15,38 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2209 | тк-435а | тк-436 | 60,25 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2210 | тк-249 | уз-248в | 46,1 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2211 | тк-67в | тк-67б | 30,74 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2212 | тк-67б | тк-67а | 40,33 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2213 | тк-68в | тк-68д | 57,38 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2214 | тк-68д | тк-68а | 88,22 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2215 | тк-72 | ж/д | 49,23 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2216 | ту-63 | тк-64 | 15,87 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2217 | тк-64 | тк-64а | 35,45 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2218 | тк-64а | тк-65а | 22,43 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2219 | тк-65а | тк-65 | 24,66 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2220 | тк-67а | тк-67 | 23,07 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2221 | тк-66б | тк-66а | 42,07 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2222 | тк-66в | тк-66б | 33,67 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2223 | тк-66г | тк-66в | 97,42 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2224 | тк-67 | тк-68 | 20,78 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2225 | тк-70 | тк-71 | 75,48 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2226 | тк-71 | тк-72 | 68,13 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2227 | тк-65 | тк-66 | 87,43 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2228 | тк-74а | тк-75 | 71,48 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2229 | тк-74 | тк-74а | 46,13 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2230 | тк-73 | тк-69а | 42,36 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2231 | тк-69а | тк-69 | 44,37 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2232 | тк-61б | тк-61б | 1,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2233 | тк-61а | тк-61а | 1,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2234 | тк-61а | тк-61а | 1,61 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2235 | тк-61а | ж/д | 11,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2236 | тк-62а | ж\д | 15,24 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2237 | тк-64 | тк-64 | 1,98 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2238 | тк-64 | ж\д | 13,23 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2239 | тк-64а | тк-64а | 1,69 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2240 | тк-64а | ж\д | 13,59 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2241 | тк-65а | тк-65а | 1,78 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2242 | тк-65а | ж/д | 10,6 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2243 | тк-65 | тк-65 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2244 | тк-65 | ж/д | 29,85 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2245 | тк-66 | тк-66 | 1,62 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2246 | тк-66 | тк-67в | 16,62 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2247 | тк-66 | тк-66 | 1,59 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2248 | тк-66 | тк-66г | 18,39 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2249 | тк-66а | тк-66а | 1,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2250 | тк-66а | ж/д | 20,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2251 | тк-66а | тк-66а | 1,96 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2252 | тк-66а | ж/д | 50,89 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2253 | тк-66б | тк-66б | 1,51 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2254 | тк-66б | ул. Комсомольская | 12,85 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2255 | тк-66в | тк-66в | 1,74 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2256 | тк-66в | ж\д | 13,93 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2257 | тк-66г | тк-66г | 1,73 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2258 | тк-66г | ж\д | 9,7 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2259 | тк-67в | тк-67в | 1,89 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2260 | тк-67в | ж/д | 14,78 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2261 | тк-67б | тк-67б | 2,08 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2262 | тк-67б | ж/д | 16,86 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2263 | тк-67а | тк-67а | 1,85 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2264 | тк-67а | ж\д | 17,75 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2265 | тк-67 | тк-67 | 1,96 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2266 | тк-67 | ж/д | 14,18 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2267 | тк-68 | тк-68 | 1,63 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2268 | тк-68 | тк-68в | 17,42 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2269 | тк-68в | тк-68в | 1,55 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2270 | тк-68в | ж/д | 14,34 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2271 | тк-68д | тк-68д | 1,89 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2272 | тк-68д | ж/д | 10,47 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2273 | тк-68а | тк-68а | 1,78 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2274 | тк-68а | ж/д | 14,5 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2275 | тк-68а | тк-68а | 1,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2276 | тк-68а | тк-68г | 20,4 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2277 | тк-68г | тк-68г | 1,8 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2278 | тк-68г | тк-68б | 54,1 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2279 | тк-68г | тк-68г | 1,88 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2280 | тк-68г | ж\д | 20,19 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2281 | тк-69 | тк-69 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2282 | тк-69 | ж/д | 37,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2283 | тк-69 | тк-69 | 1,66 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2284 | тк-69 | тк-70 | 40,68 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2285 | тк-70 | тк-70 | 1,81 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2286 | тк-70 | ж/д | 20,67 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2287 | тк-71 | тк-71 | 1,83 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2288 | тк-71 | ж/д | 17,87 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2289 | тк-72 | тк-72 | 1,72 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2290 | тк-72 | ж/д | 23,93 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2291 | тк-72 | тк-72 | 1,61 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2292 | тк-73а | Баня | 10,2 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2293 | тк-73б | тк-73а | 23,89 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2294 | тк-73а | тк-73а | 1,82 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2295 | тк-73б | тк-73б | 1,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2296 | тк-73б | ж/д | 17,49 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2297 | тк-73 | тк-73 | 1,85 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2298 | тк-73 | тк-73б | 19,57 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2299 | тк-73 | тк-73 | 1,61 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2300 | тк-74 | тк-73 | 9,99 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2301 | тк-74 | тк-74 | 1,68 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2302 | тк-74а | тк-74а | 1,63 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2303 | тк-74а | ж/д | 16,46 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2304 | тк-75 | тк-75 | 1,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2305 | тк-75 | тк-76 | 60,87 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2306 | тк-75 | тк-75 | 1,82 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2307 | тк-75 | ж\д | 24,63 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2308 | тк-241 | тк-241 | 1,85 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2309 | тк-242 | тк-242 | 1,74 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2310 | уз-242а | уз-242а | 3,01 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2311 | уз-242а | тк-242 | 13,57 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2312 | уз-242а | уз-246б | 19,24 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2313 | уз-246б | уз-246а | 28,55 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2314 | уз 1732 | уз-247 | 46,77 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2315 | уз-247 | уз-246в | 71,16 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2316 | уз-247 | уз-247 | 2,93 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2317 | тк-249 | тк-428 | 140,24 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2318 | тк-249 | тк-249 | 1,91 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2319 | тк-249 | тк-249 | 2 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2320 | тк-249б | тк-249б | 1,66 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2321 | тк-250 | тк-250 | 1,87 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2322 | тк-427 | тк-250 | 47,23 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2323 | тк-250 | тк-250 | 1,6 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2324 | тк-435 | тк-435 | 1,47 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2325 | тк-435 | ж/д | 9,33 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2326 | тк-435 | тк-435 | 1,69 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2327 | тк-435 | ж/д | 16,28 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2328 | тк-250 | тк-435 | 41,79 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2329 | тк-435 | тк-435 | 1,96 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2330 | тк-436 | тк-436 | 1,59 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2331 | тк-436 | ж\д | 9,27 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2332 | уз-246в | уз-242а | 40,73 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2333 | тк-249б | тк-74 | 96,7 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2334 | уз-246а | уз 1979 | 6,02 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2335 | тк-242 | тк-241а | 25,02 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2336 | тк-241а | тк-241 | 29,04 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2337 | тк-330 | ж\д | 16,08 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2338 | тк-330 | тк-330 | 2,02 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2339 | тк-330 | ж\д | 7,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2340 | тк-326 | тк-326 | 1,87 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2341 | тк-326 | ж\д | 27,43 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2342 | тк-326 | тк-326 | 1,7 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2343 | тк-326 | тк-326 | 2,5 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2344 | тк-326 | уз 1887 | 66,68 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2345 | уз 1887 | ж\д | 5,79 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 2346 | тк-487 | тк-487 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2347 | тк-487 | тк-487 | 1,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2348 | тк-487 | Магазин | 6,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2349 | тк-489 | тк-489 | 2,45 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2350 | тк-492 | тк-492 | 1,89 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2351 | тк-492 | уз 1822 | 14,02 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2352 | тк-486 | тк-489 | 55,95 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2353 | тк-489 | уз 1855 | 29,51 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2354 | уз-493 | ж\д | 45,42 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2355 | уз-493 | уз-493 | 2,81 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2356 | тк-491 | тк-492 | 71,83 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2357 | тк-559 | тк-559 | 2,15 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2358 | тк-559 | тк-666б | 82,28 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2359 | уз 1819 | тк-669а | 45,42 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2360 | тк-579 | тк-579 | 1,79 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2361 | тк-580 | тк-580 | 2 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2362 | тк-580 | тк-583 | 30,22 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2363 | тк-580 | тк-580 | 1,69 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2364 | тк-583 | тк-583 | 1,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2365 | тк-583 | ж\д | 24,45 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2366 | тк-583 | тк-583 | 1,8 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2367 | тк-583 | ж\д | 28,87 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2368 | тк-583 | тк-583 | 1,94 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2369 | тк-583 | тк-584 | 18 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2370 | тк-585 | тк-585 | 1,86 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2371 | тк-585 | ж/д | 7,42 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2372 | тк-585 | тк-585 | 1,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2373 | тк-585 | ж/д | 33,12 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2374 | тк-666 | тк-667 | 42,48 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2375 | тк-666 | тк-666 | 1,85 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2376 | тк-666 | тк-666 | 1,89 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2377 | тк-666 | ж/д | 7,11 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2378 | тк-667 | тк-667 | 1,84 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2379 | тк-668 | тк-668 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2380 | тк-668 | ж/д | 13,37 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2381 | тк-668 | тк-668 | 1,92 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2382 | тк-668 | уз 1820 | 35,73 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2383 | тк-667 | тк-668 | 91,49 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2384 | тк-579 | тк-580 | 53,23 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2385 | тк-580 | тк-581 | 52,51 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2386 | тк-487 | тк-488 | 57,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2387 | тк-669а | ж/д | 17,93 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2388 | тк-669а | тк-669а | 1,54 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2389 | тк-666б | тк-666 | 68,91 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2390 | тк-666 | тк-666а | 97,42 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2391 | тк-666а | тк-665 | 143,95 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2392 | тк-581 | тк-582 | 79,24 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2393 | уз 1819 | ж/д | 6,31 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2394 | тк-584а | тк-585 | 16,08 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2395 | тк-578 | тк-579 | 100,3 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2396 | тк-579 | тк-586 | 33,18 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2397 | уз-1130 | уз-1129 | 110,74 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2398 | уз-1129 | уз-1126 | 166,87 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2399 | тк-1126а | Адм | 17,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2400 | тк-1127 | тк-1131 | 58,14 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2401 | уз 1769 | Инд\п | 19,23 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2402 | уз-1135 | уз-1136 | 47,47 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2403 | уз 1769 | Ж\д | 5,24 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2404 | тк-1126а | Ж\д | 8,47 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2405 | уз-1134 | уз-1135 | 118,21 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2406 | уз 1768 | Инд\п | 18,35 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2407 | уз-1126 | уз-1126 | 1,7 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2408 | уз-1126 | тк-1127 | 78,6 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2409 | уз-1126 | уз-1126 | 1,92 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2410 | уз-1126 | уз-1126 | 1,96 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2411 | уз-1126 | уз-1134 | 23,6 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2412 | уз-1126 | тк-1126а | 56,37 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2413 | тк-1126а | тк-1126а | 1,74 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2414 | тк-1127 | тк-1127 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2415 | тк-1127 | ж\д | 64,34 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2416 | тк-1131 | ж\д | 32,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2417 | тк-1131 | тк-1131 | 1,6 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2418 | уз-1136 | уз-1136 | 3,15 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2419 | уз-1137 | ж/д | 3,72 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2420 | уз-1137 | уз-1137 | 2,97 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2421 | тк-1131 | П-15 | 60,57 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2422 | П-15 | тк-1132 | 3,88 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2423 | уз-1136а | уз-1137 | 39,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2424 | уз-1136 | уз-1136а | 22,84 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2425 | тк-407 | П-16 | 68,23 | 0,704 | 0,704 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2426 | П-16 | тк-408 | 1,9 | 0,704 | 0,704 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2427 | П-11 | тк-407а | 163,27 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2428 | тк-407а | тк-615 | 50,47 | 0,517 | 0,517 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2429 | тк-408 | тк-407а | 108,33 | 0,309 | 0,309 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2430 | тк-408 | тк-408 | 1,84 | 0,309 | 0,309 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2431 | уз-1129 | уз-1129 | 2,85 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2432 | уз-1129 | уз 1769 | 25,18 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2433 | уз-1129 | уз-1129 | 3,36 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2434 | уз-1129 | уз 1768 | 13,35 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2435 | уз-1118 | Пром об | 94,65 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2436 | тк-1120 | ж\д | 20,94 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2437 | уз-1118 | Пром об | 65,59 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2438 | уз-1097 | уз-1097 | 3,14 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2439 | уз-1104 | Задвижка уз-1104 | 4,48 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2440 | Задвижка уз-1104 | ж/д | 11,21 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2441 | уз-1098 | уз-1098 | 3,36 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2442 | Задвижка уз-1079 | уз-1074 | 183,18 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2443 | уз-1097 | уз-1104 | 65,68 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2444 | уз-1104 | Задвижка уз-1104 | 3,95 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2445 | уз-1100 | уз-1100 | 3,23 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2446 | уз-1100 | ж/д | 12,76 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2447 | уз-1098 | уз-1100 | 64,28 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2448 | уз-1097 | уз 1754 | 12,01 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2449 | уз 1754 | уз-1098 | 69,02 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 2450 | уз 1754 | ж\д | 7,34 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2451 | тк-1117 | тк-1117 | 2,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2452 | тк-1117 | тк-1120 | 67,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2453 | уз-1118 | уз-1118 | 3,44 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2454 | уз-1118 | уз-1118 | 3,43 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2455 | тк-1120 | уз 1740 | 62,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2456 | тк-1120 | тк-1120 | 2,67 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2457 | тк-1120 | тк-1120 | 2,18 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2458 | тк-1120 | тк-1120 | 2,47 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2459 | тк-1120 | тк-1120 | 2,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2460 | уз-1074 | Задвижка уз-1074 | 6,92 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2461 | Задвижка уз-1074 | уз-1097 | 58,03 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2462 | тк-1117 | тк-1117 | 3,52 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2463 | Задвижка уз-1104 | тк-1117 | 193,96 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2464 | уз-344а | уз-344 | 141,99 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2465 | уз-344 | Задвижка уз-344 | 6,27 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2466 | уз-344 | Задвижка уз-344 | 3,77 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2467 | Задвижка уз-344 | уз-343 | 47,1 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2468 | уз 1752 | Пром об | 8,13 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2469 | уз-1109 | ж\д | 36,39 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2470 | уз-343 | уз-342 | 6,53 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2471 | уз-1109 | уз-1108 | 283,96 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2472 | уз-1109 | уз-1109 | 3,09 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2473 | уз-1110 | уз-1110 | 2,95 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2474 | уз-1110 | уз-1111 | 9,01 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2475 | уз-339 | уз-339 | 2,95 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2476 | уз-339 | уз-1110 | 96,76 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2477 | уз-342 | уз-340 | 94,65 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2478 | уз-338 | уз-1130 | 130,88 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2479 | уз-339 | уз-338 | 66,83 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2480 | уз-1130 | Задвижка уз-1130 | 4,05 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2481 | Задвижка уз-1130 | ж\д | 27,28 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2482 | уз-1130 | уз-1130 | 3,38 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2483 | уз-1110 | уз-1109 | 163,5 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2484 | уз-340 | уз-339 | 170,97 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2485 | тк-1080 | уз-1079 | 55,78 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2486 | уз-1108 | уз-1107 | 24 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2487 | уз-1107 | тк-1080 | 199,75 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2488 | уз-1079 | уз-1079 | 2,88 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2489 | тк-1080 | тк-1080 | 3,17 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2490 | тк-1080 | ж\д | 27,48 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2491 | уз-1107 | уз-1107 | 2,98 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2492 | уз-1107 | ж\д | 16,66 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2493 | уз-1107 | уз-1107 | 3,42 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2494 | уз-1107 | ж\д | 142,23 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2495 | уз-1108 | уз-1108 | 3,47 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2496 | уз-1108 | ж\д | 10,31 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2497 | уз 1803 | уз 1799 | 12,18 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2498 | уз-343 | уз-343 | 2,98 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2499 | уз-345 | уз-345 | 2,69 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2500 | уз-345 | Пром об | 20,26 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2501 | уз-345 | уз-345 | 1,82 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2502 | уз-345 | уз-345а | 79,63 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2503 | уз-345а | Задвижка уз-345а | 4,42 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2504 | Задвижка уз-345а | уз 1803 | 74,4 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2505 | уз-345а | уз-345а | 3,37 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2506 | уз 1799 | Пром об | 45,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2507 | уз 1799 | Пром об | 6,3 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2508 | уз 1803 | Столярная, склад | 21,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2509 | тк-786 | ж\д | 52,74 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2510 | тк-510 | тк-510 | 1,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2511 | тк-619 | тк-620а | 220,1 | 0,408 | 0,408 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2512 | тк-509 | уз 1796 | 30,95 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2513 | уз 1796 | ж/д | 5,01 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2514 | тк-616а | тк-617а | 73,4 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2515 | тк-615а | тк-615б | 27,32 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2516 | тк-617а | тк-619 | 64,88 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2517 | тк-512а | тк-512 | 9,11 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2518 | тк-512 | тк-511 | 32,53 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2519 | тк-511 | тк-510 | 30,77 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2520 | тк-540 | тк-541 | 35,18 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2521 | тк-615б | тк-616а | 43,5 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2522 | тк-530а | ж/д | 15,46 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2523 | тк-620а | тк-621 | 175,67 | 0,408 | 0,408 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2524 | тк-539 | тк-540 | 21,9 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2525 | тк-540 | КНС | 4,97 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2526 | тк-540 | тк-540 | 1,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2527 | тк-541 | ж/д | 5,23 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2528 | тк-541 | тк-541 | 1,67 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2529 | тк-509 | тк-509 | 1,5 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2530 | тк-512 | тк-512 | 1,48 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2531 | тк-512 | ж/д | 6,32 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2532 | тк-615а | тк-615а | 1,62 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2533 | тк-616а | тк-617 | 26,9 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2534 | тк-616а | тк-616а | 1,74 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2535 | тк-617 | тк-617 | 1,98 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2536 | тк-617 | ж/д | 27,66 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2537 | тк-617 | тк-617 | 2,03 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2538 | тк-617 | ж/д | 6,56 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2539 | тк-617а | тк-617а | 1,9 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2540 | тк-617а | тк-618 | 25,35 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2541 | тк-618 | тк-618 | 1,95 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2542 | тк-618 | ж\д | 13,95 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2543 | тк-618 | тк-618 | 1,4 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2544 | тк-618 | ж/д | 27,77 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2545 | тк-619 | тк-619 | 1,62 | 0,408 | 0,408 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2546 | тк-619 | тк-619 | 1,63 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2547 | тк-619 | тк-620 | 25,06 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2548 | тк-620 | тк-620 | 1,66 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2549 | тк-620 | ж/д | 8,65 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2550 | тк-620 | тк-620 | 1,54 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2551 | тк-620 | тк-512а | 53,08 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2552 | тк-537 | тк-539 | 43,11 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2553 | тк-561 | ТК-562 | 44,26 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2554 | уз 1795 | Теплосети | 4,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 2555 | уз 1794 | Теплосети | 5,08 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 2556 | уз 1795 | уз 1794 | 32,42 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2557 | тк-606 | тк-605а | 42,77 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2558 | тк-605а | тк-605 | 34,41 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2559 | уз 1899 | Задвижка тк-596 | 10,64 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2560 | тк-752 | тк-754 | 48,38 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2561 | уз 1786 | уз 1784 | 53,08 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2562 | уз 1786 | ж/д | 5,38 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 2563 | уз 1784 | ж/д | 5,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 2564 | уз 1792 | тк-530а | 42,78 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2565 | уз 1792 | ж/д | 10,81 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2566 | тк-543а | тк-543б | 42,41 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2567 | тк-623 | тк-623а | 34,8 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2568 | тк-623а | тк-623а | 1,89 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2569 | тк-623а | ж/д | 20,81 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2570 | тк-623б | ж/д | 5,94 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2571 | тк-623б | тк-623б | 1,82 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2572 | тк-623б | тк-623б | 1,79 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2573 | тк-623б | тк-623в | 61,29 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2574 | тк-623в | тк-623в | 1,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2575 | тк-623в | уз 1790 | 4,03 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2576 | тк-543 | тк-543 | 1,68 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2577 | тк-543а | тк-543а | 2,3 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2578 | тк-543а | тк-544 | 17,48 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2579 | тк-543б | тк-543б | 1,87 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2580 | тк-543б | тк-546 | 22,66 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2581 | тк-546 | тк-547 | 14,34 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2582 | тк-546 | тк-546 | 1,79 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2583 | тк-547 | ж/д | 43,69 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2584 | тк-547 | тк-547 | 1,64 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2585 | тк-544 | тк-544 | 1,63 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2586 | тк-544 | ж/Д | 7,09 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2587 | тк-542 | ж/д | 16,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2588 | тк-542 | тк-542 | 1,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2589 | тк-537 | тк-537 | 1,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2590 | тк-537 | тк-538 | 24,23 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2591 | тк-536 | тк-537 | 32,1 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2592 | тк-536 | тк-536 | 1,64 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2593 | тк-535 | тк-535 | 1,52 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2594 | тк-535 | тк-535 | 1,51 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2595 | тк-529 | тк-529 | 2,16 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2596 | тк-529 | ж/д | 75,56 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2597 | тк-529 | тк-529 | 1,82 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2598 | тк-530 | тк-530 | 1,99 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2599 | тк-530 | уз 1792 | 9,29 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2600 | тк-530 | тк-530 | 1,6 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2601 | тк-530 | ж/д | 23,83 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2602 | тк-530а | тк-530а | 1,97 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2603 | тк-751 | тк-751 | 1,88 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2604 | тк-751 | тк-751а | 17,03 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2605 | тк-755 | тк 1011 | 4,73 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2606 | тк-755 | тк-755 | 1,77 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2607 | тк-755 | ГГПИ корп3 | 30,75 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2608 | тк-569 | ж\д | 63,04 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2609 | тк-569 | тк-569 | 1,78 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2610 | тк-754 | тк-608 | 134,9 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2611 | тк-754 | тк-755 | 102,29 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2612 | тк-754 | тк-754 | 2,32 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2613 | тк-754 | тк-568 | 49,88 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2614 | тк-754 | тк-754 | 1,83 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2615 | тк-754 | тк-754 | 2,59 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2616 | тк-568 | тк-568 | 1,85 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2617 | тк-751 | тк-751 | 2,24 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2618 | тк-751 | тк-575 | 75,37 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2619 | тк-751 | тк-751 | 2,21 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2620 | тк-749а | тк-749а | 1,73 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2621 | тк-575 | уз 1795 | 17,28 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2622 | тк-575 | тк-575 | 1,79 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2623 | тк-575 | тк-575а | 52,03 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2624 | тк-575 | тк-575 | 1,68 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2625 | тк-578 | ж/д | 49,36 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2626 | тк-576 | тк-576 | 1,82 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2627 | тк-608 | тк-608 | 2,1 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2628 | тк-608 | тк-608 | 1,77 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2629 | тк-751 | тк-752 | 107,63 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2630 | тк-751 | тк-561 | 26,06 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2631 | тк 1011 | тк-751 | 10,32 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2632 | тк-755 | тк-755 | 3,13 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2633 | тк 1011 | тк-570 | 28,02 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2634 | тк-575 | тк-578а | 44,61 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2635 | тк-568 | тк-568в | 49,62 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2636 | тк-568в | тк-568а | 94,25 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2637 | тк-529 | ж\д | 10,95 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2638 | уз 1790 | магазин | 20,78 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2639 | тк-608 | уз 1787 | 13,92 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2640 | тк-543 | тк-543а | 39,93 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2641 | тк-608 | тк-607 | 53,73 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2642 | тк-535 | тк-536 | 76,27 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2643 | тк-539 | тк-542 | 31 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2644 | тк-565 | тк-566 | 7,82 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2645 | тк-566 | тк-567 | 25,39 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2646 | уз 1784 | ж/д | 29,78 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2647 | тк-578а | тк-578 | 44,98 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2648 | тк-542 | тк-543 | 16,41 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2649 | тк-530 | тк-535 | 97,59 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2650 | тк-530а | тк-530б | 34,02 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2651 | тк-570 | тк-569 | 61,04 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2652 | тк-538 | СМЖ | 7,57 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2653 | тк-621 | тк-623 | 156,49 | 0,408 | 0,408 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2654 | тк-623а | тк-623б | 90,61 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2655 | тк 757 | тк-758 | 98,08 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2656 | тк-755 | тк 757 | 60,11 | 0,616 | 0,616 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2657 | тк-624 | тк-625 | 214,9 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2658 | тк-631 | тк-630 | 113,72 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2659 | тк-573 | тк-573 | 1,97 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2660 | Задвижка тк-573 | Общежитие | 28,99 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2661 | тк-633 | тк-635 | 35,76 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2662 | тк-771 | Адм.здание | 69,66 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2663 | тк-634 | тк-634 | 1,89 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2664 | тк-634 | тк-633 | 8,11 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2665 | тк-635 | тк-635 | 1,72 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2666 | тк-635 | ж\д | 35,16 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2667 | тк-761 | тк-761 | 1,71 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2668 | тк-761 | тк-631 | 42,19 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2669 | тк-624 | тк-624 | 1,69 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2670 | тк-624 | тк-624а | 41,41 | 0,259 | 0,259 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2671 | тк-624а | тк-624а | 1,66 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2672 | тк-624а | ж/д | 9,2 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2673 | тк-652 | тк-652 | 1,71 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2674 | тк-652 | ж/д | 13,14 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2675 | тк-652 | тк-653 | 111,94 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2676 | тк-652 | тк-652 | 1,74 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2677 | тк-653 | тк-653 | 1,79 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2678 | тк-653 | ж\д | 15,4 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2679 | тк-653 | тк-653 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2680 | тк-653 | ж\д | 57,29 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2681 | тк-654 | ж/д | 14,32 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2682 | тк-654 | тк-654 | 1,78 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2683 | тк-654 | тк-657 | 73,54 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2684 | тк-654 | тк-654 | 1,72 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2685 | тк-654 | тк-654 | 1,75 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2686 | тк-654 | тк-655 | 64,43 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2687 | тк-655 | тк-655 | 1,76 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2688 | тк-656 | тк-656 | 1,82 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2689 | тк-656 | ж/д | 45,99 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2690 | тк-623 | тк-623 | 1,76 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2691 | тк-623е | тк-623е | 1,64 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2692 | тк-623е | ж/д | 23,92 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2693 | тк-623е | тк-623е | 1,7 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2694 | тк-623д | тк-623д | 1,72 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2695 | тк-758 | тк-572 | 43,56 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2696 | тк-758 | тк-758 | 1,75 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2697 | тк-758 | тк-758 | 1,73 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2698 | тк-758 | тк-758а | 19,7 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2699 | тк-758а | тк-758а | 1,69 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2700 | тк-758а | ж\д | 18,03 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2701 | тк-758а | тк-758а | 1,87 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2702 | тк-758а | ж/д | 11,64 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2703 | тк-573 | Задвижка тк-573 | 4,33 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2704 | тк-573 | Хлебозавод | 36,43 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2705 | тк-629 | тк-626 | 63,09 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2706 | тк-749а | уз 1786 | 38,72 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2707 | ТК-563 | тк-563а | 103,08 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2708 | ТК-562 | ТК-562а | 17,92 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2709 | ТК-562а | ТК-563 | 52,11 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2710 | ТК-562а | тк-565 | 70,38 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2711 | Уз 1521 | ж/д | 19,69 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2712 | ТК-1629 | ТК-1629 | 1,52 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2713 | тк-784 | ТК-785 | 60,07 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2714 | ТК-785 | тк-785а | 74,76 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2715 | ТК-311 | тк-245 | 74,15 | 0,517 | 0,517 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2716 | тк-159 | ул. Мира, 2а | 74,66 | 0,08 | 0,08 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2717 | ТК-793б | ж/д | 8,79 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2718 | тк-780б | ТК-793б | 83,3 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2719 | ТК-253б | тк 253д | 107,54 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2720 | ТК-253в | тк-254 | 158,83 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2721 | Уз-905а | уз-906а | 191,68 | 0,414 | 0,414 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2722 | Уз-Новая | Уз-Новая | 135,9 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2723 | ТК Новая | тк-802 | 146,75 | 0,515 | 0,515 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2724 | Уз-Новая | уз-841 | 211,24 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2725 | тк-842 | уз-844 | 284,57 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2726 | уз-844 | уз-845 | 110,8 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2727 | уз-845 | ул. Сибирская 116а | 11,64 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2728 | уз-845 | уз-846 | 82,87 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2729 | уз-846 | ул. Сибирская 116а | 43,35 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2730 | уз-844 | уз-843 | 11,98 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2731 | уз-843 | ул. Сибирская, 118 | 11,71 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2732 | уз-846 | ул. Сибирская, 116в | 80,14 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2733 | тк-568в | Задвижка | 65,99 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 2734 | Задвижка | Пром объект | 39,54 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2735 | уз 253 л | уз 253м | 27,29 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2736 | тк-749 | Задвижка | 3,19 | 0,08 | 0,08 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2737 | тк-799 | Задвижка | 3,08 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2738 | Задвижка | ул. Льва Толстого, 43 | 64,48 | 0,08 | 0,08 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2739 | уз-247а | уз 1732 | 26,04 | 0,3 | 0,3 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2740 | уз-248а | уз 248 | 101,91 | 0,3 | 0,3 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2741 | уз 248 | Гараж | 126,38 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2742 | уз 906д | Задвижка | 4,35 | 0,025 | 0,025 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2743 | Задвижка | ул. Вятская, 45 | 29,69 | 0,025 | 0,025 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2744 | тк-254в | Задвижка | 5,05 | 0,025 | 0,025 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2745 | Задвижка | ул. Полевая, 33 | 62,43 | 0,025 | 0,025 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2746 | уз 252н | уз 1946 | 18,91 | 0,027 | 0,027 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2747 | уз 252н | Задвижка | 1,25 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2748 | Задвижка | ул. Некрасова, 35 | 3,19 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2749 | тк 253д | ТК-253в | 42,36 | 0,2 | 0,2 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2750 | тк 253д | Задвижка | 5,52 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2751 | Задвижка | уз 253д-2 | 2,72 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2752 | тк 253г | тк 252р | 58,65 | 0,207 | 0,207 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2753 | тк 253г | Задвижка | 3,88 | 0,032 | 0,032 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2754 | Задвижка | уз 253г-1 | 4,65 | 0,032 | 0,032 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2755 | уз 905г | база УмиАТ (6 потребителей тепла) | 10,55 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2756 | тк 252р | тк-253а | 90,36 | 0,2 | 0,2 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2757 | тк 252р | Задвижка | 3,88 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2758 | Задвижка | уз 253р-1 | 67,97 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2759 | уз 253р-1 | Задвижка | 3,05 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2760 | Задвижка | ул. Пушкина, 13 | 6,63 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2761 | тк 253д | Задвижка | 5,78 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2762 | Задвижка | уз 1704 | 72,29 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2763 | уз 1704 | уз 253д-1 | 11,8 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2764 | уз 253д-1 | Задвижка | 5,05 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2765 | Задвижка | ул. Крылова, 20 | 7,87 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2766 | тк 253п | ТК-253б | 69,47 | 0,2 | 0,2 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2767 | тк 253п | Задвижка | 13,67 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2768 | Задвижка | уз 253п-1 | 98,17 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2769 | уз 253п-1 | Задвижка | 3,2 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2770 | Задвижка | ул. Гоголя, 27 | 25,66 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2771 | уз-1130 | Задвижка | 2,99 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2772 | Задвижка | ул. Циалковского, 12а | 30,22 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2773 | уз 1827 | Задвижка | 5 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2774 | Задвижка | ул. Сибирская, 131 | 20,42 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2775 | уз 1712 | Пром об | 4,69 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2776 | уз 253е | уз 253 ж | 5,42 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2777 | уз 253 ж | уз 253ж | 11,27 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2778 | уз 253к | уз 253 л | 21,97 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2779 | уз 253м | уз 252н | 22,47 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 2780 | тк-38б | Постройка | 38,26 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2781 | тк-313 | уз 1702 | 9,1 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2782 | уз 1736 | Гараж | 11,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2783 | тк 1016 | Гараж | 15,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2784 | Задвижка | ул. Береговая, 7 | 39,22 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2785 | уз-252а | Задвижка | 2,37 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2786 | Задвижка | ул. Некрасова, 33а | 12,66 | 0,032 | 0,032 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2787 | уз 253м | Задвижка | 3,09 | 0,032 | 0,032 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2788 | тк-448 | Детсад | 95,7 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2789 | Задвижка | ул. Некрасова, 22 | 12,11 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2790 | уз 252н | Задвижка | 6,63 | 0,027 | 0,027 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2791 | Задвижка | ул. Некрасова, 31 | 2,93 | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2792 | уз 253к | Задвижка | 2,81 | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2793 | Задвижка | ул. Мопра, 8 | 6,56 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2794 | уз 253 ж | Задвижка | 2,98 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2795 | тк-594 | тк-595 | 72,32 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2796 | Задвижка | ул. Мопра, 6 | 12,32 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2797 | уз 253е | Задвижка | 5,32 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2798 | тк-593 | тк-594 | 82,07 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2799 | Задвижка | ул. Чехова, 44 | 103,43 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2800 | тк-265б | Задвижка | 7,19 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2801 | Задвижка | Хозяйственный корпус | 13,72 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2802 | уз 1726 | Задвижка | 5,33 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2803 | Задвижка | Хозяйственный корпус | 4,17 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2804 | уз 1727 | Задвижка | 1,42 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2805 | Задвижка | Хозяйственный корпус | 9,69 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2806 | уз 1728 | Задвижка | 3,26 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2807 | Задвижка | Склад | 8,61 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2808 | уз 1728 | Задвижка | 2,17 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2809 | уз 1727 | уз 1728 | 81,38 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2810 | уз 1726 | уз 1727 | 36,11 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2811 | уз 1725 | уз 1726 | 63,28 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2812 | уз 1725 | уз 1752 | 60,47 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2813 | уз 1724 | Хоз. корпус | 19,89 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2814 | уз 1724 | Гараж | 4,94 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2815 | уз 1723 | Спорт. зал | 27,53 | 0,07 | 0,07 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2816 | уз 1723 | Школа №3 | 4,36 | 0,07 | 0,07 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2817 | уз 1721 | Пристрой | 24,34 | 0,032 | 0,032 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2818 | уз 1721 | Культ | 13,88 | 0,032 | 0,032 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2819 | Задвижка | Арх. отдел | 23,36 | 0,027 | 0,027 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2820 | уз 1719 | Задвижка | 9,68 | 0,027 | 0,027 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2821 | уз 1719 | Гараж, склад | 3,22 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2822 | уз 1718 | ул. Сулимова, 53 | 4,11 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2823 | уз 1718 | уз 1842 | 25,05 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2824 | Задвижка | ул. Сулимова, 53 | 7,93 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2825 | уз 1837 | Задвижка | 4,74 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2826 | уз 1717 | Гража | 11,12 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2827 | уз 1717 | Гараж | 2,83 | 0,032 | 0,032 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2828 | уз 1716 | Гараж | 75,42 | 0,8 | 0,8 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2829 | уз 1716 | ж/д | 4,07 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2830 | уз 1715 | Спортзал | 5,26 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2831 | уз 1715 | ЧУС | 7,62 | 0,032 | 0,032 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2832 | Задвижка | Мастерские | 6,68 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2833 | уз 559ж | Задвижка | 2,01 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2834 | уз 559ж | уз 1715 | 91,07 | 0,125 | 0,125 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2835 | Задвижка | Административное здание | 78,73 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2836 | тк-597 | Задвижка | 5,11 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2837 | уз 1714 | Теплица | 132,55 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2838 | уз 1714 | уз 1780 | 39,22 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2839 | уз 1907 | ул. Буденного, 2а | 4,56 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2840 | уз 1713 | Хоз корпус | 32,03 | 0,032 | 0,032 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2841 | уз 1713 | Промхолдинг | 9,11 | 0,032 | 0,032 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2842 | уз 1712 | уз 1713 | 38,78 | 0,032 | 0,032 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2843 | уз 1996 | Школа №5 | 6,81 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2844 | уз 1711 | Гараж | 18,73 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2845 | уз 1711 | Гараж | 6,19 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2846 | уз 1810 | Гараж | 19,23 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2847 | уз 1736 | Гараж | 6,81 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2848 | уз 1995 | Пром об | 5,43 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2849 | тк-419а | уз 1995 | 63,67 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2850 | уз 1994 | уз 1992 | 50,32 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2851 | уз 1995 | уз 1994 | 31,65 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2852 | Задвижка | ул. Драгунова, 2л | 79,49 | 0,032 | 0,032 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2853 | уз-1100 | Задвижка | 3,07 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2854 | Задвижка | Тупиковый переулок, 9 | 37,57 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2855 | уз-1136а | Задвижка | 4,57 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2856 | уз 1992 | Пром об | 27,49 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2857 | Задвижка | тк-613 | 70 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2858 | Задвижка | ул. Циолковского, 16 | 87,06 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2859 | уз-1111 | Задвижка | 10,77 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2860 | Задвижка | Гараж | 19,56 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2861 | уз 1708 | Задвижка | 5,78 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2862 | уз 1708 | Хоз корпус | 3,66 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2863 | тк-157а | ул. Т. Барамзиной, 49 | 42,62 | 0,032 | 0,032 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2864 | уз 1707 | Пром об | 31,16 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2865 | Задвижка | Пром об | 4,35 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2866 | уз 2133 | Задвижка | 2,62 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2867 | уз 1706 | ул. Т. Барамзиной, 12 | 1,98 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2868 | уз 1706 | Пром об | 36,57 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2869 | уз 1705 | Гараж | 22,48 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2870 | уз 1896 | Задвижка | 2,36 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2871 | тк-425а | Пром об | 7,23 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2872 | Задвижка ул. Луначарского 20а | ГТК | 21,64 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2873 | уз 1896 | Задвижка ул. Луначарского 20а | 2,57 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2874 | тк-422 | Постройка | 24,69 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2875 | тк-610 | уз 1896 | 10,82 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2876 | уз 1735 | уз 1736 | 25,46 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2877 | тк-483 | тк-483 | 1,88 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2878 | тк-483 | ТЦ "Арбат" | 4,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2879 | тк-483 | тк-483 | 1,83 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2880 | Задвижка | ул. Калинина, 6 | 36,02 | 0,08 | 0,08 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2881 | тк-792 | Задвижка | 6,41 | 0,08 | 0,08 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2882 | тк-611а | тк-611а | 1,74 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2883 | тк-611а | Пром об | 9,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2884 | тк-611а | тк-611а | 1,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2885 | тк-611 | тк-611а | 49,79 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2886 | тк-611 | тк-611 | 1,8 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2887 | уз 1994 | Пром об | 23,04 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2888 | тк-611 | Мастерские | 31,39 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2889 | тк-611 | тк-611 | 1,77 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2890 | Задвижка | ул. Вятская, 35б | 88,15 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2891 | уз-252в | Задвижка | 8,74 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2892 | Задвижка | ул. Мопра, 3 | 20,26 | 0,02 | 0,02 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2893 | уз 253г-1 | Задвижка | 5,13 | 0,02 | 0,02 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2894 | Задвижка | ул. Береговая, 9а | 12,16 | 0,032 | 0,032 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2895 | уз 253г-1 | Задвижка | 0,02 | 0,032 | 0,032 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2896 | тк-610а | уз 1898 | 18,34 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2897 | уз-248б | Теплица | 87,14 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2898 | уз-248б | Пром об | 81,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2899 | Задвижка | ул. Мопра, 25 | 26,83 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2900 | уз 253д-2 | Задвижка | 1,63 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2901 | Задвижка | ул. Мопра, 23 | 20,85 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2902 | уз 253д-2 | Задвижка | 5,68 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2903 | Задвижка уз-248в | уз-248б | 79,31 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2904 | уз 1991 | Задвижка | 24,05 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2905 | уз 1990 | уз 1991 | 7,87 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2906 | уз 1989 | уз 1990 | 4,65 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2907 | уз 1985 | Гараж | 4,08 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2908 | тк-249 | уз 1706 | 44,84 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2909 | уз 1988 | уз 1984 | 5,89 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2910 | уз-248а | уз 1988 | 4,59 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2911 | уз 1987 | уз 1705 | 37,38 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2912 | уз 1986 | уз 1983 | 31,03 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2913 | уз 1987 | уз 1986 | 5,81 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2914 | уз 1984 | уз 1987 | 12,61 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2915 | уз 906д | уз 2004 | 20,78 | 0,025 | 0,025 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2916 | уз 1980 | Гараж "Теремок-1" | 13,15 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2917 | уз 1983 | Гараж | 6,22 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2918 | уз 1983 | уз 1985 | 22,24 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2919 | уз 1980 | Гараж | 32,4 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2920 | уз 1988 | уз 1980 | 14,92 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2921 | тк-610а | тк-610а | 3,45 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2922 | уз 1986 | Гараж | 4,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2923 | тк-610а | тк-610а | 2,42 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2924 | Задвижка | Спорт зал | 37,49 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2925 | тк-48а | Задвижка | 4,26 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2926 | тк-610а | магазин | 112,24 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2927 | уз 1891 | Гараж | 13,19 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2928 | уз 1891 | Гаражи | 7,66 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2929 | уз-246б | Адм. учр. | 42,43 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2930 | уз 1979 | уз-246 | 10,59 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2931 | тк-610а | уз 1900 | 40,08 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2932 | тк-610а | тк-610а | 2,39 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2933 | тк-610а | ж/д | 5,99 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2934 | тк-610а | тк-610а | 3,42 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2935 | тк-610а | тк-610а | 2,03 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2936 | тк-610б | тк-610а | 117,29 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2937 | уз 1976 | уз 1978 | 53,33 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2938 | уз 2001 | уз 1976 | 250,91 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2939 | уз 1974 | уз 1971 | 24,48 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2940 | Задвижка | ул. Некрасова, 23 | 69,7 | 0,027 | 0,027 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2941 | тк-253а | Задвижка | 4,26 | 0,027 | 0,027 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2942 | уз 1957 | уз 1974 | 21,49 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2943 | уз 1973 | уз 1969 | 25,75 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2944 | уз 1972 | уз 1973 | 26,33 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2945 | уз 1971 | уз 1972 | 26,07 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2946 | уз 1970 | Гаражи | 40,2 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2947 | уз 1961 | уз 1970 | 15,24 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2948 | уз 1969 | уз 1961 | 15,93 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2949 | уз 1973 | Гаражи | 13,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2950 | уз 1973 | Гаражи | 10,84 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2951 | уз 1972 | Гаражи | 6,56 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2952 | уз 1972 | Гаражи | 9,72 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2953 | уз 1971 | Гаражи | 6,58 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2954 | уз 1971 | Гаражи | 7,13 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2955 | узел | Магазин | 4,4 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2956 | узел | ул. Сибирская, 6 | 80,18 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2957 | Задвижка | узел | 5,05 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2958 | тк-624 | Задвижка | 2,98 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2959 | Задвижка | ул. Некрасова, 4 | 13,4 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2960 | уз 1701 | Задвижка | 1,8 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2961 | уз 1701 | уз 2008 | 2,68 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2962 | уз 1959 | Гаражи | 13,36 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2963 | уз 1974 | уз 1959 | 6,58 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2964 | уз 1974 | Гаражи | 6,51 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2965 | уз 1956 | уз 1957 | 17,19 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2966 | уз 1955 | уз 1956 | 26,41 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2967 | уз 1955 | Гаражи | 30,42 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2968 | уз 1947 | уз 1955 | 9,49 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2969 | уз 1955 | Гаражи | 5,65 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2970 | Задвижка | Магазин | 24,07 | 0,08 | 0,08 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2971 | уз 1955 | Гаражи | 14,37 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2972 | уз 253 л | ул. Некрасова, 33 | 17,31 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2973 | тк-231а | Гараж | 70,35 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2974 | тк-231а | тк-231а | 2,66 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2975 | тк-231а | Гараж | 149,6 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2976 | уз 1740 | Милиция | 46,36 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2977 | тк-231а | тк-231а | 2,17 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2978 | тк-231а | тк-231а | 2,99 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2979 | уз 1936 | Гараж | 42,43 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 2980 | тк-216 | тк-216 | 1,64 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2981 | тк-425а | тк-425а | 1,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2982 | тк-427 | тк-427 | 1,81 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2983 | тк-216 | адм. учр. | 16,81 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2984 | тк-216 | тк-216 | 1,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2985 | тк-216 | Детсад - пристройка | 5,03 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2986 | уз-370г | уз-370д | 24,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2987 | уз 1702 | уз 1722 | 6,91 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2988 | уз 1895 | Лаб. корпус №2 | 37,5 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2989 | тк-432 | Детсад | 33,88 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2990 | тк-481 | Магазин | 15,2 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2991 | тк-217 | Детсад | 7,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2992 | уз 1722 | Пром об | 23,5 | 0,08 | 0,08 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2993 | тк-411 | тк-411 | 1,94 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2994 | тк-411 | ДК | 61,28 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2995 | уз 1736 | уз 1737 | 33,34 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2996 | тк-43 | адм. учр. | 17,85 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2997 | тк-501 | тк-501 | 1,88 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 2998 | тк-501 | ж/д | 5,55 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 2999 | тк-417 | Школа №4 | 3,46 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3000 | тк-35а | тк-35а | 1,54 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3001 | тк-418 | тк-418 | 2 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3002 | тк-418 | Гараж | 16,48 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3003 | тк-418 | тк-418 | 1,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3004 | тк-418 | уз 1997 | 14,3 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3005 | тк-35а | Постройка | 17,39 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3006 | уз 1889 | Гаражи | 10,38 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3007 | тк-419 | тк-419а | 8,81 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3008 | тк-419 | тк-419 | 1,89 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3009 | тк-419а | тк-419а | 1,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3010 | тк-419а | Адмучр | 3,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3011 | тк-610а | тк-611 | 39,91 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3012 | уз-3 | Магазин | 9,08 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3013 | тк-611а | Пром об | 70,26 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3014 | уз 1898 | пром об | 6,35 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3015 | уз 1900 | Гаражи | 24,86 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3016 | тк-420 | Адмучр | 7,91 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3017 | тк-420 | тк-420 | 1,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3018 | уз 1899 | Вокзал | 8,96 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3019 | уз 2053 | ИжГТУ | 6,39 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3020 | тк-665б | тк-593 | 11,75 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3021 | тк 1016 | Гараж | 27,61 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3022 | тк-422 | тк 1016 | 18,11 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3023 | уз 2053 | Мастерские | 39,55 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3024 | тк-480а | тк-480а | 1,81 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3025 | тк-716 | Сооружение | 22,34 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3026 | уз 2054 | Магазин | 10,1 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3027 | тк 1014 | ж/д | 22,6 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3028 | тк-425а | бассейн | 8,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3029 | тк-427 | Поликлиника | 57,87 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3030 | тк-427 | тк-427 | 1,62 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3031 | уз 1737 | Гараж | 6,05 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3032 | тк-468 | Больница | 45,37 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3033 | тк-481 | Магазин | 43,74 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3034 | тк-481 | тк-481 | 1,88 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3035 | уз 1737 | Гараж | 23,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3036 | уз 1841 | Задвижка | 2,84 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3037 | Задвижка | Промышленность | 3,21 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3038 | тк-432 | тк-432 | 1,96 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3039 | уз 1836 | Задвижка | 3,24 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3040 | Задвижка | Гараж | 3,41 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3041 | тк-153а | тк-153а | 1,58 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3042 | тк-505 | Короленко 18а | 65,38 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3043 | тк-448 | тк-448 | 1,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3044 | тк-448 | Детсад | 5,17 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3045 | тк-448 | тк-448 | 1,64 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3046 | тк-642в | Прачечная | 26,8 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3047 | тк-153а | Адм. учр. | 3,64 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3048 | тк-154 | Адм. учр. | 9,46 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3049 | уз 1997 | Теплица | 9,84 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 3050 | тк-189 | тк-189 | 1,81 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3051 | тк-189 | магазин | 9,27 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3052 | тк-189 | тк-189 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3053 | тк-189 | магазин | 27,01 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3054 | тк-153а | Адм. учр. | 73,54 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3055 | тк-506 | Детсад | 10,63 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3056 | тк-135а | уз 2053 | 6,35 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3057 | уз 1907 | ж\д | 28,03 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3058 | тк-480а | тк-480а | 1,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3059 | уз 1840 | Пром об | 152,37 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3060 | тк-170а | тк-170а | 1,56 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3061 | тк-170а | Магазин | 35,44 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3062 | уз 1908 | Магазин | 21,72 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3063 | уз 1842 | Пром об | 9,07 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3064 | уз 1843 | Пром об | 28,55 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3065 | уз 1846 | Магазин | 49,34 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3066 | уз 1844 | Пром об | 32,66 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3067 | уз 1847 | Пром об | 10,92 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3068 | уз 1904 | Банк | 80,36 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3069 | уз 1904 | ж/д | 6,73 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3070 | тк-483 | уз 2054 | 13,41 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3071 | уз 153 а | тк-153а | 5,8 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3072 | уз 153 а | Адм. учр. | 114,6 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3073 | тк-200 | тк-200 | 1,63 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3074 | тк-200 | Адм.учр. | 13,69 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3075 | тк-200 | тк-200 | 1,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3076 | тк-200 | Хоз корпус | 21,81 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3077 | уз 1722 | Гараж | 3,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3078 | уз 1733 | Гараж | 5,43 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3079 | тк-1ж | Школа №7 | 15,82 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3080 | тк-299а | тк-299а | 1,93 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3081 | тк-165 | Дет. поликлиника | 73,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3082 | тк-47 | Магазин | 22,96 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3083 | тк-204 | Детсад | 14,08 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3084 | уз 1779 | Культура | 31,42 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3085 | тк-48а | тк-48а | 1,84 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3086 | тк-205 | тк-205 | 1,87 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3087 | тк-205 | тк-206 | 84,46 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3088 | тк-205 | тк-205 | 1,76 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3089 | тк-205 | Гараж | 24,53 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3090 | тк-82 | Кинотеатр | 37,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3091 | тк-41а | тк-41а | 1,55 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3092 | тк-623г | тк-623е | 57,52 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3093 | уз 1779 | ЖЭК-5 | 6,47 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3094 | тк-789в | КНС | 68,26 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3095 | уз 1861 | тк-789в | 6,96 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3096 | тк-42 | тк-42 | 1,86 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3097 | тк-293 | Адм. учр | 8,33 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3098 | тк-293 | тк-293 | 1,72 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3099 | тк-293 | тк-293 | 1,96 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3100 | тк-293 | Гаражи | 28,44 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3101 | тк-168 | тк-168 | 1,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3102 | тк-168 | магазин | 19,18 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3103 | тк-789в | тк-789в | 1,63 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3104 | тк-44 | тк-44 | 1,82 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3105 | тк-86 | Дом культуры | 7,93 | 0,08 | 0,08 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3106 | тк-87 | тк-87 | 1,36 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3107 | тк-299а | Пром об | 6,56 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3108 | тк-45б | тк-45б | 2,1 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3109 | тк-214 | Детсад | 7,84 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3110 | уз-299б | уз-299б | 2,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3111 | тк-220 | Акушерское отделение | 23,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3112 | уз-370д | Пром об | 24,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3113 | тк-126 | Хоз корпус | 4,35 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3114 | тк-47 | тк-47 | 1,86 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3115 | тк-127 | уз 1721 | 47,4 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3116 | тк-82 | тк-82 | 1,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3117 | тк-14б | Адм. учр. | 21,37 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3118 | тк-221 | Полииклиника | 25,21 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3119 | тк 1007 | Пром об | 9,95 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3120 | уз-370г | Пром объект | 11,32 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3121 | тк-312 | Гараж | 9,07 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3122 | тк-166б | ЛОР, глаз., кож., жен. конс. | 110,06 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3123 | тк-37а | тк-37а | 1,72 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3124 | тк-37а | Адмучр | 24,75 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3125 | тк-482а | тк-482б | 37,01 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3126 | тк-85 | Музей | 29,85 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3127 | тк-86 | тк-86 | 2,1 | 0,08 | 0,08 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3128 | тк-87 | ДК "Россия" | 45,31 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3129 | тк-482б | Магазин | 28,11 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3130 | тк-482а | Магазин | 5,4 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3131 | тк-24б | тк-24б | 1,72 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3132 | тк-24б | Школа | 119,51 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3133 | тк482в | Магазин | 3,47 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3134 | тк-788 | тк-788 | 1,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3135 | тк-788 | КНС | 20,11 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3136 | уз 2044 | Магазин | 20,9 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3137 | тк482в | тк-482а | 18,08 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3138 | тк-126а | тк-126а | 1,93 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3139 | тк-126а | Трибуны | 40,94 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3140 | уз-299б | Пром об | 14,31 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3141 | тк-223 | Задвижка тк-223 | 4,1 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3142 | уз 2054 | Магазин | 54,03 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3143 | уз 2035 | Хоз корпус | 8,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3144 | тк-789б | уз 1864 | 29,56 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3145 | тк-477 | СЭС | 12 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3146 | тк-478 | Гараж | 99,32 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3147 | тк-478 | тк-478 | 2,17 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3148 | тк-478 | Кафе "Вавилон" | 66,86 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3149 | тк-478 | тк-478 | 1,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3150 | тк-789б | тк-789б | 1,81 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3151 | тк-524 | ДЮЦ | 86,05 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3152 | тк-791 | тк-791 | 2,16 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3153 | тк 525а | Задвижка ул. Кирова 27 | 1,86 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3154 | тк-526 | уз 2027 | 53,2 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3155 | тк-526 | уз 2035 | 10,18 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3156 | тк-526а | уз 2049 | 21,25 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3157 | тк-791 | Банк | 50,93 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3158 | тк-527а | тк-527а | 1,77 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3159 | тк-55 | тк-55 | 1,87 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3160 | тк-55 | ж\д | 26,55 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3161 | тк-55 | тк-55 | 1,71 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3162 | Задвижка тк-223 | Пищеблок | 8,17 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3163 | тк-223 | Задвижка тк-223 | 4,66 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3164 | тк-531а | Адм. учр. | 19,96 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3165 | тк-531а | тк-531а | 1,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3166 | тк-551 | Роддом | 37,82 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3167 | Задвижка тк-223 | Пищеблок | 32,16 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3168 | тк-305 | тк-305 | 1,67 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3169 | тк-553 | тк-553 | 1,92 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3170 | тк-553 | тк-553 | 1,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3171 | тк-557 | тк-557 | 1,69 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3172 | тк-305 | Пром об | 14,44 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3173 | уз 1700 | уз 1746 | 29,61 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3174 | уз 1863 | тк-789б | 8,92 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3175 | тк-305б | тк-305б | 1,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3176 | тк-305б | Пром об | 6,96 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3177 | тк-305б | тк-305б | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3178 | тк-305б | Пром об | 11,39 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3179 | уз-306 | уз-306 | 2,73 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3180 | уз-306 | уз 2145 | 59,02 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3181 | уз-306 | уз-306 | 3,05 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3182 | уз-306 | Пром об | 14,91 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3183 | тк-470 | Больница | 11 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3184 | уз 2035 | тк-526а | 28,3 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3185 | тк-521 | тк-521 | 1,78 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3186 | тк-311 | тк-311 | 2,09 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3187 | тк-311 | Гараж | 154,85 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3188 | тк-553 | Пром об | 35,28 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3189 | тк-312в | тк-312в | 1,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3190 | тк-312в | Гараж | 18,58 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3191 | тк-312в | тк-312в | 1,86 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3192 | тк-559 | тк-559а | 99,08 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3193 | тк-559а | Торговый центр | 38,28 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3194 | тк-312в | Гараж | 15,35 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3195 | уз-305а | уз 2136 | 39,22 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3196 | уз-305а | Пром об | 10,49 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3197 | уз-305д | уз-305д | 1,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3198 | тк-552 | Медучилище | 28,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3199 | тк-469а | Роддом | 31,12 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3200 | уз-305д | Пром об | 13,22 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3201 | тк-477 | тк-477 | 1,86 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3202 | тк-478 | тк-478 | 2,09 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3203 | тк-478 | Администрация | 37,47 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3204 | тк-478 | тк-478 | 2,02 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3205 | тк-478 | Магазины | 8,22 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3206 | уз-305е | уз-305е | 1,44 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3207 | уз-305е | Пром об | 12,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3208 | тк-312б | тк 1007 | 7,66 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3209 | Задвижка ул. Кирова 27 | ж/д | 51,48 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3210 | тк-526 | тк-526 | 2 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3211 | тк-526 | тк-526 | 1,5 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3212 | тк-526а | тк-526а | 1,45 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3213 | уз-791б | Торговый центр | 15,96 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3214 | тк-527а | Адм. учр. | 6,86 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3215 | Задвижка | Пром об | 22,24 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3216 | уз-791б | тк-791 | 32,03 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3217 | уз 1852 | КНС №17 | 25,13 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3218 | тк-521 | Ателье | 74,82 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3219 | тк-531а | тк-531а | 1,48 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3220 | тк-531а | тк-532 | 11,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3221 | уз 1851 | Школа №15 | 7,32 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3222 | тк-551 | ж\д | 80,71 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3223 | тк-224 | тк-224а | 27,91 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3224 | тк-552 | Боксы | 44,97 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3225 | тк-553 | Гараж | 11,75 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3226 | тк-553 | Детсад | 75,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3227 | уз 1733 | уз 1734 | 24,16 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3228 | тк-224б | Сомат. отделение | 13,92 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3229 | тк-557 | Администрация | 34,93 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3230 | уз 1734 | Гараж | 4,68 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3231 | тк-37г | тк-37г | 1,87 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3232 | тк-55 | Суд | 52,09 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3233 | тк-37г | Постройка | 9,43 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3234 | тк-469а | тк-469а | 1,82 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3235 | тк-783 | Детсад | 100,11 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3236 | тк-784 | тк-784 | 1,56 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3237 | тк-784 | Школа | 13,16 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3238 | тк-312 | Гараж | 26,45 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3239 | тк-224б | Молочная кухня | 73,5 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3240 | тк 1007 | Задвижка | 2,13 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3241 | уз 2136 | уз 2133 | 59,22 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3242 | уз 2133 | уз 1707 | 57,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3243 | уз 2136 | Адм. учр. | 9,62 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3244 | уз 2133 | Пром об | 11,83 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3245 | тк-226 | тк-226 | 1,61 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3246 | тк-226 | Инфекционный корпус | 16,98 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3247 | тк-151б | тк-151в | 35,56 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3248 | тк-41а | Постройка | 5,53 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3249 | тк 525а | Терапия | 50,1 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3250 | тк-371 | тк-371 | 2,19 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3251 | уз 2145 | Пром об | 7,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3252 | тк-784б | тк-784б | 1,65 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3253 | тк-784б | Церковь | 56,44 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3254 | уз-370 | уз-370 | 1,88 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3255 | уз 2071 | Гараж | 150,01 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3256 | тк-151в | Адм. учр. | 22,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 3257 | тк-42 | адм. учр. | 13,32 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3258 | тк-38б | тк-38б | 1,79 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3259 | тк-38в | тк-38в | 1,43 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3260 | уз 2027 | ДЮЦ | 39,89 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3261 | тк-531 | тк-531а | 22,04 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3262 | тк-532 | Сельхоз управление | 20,01 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3263 | тк-532 | Сельхоз управление | 14,11 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3264 | тк-44 | Дом техники | 19,12 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3265 | тк-532 | Сельхоз управление | 20,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3266 | уз 2042 | Кафе "Уют" | 5,26 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3267 | уз 2042 | Постройка | 27,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3268 | уз 2049 | Школа | 10,84 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3269 | уз 2027 | Хоз корпус | 7,23 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3270 | тк-38в | уз 1894 | 15,46 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3271 | уз 2061 | Гараж | 6,41 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3272 | тк-786 | Детсад | 39,54 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3273 | тк-45б | тк 1014 | 29,17 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3274 | тк-109а | Постройка | 19,85 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3275 | уз 2062 | Гаражи | 78,88 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3276 | тк-227 | Операционный блок | 62,67 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3277 | Задвижка уз-315 | уз 2062 | 22,43 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3278 | уз 2078 | уз 2061 | 35,68 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3279 | уз 2062 | Гаражи | 7,38 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3280 | тк-110 | Детсад | 45,03 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3281 | уз 2107 | КНС | 51,63 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3282 | тк-230 | тк-230 | 2,52 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3283 | тк-230 | Склад | 25,01 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3284 | уз 1809 | уз 1810 | 8,5 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3285 | уз 1810 | Гараж | 5,29 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3286 | тк-124 | Детсад | 9,33 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3287 | тк 1010 | тк 1001 | 34,42 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3288 | тк 1008 | тк 1010 | 44,9 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3289 | тк-831 | тк 1008 | 22,81 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3290 | тк-371 | уз-370в | 30,22 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3291 | уз-370в | Задвижка уз-370в | 4,22 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3292 | уз-370 | уз-370 | 1,65 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3293 | уз-370 | уз 2108 | 22,92 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3294 | уз 2108 | Пром объект | 66,64 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3295 | уз 1894 | ж/д | 8,8 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3296 | уз 1894 | Постройка | 16,3 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3297 | уз 2108 | Пром об | 13,49 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3298 | уз 1811 | Гараж | 6,82 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3299 | тк-109а | тк-109а | 1,46 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3300 | уз 1810 | Гараж | 24,06 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3301 | уз 1808 | Пром об | 14,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3302 | уз 1890 | пром об | 74,8 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3303 | тк-842 | ж\д | 38,3 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3304 | тк-230 | тк-230 | 1,86 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3305 | тк-230 | Склад | 10,2 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3306 | тк-230а | тк-230а | 1,74 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3307 | тк-790 | уз 1851 | 25,34 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3308 | тк-790 | тк-790 | 1,74 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3309 | тк-790б | Мастерские | 103,1 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3310 | тк-230а | Прачечная | 17,14 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3311 | тк-230а | Задвижка тк-230а | 4,56 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3312 | тк-371 | тк-371 | 1,77 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3313 | тк-371 | Пром об | 62,56 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3314 | тк 1016 | Гараж | 36,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3315 | уз-841а | уз-841а | 3,22 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3316 | уз-370 | уз-370г | 210,76 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3317 | уз-841а | Гаражи | 10,8 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3318 | Задвижка тк-230а | тк-231 | 34,38 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3319 | уз 1892 | Адм. учр. | 25,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3320 | уз 1985 | Гараж | 16,47 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3321 | уз 1990 | Гаражи | 3,84 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3322 | тк-110 | тк-110 | 1,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3323 | тк-793а | тк-793а | 1,76 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3324 | тк-793а | магазин | 14,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3325 | тк-793а | тк-793а | 1,67 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3326 | тк-793а | Магазин | 28,71 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3327 | тк-230а | тк-230а | 2,66 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3328 | уз 1996 | уз 1724 | 67,54 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3329 | тк-427 | уз 1996 | 75,04 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3330 | тк-793 | тк-793а | 103,1 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3331 | тк-120а | уз 1723 | 21,43 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3332 | уз 1851 | Теплица | 117,19 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3333 | тк-230а | Бак. лаборат. | 25,47 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3334 | уз 1991 | Мастерская худ. школы | 4,41 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3335 | уз 1892 | Пром об | 7,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3336 | тк-224а | тк-224б | 42,18 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3337 | уз 1981 | Гараж | 6,58 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3338 | тк-124 | тк-124 | 1,59 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3339 | уз 1829 |  | 18,47 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3340 | тк-228 | тк-228а | 17,45 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3341 | тк-135а | тк-135а | 2,01 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3342 | Задвижка уз-370в | Гаражи | 17,32 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3343 | тк-135а | тк-135а | 2,32 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3344 | тк-94а | ж/д | 32,36 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3345 | тк-94 | тк-94а | 22,22 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3346 | уз 1981 | уз 1982 | 15,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3347 | уз-822б | уз-822б | 3,45 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3348 | уз-822б | уз 1808 | 17,66 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3349 | тк-228а | Морг | 40,39 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3350 | уз 1763 | Задвижка | 27,57 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3351 | тк-61б | ж/д | 12,1 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3352 | Задвижка | Пром об | 5,14 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3353 | тк-132а | тк-132а | 1,82 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3354 | тк-132а | Адм. учр. | 19,7 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3355 | тк-651 | тк-651 | 1,61 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3356 | тк-642 | уз 1908 | 109,09 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3357 | тк-642 | тк-642 | 1,84 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3358 | тк-651 | Адм. учр. | 12,05 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3359 | тк-132б | тк-132б | 2,25 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3360 | тк-686а | тк-686а | 1,66 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3361 | тк-686а | МУЭС | 17,34 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3362 | тк-642в | Дом ребенка | 43,56 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3363 | тк-642в | тк-642в | 1,94 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3364 | тк-642в | тк-642в | 2,01 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3365 | тк-132б | Адм. учр. | 19,45 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3366 | тк-132б | тк-132б | 3,3 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3367 | тк-132б | Дворец Спорта | 23,31 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3368 | тк-92 | тк-92 | 1,9 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3369 | тк-92 | Гостиница | 19,09 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3370 | тк-93 | тк-93 | 1,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3371 | тк-93 | тк-94 | 17,23 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3372 | тк-132в | Дом спорта | 49,95 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3373 | тк-132в | тк-132в | 1,86 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3374 | тк-94а | тк-94а | 1,47 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3375 | тк-94а | ул. Республиканская | 31,41 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3376 | тк-686б | Скорая | 5,48 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3377 | тк-132в | тк-132в | 1,85 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3378 | тк-132в | Бассейн | 58,99 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3379 | тк-659 | Школа №1 | 5,22 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3380 | тк-659 | тк-659 | 1,78 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3381 | тк-659 | тк-659 | 1,65 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3382 | тк-97 | тк-97 | 1,53 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3383 | тк-97 | ж\д | 44,39 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3384 | тк-659 | Детсад | 79,63 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3385 | тк-135а | Школа | 63,58 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3386 | уз 1998 | Гараж | 5,26 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3387 | тк-228а | Мастерские | 9,36 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3388 | уз 1746 | уз 1745 | 83,1 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3389 | тк-438 | тк-438 | 1,75 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3390 | тк-438 | ж/д | 16,58 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3391 | тк-150 | уз 1733 | 29,21 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3392 | тк-229а | уз 1981 | 87,5 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3393 | тк-137 | тк-137 | 1,8 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3394 | тк-137 | уз 1708 | 6,9 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3395 | тк-439а | тк-439а | 1,73 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3396 | тк-439а | Кафе | 90,78 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3397 | уз 1745 | Пром об | 30,57 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3398 | тк-68б | тк-68б | 1,91 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3399 | тк-68б | Детсад | 14,15 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3400 | тк-68б | тк-68б | 1,66 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3401 | тк-664 | тк-664 | 1,64 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3402 | тк-151а | тк-151а | 1,77 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3403 | тк-229б | Туб. диспансер | 14,1 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3404 | тк-151а | тк-151б | 7,67 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3405 | тк-69а | тк-69а | 1,84 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3406 | тк-69а | Адмучр | 25,05 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3407 | тк-663а | тк-663а | 1,75 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3408 | тк-663а | магазин | 14,17 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3409 | тк-71 | тк-71 | 1,59 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3410 | тк-71 | УдГУ | 28,16 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3411 | тк-151б | тк-151б | 1,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3412 | тк-662 | Детсад | 29,54 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3413 | тк-229б | Стоматология | 78,6 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3414 | тк-139 | тк-139 | 2,01 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3415 | тк-139 | Магазин | 54,63 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3416 | тк-140 | тк-140 | 1,43 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3417 | тк-140 | Дет. ясли | 9,5 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3418 | уз-370в | уз-370б | 121,91 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3419 | уз-370б | уз-370 | 267,93 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 3420 | уз-370б | Задвижка уз-370б | 4,04 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 3421 | Задвижка уз-370б | Задвижка | 56,62 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 3422 | тк-242 | тк-242 | 1,55 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3423 | тк-242 | Гаражи | 26,24 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3424 | тк-444 | тк-444 | 1,55 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3425 | уз 2071 | Гараж | 22,87 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3426 | уз-246 | уз-246 | 1,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3427 | уз 2071 | Гараж | 10,17 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3428 | тк-376 | уз 2040 | 94,12 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3429 | уз-246 | Школа юных техников | 24,65 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3430 | уз-246в | Гараж | 20,64 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3431 | Задвижка | Пром об | 3,01 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3432 | уз 1979 | Задвижка | 3,45 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3433 | уз-246в | уз-246в | 2,7 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3434 | уз-246в | уз-246в | 2,52 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3435 | уз-246в | Гаражи | 25,57 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3436 | уз-246в | уз-246в | 3,12 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3437 | уз-246в | Гаражи | 7,01 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3438 | уз-246в | уз-246в | 2,47 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3439 | уз-246б | уз-246б | 2,82 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3440 | уз-246б | уз 1891 | 6,55 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3441 | уз-246б | уз-246б | 2,76 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3442 | тк-444 | Дет.ясли | 16,16 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3443 | уз 2104 | Гаражи | 7,2 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3444 | уз-247 | уз 1892 | 16,34 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3445 | Задвижка уз-247 | Гаражи | 21,94 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3446 | уз-247 | Задвижка уз-247 | 4,44 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3447 | уз-247а | уз 1989 | 12,69 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3448 | уз-247а | уз-247а | 3,09 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3449 | тк 1000 | Худ. школа | 28,5 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3450 | Задвижка | тк 1000 | 1,69 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3451 | уз-248в | Задвижка уз-248в | 4,18 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3452 | уз 2103 | Гараж | 18,47 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3453 | уз 2104 | уз 2103 | 70,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3454 | тк-664 | уз 1836 | 20,33 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3455 | тк-319 | тк-319 | 2,94 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3456 | уз-315 | Задвижка уз-315 | 4,54 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3457 | уз 1837 | Задвижка | 2,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3458 | Задвижка | уз 1840 | 38,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3459 | уз 1837 | Задвижка | 3,2 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3460 | уз 1840 | Пром об | 11,05 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3461 | уз 1836 | уз 1841 | 10,32 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3462 | уз-318 | уз-318 | 2,85 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3463 | уз-318 | Гаражи - 3 шт. | 24,58 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3464 | уз 1841 | уз 1837 | 9,78 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3465 | Задвижка | уз 1718 | 87,55 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3466 | уз 1844 | Пром об | 4,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3467 | уз 1843 | уз 1846 | 22,38 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3468 | уз 1846 | уз 1844 | 6,38 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3469 | уз 1847 | Гараж | 52,49 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3470 | уз 1842 | Задвижка | 2,96 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3471 | Задвижка | уз 1845 | 67,07 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3472 | уз 1842 | Задвижка | 3,06 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3473 | тк-319 | уз 2105 | 9,47 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3474 | Задвижка | уз 1843 | 43,22 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3475 | Задвижка | уз 1778 | 83,19 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3476 | тк-376 | уз 2067 | 8,44 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3477 | тк-376 | тк-376 | 2,71 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3478 | тк-326 | тк-327 | 60,04 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3479 | Задвижка | уз 1847 | 34,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3480 | Задвижка | Пром об | 22,11 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3481 | уз 1845 | Задвижка | 4,11 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3482 | уз 1845 | Задвижка | 5,4 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3483 | уз 2023 | Гаражи | 11,94 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3484 | уз 2023 | Гараж | 40,01 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3485 | уз 1845 | Задвижка | 5,05 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3486 | тк-327 | "Семья" | 8,75 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3487 | уз 2024 | Магазин | 13,04 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3488 | уз 2025 | Магазин | 108,1 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3489 | тк-376 | тк-376 | 2,55 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3490 | тк-376 | Гараж | 13 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3491 | тк-376 | тк-376 | 2,53 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3492 | тк-486 | ул. Пряженникова | 9,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3493 | тк-376 | Гараж | 19,61 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3494 | уз 1778 | Пром об | 33,41 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3495 | уз 1778 | Пром об | 9,91 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3496 | тк-489 | тк-489 | 1,75 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3497 | тк-489 | уз 1716 | 23,48 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3498 | тк-491 | тк-491 | 1,43 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3499 | тк-491 | уз-491а | 25,02 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3500 | уз-490а | уз-490а | 3,45 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3501 | уз-490а | Пром об | 5,33 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3502 | уз 1859 | Гаражи | 5,87 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3503 | уз 1780 | Мастерские | 72,3 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3504 | тк-489 | тк-489 | 1,84 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3505 | тк-489 | уз 1859 | 16,84 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3506 | уз 1855 | тк-490 | 5,41 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3507 | уз-490а | тк-491 | 25,21 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3508 | уз-491а | Пром об | 8,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3509 | уз-491а | уз-493 | 17,29 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3510 | уз-493 | уз 1717 | 53,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3511 | уз 1859 | Гараж | 115,12 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3512 | уз 1855 | Гараж | 5 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3513 | тк-490 | Гараж | 21,37 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3514 | уз 1855 | уз-490а | 47,05 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3515 | тк-490 | Гараж | 8,95 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3516 | уз-491а | Пром об | 26,69 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3517 | уз 1822 | Магазин | 71,13 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3518 | уз 1822 | Пром об | 5,33 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3519 | тк-488 | тк-488 | 1,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3520 | тк-559 | тк-559 | 1,79 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3521 | тк-559 | тк-559 | 1,61 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3522 | уз 1821 | Гараж, склад | 24,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3523 | уз 1821 | Типография | 4,57 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3524 | тк-559г | тк-559г | 3,02 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3525 | тк-559г | Гараж | 27,56 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3526 | уз-559д | уз-559д | 3,39 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3527 | уз-559д | Пром об | 3,91 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3528 | уз-559д | уз-559д | 2,89 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3529 | уз-559д | уз 1770 | 120,55 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3530 | уз 1780 | Школа №11 | 8,85 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3531 | уз 2084 | Гараж | 42,52 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3532 | уз 2084 | Гараж | 17,37 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3533 | уз 2095 | Гаражи | 8,66 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3534 | уз 2095 | Гаражи | 8,16 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3535 | уз 2104 | Гараж | 18,07 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3536 | уз 2104 | Гаражи | 42,29 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3537 | уз 2103 | Гаражи | 53,46 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3538 | тк-166б | тк-166б | 1,61 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3539 | тк-582 | тк-582 | 1,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3540 | тк-582 | уз 1821 | 51,03 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3541 | тк-582 | тк-582 | 1,65 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3542 | тк-582 | прачечная | 19,08 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3543 | тк-582 | тк-582 | 1,69 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3544 | тк-582 | Бассейн ДД | 52,49 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3545 | тк-667 | Баня №4 | 29,82 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3546 | тк-667 | тк-667 | 2,25 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3547 | тк-773 | тк-773 | 1,53 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3548 | тк-803 | уз 1785 | 280,72 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3549 | уз-315 | Гараж | 4,82 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3550 | уз 1770 | Гаражи | 36,19 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3551 | уз 1770 | Гаражи | 13,47 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3552 | тк-488 | уз 1773 | 44,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3553 | уз 1773 | уз 1771 | 25,69 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3554 | уз 1773 | Военкомат | 7,01 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3555 | уз 1771 | Пром об | 4,83 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3556 | тк-559в | тк-559г | 57,31 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3557 | тк-581 | Детский дом | 7,17 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3558 | тк-581 | тк-581 | 1,81 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3559 | тк-581 | Хоз корпус | 22,88 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3560 | тк-581 | тк-581 | 1,48 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3561 | тк-559 | тк-559б | 34,57 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3562 | уз 1771 | Гараж | 12,17 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3563 | тк-773 | Детсад | 49,98 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3564 | уз 2095 | уз 2090 | 7,7 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3565 | уз 2090 | уз 2084 | 122,3 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3566 | тк-559г | уз 559ж | 88,25 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3567 | тк-559б | тк-559в | 24,09 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3568 | тк-559г | уз-559д | 50,85 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3569 | уз 2090 | Гаражи - 2 шт. | 18,35 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3570 | уз 2105 | Гаражи - 7 шт. | 87,71 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3571 | Гаражи - 7 шт. | Гаражи | 16,5 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3572 | уз-1140 | Гаражи | 12,24 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3573 | уз 1757 | Пром об | 26,08 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3574 | уз 1762 | база ОАО "Чепца" | 47,08 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3575 | тк-688 | ж/д | 52,51 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3576 | уз-1134 | Гараж | 16,26 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3577 | уз-1138 | уз-1140 | 34,73 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3578 | тк-166б | СЭС | 4,27 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3579 | уз 2084 | уз 2083 | 11,93 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3580 | уз-1138 | Гараж | 5,86 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3581 | уз-1135 | уз-1135 | 9,63 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3582 | уз 2083 | уз 2082 | 23,38 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3583 | уз 2082 | Гаражи - 4 шт. | 24,81 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3584 | Гаражи - 4 шт. | уз 2081 | 21,59 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3585 | уз 2081 | уз 2079 | 27,63 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3586 | уз 2079 | уз 2078 | 16,01 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3587 | тк-444 | тк-444 | 1,66 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3588 | уз-1126 | уз-1138 | 71,48 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3589 | уз-1126 | уз-1126 | 3,01 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3590 | тк-444 | уз 2119 | 15,24 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3591 | тк-445 | тк-445 | 1,87 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3592 | тк-1132 | тк-1132 | 1,87 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3593 | тк-1132 | ПТУ 16 | 41,77 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3594 | тк-1132 | Общ ПТУ 16 | 58,25 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3595 | тк-1132 | тк-1132 | 1,56 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3596 | тк-1132 | тк-1132 | 1,61 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3597 | тк-1132 | ПТУ 16 | 9,65 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3598 | тк-445 | Детсад | 42,46 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3599 | уз-1136 | уз 1767 | 56,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3600 | уз 1767 | Пром об | 9,99 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3601 | уз 1766 | Пром об | 6,69 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3602 | уз 1766 | уз 1762 | 39,51 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3603 | уз 1757 | Пром об | 12,12 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3604 | уз-1137 | уз 1757 | 18,17 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3605 | уз-1137 | уз-1137 | 3,02 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3606 | тк-79 | тк-79 | 1,92 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3607 | тк-79 | РК "Айсберг" | 30,53 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3608 | уз 2067 | Гараж | 7,9 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3609 | уз 2030 | Гараж | 23,25 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3610 | уз-377 | уз 2028 | 35,92 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3611 | Задвижка уз-248в | ГСПК "Заводской" | 58,79 | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 3612 | уз-248в | Задвижка уз-248в | 5,63 | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 3613 | Задвижка | уз 2055 | 3,95 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3614 | уз 2030 | Гараж | 5,13 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3615 | уз-377 | уз-377 | 2,81 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3616 | уз-377а | уз-377а | 4,17 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3617 | уз-377а | уз-377а | 4,1 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3618 | тк-378 | уз-378а | 42,64 | 0,309 | 0,309 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3619 | уз-1135 | уз-1135 | 2,64 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3620 | уз-1135 | Столовая | 9,04 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3621 | уз-1135 | уз-1135 | 2,79 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3622 | уз-1135 | Мастерские | 4,75 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3623 | уз-1138 | уз-1138 | 5,47 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3624 | уз-1138 | уз-1138 | 3,07 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3625 | уз-1140 | уз-1140 | 2,63 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3626 | уз-1140 | Гараж | 2,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3627 | тк-79 | тк-79 | 1,78 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3628 | уз-378а | уз-378а | 3,25 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3629 | уз-378а | Гараж | 16,07 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3630 | уз 2040 | Гараж | 40,63 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3631 | тк-1117 | Мастерские | 70,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3632 | уз 2041 | Гараж | 79,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3633 | уз 1767 | Пром. об. | 15,8 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3634 | уз 1767 | уз 1766 | 77,36 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3635 | тк-776 | Постройка | 13,39 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3636 | тк-776 | тк-776 | 1,8 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3637 | тк-776 | тк-776 | 2,51 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3638 | уз-1100 | уз-1100 | 2,99 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3639 | уз-1100 | Магазин | 24,05 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3640 | уз 2040 | уз 2041 | 14,03 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3641 | уз 2039 | Гараж | 9,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3642 | тк-1123 | ж\д | 7,81 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3643 | тк-11211 | ПУ-32 | 16,53 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3644 | уз 2037 | Пром об | 32,61 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3645 | уз 2036 | уз 2059 | 40,45 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3646 | уз 2039 | Гараж | 6,26 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3647 | уз 2031 | Пром об | 12,06 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3648 | уз 1777 | уз 2058 | 66,97 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3649 | уз 2034 | уз 2038 | 73,13 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3650 | уз-1119 | Мастерская ГПТУ | 6,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3651 | тк-1117 | уз-1118 | 14,52 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3652 | тк-1117 | Кот. | 11,42 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3653 | уз 2064 | уз 2057 | 14,75 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3654 | уз 2029 | уз 1777 | 41,61 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3655 | тк-1117 | тк-1117 | 3,4 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3656 | уз 2055 | уз 2063 | 14,56 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3657 | уз 2028 | Задвижка | 45,53 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3658 | уз-1118 | уз-1118 | 3,57 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3659 | уз-1118 | уз-1119 | 16,54 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3660 | уз-1119 | Задвижка | 82,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3661 | Задвижка | Кооп. "Водитель" | 9,42 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3662 | тк-1121 | тк-1122 | 59,99 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3663 | уз 2065 | гараж | 33,24 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3664 | уз 2065 | гараж | 6,09 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3665 | тк-1120 | тк-1123 | 16,8 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3666 | уз 2057 | Гаражи | 6,03 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3667 | уз 2064 | Гаражи | 7,38 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3668 | тк-1120 | тк-1121 | 34,9 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3669 | уз 2028 | Гараж | 22,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3670 | тк-1121 | тк-1121 | 1,6 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3671 | тк-1121 | Лаборатория ГПТУ-32 | 8,44 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3672 | тк-1122 | тк-1122 | 1,9 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3673 | тк-1122 | тк-11211 | 24,72 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3674 | тк-1122 | тк-1122 | 1,9 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3675 | тк-1122 | ПУ-32 | 25,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3676 | тк-11211 | Задвижка тк-11211 | 9,89 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3677 | Задвижка тк-11211 | ПУ-32 | 5,48 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3678 | уз 2028 | Гараж | 22,01 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3679 | уз 2028 | уз 2065 | 11,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3680 | тк-1117 | тк-1120 | 61,99 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3681 | уз 1753 | Пром об | 4,86 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3682 | уз-344а | уз-344а | 3,39 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3683 | уз-344а | уз 1753 | 198,12 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3684 | уз 1752 | уз 1751 | 132,89 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3685 | уз 2034 | Пром об | 6,95 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3686 | уз 2038 | Пром об | 9,46 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3687 | уз-345а | уз 1725 | 72,23 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3688 | уз 1751 | Пром об | 7,58 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3689 | уз 2037 | Пром об | 86,39 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3690 | Задвижка уз-341 | Пром об | 30,28 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3691 | уз-342 | уз-342 | 3,44 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3692 | уз-377а | Гараж | 5,97 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3693 | тк-776 | ж/д | 13,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3694 | уз-378а | Гараж | 33,94 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3695 | уз-1111 | уз-1111 | 2,94 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3696 | уз-1111 | Постройка | 5,99 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3697 | уз-378а | уз-378а | 3,39 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3698 | уз 2041 | Гараж | 7,28 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3699 | уз-338 | уз-338 | 3,95 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3700 | уз-338 | ж/д | 31,13 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3701 | уз-340 | Пром об | 140,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3702 | уз-340 | уз-340 | 3,76 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3703 | уз-341 | Задвижка уз-341 | 4,26 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3704 | Задвижка уз-341 | Пром об | 42,78 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3705 | уз-341 | Задвижка уз-341 | 8,79 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3706 | Задвижка уз-343 | уз-341 | 27,32 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3707 | уз-1130 | Задвижка уз-1130 | 3,82 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3708 | Задвижка уз-1130 | кафе "Орбирта" | 139,37 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3709 | тк-79 | ж\д | 18,36 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3710 | уз-377а | уз 2039 | 71,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3711 | уз 2059 | уз 2037 | 4,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3712 | уз 2038 | уз 2036 | 51,54 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3713 | уз 2063 | уз 2034 | 47,68 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3714 | уз 2031 | Гараж | 14,54 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3715 | уз 1777 | уз 2031 | 61,45 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3716 | уз 2058 | Пром об | 7,06 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3717 | уз 2029 | Пром об | 17,25 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3718 | уз-1079 | Детсад №46 | 52,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3719 | уз 2057 | уз 2030 | 20,73 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3720 | уз-377 | уз 2064 | 16,99 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3721 | уз 2063 | уз 2029 | 25,87 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3722 | уз 2055 | Пром об | 26,23 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3723 | тк-166а | тк-166а | 1,74 | 0,08 | 0,08 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3724 | уз-321 | уз-321 | 3,37 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3725 | уз-321 | Гараж | 19,65 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3726 | уз-322а | уз-322а | 2,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3727 | уз-322а | Магазин | 5,26 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3728 | уз-342 | уз 1797 | 27,11 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3729 | уз-343 | уз-343 | 2,76 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3730 | уз-343 | Пром об | 5,91 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3731 | уз-343 | Задвижка уз-343 | 5,18 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3732 | тк-671 | тк-671 | 1,83 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3733 | тк-671 | ж/д | 32,76 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3734 | уз-322 | уз-322 | 3,07 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3735 | уз-322 | уз-322 | 2,96 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3736 | уз-322 | уз 2025 | 15,11 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3737 | уз-322 | уз 2024 | 35,41 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3738 | тк-167 | тк-167 | 1,55 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3739 | тк-167 | СЭС | 22,18 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3740 | уз 1797 | Пром об | 26,25 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3741 | уз 2025 | РЦ "Кристал" | 12,36 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3742 | уз 2024 | уз-322а | 79,14 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3743 | уз 1747 | уз 2023 | 58,57 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3744 | уз 2023 | Гараж | 11,61 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3745 | тк-510 | Адм. учр. | 23,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3746 | уз-322а | уз 1747 | 29,52 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3747 | уз 1747 | Гаражи | 14,42 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3748 | тк-777а | Библиотека | 11,98 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3749 | тк-151б | Адм. учр. | 5,24 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3750 | уз 1796 | СЮТ | 45,49 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3751 | уз 2145 | уз 1700 | 64,39 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3752 | тк-166а | тк-166б | 6,17 | 0,08 | 0,08 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3753 | тк-794 | ж/д | 74,93 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3754 | уз-299б | уз 1743 | 103,54 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3755 | тк-674 | тк-674 | 1,72 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3756 | тк-513 | магазин | 8,97 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3757 | тк-674 | уз 1714 | 65,16 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3758 | тк-622 | тк-622а | 19,02 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3759 | тк-622а | тк-622а | 1,74 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3760 | тк-675 | Детсад | 65,1 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3761 | уз 1743 | Пром об | 5,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3762 | тк-541 | тк-541 | 1,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3763 | тк-541 | Магазин, кафе | 51,42 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3764 | уз 905д | ООО "Рубикон" | 130,48 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3765 | тк-511 | тк-511 | 1,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3766 | тк-511 | БТИ | 6,46 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3767 | тк-511 | тк-511 | 2,34 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3768 | тк-511 | Пром об | 8,8 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3769 | тк-678 | Пром | 19,29 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3770 | тк-678 | тк-678 | 1,65 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3771 | тк-512а | тк-513 | 28,31 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3772 | тк-512а | тк-512а | 1,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3773 | уз 1998 | уз 1731 | 100,15 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3774 | тк-617 | тк-617 | 1,81 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3775 | тк-153а | Адм. учр. | 48,23 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3776 | тк-714 | Школа №6 | 43,73 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3777 | тк-797 | Детсад | 65,88 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3778 | тк-642г | тк-642г | 1,85 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3779 | тк-642г | ж\д | 6,01 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3780 | уз 1978 | уз 2022 | 37,32 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3781 | уз 2022 | уз 2021 | 57,79 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3782 | уз 2021 | уз 2020 | 20,55 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3783 | уз 2020 | уз 2019 | 20,6 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3784 | уз 2019 | Гаражи | 30,41 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3785 | уз 2018 | уз 2010 | 112,11 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3786 | уз 2021 | уз 2018 | 62,09 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3787 | уз 2018 | уз 2017 | 4,99 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3788 | уз 2017 | уз 2016 | 19,22 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3789 | уз 2016 | уз 2015 | 25,09 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3790 | тк-622а | Магазин | 31,52 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3791 | уз 2014 | Гараж | 42,48 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3792 | уз 2013 | уз 2014 | 21,56 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3793 | тк-575а | Электросети | 13,13 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3794 | уз 2012 | уз 2013 | 22,17 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3795 | уз 2015 | уз 2012 | 19,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3796 | уз 2015 | Гараж | 8,06 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3797 | уз 2016 | Гараж | 7,64 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3798 | уз 2017 | Гаражи | 6,06 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3799 | уз 2010 | уз 2011 | 30,24 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3800 | Задвижка тк-596 | тк-596 | 31,83 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3801 | уз 2010 | Гараж | 40,12 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3802 | тк-642г | ГОРОНО | 49,25 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3803 | уз 2001 | уз 1947 | 58,42 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3804 | тк-259 | тк-259 | 2,04 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3805 | уз 1791 | Библиотека | 64 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3806 | тк-259 | Автомойка | 53,08 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3807 | тк-543в | Адм. учр. | 7,88 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3808 | уз 1782 | магазин | 9,32 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3809 | уз 1791 | Бибилиотека | 5,42 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3810 | тк-259а | тк-259а | 3 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3811 | тк-259а | Блок №2 | 17,84 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3812 | уз 2119 | уз 2130 | 16,63 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3813 | тк-254 | тк-254 | 2,05 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3814 | уз 2130 | Адм. учр. | 17,55 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3815 | тк-798 | Мастерские | 27,61 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3816 | тк-254 | Пром об | 25,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3817 | тк-254 | тк-254 | 2,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3818 | тк-258 | тк-258 | 1,97 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3819 | тк-623в | тк-623в | 1,9 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3820 | тк-623в | ул. Сибирская | 31,54 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3821 | тк-548а | Ресторан | 5,86 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3822 | тк-548а | тк-548а | 1,79 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3823 | тк-548а | тк-548а | 1,62 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3824 | тк-548а | уз 1782 | 17,64 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3825 | тк-621 | Церковь вознесения | 30,9 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3826 | тк-621 | тк-621 | 2,04 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3827 | тк-621 | тк-621 | 2,43 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3828 | тк-621 | тк-622 | 51,66 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3829 | тк-543 | тк-543 | 1,77 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3830 | тк-543 | Кинотеатр | 42,42 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3831 | тк-258 | уз 1719 | 42,43 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3832 | тк-543а | тк-543а | 1,87 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3833 | тк-543а | Магазин | 9,1 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3834 | тк-799 | тк-799 | 1,84 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3835 | тк-799 | Торговый центр | 76,3 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3836 | тк-259 | тк-259 | 1,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3837 | тк-543б | Магазин | 14,48 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3838 | тк-543б | тк-543б | 1,82 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3839 | тк-259 | Рем. боксы | 7,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3840 | тк-259а | тк-259а | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3841 | тк-546 | Адм. учр. | 6,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3842 | тк-546 | тк-546 | 1,72 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3843 | тк-259а | Насос. ст. | 65,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3844 | тк-546 | тк-546 | 2,54 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3845 | уз-906а | уз-906а | 3,28 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3846 | уз-906а | ж\д | 16,64 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3847 | уз 2130 | Адм. учр. | 6,82 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3848 | уз 2119 | уз 2131 | 16,29 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3849 | уз 2009 | ж\д | 49,89 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3850 | уз 2002 | уз 2009 | 60,09 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3851 | уз 2007 | уз 2006 | 15,49 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3852 | уз 2008 | уз 2005 | 33,14 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3853 | уз 2004 | Гараж | 4,22 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3854 | тк-538 | Культ. учр. | 10,18 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3855 | тк-538 | тк-538 | 1,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3856 | тк-536 | тк-536 | 1,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3857 | тк-536 | Магазин | 7,49 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3858 | уз 2002 | Задвижка ул. Гоголя 2 | 3 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3859 | уз 2009 | Задвижка ул. Гоголя 6 | 2,94 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3860 | тк-536 | тк-536 | 1,8 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3861 | тк-536 | тк-536а | 43,85 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3862 | тк-536а | тк-536а | 1,88 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3863 | тк-536а | СМЖ | 7,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3864 | тк-536а | тк-536а | 1,86 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3865 | тк-536а | Торговый центр | 22,31 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3866 | уз-906б | уз 2002 | 31,14 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3867 | тк-535 | тк-535а | 53,74 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3868 | Задвижка ул. Некрасова 5 | ж\д | 18,16 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3869 | тк-535 | Культура | 8,18 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3870 | тк-535а | тк-535а | 1,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3871 | тк-535а | ул. Первомайская | 15,33 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3872 | тк-535а | тк-535а | 1,55 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3873 | тк-535а | ТЦ "Марта" | 7,82 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3874 | уз 2008 | Задвижка ул. Некрасова 6 | 2,73 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3875 | Задвижка | уз 2007 | 13,44 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3876 | Задвижка ул. Некрасова 8 | ж\д | 17,83 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3877 | Задвижка ул. Некрасова 9 | ж\д | 19,57 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3878 | Задвижка ул. Вятская 47 | ж\д | 21,8 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3879 | тк-253а | ж\д | 61,41 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3880 | уз 2131 | Адм. учр. | 19,65 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3881 | уз 1785 | Стоянка | 5,5 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3882 | уз 253ж | Задвижка ул. Некрасова 27 | 3,22 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3883 | Задвижка ул. Гоголя 2 | ж\д | 8,19 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3884 | тк-751а | тк-751а | 1,8 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3885 | тк-751а | ГГПИ | 84,79 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3886 | тк-751а | тк-751а | 1,85 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3887 | тк-751а | Общежитие ГГПИ | 6,75 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3888 | тк-570 | тк-570 | 1,7 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3889 | тк-570 | ГГПИ корп. 2 | 8,56 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3890 | уз-906б | уз-906б | 2,54 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3891 | уз 2008 | Задвижка ул. Некрасова 5 | 3,14 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3892 | уз 2005 | Задвижка | 3,37 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3893 | уз 2005 | Задвижка ул. Некрасова 8 | 3,82 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3894 | Задвижка | уз 906д | 43,51 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3895 | уз 2006 | Задвижка ул. Вятская 47 | 3,01 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3896 | тк-671а | тк-671а | 1,55 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3897 | уз 2004 | ж\д | 17,01 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3898 | тк-568 | тк-568 | 1,84 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3899 | тк-568 | Школа №2 | 34,08 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3900 | Задвижка ул. Гоголя 6 | ж\д | 14,56 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3901 | тк-568в | Театр | 10,47 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3902 | тк-568в | тк-568в | 2,17 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3903 | Задвижка ул. Некрасова 6 | ж\д | 14,72 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3904 | уз 2007 | Задвижка ул. Некрасова 9 | 3,57 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3905 | уз 2006 | Задвижка | 2,9 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3906 | тк-561 | ж/д | 8,45 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3907 | тк-561 | тк-561 | 1,66 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3908 | тк-563а | тк-563а | 1,69 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3909 | тк-563а | ж/д | 5,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3910 | тк-563а | Общежитие ГГПИ | 53,66 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3911 | тк-563а | тк-563а | 1,84 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3912 | тк-565 | тк-565 | 1,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3913 | тк-565 | Библиотека | 26,35 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3914 | тк-566 | тк-566 | 2,31 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3915 | тк-566 | Постройка | 6,26 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3916 | тк-567 | тк-567 | 2,12 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3917 | тк-567 | Мед. учр. | 5,83 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3918 | тк-567 | тк-567 | 1,81 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3919 | тк-567 | Аптека | 11,41 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3920 | тк-253а | тк-253а | 1,7 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3921 | тк-253а | Магазин | 83,05 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3922 | тк-671а | ж/д | 24,09 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3923 | уз-906в | уз 1701 | 96,03 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3924 | тк-575а | тк-575а | 1,74 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3925 | тк-575а | тк-576 | 46,99 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3926 | Задвижка ул. Некрасова 27 | ж\д | 5,71 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3927 | тк-576 | тк-576 | 2,09 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3928 | тк-576 | Пром объект | 47,31 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3929 | тк-576 | Электросети | 7,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3930 | тк-576 | тк-576 | 1,82 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3931 | уз 1755 | Гараж "Авт-2" | 26,96 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3932 | уз-906в | ж\д | 35,88 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3933 | уз 2131 | Адм. учр. | 8,12 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 3934 | уз-252б | ж\д | 42,35 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3935 | тк-803 | тк-803 | 1,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3936 | тк-10 | тк-10 | 1,91 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3937 | уз-252а | ж\д | 78,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3938 | уз-252в | уз 2003 | 64,36 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3939 | уз 2003 | ж\д | 29,27 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3940 | уз 2003 | ж\д | 31,84 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3941 | уз 2003 | ж\д | 19,9 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3942 | тк-465 | тк-470 | 25,21 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3943 | тк-465 | тк-465 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3944 | тк-10 | Детсад | 19,09 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3945 | тк-153а | тк-153а | 2,14 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3946 | тк-576 | адм. учр. | 154,68 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3947 | тк-11 | Постройка | 23,37 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3948 | тк-466 | тк-466 | 1,76 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3949 | уз-822в | пер. Полярный 2 | 42,23 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3950 | уз-821а | Гараж | 8,04 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3951 | уз-825 | уз-826 | 14,29 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3952 | уз 1755 | Гараж "Авт-1" | 7,16 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3953 | тк-576 | ул. К. Маркса, 43 | 65,99 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3954 | тк-543в | уз 1791 | 35,13 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3955 | уз-829 | гаражи | 9,9 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3956 | уз 1756 | Пром об | 15,18 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3957 | уз-822г | уз 1756 | 17,31 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3958 | уз 1760 | уз 1759 | 11,96 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3959 | уз 1794 | ж\д | 35,65 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3960 | тк-544 | тк-543в | 24,77 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3961 | уз 1759 | уз 1758 | 17,8 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3962 | тк-543б | магазин | 14,59 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3963 | уз-826 | уз-827 | 30,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3964 | уз 1761 | уз 1755 | 19,81 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3965 | тк-623в | тк-548а | 23,18 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3966 | уз 1782 | магазин | 23,88 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3967 | уз-829 | магазин | 23,97 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3968 | уз 1808 | Пром об | 90,31 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3969 | уз 1758 | уз 1811 | 23,26 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3970 | тк-466 | Хирургия | 24,71 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3971 | тк-466 | тк-466 | 2,08 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3972 | тк-822 | тк-822 | 1,94 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3973 | тк-822 | уз-824 | 177,55 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3974 | тк-822 | уз-823 | 40,97 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3975 | тк-632 | тк-632 | 2,01 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3976 | тк-632 | Магазин | 26,17 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3977 | тк-634 | тк-634 | 1,69 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3978 | тк-822 | тк-822 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3979 | тк-822 | тк-822 | 1,88 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3980 | тк-633 | тк-633 | 1,88 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3981 | тк-633 | уз 1779 | 114,2 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3982 | тк-633 | тк-633 | 1,78 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3983 | тк-633 | Детсад | 36,93 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3984 | тк-822 | уз 1760 | 4,05 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3985 | тк-181 | Магазин | 50,63 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3986 | уз 1801 | уз-821а | 3,3 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3987 | тк-187 | Магазин | 7,9 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3988 | тк-187 | тк-187 | 1,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3989 | уз-821а | уз-821а | 3,01 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3990 | тк-188 | Детсад | 100,46 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3991 | уз-822г | уз-822г | 2,59 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3992 | уз-822г | ООО "Каскад" | 61,15 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3993 | тк-466 | Хирургия | 4,81 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3994 | уз-823 | уз-823 | 1,63 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3995 | уз-824 | Задвижка уз-824 | 3,76 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 3996 | Задвижка уз-824 | уз-825 | 27,79 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3997 | тк-194 | ул. Кирова 71б | 21,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3998 | Задвижка уз-825 | уз 1761 | 6,43 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 3999 | уз-825 | Задвижка уз-825 | 4,05 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4000 | уз-826 | уз-826 | 3,08 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4001 | уз-826 | Гараж | 5,4 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4002 | уз-827 | Задвижка уз-827 | 4,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4003 | Задвижка уз-827 | Гараж "Шина" | 58,07 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4004 | уз-828 | уз-828 | 2,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4005 | уз-828 | Гараж | 5,59 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4006 | тк-655 | Детсад | 30,85 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4007 | тк-656 | тк-656 | 1,63 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4008 | уз-829 | Задвижка уз-829 | 5,49 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4009 | Задвижка уз-829 | гаражи | 25,28 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4010 | уз 1756 | уз 1763 | 9,34 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4011 | тк-623 | тк-623 | 1,64 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4012 | тк-623 | тк-623г | 11,45 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4013 | уз 1763 | Пром об | 6,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4014 | уз-823 | уз 1764 | 24,06 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4015 | уз 1764 | Пром об | 6,24 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 4016 | тк-623е | тк-623д | 90,55 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4017 | тк-623д | адм. учр. | 46,12 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4018 | уз 1765 | уз-829 | 240,6 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4019 | уз-827 | уз-828 | 12,29 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4020 | уз-828 | уз 1765 | 16,45 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4021 | уз 1758 | Гараж | 4,43 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4022 | уз 1759 | Гараж | 3,97 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4023 | тк-301а | тк-301а | 1,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4024 | тк-301а | Адм. учр. | 35,53 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4025 | тк-301а | тк-301а | 1,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4026 | тк-573 | Задвижка тк-573 | 5,29 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4027 | Задвижка тк-573 | магазин | 68,42 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4028 | тк-301а | Детсад | 92,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4029 | уз-821а | Гараж | 9,35 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4030 | уз 1765 | Гараж | 4,33 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4031 | тк-822 | Гараж | 8,88 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4032 | тк-469 | тк-469а | 35,08 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4033 | тк-469 | тк-469 | 1,77 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4034 | тк-469 | тк-469 | 1,51 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4035 | тк-565 | Постройка | 69,63 | 0,03 | 0,03 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4036 | тк-565 | тк-565 | 3,61 | 0,03 | 0,03 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4037 | тк-469 | Пищеблок | 15,81 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4038 | тк-776 | ж/д | 38,21 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4039 | уз 905д | Пром об | 6,22 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4040 | уз 905б | Пром об | 53,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4041 | тк-468 | ВИО-1 | 13,99 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4042 | тк-471 | тк-471 | 2 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4043 | тк-471 | ВИО-2 | 13,55 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4044 | тк-822а | Гараж | 7,84 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4045 | тк-822а | тк-822а | 4,43 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4046 | Задвижка уз-822д | Гараж | 57,9 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4047 | уз-822д | Задвижка уз-822д | 4,35 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4048 | уз-822в | уз-822в | 3,21 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4049 | тк-174а | Пром об | 25,42 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4050 | тк-174а | тк-174а | 1,88 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4051 | уз-251а | ж\д | 58,79 | 0,021 | 0,021 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4052 | уз-251а | уз-251а | 3,43 | 0,021 | 0,021 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4053 | уз-822в | уз-822в | 3,09 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4054 | уз-822в | Пром об | 7,3 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4055 | тк-12а | тк-12а | 1,8 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4056 | тк-831 | тк-831 | 1,9 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4057 | уз-830 | тк-831 | 87,31 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4058 | тк-175 | тк-175 | 1,66 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4059 | тк-175 | уз 2001 | 24,02 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4060 | тк-831 | тк-831 | 1,44 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4061 | тк-175а | Шкорла | 18,2 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4062 | тк-831 | Пром об | 29,2 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4063 | тк-176 | Школа №9 | 13,54 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4064 | уз 1772 | Гараж | 7,35 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4065 | уз 1811 | уз 1772 | 20,4 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4066 | тк-178 | тк-178 | 1,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4067 | тк-178 | Пром об | 31,18 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4068 | тк-178 | Больница | 144,5 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4069 | тк-178 | тк-178 | 1,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4070 | уз 1772 | Гараж | 73,2 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4071 | Задвижка ул. Сибирская №103 | Пром об | 67,17 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4072 | тк 1010 | Задвижка ул. Сибирская №103 | 1,58 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4073 | тк 1009 | Задвижка | 1,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4074 | тк-180 | тк-180 | 1,77 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4075 | тк-180 | уз 1999 | 15,34 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4076 | Задвижка | Пром об | 20,19 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4077 | Задвижка | Пром об | 80,4 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4078 | тк 1009 | Задвижка | 1,89 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4079 | тк 1008 | Задвижка | 1,61 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4080 | Задвижка | тк 1009 | 43,9 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4081 | уз 1999 | Магазин | 4,51 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4082 | уз 1999 | Магазин | 25,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4083 | уз 1811 | уз 1711 | 25,47 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4084 | тк 1001 | уз 1890 | 75,67 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4085 | уз 1890 | Пром об | 10,38 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4086 | уз 1982 | Гаражи | 5,97 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 4087 | тк-12а | Культура | 13,29 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4088 | тк-313 | тк-313 | 2,08 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4089 | уз-906в6 | инд/п | 19,46 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4090 | тк-158б | ж/д | 41,64 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4091 | уз-906в | уз-906в | 3,4 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4092 | уз-906в | уз-906в | 2,89 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4093 | уз-906в | уз-906в | 3,12 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4094 | уз-906в | ж\д | 58,24 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4095 | тк-206 | ул. Мира, 34 | 52,78 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4096 | тк-472а | тк-472а | 2,02 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4097 | уз-906в6 | уз-906в6 | 3,18 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4098 | уз-907а | ж\д | 16,2 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4099 | уз-907а | уз-907а | 3,18 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4100 | Задвижка уз-907 | ж\д | 43,54 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4101 | уз-907 | Задвижка уз-907 | 4,65 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4102 | тк-472а | Гар. скор. пом. | 14,28 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4103 | уз 1743 | Пром об | 35,4 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4104 | уз 1745 | Пром об | 146,55 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4105 | уз 1700 | Пром об | 15,62 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4106 | уз 1746 | Пром об | 5,88 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4107 | тк-669 | тк-669 | 1,76 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4108 | тк-669 | ул. Сулимова 87б | 4,39 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4109 | тк-299 | тк-299 | 1,83 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4110 | тк-299 | Магазин | 51,82 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4111 | тк-472а | тк-472а | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4112 | тк-299а | тк-299а | 1,85 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4113 | тк-299а | уз-299б | 29,44 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4114 | тк-472а | Баклаборатория | 6,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4115 | тк-473 | тк-473 | 2,31 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4116 | тк-473 | Морг | 14,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4117 | тк-473 | Пром об | 24,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4118 | тк-14в | тк-14в | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4119 | тк-14в | тк-14б | 23,02 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4120 | тк-473 | тк-473 | 2,11 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4121 | уз-971 | уз-972 | 16,6 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4122 | тк-800 | тк-800 | 1,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4123 | тк-800 | АТС | 114,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4124 | уз-972 | Пром об | 8,58 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4125 | уз-972 | Пром об | 32,14 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4126 | тк-473 | тк-473 | 2,82 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4127 | тк-473 | Магазин | 44,95 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4128 | тк-474 | тк-474 | 2,4 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4129 | уз-973 | уз-973 | 1,87 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4130 | уз-973 | Пром об | 32,99 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4131 | тк-474 | Гараж | 14,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4132 | тк-313 | Гараж | 14,56 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4133 | тк-14г | тк-14г | 1,83 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4134 | тк-976 | Пром об | 6,85 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4135 | тк-14г | адм. учр. | 6,07 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4136 | тк-313 | тк-313 | 2,27 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4137 | тк-14а | Адм. учр. | 14,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4138 | тк-983 | тк-983 | 1,82 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4139 | тк-983 | Пром об | 7,18 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4140 | тк-984 | тк-984 | 1,52 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4141 | тк-984 | Мойка, ремонт машин | 11,08 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4142 | тк-14а | тк-14а | 1,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4143 | тк-793 | тк-793 | 1,46 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4144 | тк-985 | тк-985 | 2,13 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4145 | тк-985 | Гаражи | 27,46 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4146 | тк-985 | тк-986 | 67,55 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4147 | тк-984 | Очистные | 27,76 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4148 | тк-14а | тк-14а | 1,87 | 0,7 | 0,7 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4149 | тк-14а | уз 1889 | 20,06 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4150 | тк-474а | ул. Ленина,19 | 32,91 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4151 | тк-474а | тк-474а | 2,28 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4152 | тк-15г | тк-15г | 1,9 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4153 | уз-975 | Пром об | 17,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4154 | уз-975 | Пром об | 15,12 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4155 | уз 1896 | ГТК | 4,04 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 4156 | уз 1893 | Гаражи | 7,4 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4157 | уз 1895 | ж/д | 5,87 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 4158 | тк-986 | тк-986 | 1,67 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4159 | тк-986 | Пром об | 12,49 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4160 | уз 1893 | Склад | 29,38 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4161 | уз 1895 | ж/д | 92,69 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4162 | тк-15г | ж/д | 15,19 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4163 | тк-474а | тк-474а | 1,67 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4164 | тк-474а | Кухня | 25,67 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4165 | тк-15а | тк-15а | 1,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4166 | тк-399 | Гаражи - 15 шт. | 11,29 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4167 | тк-15а | ж/д | 6,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4168 | тк-15б | тк-15б | 1,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4169 | тк-15б | Магазин | 20,02 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4170 | тк-474б | тк-474б | 1,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4171 | уз 1948 | уз 1960 | 60,53 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4172 | уз 2147 | КНС | 74,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4173 | тк-474б | Хоз. корп. | 10,42 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4174 | тк-475 | тк-475 | 2,09 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4175 | уз-904 | уз 1948 | 152,09 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4176 | тк-475 | Магазин | 11,94 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4177 | тк-15в | тк-15в | 2,18 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4178 | уз 1960 | Гараж | 92,07 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4179 | тк-15в | ж/д | 8,13 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4180 | уз 1731 | Гараж | 6,23 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 4181 | уз 1818 | Детский сад | 23,49 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4182 | уз 1949 | Задвижка | 8,27 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4183 | Задвижка | ГСК "Западный" | 37,87 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4184 | тк-15д | уз 1818 | 77,75 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4185 | уз 1950 | ГСК "Маяк" | 4,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4186 | уз 1948 | уз 1950 | 5,17 | 0,35 | 0,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4187 | уз 1951 | ГСК "Спутник" | 45,55 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4188 | уз 1951 | ГСК "Спутник" | 10,17 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4189 | уз 1953 | ГСК "Спутник" | 9,23 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4190 | уз 1948 | уз 1953 | 31,22 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4191 | уз 1953 | уз 1952 | 15,7 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4192 | уз 1952 | уз 1951 | 14,24 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4193 | уз 1952 | Задвижка | 136,01 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4194 | тк-412 | тк-412 | 1,7 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4195 | тк-412 | ЖЭК-4 | 36,74 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4196 | уз 1818 | Детсад | 6,29 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4197 | тк-254 | проходная | 13,49 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4198 | тк-475а | тк-475а | 1,72 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4199 | тк-255 | тк-255 | 2,43 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4200 | тк-255 | Деревообраб. цех | 39,69 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4201 | тк-413 | тк-413 | 1,49 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4202 | тк-413 | Магазин | 60,91 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4203 | тк-475а | Магазин | 11,76 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4204 | тк-475а | тк-475а | 1,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4205 | тк-257 | РМУ | 10,35 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4206 | тк-475а | "Славянский базар" | 72,5 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4207 | тк-475а | Магазин | 22,93 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4208 | тк-16в | магазин | 21,42 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4209 | тк-16в | тк-16в | 1,8 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4210 | тк-475а | тк-475а | 1,9 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4211 | тк-479 | уз 2044 | 31,32 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4212 | тк-479 | тк-479 | 1,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4213 | тк-48а | ФМЛ | 29,68 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4214 | уз 1734 | уз 1735 | 25,41 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4215 | тк-48б | тк-48б | 2,09 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4216 | тк-48б | Постройка | 33,56 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4217 | тк-479 | Магазин | 10,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4218 | тк-584а | тк-584а | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4219 | тк-584а | истфак | 59,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4220 | тк-479 | тк-479 | 1,55 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4221 | уз 1735 | Гараж | 4,68 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4222 | тк-593 | тк-593 | 1,67 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4223 | тк-593 | Магазин | 75,95 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4224 | тк-264 | тк-264 | 1,51 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4225 | тк-264 | Пром об | 24,88 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4226 | тк-594 | уз 1899 | 95,76 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4227 | тк-594 | тк-594 | 1,52 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4228 | Задвижка | уз 1949 | 6,65 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4229 | уз 1949 | Задвижка | 2,79 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4230 | тк-265 | АЗС | 137,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4231 | тк-594 | тк-594 | 1,79 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4232 | тк-595 | тк-595 | 1,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4233 | тк-596 | тк-597 | 104,67 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4234 | тк-596 | тк-596 | 2 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4235 | тк-596 | тк-596 | 1,65 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4236 | тк-596 | Пром. об. | 12,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4237 | тк-597 | Ж/д | 12,18 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4238 | тк-597 | тк-597 | 1,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4239 | тк-597 | Пром | 28,61 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4240 | уз-903в | Пром. объект | 38,13 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4241 | уз 1913 | Гараж | 56,49 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4242 | тк-597 | тк-597 | 1,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4243 | Задвижка уз-903б | уз-903б1 | 50,42 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4244 | ГСК "Прогресс" | ГСК "Прогресс" | 41,7 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4245 | ГСК "Прогресс" | ГСК "Прогресс" | 9,34 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4246 | уз 1944 | ГСК "Юбилейный" | 5,04 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4247 | уз 1942 | ГСК "Юбилейный" | 37,03 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4248 | ГСК "Юбилейный" | уз 1945 | 15,31 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4249 | уз 1945 | уз 1942 | 29,37 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4250 | тк-50а | Магазин | 76,24 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4251 | тк-480а | Магазин | 10,58 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4252 | тк-480а | тк-480а | 2,34 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4253 | уз-903б1 | уз-903в | 35,9 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4254 | тк-56 | тк-56 | 1,85 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4255 | тк-56 | Вечерняя школа | 34,77 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4256 | тк-602 | Токарня | 22,18 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4257 | тк-602 | тк-602 | 1,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4258 | уз 1938 | Гараж | 37,85 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4259 | уз 1938 | Гараж | 10,31 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4260 | уз 1938 | Гараж | 10,31 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4261 | уз 1937 | уз 1938 | 28,34 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4262 | уз 1935 | уз 1937 | 67,51 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4263 | уз 1944 | уз 1934 | 181,81 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4264 | уз 1934 | уз 1935 | 6,26 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4265 | уз 1934 | Гараж | 70,64 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4266 | уз 1934 | Гараж | 25,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4267 | уз 1942 | ГСК "Юбилейный" | 8,86 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4268 | уз 1945 | ГСК "Юбилейный" | 9,57 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4269 | уз-903в | Пром об | 84,89 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4270 | уз-903в | Пром. объект | 17,7 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4271 | уз-903б1 | Пром. объект | 31,99 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4272 | уз 1935 | Гараж "Мир" | 4,79 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4273 | уз 1937 | Гараж | 13,11 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4274 | уз 1933 | Гараж | 9,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4275 | уз 1933 | Гараж | 9,91 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4276 | уз 1933 | уз 1931 | 23,06 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4277 | уз 1932 | уз 1933 | 19,75 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4278 | уз 1933 | уз 1932 | 117,08 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4279 | уз 2011 | уз 1933 | 27,93 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4280 | уз 1932 | Гараж | 88,28 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4281 | уз 1931 | Гараж | 10,54 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4282 | уз 1931 | уз 1930 | 10,91 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4283 | уз 1929 | Гараж | 25,86 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4284 | уз 1930 | уз 1929 | 15,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4285 | уз 1930 | уз 1928 | 5,02 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4286 | уз 1928 | уз 1923 | 19,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4287 | уз 1923 | Гараж | 23,64 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4288 | уз 1920 | Гараж | 28,1 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4289 | уз 1920 | уз 1915 | 21,03 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4290 | уз 1915 | уз 1914 | 21,5 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4291 | уз 1914 | уз 1913 | 22,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4292 | уз 1913 | Гараж | 8,34 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4293 | уз 1914 | Гараж | 9 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4294 | уз 1915 | Гараж | 6,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4295 | уз 1920 | Гараж | 5,8 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4296 | уз 1929 | Гараж | 6,66 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4297 | уз 1928 | Гараж | 7,42 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4298 | уз 1923 | Гараж | 9,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4299 | уз 1932 | Гараж | 5,04 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4300 | уз 1913 | Гараж | 15,86 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4301 | уз 1914 | Гаражи | 29,81 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4302 | уз 1931 | уз 1920 | 95,39 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4303 | уз 1933 | Гараж | 37,32 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4304 | уз 1911 | Задвижка | 3,11 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4305 | уз 1910 | Задвижка | 2,84 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4306 | Задвижка | ГСК "Западный" | 6,15 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4307 | уз 1910 | Задвижка | 2,92 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4308 | Задвижка | ГСК "Западный" | 4,02 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4309 | Задвижка | уз 1911 | 5,6 | 0,08 | 0,08 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4310 | уз 1911 | уз 1910 | 16,16 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4311 | Задвижка | уз 1912 | 24,03 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4312 | уз 1912 | ГСК "Центральный" | 33,85 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4313 | тк-265 | тк-265 | 1,63 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4314 | тк-602 | тк-602 | 1,42 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4315 | тк-602 | ж/д | 4,27 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4316 | тк-480а | магазин | 14,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4317 | тк-480а | Магазин | 19,01 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4318 | тк-481 | тк-481 | 2,05 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4319 | тк-481 | Магазин | 18,19 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4320 | тк-604а | тк-604а | 1,39 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4321 | тк-604а | Лаб. корп. №1 | 36,41 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4322 | тк-58 | тк-58 | 1,98 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4323 | тк-58 | Детсад | 38,54 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4324 | тк-481 | гараж | 30,83 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4325 | тк-605 | уз 1895 | 6,5 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4326 | тк-605 | тк-605 | 2,14 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4327 | тк-607 | тк-607 | 1,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4328 | тк-607 | Ж/д | 22,84 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4329 | тк-481 | тк-481 | 2,97 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4330 | тк-462 | тк-462 | 1,88 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4331 | тк-462 | Школа исскуств | 5,41 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4332 | тк-463 | Гостиница "Глазов" | 29,65 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4333 | тк-595 | Пром об | 18,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4334 | тк-463 | тк-463 | 2,1 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4335 | тк-481 | тк-481 | 2,46 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4336 | тк-481 | тк-481 | 1,99 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4337 | уз 1946 | ж\д | 10,04 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4338 | уз 1946 | Задвижка ул. Некрасова 39а | 3,54 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4339 | Задвижка ул. Некрасова 39а | ж\д | 17,21 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4340 | тк-181 | тк-181 | 2,17 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4341 | уз 1889 | Гаражи | 6,28 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4342 | уз 1797 | Пром об | 6,96 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4343 | тк-665в | тк-665в | 1,67 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4344 | тк-665в | Автовокзал | 68,15 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4345 | тк-481 | Магазин | 6,21 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4346 | уз 1912 | ГСК "Центральный" | 11,29 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4347 | тк-231а | уз 1998 | 160,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4348 | тк-610 | тк-610 | 1,9 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4349 | тк-482 | тк-482 | 2,09 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4350 | уз 2010 | Гараж | 22,49 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4351 | уз 2014 | Гараж | 8,06 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4352 | уз 2013 | Гараж | 9,72 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4353 | уз 2012 | Гараж | 10,35 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4354 | уз 2020 | Гараж | 10,54 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4355 | уз 2019 | Гараж | 9,51 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4356 | уз 2022 | Гараж | 7,03 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4357 | уз 2044 | Магазин | 12,51 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4358 | тк-595 | Сулимова, 89а | 85,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4359 | уз 1976 | Гараж | 15,06 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4360 | уз 1970 | Гаражи | 12,85 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4361 | уз 1969 | Гаражи | 11,16 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4362 | уз 1959 | Гаражи | 15,43 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4363 | уз 1957 | Гаражи | 9,62 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4364 | ТК-253б | ул. Мопра, 19 | 38,91 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 4365 | уз 1956 | Гаражи | 6,17 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4366 | ТК-253в | Мопра, 27 | 23,34 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 4367 | ТК-253в | Мопра, 22 | 55,14 | 0,038 | 0,038 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 4368 | тк-254 | ул. Мопра, 33а | 74,74 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 4369 | уз 1947 | Гаражи | 15,55 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4370 | уз 1947 | Гаражи | 5,88 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4371 | уз 2011 | Гараж | 19,41 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4372 | уз 1961 | Гаражи | 11,09 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4373 | тк-482 | тк482в | 20,15 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4374 | тк-613 | тк-613 | 1,51 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4375 | тк-613 | ж/д | 61,87 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4376 | тк-613 | тк-614 | 49,06 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4377 | тк-185 | магазин | 31,27 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4378 | тк-613 | тк-613 | 1,82 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4379 | тк-614 | уз 1893 | 10,15 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4380 | тк-614 | тк-614 | 1,85 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4381 | тк-231 | тк-231а | 58,94 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4382 | тк-231а | тк-231а | 1,76 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4383 | уз 2003 | ж\д | 52,24 | 0,025 | 0,025 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 4384 | тк-231а | Постройка | 15,04 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 4385 | уз 1978 | уз 1936 | 33,68 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 4386 | уз 1936 | Гараж | 6,97 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |

## Таблица 2. Параметры тепловых сетей, от Котельной № 2, ул. Куйбышева, д. 77

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Материал тепловой изоляции | Тип прокладки | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уз-1000 | Уз-1000 | 3,08 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2 | Уз-1015 | уз 1016а | 105,65 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 3 | ТК-1165 | ж/д Драгунова 51а | 15,75 | 0,032 | 0,032 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 4 | ТК-1166 | Драгунова 49б | 10,94 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 5 | ТК-1168 | ТК-1166 | 40,79 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 6 | Уз-1173а | Уз-1173а | 2,66 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 7 | Уз-1173а | Уз-1173а | 2,54 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 8 | ТК-1166 | ТК-1165 | 25,43 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 9 | ТК-1167 | ул. Драгунова 51б | 10,48 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 10 | ТК-1166 | ТК-1166 | 1,86 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 11 | ТК-1166 | ТК-1166 | 1,98 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 12 | ТК-1165 | ТК-1167 | 31,29 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 13 | Уз-1173а | Уз-1169а | 177,79 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 14 | Уз-1053 | Уз-1054 | 68,2 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 15 | Уз-1055 | Уз-1057 | 60,87 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 16 | Уз-1057 | Уз-1058 | 32,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 17 | Уз-1007 | Уз-1008 | 51,04 | 0,2 | 0,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 18 | Уз-1005 | Уз-1053 | 34,66 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 19 | Уз-1053 | ч/д пер. Аэродромный 3 | 18,95 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 20 | Уз-1053 | Уз-1053 | 3,09 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 21 | Уз-1053 | Уз-1053 | 2,76 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 22 | Уз-1054 | Уз-1054 | 3,4 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 23 | Уз-1054 | Уз-1055 | 20,56 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 24 | Уз-1054 | Уз-1054 | 3,11 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 25 | Уз-1052 | ж/д пер. Аэродромный 2 | 22,93 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 26 | Уз-1055 | Уз-1055 | 3,27 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 27 | Уз-1055 | ж/д Щорса 3 | 43,35 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 28 | Уз-1057 | ж/д Шевченко 2 | 18,64 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 29 | Уз-1057 | Уз-1057 | 3,06 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 30 | Уз-1057 | Уз-1057 | 3,47 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 31 | Уз-1057 | ж/д Щорса 1 | 31,66 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 32 | Уз-1058 | Уз-1058 | 3,27 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 33 | Уз-1058 | ж/д пер. Светлый 1 | 15 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 34 | Уз-1058 | Уз-1058 | 3,19 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 35 | Уз-1058 | уз 1058а | 50,96 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 36 | Уз-1059 | Магазин | 8,95 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 37 | Уз-1059 | Уз-1059 | 2,86 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 38 | Уз-1054 | Уз-1052 | 38,85 | 0,08 | 0,08 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 39 | Уз-1052 | Уз-1052 | 3,44 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 40 | Уз-1053 | ж/д пер. Аэродромный 5 | 25,24 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 41 | Уз 1006 | Уз-1007 | 48,48 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 42 | Уз-1005 | уз1005а | 36,96 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 43 | Уз-1004 | Уз-1005 | 129,75 | 0,2 | 0,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 44 | Уз-1008 | Уз-Новая | 15,79 | 0,2 | 0,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 45 | Уз-1059 | Уз-1060 | 81,36 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 46 | Уз-1060а | Уз-1061 | 51,26 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 47 | Уз-1060а | Уз-1060а | 3,57 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 48 | Уз-1061 | Уз-1061 | 3,19 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 49 | Уз-1061 | Уз-1061а | 75,21 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 50 | Уз-1061 | ж/д Опалева 1 | 8,98 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 51 | Уз-1061 | Уз-1061 | 2,6 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 52 | Уз-1061а | Уз-1061а | 2,72 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 53 | Уз-1061а | ул. Барышникова, 46 | 4,4 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 54 | Уз-1060 | Уз-1060а | 26,3 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 55 | Задвижка Уз-1003 | уз 1003а | 316,78 | 0,2 | 0,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 56 | Уз-1033 | Уз-1034 | 56,78 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 57 | Уз-1022а | Уз-1022 | 46,26 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 58 | Уз-1020а | Уз-1035 | 59,77 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 59 | Уз-10321 | ул. Драгунова, 70 | 57,96 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 60 | Уз-1010 | Драгунова 50 | 26,92 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 61 | ТК-1169 | ТК-1169 | 1,93 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 62 | ТК-1168 | ж/д Драгунова 49а | 9,16 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 63 | ТК-1168 | ТК-1168 | 1,93 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 64 | Уз-1158 | Уз-1158 | 2,8 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 65 | Уз-1158 | Драгунова 53б | 52,08 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 66 | Уз-1158 | Уз-1158 | 3,21 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 67 | Уз-1157 | Уз-1157 | 3,13 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 68 | Уз-1157 | Драгунова 65 | 22,17 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 69 | Уз-1157 | Уз-1157 | 3,18 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 70 | Уз-1157 | Драгунова 67 | 61,97 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 71 | Уз-1012 | Уз-1020 | 60,71 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 72 | Уз-1169а | ТК-1169 | 25,82 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 73 | Уз-1011 | Уз-1012 | 53,73 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 74 | Уз-1011 | Задвижка Уз-1020а | 110,84 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 75 | Уз-1020а | Задвижка Уз-1020а | 3,82 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 76 | Задвижка Уз-1020а | Уз-1022а | 238,99 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 77 | Уз-1035 | Уз-1035 | 3,01 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 78 | Уз-1035 | Уз-1032 | 92,66 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 79 | Уз-1033 | Уз-1033 | 2,7 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 80 | Уз-1033 | ж/д Драгунова 72 а | 4,16 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 81 | Уз-1033 | Уз-1033 | 2,66 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 82 | Задвижка Уз-1020а | Уз-1020а | 9,52 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 83 | Уз-1022а | Уз-1022а | 2,63 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 84 | Уз-1022а | ул. Пастухова, 1 | 7,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 85 | Уз-1169а | Уз-1169а | 4,52 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 86 | Уз-1169а | Уз-1169а | 3,9 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 87 | Уз-1035 | Уз-1145 | 338,42 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 88 | ТК-1169 | ж/д Драгунова 47 | 32,54 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 89 | Уз-1158а | Уз-1158 | 61,5 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 90 | Уз-1032 | Уз-1033 | 19,03 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 91 | Уз-1158 | Уз-1157 | 42,42 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 92 | Уз-1173а1 | Драгунова 45 | 21,68 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 93 | Уз-1169а | ТК-1168 | 15,86 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 94 | Уз-1025 | Уз-1025 | 3,46 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 95 | Уз-1025 | ул. Драгунова 74а | 85,34 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 96 | Уз-1145 | Уз-1145 | 2,98 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 97 | Уз-1145 | ул. Драгунова, 71 | 13,94 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 98 | Уз-1145 | Уз-1145 | 2,73 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 99 | Уз-1145 | ж/д Драгунова 75 | 15,41 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 100 | Уз-1145 | ТК-1146 | 132,95 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 101 | Уз-1145 | Уз-1145 | 2,92 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 102 | ТК-1146 | ТК-1146 | 1,99 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 103 | ТК-1146 | ж/д Драгунова 75 а | 12,45 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 104 | Уз-10281 | Детский дом | 9,45 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 105 | Уз-1034 | ж/д Драгунова 74б | 5,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 106 | Уз-1001 | Уз-1002 | 47,68 | 0,2 | 0,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 107 | Уз-1002 | Уз-1003 | 27,98 | 0,2 | 0,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 108 | Котельная №2 | Уз-1000 | 70,31 | 0,2 | 0,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 109 | Уз-1011 | Уз-1011а | 74,04 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 110 | Уз-1000 | Уз-1000б | 72,78 | 0,2 | 0,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 111 | Уз-1000б | Уз-1000б | 2,57 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 112 | Задвижка ж/д Куйбышева 75 | ж/д Куйбышева 75 | 14,26 | 0,08 | 0,08 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 113 | Уз-1002 | Задвижка ж/д Куйбышева 79 | 3,71 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 114 | Уз-1003 | Задвижка Уз-1003 | 4,87 | 0,2 | 0,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 115 | Уз-1011 | Уз-1011 | 2,5 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 116 | Уз-1000а | Уз-1001 | 215,91 | 0,2 | 0,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 117 | Уз-1000б | Уз-1000а | 29,28 | 0,2 | 0,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 118 | Уз-1000 | Уз-1000 | 3,17 | 0,2 | 0,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 119 | Уз-1000б | Админ здание | 10,52 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 120 | Уз-1001 | Задвижка ж/д Куйбышева 75 | 4,27 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 121 | Задвижка ж/д Куйбышева 79 | уз 1002а | 51,91 | 0,08 | 0,08 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 122 | Уз-1011 | Уз-1011 | 2,9 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 123 | Уз-1011 | Уз-1011 | 3,79 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 124 | Уз-1000 | Уз-1011 | 210,62 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 125 | Уз-1011а | Уз-1013 | 64,1 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 126 | Уз-1013 | Уз-1013 | 3,43 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 127 | Уз-1014 | Уз-1014 | 3,06 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 128 | Уз-1014 | Красногорский тракт, 16а | 14,91 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 129 | Уз-1015 | Уз-1015 | 2,71 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 130 | Уз-1015 | ж/д Кр. тракт 15 с | 10,96 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 131 | Уз-1015 | Уз-1015 | 2,68 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 132 | Уз-1015 | Уз-1015 | 3,24 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 133 | Уз-1015 | ТК-1017 | 163,3 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 134 | ТК-1017 | ТК-1017 | 2,66 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 135 | ТК-1017 | ж/д Кр. тракт 12 а | 9,72 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 136 | ТК-1017 | ТК-1017 | 2,96 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 137 | ТК-1017 | Уз-1017а | 167,28 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 138 | Задвижка ТК-1017 | ж/д Кр. тракт 10 а | 34,95 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 139 | ТК-1017 | Задвижка ТК-1017 | 4,68 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 140 | Уз-1017а | УЗ-1017б | 14,5 | 0,08 | 0,08 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 141 | ТК-1018 | ТК-1018 | 3,3 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 142 | ТК-1018 | ж/д Кр.тракт 16 | 52,57 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 143 | ТК-1018 | ТК-1018 | 3,14 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 144 | ТК-1018 | ж/д Кр.тракт 14 | 10,26 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 145 | Уз-1030 | ж/д Драгунова 76 а | 19,61 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 146 | ТК-1017 | ТК-1018 | 40,83 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 147 | Уз-1013 | Уз-1014 | 24,67 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 148 | Уз-1016 | ул. Красногорский тракт, 16Б | 23,75 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 149 | Уз-1014 | Уз-1015 | 23,61 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 150 | Уз-1173а | Уз-1173а1 | 69,64 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 151 | Уз-1173а1 | Драгунова 45а | 5,54 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 152 | ул. Драгунова, 53в | Уз-1158 | 24,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 153 | Уз-1158 | Уз-1158 | 3,47 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 154 | Уз-1010 | Уз-1173а | 178,33 | 0,2 | 0,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 155 | Уз-1158 | Драгунова 55 | 71,81 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 156 | Уз-1169а | уз-1159 | 45,83 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 157 | уз-1159 | Уз-1158а | 47,37 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 158 | уз-1159 | Задвижка уз-1159 | 4,33 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 159 | Задвижка уз-1159 | Драгунова 53 | 38,51 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 160 | уз1005а | Уз 1006 | 134,38 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 161 | уз1005а | тк 1006 | 69,54 | 0,07 | 0,07 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 162 | тк 1006 | Аэродромный переулок, 4 | 11,19 | 0,07 | 0,07 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 163 | тк 1006 | Уз-1052 | 16,84 | 0,07 | 0,07 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 164 | Уз-Новая | Уз-1010 | 189,9 | 0,2 | 0,2 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 165 | уз 1003а | Уз-1004 | 205,25 | 0,2 | 0,2 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 166 | уз 1930 | Уз-1030 | 32,9 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 167 | уз 1003а | Задвижка | 6,29 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 168 | Задвижка | уз 1003б | 133,63 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 169 | уз 1003б | уз 1927 | 57,89 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 170 | уз 1003б | Задвижка | 5,14 | 0,07 | 0,07 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 171 | Задвижка | уз 1741 | 2,47 | 0,07 | 0,07 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 172 | Задвижка | ул. Пастухова, 5а | 1,27 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 173 | уз 1927 | Задвижка | 2,15 | 0,07 | 0,07 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 174 | Задвижка | уз 1742 | 3,22 | 0,07 | 0,07 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 175 | уз 1016а | Уз-1016 | 58,18 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 176 | уз 1016а | Задвижка | 4,38 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 177 | Задвижка | ул. Красногорский тракт, 18 | 29,29 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 178 | Уз-1016 | уз 1016б | 48,8 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 179 | Задвижка | уз 1016в | 120,69 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 180 | уз 1016в | Задвижка | 3,25 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 181 | Задвижка | ул. Куйбышева, 85 | 6,72 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 182 | уз 1016в | уз 1016г | 77,57 | 0,08 | 0,08 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 183 | уз 1016г | Задвижка | 3,09 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 184 | Задвижка | ул. Куйбышева, 87 | 8,56 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 185 | уз 1016г | Задвижка | 2,55 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 186 | Задвижка | ул. Куйбышева, 89 | 40,42 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 187 | уз 1016б | Задвижка | 0,75 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 188 | уз 1002а | ж/д Куйбышева 79 | 14,59 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 189 | уз 1002а | Задвижка | 4,84 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 190 | Задвижка | ул. Пастухова, 5е | 54,04 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 191 | уз 1058а | Уз-1059 | 38,66 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 192 | Уз-1004 | Задвижка | 9,81 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 193 | Задвижка | Куйбышева, 48 | 201,3 | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 194 | Уз-1173а | Задвижка | 14,83 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 195 | уз 1710 | Хоз корпус | 36,34 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 196 | уз 1710 | Уз-10291 | 7,16 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 197 | Задвижка | Административное здание | 44,23 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 198 | Уз-1012 | Задвижка | 3,5 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 199 | Задвижка | ул. Шевченко, 5 | 105,25 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 200 | уз 1058а | Задвижка | 10,81 | 0,03 | 0,03 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 201 | уз 1742 | уз 1925 | 18,24 | 0,07 | 0,07 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 202 | уз 1925 | ул. Пастухова, 5б | 33,11 | 0,07 | 0,07 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 203 | Задвижка | ул. Пастухова, 5в | 1,96 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 204 | уз 1925 | Задвижка | 2,49 | 0,07 | 0,07 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 205 | уз 1926 | ул. Пастухова, 5 | 43,04 | 0,07 | 0,07 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 206 | уз 1926 | Задвижка | 2,24 | 0,07 | 0,07 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 207 | уз 1741 | уз 1926 | 15,59 | 0,07 | 0,07 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 208 | Задвижка | пер. Светлый, 14 | 13,12 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 209 | Уз-1060 | Задвижка | 4,55 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 210 | Уз-1061а | Барышникова, 46а | 29,04 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 211 | Уз-10042 | Уз-10042 | 3 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 212 | Уз-10042 | ул. Шевченко | 5,41 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 213 | Уз-1007 | Пионерская 116 | 7,35 | 0,032 | 0,032 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 214 | Уз-1007 | Уз-1007 | 2,87 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 215 | Уз 1006 | уз-10061 | 129,68 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 216 | Уз-10041 | Уз-10042 | 80,57 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 217 | Уз-10042 | ул. Шевченко, 10а | 15,56 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 218 | Уз-1060а | ул. Куйбышева, 30 | 81,1 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 219 | Уз-1004 | Уз-1004 | 3,16 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 220 | Уз-1004 | Уз-10041 | 7,33 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 221 | Уз-1061 | Уз-1061 | 2,68 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 222 | Уз-1061 | ул. Барышникова, 44 | 19,44 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 223 | Уз-1061а | Уз-1061а | 2,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 224 | Уз-10041 | Детский сад | 9,99 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 225 | Уз-10321 | ул. Драгунова, 70 | 5,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 226 | Уз-10321 | Хоз корпус | 37,01 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 227 | Уз-1158а | Уз-1158а | 2,79 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 228 | Уз-1011 | ул. Пастухова, 3 | 151,49 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 229 | Уз-1012 | Уз-1012 | 3,23 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 230 | Уз-1012 | Хоз корпус | 7,93 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 231 | Уз-1020 | Уз-1020 | 3,05 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 232 | Уз-1020 | Уз-1025 | 163,32 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 233 | Уз-1020а | Уз-1020а | 3,47 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 234 | Уз-1020а | Хоз корпус | 8,53 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 235 | Уз-1032 | Уз-1032 | 3,52 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 236 | Уз-1032 | Уз-10321 | 47,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 237 | Уз-1022 | Уз-1022 | 3,25 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 238 | Уз-1022 | ул. Пастухова, 1а | 15,73 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 239 | Уз-1022 | Уз-1022 | 2,91 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 240 | Уз-1022 | ул. Драгунова, 66а | 21,05 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 241 | Уз-1158а | Драгунова 53а | 25,58 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 242 | уз-10061 | ул. Матросова 1 | 26,58 | 0,025 | 0,025 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 243 | Задвижка уз-10061 | ул. Шевченко 16 | 3,87 | 0,025 | 0,025 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 244 | уз-10061 | ул. Шевченко 20 | 54,25 | 0,025 | 0,025 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 245 | уз-10061 | Задвижка уз-10061 | 4,03 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 246 | уз-10061 | уз-10061 | 3,61 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 247 | Уз-1025 | Задвижка Уз-1025 | 4,14 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 248 | Задвижка Уз-1025 | ул. Драгунова, 74/1 | 25,3 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 249 | Уз-1025 | Уз-1025 | 3,17 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 250 | Уз-1025 | Уз-1026 | 14,48 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 251 | Уз-1026 | Хоз корпус | 7,28 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 252 | Уз-1026 | Уз-1026 | 3,02 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 253 | Уз-1026 | Уз-1026 | 3,4 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 254 | Уз-1026 | Админ здание | 21,78 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 255 | У-1027 | У-1027 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 256 | У-1027 | ул. Драгунова, 74 | 49,11 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 257 | У-1027 | Задвижка У-1027 | 3,82 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 258 | Задвижка У-1027 | Адм. здание | 45,08 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 259 | Уз-1028 | Уз-1028 | 2,98 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 260 | Уз-1029 | Уз-1029 | 3,22 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 261 | Уз-1029 | уз 1710 | 59,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 262 | Уз-1029 | Уз-1029 | 3,05 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 263 | Уз-1029 | Хоз корпус | 32,96 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 264 | Уз-10281 | уз 1930 | 129,71 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 265 | Уз-1028 | Уз-10281 | 46,38 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 266 | Уз-1026 | У-1027 | 46,7 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 267 | Уз-1028 | Уз-1029 | 19,23 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 268 | Уз-10291 | Хоз корпус | 5,11 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 269 | Уз-10291 | Хоз корпус | 16,64 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 270 | У-1027 | Уз-1028 | 76,17 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 271 | Уз-1000а | Уз-1000а | 3,51 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 272 | Уз-1011а | Уз-1011а | 2,94 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 273 | Уз-1000а | ул. Куйбышева, 77 | 63,18 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 274 | Уз-1011а | Проходная, КПП | 13,84 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 275 | УЗ-1017б | УЗ-1017б | 2,74 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 276 | УЗ-1017б | ж/д Кр. тракт 10 | 14,43 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 277 | УЗ-1017б | УЗ-1017б | 3,57 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 278 | УЗ-1017б | ж/д Кр.тракт 12 | 54,21 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |

## Таблица 3. Параметры тепловых сетей, от Котельной АО «Реммаш», ул. Драгунова, д. 13

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Материал тепловой изоляции | Тип прокладки | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уз-1075 | Уз-1076 | 10 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2 | Уз-1095 | Уз-10951 | 27,43 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 3 | Уз-1075 | Уз-1075 | 3,27 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 4 | Уз-1075 | ж/д | 7,64 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 5 | ТК-1094 | уз-1125 | 76,32 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 6 | Уз-1095 | уз 1958 | 136,1 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 7 | Уз-10941 | Уз-1116 | 137,14 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 8 | Уз-1076 | Уз-1077 | 38 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 9 | ТК-1082 | ТК-1082 | 1,72 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 10 | ТК-1082 | ТК-1083 | 78,21 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 11 | ТК-1083 | ТК-1084 | 71,56 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 12 | Уз-1077 | ж/д | 81,61 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 13 | ТК-1081 | ТК-1082 | 112,8 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 14 | ТК-1082 | ТК-1082 | 1,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 15 | ТК-1082 | ж\д | 17,61 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 16 | Уз-1077 | Уз-1077 | 3,38 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 17 | ТК-1070 | ТК-1070а | 29,94 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 18 | ТК-1070а | Уз-1071 | 9,55 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 19 | ТК-1094 | Уз-10941 | 11,14 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 20 | Уз-10941 | ж\д | 5,45 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 21 | Уз-10941 | Уз-10941 | 3,34 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 22 | ТК-1069 | ТК-1069 | 2,3 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 23 | ТК-1068 | ТК-1069 | 39,18 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 24 | ТК-1067 | Уз-1081а | 249,34 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 25 | ТК-1067 | ТК-1068 | 47,69 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 26 | Уз-1071 | ж\д | 7,1 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 27 | ТК-1066 | ТК-1066 | 1,76 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 28 | ТК-1067 | ТК-1067 | 1,78 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 29 | ТК-1066 | ТК-1067 | 19,11 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 30 | ТК-1067 | ТК-1067 | 1,99 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 31 | ТК-1070 | ТК-1070 | 1,69 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 32 | ТК-1069 | ТК-1070 | 192,97 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 33 | Уз-1071 | Уз-1071 | 2,94 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 34 | ТК-1094 | ТК-1094 | 1,88 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 35 | Уз-1071 | ТК-1072 | 154,06 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 36 | ТК-1066 | ТК-1094 | 75,98 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 37 | РЕММАШ | Уз-10661 | 20,03 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 38 | Уз-10661 | ТК-1066 | 77,13 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 39 | ТК-1084 | Школа №16 | 182,6 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 40 | ТК-1081 | ТК-1081 | 1,63 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 41 | Уз-1081а | Уз-1081а | 2,84 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 42 | Уз-1081а | ТК-1081 | 69,88 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 43 | Уз-1081а | Уз-1116а | 14,42 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 44 | ТК-1072 | ТК-1073 | 49,31 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 45 | Уз-10731 | ж\д | 5,98 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 46 | ТК-1072 | ТК-1072а | 56,15 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 47 | ТК-1072 | ТК-1072 | 1,74 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 48 | ТК-1072 | ТК-1072 | 1,65 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 49 | ТК-1072 | ж\д | 22,58 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 50 | ТК-1072а | ТК-1072а | 1,69 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 51 | ТК-1072а | ж\д | 15,48 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 52 | ТК-1072а | ТК-1072а | 1,66 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 53 | ТК-1072а | ж\д | 15,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 54 | ТК-1073 | ТК-1073 | 1,61 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 55 | ТК-1073 | ТК-1073 | 1,77 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 56 | ТК-1073 | Уз-10731 | 18,38 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 57 | ТК-1070 | ТК-1072а | 130,1 | 0,125 | 0,125 | Пенополиуретан | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 58 | уз-1125 | уз-1124 | 110,54 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 59 | уз-1124 | уз 1918 | 241,07 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 60 | Уз-1116 | ж\д, м-н "Семена" | 9,73 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 61 | уз 1918 | уз 1704 | 44,75 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 62 | уз 1124б | Уз-1095 | 67,98 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 63 | уз 1703 | уз 1124б | 63,58 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 64 | уз 1704 | Задвижка | 2,94 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 65 | Задвижка | уз 1124а | 5,68 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 66 | уз 1124а | уз 1703 | 42,59 | 0,15 | 0,15 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 67 | уз 1124а | Задвижка | 2,72 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 68 | Задвижка | ул. Драгунова, 2 | 3,27 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | АО «РИР» |
| 69 | уз 1958 | Уз-1075 | 11,27 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 70 | Задвижка | ул. Пионерская, 48 | 3,55 | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 71 | ТК-1081а | Задвижка | 2,2 | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 72 | уз 1709 | Мед учреждение | 6,51 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 73 | уз 1709 | ПНД | 27,51 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 74 | уз 1916 | Автогараж | 95,59 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 75 | уз 1916 | Склад | 3,02 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 76 | Задвижка | уз 1916 | 14,27 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 77 | уз 1124б | Задвижка | 7,26 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 78 | уз 1917 | ул. Драгунова, 2 | 67,34 | 0,032 | 0,032 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 79 | уз 1917 | ул. Драгунова, 4в | 7,6 | 0,032 | 0,032 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 80 | Задвижка | уз 1917 | 19,13 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 81 | уз 1918 | Задвижка | 2,34 | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 82 | Уз-10951 | Г/к "Оскон" | 5,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | Абонентские сети |
| 83 | Уз-1095 | Уз-10951 | 12,94 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 84 | Уз-1076 | Задвижка Уз-1076 | 6,9 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 85 | Уз-10951 | Пром об | 38,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 86 | Уз-10951 | ул. Пионерская 1д | 26,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 87 | Уз-10952 | Пром об | 21,68 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 88 | Уз-10951 | Уз-10952 | 3,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 89 | Уз-10951 | Уз-10951 | 3,33 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 90 | Уз-10951 | Уз-10951 | 3,31 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 91 | Уз-10952 | Уз-10952 | 3,63 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 92 | Задвижка Уз-1076 | Пром об | 13,16 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 93 | ТК-1069 | ТК-1069 | 1,82 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 94 | ТК-1069 | Инд/п | 20,08 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 95 | ТК-1068 | ТК-1068 | 1,79 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 96 | ТК-1068 | ЗАО "Шевро" | 30,73 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 97 | ТК-1070а | ТК-1070а | 1,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 98 | ТК-1070а | Магазин | 5,7 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 99 | Уз-1116а | Уз-1116а | 3,59 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 100 | Уз-1116а | Мед. учр. | 10,26 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 101 | Уз-1116а | Задвижка Уз-1116а | 4,13 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 102 | Задвижка Уз-1116а | уз 1709 | 33,92 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 103 | ТК-1081а | ТК-1081а | 1,71 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 104 | ТК-1081а | Инд/п | 53,5 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 105 | ТК-1081 | ТК-1081а | 15,62 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 106 | ТК-1073 | уз 2048 | 126,5 | 0,08 | 0,08 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 107 | Уз-10731 | Уз-10731 | 3,22 | 0,032 | 0,032 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 108 | Уз-10731 | Инд\п | 50,4 | 0,032 | 0,032 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 109 | уз 2048 | Школа №8 | 15,12 | 0,08 | 0,08 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |

## Таблица 4. Параметры тепловых сетей, от Котельной № 3 «Глазовская», ул. Удмуртская, д. 63

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Материал тепловой изоляции | Тип прокладки | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уз 1521 | Уз 1521 | 3,58 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 2 | Уз 1510 | Уз 1521 | 7,85 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 3 | Уз 1510 | Уз 1510 | 2,85 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 4 | Уз 1510 | Задвижка Уз 1510 | 3,79 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 5 | Задвижка Уз 1510 | Уз 1511 | 114,3 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 6 | Уз 1509а | Уз 1509 | 25,34 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 7 | Уз 1509а | Уз 1509а | 3,1 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 8 | Уз 1521 | Уз 1522 | 59,33 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 9 | Уз 1522 | Уз 1523 | 140,51 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 10 | Уз 1522 | Уз 1522 | 2,65 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 11 | Уз-15091 | ж\д | 5,63 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 12 | Уз 1509 | Уз-15091 | 52,62 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 13 | Уз 1501 | Уз 1509а | 129,15 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 14 | Уз 1509 | Уз 1510 | 31,71 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 15 | Уз-1500 | УЗ 1500 | 610 | 0,3 | 0,3 | Пенополиуретан | Надземная | АО «РИР» |
| 16 | Уз 1501 | Уз 1501 | 2,89 | 0,184 | 0,184 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 17 | Уз 1501 | Уз 1502 | 80,89 | 0,184 | 0,184 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 18 | Котельная №3 «Глазовская» | Уз-1500 | 52,08 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 19 | Уз-1500 | Уз-1500 | 1,87 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 20 | Уз 1506 | ж\д | 8,26 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 21 | Уз 1505 | ж\д | 8,89 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 22 | Уз 1514 | Уз 1515 | 32,33 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 23 | Уз 1511 | Уз 1512 | 62,42 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 24 | Уз 1505 | Уз 1506 | 61,1 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 25 | Уз 1517 | Уз 1519 | 45,36 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 26 | Уз 1519 | Уз 1520 | 4,42 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 27 | Уз 1519 | Уз 1519 | 2,59 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 28 | Уз 1519 | ж\д | 13,25 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 29 | ТК-1518 | ТК-1518 | 3,2 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 30 | ТК-1518 | ж\д | 15,35 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 31 | ТК-1518 | ТК-1518 | 3,04 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 32 | ТК-1518 | ж\д | 22,91 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 33 | Уз 1517 | Уз 1517 | 2,87 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 34 | Уз 1517 | ТК-1518 | 37,61 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 35 | Уз 1515 | ж\д | 19,5 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 36 | Уз 1515 | Уз 1515 | 3,42 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 37 | Уз 1514 | ж\д | 62,65 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 38 | Уз 1514 | Уз 1514 | 2,76 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 39 | Уз 1512 | Уз 1513 | 8,41 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 40 | Уз 1513 | Уз 1514 | 15,46 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 41 | Задвижка Уз 1511 | ж/д | 13,58 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 42 | Уз 1511 | Задвижка Уз 1511 | 3,77 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 43 | Уз 1507 | Уз 1507 | 2,67 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 44 | Уз 1507 | ж/д | 7,61 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 45 | Уз 1507 | Уз 1507 | 3,52 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 46 | Уз 1512 | Уз 1512 | 2,9 | 0,5 | 0,5 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 47 | Уз 1512 | ж\д | 11,75 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 48 | Уз 1513 | ж\д | 4,92 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 49 | Уз 1513 | Уз 1513 | 3,01 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 50 | Уз 1507 | Уз 1508 | 119,21 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 51 | Уз-1516 | Уз 1517 | 11,55 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 52 | Уз-1516 | Уз-1516 | 2,84 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 53 | Уз 1515 | Уз-1516 | 28,11 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 54 | Уз 1506 | Уз 1507 | 60,28 | 0,125 | 0,125 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 55 | Уз 1504 | ж\д | 4,99 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 56 | Уз 1504 | Уз 1504 | 2,87 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 57 | Уз 1502 | Уз 1503 | 125,94 | 0,185 | 0,185 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 58 | Уз 1503 | Уз 1503 | 3,3 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 59 | Уз 1504 | Уз 1505 | 63,85 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 60 | Уз 1503 | уз 1738 | 81,67 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 61 | Уз 1502 | ж\д | 21,73 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 62 | Уз 1503 | Уз 1504 | 19,42 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 63 | ТК-1611 | ТК-1612 | 218,3 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 64 | ТК-1612 | ТК-1613 | 98,98 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 65 | Уз-16251 | ж\д | 17,41 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 66 | ТК-1619 | ТК-1620 | 30,59 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 67 | ТК-1622 | ТК-1624 | 39,19 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 68 | ТК-1624 | ТК-1626 | 98,11 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 69 | ТК-1626 | ТК-1627 | 59,28 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 70 | Уз 1623 | Задвижка Уз 1623 | 3,96 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 71 | Уз 1623 | Задвижка Уз 1623 | 4,15 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 72 | ТК-1624 | ТК-1625 | 56,76 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 73 | ТК-1624 | ТК-1624 | 1,83 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 74 | ТК-1625 | ТК-1625 | 1,94 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 75 | ТК-1625 | ж\д | 34,89 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 76 | ТК-1625 | ТК-1625 | 1,63 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 77 | ТК-1629 | ж\д | 22,23 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 78 | ТК-1629 | ТК-1629 | 1,53 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 79 | ТК-1628 | ТК-1629 | 33,93 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 80 | ТК-1628 | ТК-1628 | 1,72 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 81 | ТК-1628 | ж\д | 12,46 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 82 | ТК-1628 | ТК-1628 | 1,52 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 83 | ТК-1627 | ТК-1628 | 67,91 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 84 | ТК-1627 | ТК-1627 | 1,97 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 85 | ТК-1627 | ж\д | 7,65 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 86 | ТК-1627 | ТК-1627 | 1,52 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 87 | Уз-16191 | ТК-1621 | 55,57 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 88 | ТК-1614 | ТК-1615 | 23,98 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 89 | ТК-1620 | ТК-1620 | 1,69 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 90 | ТК-1620 | ж\д | 14,71 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 91 | ТК-1620 | ТК-1620 | 1,86 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 92 | ТК-1620 | ж\д | 66,2 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 93 | ТК-1616 | ТК-1619 | 28,09 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 94 | ТК-1619 | ТК-1619 | 1,79 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 95 | ТК-1615 | ТК-1616 | 67 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 96 | ТК-1616 | ТК-1616 | 1,72 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 97 | ТК-1616 | ТК-1617 | 12,82 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 98 | ТК-1613 | ТК-1622 | 105,96 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 99 | ТК-1613 | ТК-1613 | 1,76 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 100 | ТК-1613 | ТК-1613 | 1,56 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 101 | ТК-1613 | ТК-1614 | 69,09 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 102 | ТК-1622 | Уз 1623 | 30,95 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 103 | ТК-1622 | ТК-1622 | 1,58 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 104 | ТК-1621 | ж\д | 34,58 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 105 | ТК-1621 | ТК-1621 | 1,69 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 106 | ТК-1621 | ТК-1621 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 107 | ТК-1621 | ж\д | 26,82 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 108 | Задвижка Уз 1623 | Уз-16232 | 27,84 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 109 | Уз-16232 | ж\д | 6,59 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 110 | Уз-16232 | ж\д | 53,89 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 111 | Уз-16251 | ж/д | 6,49 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 112 | ТК-1625 | Уз-16251 | 61,85 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | АО «РИР» |
| 113 | ТК-1619 | Уз-16191 | 60,22 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 114 | Уз-16191 | ж/д | 10,55 | 0,07 | 0,07 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 115 | Задвижка Уз 1623 | Уз-16231 | 39,42 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 116 | Уз-16231 | Ж\д | 7,59 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 117 | Уз-16231 | уз 1737 | 55,54 | 0,033 | 0,033 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подвальная | АО «РИР» |
| 118 | уз1605 | ТК-1611 | 628,92 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 119 | уз1605 | Уз 1501 | 105,15 | 0,207 | 0,207 | Пенополиуретан | Надземная | АО «РИР» |
| 120 | УЗ 1500 | уз1605 | 344,17 | 0,3 | 0,3 | Пенополиуретан | Надземная | АО «РИР» |
| 121 | уз 1744 | уз1605 | 270 | 0,207 | 0,207 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | АО «РИР» |
| 122 | УЗ 1500 | уз 1744 | 3,8 | 0,1 | 0,1 | Пенополиуретан | Надземная | АО «РИР» |
| 123 | уз 1737 | КНС-52 | 16,2 | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 124 | уз 1738 | Уз-15031 | 45,02 | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная | Абонентские сети |
| 125 | Уз 1522 | Уз 1522 | 2,44 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 126 | Уз 1522 | Магазин | 37,77 | 0,027 | 0,027 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 127 | Уз 1522 | Уз 1522 | 2,44 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 128 | Уз 1522 | Магазин | 8,42 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 129 | Уз 1523 | КСЦ | 8,06 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 130 | Уз 1523 | Уз 1523 | 3,27 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 131 | Уз 1523 | ТЦ | 19,15 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 132 | Уз 1523 | Уз 1523 | 2,74 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 133 | Уз-15091 | Детсад | 104,28 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 134 | Уз 1508 | п/д "Звёздная" | 848,88 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 135 | Уз 1520 | Уз 1520 | 2,53 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 136 | Уз 1520 | Детсад | 54,63 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 137 | Уз 1520 | Уз 1520 | 2,85 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 138 | Уз 1508 | Уз-15081 (Гаражи ПТФ) | 23,99 | 0,15 | 0,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 139 | Уз 1520 | Детсад | 18,83 | 0,05 | 0,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 140 | Уз-15031 | ж\д | 77,74 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 141 | Уз-15031 | ж\д | 7,27 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 142 | Уз 1508 | Гаражи | 78,5 | 0,082 | 0,082 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 143 | ТК-1624 | КНС | 107,02 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 144 | ТК-1614 | Школа №10 | 11,6 | 0,1 | 0,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 145 | ТК-1624 | ТК-1624 | 1,56 | 0,04 | 0,04 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |
| 146 | ТК-1617 | ТК-1618 | 39,95 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 147 | ТК-1618 | Торговый центр | 5,78 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Подземная канальная | Абонентские сети |
| 148 | ТК-1618 | ТК-1618 | 1,7 | 0,069 | 0,069 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | Абонентские сети |